Nr sprawy: FZ/5896/KB/23/BH				                             Katowice, 24.10.2023r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę

modułu rejestrującego drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych.

Należy podać:

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego systemu,

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji i rękojmi,

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Moduł rejestrujący drgania sejsmiczne

do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych.

Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania:

•	ilość kanałów............................................ 32

•	zakres częstotliwości ............................... od 1 do 3000 Hz – (wybiera użytkownik)

•	próbkowanie sygnału................................ minimum 16 bitowe

•	zakres napięć wejściowych sygnału...........+-10V,+-5V,+-2.5V,+-1.25

•	automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów

•	system ciągłego zapisu danych

•	zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach

•	system operacyjny …….. Windows 10 lub równoważny**

•	sposób detekcji sygnałów z użyciem komunikacji międzyprocesowej oraz procesy wielowątkowe

•	synchronizacja czasu systemowego..........GPS

•	zasilanie ................................................... 230 V

•	min. energia zjawiska sejsmicznego: 103J

•	możliwość zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz jego parametrami

•	podgląd online zapisu drgań sejsmicznych na rejestratorze oraz w trybie zdalnego sterowania

Wymagana charakterystyka oprogramowania dostarczonego wraz modułem drgań sejsmicznych:

•	prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów

•	analiza Fouriera (FFT)

•	filtracja częstotliwościowa sejsmogramów ( w celu wycinania szumów i zakłóceń)

•	różniczkowanie i całkowanie sejsmogramów

•	korekcja linii bazowej

•	wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i eksport plików graficznych do innych programów

•	zapis grafiki do plików wektorowych typu windowsmetafile

•	eksport i import sejsmogramów do pliku ASCII

Urządzenie musi posiadać  zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE, a także z rozporządzeniami krajowymi  i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi opisanymi powyżej lub równoważnymi

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2023 godz. 8:00. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula 	- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5896/KB/23/BH						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę modułu rejestrującego drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego Urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………

- Okres gwarancji i rękojmi: ………………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis