[image: image1.jpg]A Panstwowy
GG
Badawczy




Nr sprawy: FZ/5896/KB/23




                          Katowice, dn. 09/11/2023r.       
Dotyczy : Zapytania ofertowego na dostawę Modułu rejestrującego drgania sejsmiczne 

do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych. 

I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz.1710).
II. Opis przedmiotu zamówienia
Moduł rejestrujący drgania sejsmiczne 

do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych. 

Przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe wymagania:

•
ilość kanałów............................................ 32

•
zakres częstotliwości ............................... od 1 do 3000 Hz – (wybiera użytkownik)

•
próbkowanie sygnału................................ minimum 16 bitowe

•
zakres napięć wejściowych sygnału...........+-10V,+-5V,+-2.5V,+-1.25

•
automatyczne wyzwalanie zapisów wstrząsów

•
system ciągłego zapisu danych

•
zapisywanie wszystkich rejestracji w bazie danych o wstrząsach

•
system operacyjny …….. Windows 10 lub równoważny**
•
sposób detekcji sygnałów z użyciem komunikacji międzyprocesowej oraz procesy wielowątkowe 

•
synchronizacja czasu systemowego..........GPS 

•
zasilanie ................................................... 230 V

•
min. energia zjawiska sejsmicznego: 103J

•
możliwość zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz jego parametrami

•
podgląd online zapisu drgań sejsmicznych na rejestratorze oraz w trybie zdalnego sterowania

Wymagana charakterystyka oprogramowania dostarczonego wraz modułem drgań sejsmicznych:

•
prezentacja graficzna zarejestrowanych wstrząsów 

•
analiza Fouriera (FFT)

•
filtracja częstotliwościowa sejsmogramów ( w celu wycinania szumów i zakłóceń)

•
różniczkowanie i całkowanie sejsmogramów

•
korekcja linii bazowej

•
wydruki sejsmogramów na dowolną drukarkę i eksport plików graficznych do innych programów

•
zapis grafiki do plików wektorowych typu windowsmetafile

•
eksport i import sejsmogramów do pliku ASCII

Urządzenie musi posiadać  zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE ATEX lub dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 214/34/UE, a także z rozporządzeniami krajowymi  i odpowiednimi  normami  zharmonizowanymi opisanymi powyżej lub równoważnymi

W ofercie należy podać:
 - cenę netto  /  cenę brutto (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy, zamontowania, konfiguracji oraz uruchomienia); Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

 - stawkę i wartość podatku VAT,

 - pełną nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta zaoferowanego serwera, model, identyfikator P/N oraz wyszczególnienie wszystkich elementów oferowanego rozwiązania oraz opisania ich w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanego urządzenia.
Inne wymagania:
a)  Ofertę należy  złożyć na załączniku nr 1  dołączonym do formularza ofertowego.

b) Termin dostawy (warunki dostawy)  : Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy, na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania (wskazanego przez Zamawiającego), tj. Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, , Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice (wjazd od Al. Korfantego 79
c) Okres gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga gwarancji producenta min. 12 miesięcznej; termin gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru urządzenia przez Zamawiającego;
d) Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG – PIB prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły: odbioru ilościowo – jakościowego.  
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będzie: najniższa cena brutto.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie umowy.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.11.2023 godz. 8:00. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg
- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Krystyna Bula 
- tel. (032) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu 

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. [image: image2.jpg]GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Jednostka Notyfikowana nr 1453

\

(

Plac Gwarkéw 1
40-166 Katowice

gig.eu

T:32 2592000
F: 32259 65 33
E: gig@gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016
KRS: 0000090660

Certyfikowany Zintegrowany System Zarzgdzania
spetnia wymagania norm: PN-EN 1SO 9001:2015-10
PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06



Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 
mgr Monika Wallenburg
