Zakup będzie realizowany z projektu:

Akronim: REM

Tytuł: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5937/SK/24/BG					                      Katowice, dn. 23.01.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę zestawu czujników

Należy podać:

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia,

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji i rękojmi,

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 - Mobilny system do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

- Jednostka centralna:

- urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nie starsze niż 2023r.,

- min 1GHz z 512 MB RAM,

- wbudowana łączność LTE bez zewnętrznej anteny,

- obsługa DJI Payload SDK (PSDK),

- szyfrowana transmisja danych w czasie rzeczywistym,

- Aktywny wlot powietrza z przepływem ok. 5L/min,

- System zasilania bezpośrednio z platformy latającej,

- Wymiary: max 105mm x max 105mm x max 75mm, Waga jednostki bez czujników: max 300g,

- Montaż urządzenia pozwalający na jednoczesne korzystanie z urządzenia oraz kamer zamontowanych na dolnym mocowaniu w dronie DJI Matrice 350

- Wyposażona kartę MicroSD o pojemności min 16 GB,

- Oprogramowanie:

- Licencja wieczysta,

- Odczyty stężeń zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym i prezentacja wyników pod postacią graficzną ze wszystkich wbudowanych modułów.

- Przegląd historycznych danych z misji.

- Importowanie ortomozaik (pliki GeoTiff).

- Obsługa ładowania wielu plików danych historycznych do oprogramowania w celu późniejszej analizy.

- Automatyczne generowanie raportu z misji (PDF).

- Mapa ciepła przedstawiająca zanieczyszczenia z siatką 2D.

- Mapa ciepła przedstawiająca zanieczyszczenia z izolinią 2D.

- Mapa przedstawiająca zanieczyszczenia z chmurą punktów 3D.

- Wyniki w formie arkusza danych (CSV).

- Śledzenie i wyświetlanie wielu urządzeń Sniffer4D jednocześnie.

- walizka transportowa

- dedykowany uchwyt montażowy do drona DJI Matrice 350 z PSDK:

- pozwalający na szybki montaż urządzenia oraz zewnętrznego modułu pomiarowego na dronie DJI Matrice 350

- materiał: wysokowytrzymały stop aluminium

- urządzenie powinno być wyposażone w sensory (czujniki) do badania:

- metanu CH4

- Metoda wykrywania: Spektroskopia absorpcyjna z przestrajalnym laserem diodowym (TDLAS);

- Moduł zewnętrzny kompatybilny z jednostką centralną

- Waga :250g;

- Zakres pomiaru min: 0~15000ppm;

- Granica wykrywalności min: 1ppm;

- Rozdzielczość teoretyczna min: 1ppm

- pyłu PM 2.5&10

- Metoda wykrywania: rozpraszanie laserowe/rozpraszanie światła;

- Wykrywanie PM1.0 (wielkość cząstek 0,3~1um), PM2.5 (wielkość cząstek 0,3~2,5um) i PM10 (wielkość cząstek 0,3~10um);

- Granica wykrywalności min: 1ug/m3;

- Powtarzalność min : <2% FS;

- Rozdzielczość teoretyczna min: 1ug/m3;

- Ozonu i dwutlenku azotu (O3+NO2)

- Metoda detekcji: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Temperatura pracy: -30~40°

- Dwutlenku azotu (NO2)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Powtarzalność min: <4%FS;

- Teoretyczna rozdzielczość min: <1,1ppb;

- Tlenku węgla (CO)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Powtarzalność min: <4%FS;

- Dwutlenku siarki SO2

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min: 0~15ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Chlorowodoru (HCL)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min : 0~100ppm;

- Granica wykrywalności min: 1ppm;

- Tlenku azotu (NO)

- Metoda wykrywania: elektrochemia;

- Zakres min : 0~11ppm;

- Granica wykrywalności min: 5ppb;

- Dwutlenku węgla (CO2)

  - Metoda wykrywania: NDIR;

  - Zakres min: 0~5%;

  - Granica wykrywalności min: 0,01%;

  - Teoretyczna rozdzielczość min 0,01%/100ppm;

Część 2 – Skaner laserowy

| Wymiary | Minimum 150×125×170 mm |
| --- | --- |
| Waga | 880-920g |
| Prędkość skanowania | Pojedyncze odbicie ok. 240,000 pts/s; |
| Maksymalna ilość odbić | Minimum 5 |
| Kąt widzenia | Powtarzalne skanowanie minimum: 70°×3° |
| Dokładność pomiaru | Poziomo: minimum 5 cm Pionowo: minimum 4 cm |
| Zasięg pomiaru | Minimum 450 m (50% współczynnik odbicia, 0 klx) ; Minimum 250 m (10% współczynnik odbicia, 100 klx) |
| Barwna chmura punktów w podglądzie na żywo | TAK |
| Obiektyw |  |
| Rozmiar matrycy kamery RGB | Minimum micro 4/3 |
| Rozdzielczość matrycy | Minimum 20Mpix |
| Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią | IP54 |

Część 3 – Detektor metanu

| Rodzaj wykrywanego gazu | Metan（CH4） |
| --- | --- |
| Metoda detekcji | TDLAS |
| Gimbal stabilizujący detektor | Tak, 3 osiowy |
| Kamera | Minimum 1080p |
| Rozdzielczość wideo | Minimum 1920x1080 przy 30 klatek na sekundę |
| Czułość | Minimum 5 ppm·m |
| Wykrywanie – zakres stężeń | 0~0,99999 ppm*m |
| Dokładność | ±10% (100~50000 ppm*m) |
| Czas reakcji | Minimum 5ms |
| Maksymalny zasięg detekcji metanu | nie mniejszy niż 295m |
| Laser detekcyjny | Klasa 3R |
| Długość fali | Mieszcząca się w zakresie 1,5 µm -1,7µm |
| Kompatybilność z dronami | Matrice 300RTK, Matrice 350RTK |
| Temperatura pracy | -18°C do 48°C |
| Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią | IP54 |
| Waga | 760-780g |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 29.01.2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5937/SK/24/BG					                                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę zestawu czujników

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………

- Okres gwarancji i rękojmi: ………………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis