Zakup będzie realizowany z projektu:

Projekt o akronimie ProVAM pt. „Redukcja metanu z powietrza wentylacyjnego w procesie transformacji górnictwa węgla kamiennego” finansowany w ramach Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali na podstawie Porozumienia grantowego nr: 101112618 — ProVAM

Nr sprawy: FZ/5939/SK/24/KD-1					                      Katowice, dn. 24.01.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę czujnika pomiaru stężeń metanu do rozbudowy systemu gazometrii

Należy podać:

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia,

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji i rękojmi,

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwóch czujników pomiaru stężeń metanu do rozbudowy systemu gazometrii w celu realizacji badań w projekcie ProVAM na terenie GIG-PIB Kopalni Doświadczalnej Barbara

W ramach realizacji części doświadczalnej prac ujętych w programie badań projektu ProVAM: Reduction of Ventilation Air Methane Emissions in the Coal Mining Transformation Process, Grant Agreement no. Project 101112618, współfinansowanego z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), Główny Instytut Górnictwa- Państwowy Instytut Badawczy planuje zakup dwóch czujników pomiaru stężeń metanu do rozbudowy systemu gazometrii.

Dostawa nowych czujników metanu – dwie sztuki, o parametrach:

Zakres pomiarowy:			0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 5÷100% CH4

Przetwornik pomiarowy:			- pelistorowy 0÷5% CH4

- termokonduktometryczny 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:				± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

± 3% CH4 dla stężeń 5÷60% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 60÷100% CH4

Czas odpowiedzi T90: 			5 sekund

Zakres temperatur pracy:			-20°÷ 40°C

Zakres wilgotności:			0÷95% (bez kondensacji)

Zasilanie systemu :	zdalne, z modułu transmisyjno-zasilającego 15÷60 V DC, 40

Liczba wejść:	dwa dwustanowe, współpracujące z beznapięciowymi stykami, 
z  kontrolą zwarcia linii

Wyjścia wyłączające:	dwa z niezależnie ustawianymi progami zadziałania, izolowane galwanicznie od układu metanomierza

Stopień ochrony obudowy:                       minimum IP 54

Znak zgodności:				CE

Dodatkowe wymagania:			możliwość odpinania głowicy pomiarowej CH4,

współpraca z systemem dyspozytorskim SMP-NT,

współpraca z szafą telemetryczną CMC 4, lub CMC  5,

dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem metanu

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 30.01.2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5939/SK/24/KD-1					                                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę czujnika pomiaru stężeń metanu do rozbudowy systemu gazometrii

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………

- Okres gwarancji i rękojmi: ………………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		           Podpis