Zakup będzie realizowany z projektów:

„Badania i rozwój kluczowych technologii i procesów dla produkcji wysokoenergetycznego paliwa węglowodorowego z osadów ściekowych na drodze upłynniania hydrotermalnego i katalitycznego uszlachetnienia produktów” (Akronim: HYCOSS)

„Interdyscyplinarne studium wykonalności dla hybrydowego układu magazynowania nadwyżek energii 
w elektrowni szczytowo-pompowej w odkrywkowych kopalniach węgla” (Akronim: ATLANTIS)

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5954/SK/24/SO					                      Katowice, dn. 06.03.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych

Należy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-  Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka forma, poj. 600 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 2. | Zlewka ze szkła typu DURAN, I/neutralne zgodnie z farmakopeą USP, EP i JP, gruba ścianka, poj. 250 ml, ze skalą i wylewem, śr. 70 mm, wys. 94 | szt. | 1 |
| 3. | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka forma, poj. 50 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 4. | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, min. dł.120 mm, miseczka (dł. x szer.) min. 30 x 22 – 23 x 17 mm | szt. | 2 |
| 5. | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, min. dł.150 mm, miseczka (dł. x szer.) min. 30 x 22 – 23 x 17 mm | szt. | 2 |
| 6. | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, min. dł.180 mm, miseczka (dł. x szer.) min. 40 x 29 – 30 x 22 mm | szt. | 2 |
| 7. | Zestaw szpatułek laboratoryjnych, stal nierdzewna, w zamykanym etui ze sztucznej skóry, 7-częściowy, wymiary minimalne: 1 x Szczypce, tępe końce, 145 mm 1 x Łyżeczko-szpatułka mikro, 150 / 5 mm 1 x Łyżeczko-szpatułka mikro, 150 / 7 mm 1 x Szpatułka dwustronna, 150 / 9 mm 1 x Szpatułka do proszków, 150 / 9 mm 1 x Szpatułka dwustronna mikro, 150 / 4 mm 1 x Szpatułka do proszków mikro, 150 / 4 mm | szt. | 1 |
| 8. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, przedłużane, długość min. 300 mm, grubość (mierzona w podwójnej warstwie) nie mniej niż 0,16 mm, rozmiar S, op. 100 szt. | op. | 5 |
| 9. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S (6-7), op. 100 szt. | op. | 5 |
| 10. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8), op. 100 szt. | op. | 5 |
| 11. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar L (8-9), op. 100 szt. | op. | 15 |
| 12. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar L (8-9), op. 90 szt. | op. | 3 |
| 13. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, różowe, nie zawierające lateksu, ftalanów i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,1 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,08 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 14. | Rękawice jednorazowe, nitrylowe, różowe, nie zawierające lateksu, ftalanów i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,1 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,08 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 15. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, śr. 47 mm, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 16. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, śr. 70 mm, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 17. | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 90 mm, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 18. | Gilzy ekstrakcyjne, celulozowe, śr. 33 mm, dł. 118 mm, op. 25 szt. | op. | 1 |
| 19. | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 30 mm, długość całkowita nie mniej niż 270 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 10 |
| 20. | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 15 mm, długość całkowita nie mniej niż 280 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 10 |
| 21. | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 10 mm, długość całkowita nie mniej niż 190 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 5 |
| 22. | Pojemniki transportowe, do przechowywania i sonikacji w łaźni ultradźwiękowej, wykonane z PP, z pokrywą i uszczelką, wym. 145 x 110 x 67 mm, pojemność 0,5 l, op. 5 szt. | op. | 1 |
| 23. | Pojemniki transportowe, do przechowywania i sonikacji w łaźni ultradźwiękowej, wykonane z PP, okrągłe, z pokrywą i uszczelką, wym. 142 x 68 mm, pojemność 0,6 l, op. 5 szt. | op. | 1 |
| 24. | Pojemniki transportowe, do przechowywania i sonikacji w łaźni ultradźwiękowej, wykonane z PP, z pokrywą i uszczelką, wym. 208 x 143 x 94 mm, pojemność 1,8 l, op. 5 szt. | op. | 1 |
| 25. | Butla Woulff'a, wykonana ze szkła typu DURAN, kształt kolby Erlenmeyer'a: wzmocnione ściany do pracy w warunkach próżni pokryte tworzywem sztucznym, przyłącza do węży z PP, kurek wentylacyjny, dwuzakresowy manometr analogowy (1000 do 0 mbar oraz 760 do 0 mm Hg), poj. 2000 ml | szt. | 1 |
| 26. | Kuweta, stal nierdzewna 18/10, z zaokrąglonymi rogami i obrzeżem, wymiary min.: szer. 280 mm, dł. 420 mm, wys. 50 mm | szt. | 2 |
| 27. | Kuweta, stal nierdzewna 18/10, z zaokrąglonymi rogami i obrzeżem, wymiary min.: szer. 250 mm, dł. 350 mm, wys. 40 mm | szt. | 2 |
| 28. | Płuczki do gazów, typ Drechsela, butla i nasadka wykonane ze szkła typu DURAN, gwint centralny GL 45, gwinty boczne GL 14, bez spieku, poj. 500 ml | szt. | 5 |
| 29. | Zaciski na szlify stożkowe, do szlifu NS 29, czerwone, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 30. | Folia uszczelniająca, Parafilm M, szer. 50 mm, dł. 75 m | szt. | 1 |
| 31. | Marker permanentny, niezmywalny; tusz na bazie alkoholu, nie zawierający toluenu ani ksylenu, bezwonny; szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm; op. 10 szt. | op. | 1 |
| 32. | Nożyczki uniwersalne, stal nierdzewna, rączka z tworzywa sztucznego ABS, kolor: czarny/czerwony, dł. min. 160 mm, ostre | szt. | 1 |
| 33. | Nożyczki, stal nierdzewna, proste, zbieżne trzonki, końce zakończone ostro, dł. min. 160 mm | szt. | 1 |
| 34. | Smoczki do pipet i kroplomierzy, bezbarwne, z tworzywa silikonowego (VMQ), 2ml, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 35. | Strzykawki dopasowane do autosamplera ALS Agilent model G4513A, poj.10 μl, ze stałą igłą dł. 42 mm, grub. 23-26s, op. 6 szt. | op. | 1 |
| 36. | Wąż typu Tygon, bez BPA ani ftalanów, twardość Shore'a A 55, zakres temperatur: -50 do 74°C, gładka powierzchnia wewnętrzna, śr. wew. 3,20 mm, grubość ścianki 1,60 mm, dostarczany na metry | metr | 2 |
| 37. | Pinceta, stal 18/10, niemagnetyczna, ostro zakończone proste końce, bez żłobienia, dł. min. 105 mm | szt. | 1 |
| 38. | Miernik średnicy, do szybkiego pomiaru średnicy zewnętrznej oraz wewnętrznej węży, rurek, probówek, itp., zakres pomiarowy nie mniej niż: 1,5 mm do 16 mm. | szt. | 2 |
| 39. | Fartuch laboratoryjny, damski, bawełniany, długie rękawy i wcięcie w talii, kołnierz wykładany, zamaskowane guziki, jedna kieszeń zewnętrzna na lewej piersi, dwie kieszenie boczne, proste szwy na rękawach z zatrzaskowym zapięciem w celu regulacji szerokości, rozmiar 42 | szt. | 1 |
| 40. | Filtry strzykawkowe z hydrolizowanego politetrafluoroetylenu, niesterylne, śr. membrany 25 mm, wielkość porów 0,45 µm, op. 400 szt. | op. | 1 |
| 41. | Probówki wirówkowe, materiał PP, z zakrywkami, poj. 50 ml, z obrzeżem, samostojące, niesterylne, op. 50 szt. | op. | 10 |
| 42. | Łyżeczko-szpatułka, stal nierdzewna, jeden koniec - otwarta łyżka, drugi - spłaszczony zwężający się, min. dł. 200 mm | szt. | 2 |
| 43. | Naczynie pomiarowe z uchwytem, stal nierdzewna 18/10, z podziałką 100 ml, z wylewką i uchwytem, poj. 500 ml. | szt. | 2 |
| 44. | Skrzynia, materiał PP, półprzezroczysta, odporna na niską i wysoką temperaturę oraz większość kwasów i zasad, poj. min. 46 L, wymiary min. 600 x 400 x 220 mm | szt. | 2 |
| 45. | Skrzynia, materiał PP, półprzezroczysta, odporna na niską i wysoką temperaturę oraz większość kwasów i zasad, poj. min. 66 L, wymiary min. 600 x 400 x 320 mm | szt. | 2 |
| 46. | Pokrywa dopasowana do skrzyni z poz. 44 i poz. 45, półprzezroczysta, wymiary: 600 x 400 mm | szt. | 4 |
| 47. | Szufelka, stal nierdzewna, bezszwowe połączenie części użytkowej z wydrążonym uchwytem, bez szczelin i krawędzi, poj. 200 ml | szt. | 2 |
| 48. | Szufelka, stal nierdzewna, bezszwowe połączenie części użytkowej z wydrążonym uchwytem, bez szczelin i krawędzi, poj. 350 ml | szt. | 2 |
| 49. | Skrobak gumowy do probówek w kształcie szerokiej płaskiej łopatki, z otworem o śred. 5 mm do osadzenia na pręcie, szer. min. 35 mm | szt. | 2 |
| 50. | Skrobak gumowy do probówek w kształcie wąskiej płaskiej łopatki, z otworem o śred. 5 mm do osadzenia na pręcie, szer. min. 8 mm | szt. | 2 |
| 51. | Skrobak gumowy do probówek w kształcie łopatki 4-skrzydłowej, z otworem o śred. 5 mm do osadzenia na pręcie, szer. min. 30 mm | szt. | 2 |
| 52. | Skrobak gumowy do probówek w kształcie szerokiej płaskiej łopatki, z otworem o śred. 5 mm do osadzenia na pręcie, szer. min. 35 mm, czerwony | szt. | 2 |
| 53. | Miska, stal nierdzewna 18/10, wymiary min.: śr. zewn. 280 mm, wys. 125 mm, poj. 4500 ml | szt. | 1 |
| 54. | Miska, stal nierdzewna 18/10, wymiary min.: śr. zewn. 360 mm, wys. 145 mm, poj. 8000 ml | szt. | 1 |
| 55. | Kuweta, stal nierdzewna, z zaokrąglonym obrzeżem, wymiary min.: szer. 330 mm, dł. 500 mm, wys. 100 mm | szt. | 1 |
| 56. | Zestaw chemika, 9-częściowy, wymiary minimalne: 1 x Szpatułka dwustronna mikro, elastyczna, 150 mm 1 x Szpatułka dwustronna mikro, elastyczna, do proszków, 185 mm 1 x Łyżeczko-szpatułka mikro, 150 / 5 / 7 mm 1 x Łyżeczka wagowa, 170 / 10 / 40 mm 1 x Nożyczki ząbkowane proste, 170 mm 1 x Łyżeczka Poly-spoon, 180 mm 1 x Szpatułka dwustronna nieelastyczna, 185 mm 1 x Szpatułka szeroka, oba końce zaokrąglone, 150 mm 1 x Szczypce proste, ostre, 160 mm | szt. | 1 |
| 57. | Łyżeczka dwustronna, stal nierdzewna 18/10, min. dł. 250 mm, miseczka (dł. x szer.) min. 48 x 29 – 40 x 29 mm | szt. | 1 |
| 58. | Wąż silikonowy, twardość 60 ± 5 Shore A, wymiary: śr. wew. 6,0 mm, gr. ścianki 2,0 mm, dostarczany na metry | metr | 10 |
| 59. | Wąż silikonowy, twardość 60 ± 5 Shore A, wymiary: śr. wew. 8,0 mm, gr. ścianki 2,0 mm, dostarczany na metry | metr | 10 |
| 60. | Wąż silikonowy, twardość 60 ± 5 Shore A, wymiary: śr. wew. 10,0 mm, gr. ścianki 2,0 mm, dostarczany na metry | metr | 10 |
| 61. | Wąż silikonowy, twardość 60 ± 5 Shore A, wymiary: śr. wew. 12,0 mm, gr. ścianki 2,0 mm, dostarczany na metry | metr | 10 |
| 62. | Złączka do węży, prosta, przezroczysta, materiał PP, do otworu o śr. 6 do 10 mm, dł. 55 mm | szt. | 5 |
| 63. | Złączka do węży, prosta, przezroczysta, materiał PP, do otworu o śr. 9 do 13 mm, dł. 57 mm | szt. | 5 |
| 64. | Złączka do węży, materiał PP, T-kształtna, wymiary: śr. 8, śr. wew. szyjki 4,4 mm, długość 40 mm | szt. | 3 |
| 65. | Złączka do węży, materiał PP, T-kształtna, wymiary: śr. 10, śr. wew. szyjki 6,3 mm, długość 55 mm | szt. | 3 |
| 66. | Złączka do węży, materiał PP, T-kształtna, wymiary: śr. 12, śr. wew. szyjki 8,2 mm, długość 69 mm | szt. | 3 |
| 67. | Złączka do węży, materiał PP, T-kształtna, wymiary: śr. 14, śr. wew. szyjki 10 mm, długość 79 mm | szt. | 3 |
| 68. | Złączka do węży, materiał PP, Y-kształtna, wymiary: śr. 8, śr. wew. szyjki 4,6 mm, długość 54 mm | szt. | 3 |
| 69. | Złączka do węży, materiał PP, Y-kształtna, wymiary: śr. 10, śr. wew. szyjki 5,5 mm, długość 64 mm | szt. | 3 |
| 70. | Złączka do węży, materiał PP, Y-kształtna, wymiary: śr. 12, śr. wew. szyjki 7,3 mm, długość 74 mm | szt. | 3 |
| 71. | Złączka do węży, materiał PP, Y-kształtna, wymiary: śr. 14, śr. wew. szyjki 9,7 mm, długość 87 mm | szt. | 3 |
| 72. | Zawór do węży, 2-drożny, materiał PVDF, do otworu o śr. 5 - 7 mm, śr. zaworu 4 mm | szt. | 3 |
| 73. | Zawór do węży, 2-drożny, materiał PVDF, do otworu o śr. 7 - 9 mm, śr. zaworu 6 mm | szt. | 3 |
| 74. | Zawór do węży, 2-drożny, materiał PVDF, do otworu o śr. 9 -11 mm, śr. zaworu 8 mm | szt. | 3 |
| 75. | Zawór do węży, 2-drożny, materiał PVDF, do otworu o śr. 11 -13 mm, śr. zaworu 8 mm | szt. | 3 |
| 76. | Zacisk do węży, materiał PBT, do węży o śr. zewn. 4,5 mm, kolor czerwony | szt. | 2 |
| 77. | Zacisk do węży, materiał PBT, do węży o śr. zewn. 6,0 mm, kolor żółty | szt. | 2 |
| 78. | Zacisk do węży, materiał PBT, do węży o śr. zewn. 10,0 mm, kolor niebieski | szt. | 2 |
| 79. | Zacisk do węży, materiał PBT, do węży o śr. zewn. 14 mm, kolor czerwony | szt. | 2 |
| 80. | Gogle panoramiczne, z półelastyczną dwuelementową oprawką, 100% ochrona przed promieniowaniem UV, soczewki bezbarwne / UV 2-1.2, kolor pomarańczowo-szary | szt. | 2 |
| 81. | Okulary ochronne: odpowiednie dla osób noszących okulary korekcyjne, oprawki z hipoalergicznego materiału, zintegrowane ścianki boczne z wbudowaną wentylacją, kąt widzenia 180°, pełna ochrona przed promieniowaniem UV (do 380 nm), waga nie większa od: 43 g; op. 10 szt. | op. | 1 |
| 82. | Zatyczki do uszu, poliuretanowe, z paskiem łączącym, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 83. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, białe, teksturowane palce, długość min. 240 mm, rozmiar L, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 84. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, przedłużane, długość min. 300 mm, grubość (mierzona w podwójnej warstwie) nie mniej niż 0,16 mm, rozmiar L, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 85. | Bagietki, szklane, szkło sodowe AR, wymiary min.: długość 200mm, średnica 5 mm, op. 10 szt. | op. | 1 |
| 86. | Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, zawartość popiołów max. 0,06%, śr. 125 mm, czas filtracji 10 s, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 87. | Roztwór buforowy pH 4.00 ± 0,01/25°C, opakowanie: naczynie kalibracyjne wbudowane w podwójną szyjkę butli, kodowany kolorem (czerwony), poj. 250 ml | szt. | 1 |
| 88. | Roztwór buforowy pH 7.00 ± 0,01/25°C, opakowanie: naczynie kalibracyjne wbudowane w podwójną szyjkę butli, kodowany kolorem (żółty), poj. 250 ml | szt. | 2 |
| 89. | Roztwór buforowy pH 10.00 ± 0,01/25°C, opakowanie: naczynie kalibracyjne wbudowane w podwójną szyjkę butli, kodowany kolorem (niebieski), poj. 250 ml | szt. | 1 |
| 90. | Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa. Parametry nie gorsze od: Zawartość min. 99,9% Substancje nielotne maks. 0,001% Wolne Kwasy maks. 0,005% Metale ciężkie maks. 0,0001% Czynniki redukujące maks. 0,0002% Pozostałość po odparowaniu maks. 0,001% Aldehydy maks. 0,002% Metanol maks. 0,05% | op. | 12 |
| 91. | Etanol cz.d.a, op. szklane 2,5 l. Parametry nie gorsze od: Zawartość 95,1 – 96,9% (v/v) Aceton, isopropyloalkohol test zdany Kolor (APHA) max.10 Metanol (CH3OH) max.0,1% Pozostałość po odparowaniu max. 0,001% Rozpuszczalność w wodzie test zdany Substancje utleniane przez H2SO4 test zdany Substancje redukujące KmnO4 test zdany Miareczkowalne kwasy (meg/g) max. 0,0005 Miareczkowalne zasady (meg/g) max. 0,0002 Zanieczyszczenia śladowe ( w ppm) Glin (Al) max. 0,004 Bar (Ba) max. 0,002 Bor (B) max. 0,005 Kadm (Cd) max. 0,002 Wapń (Ca) max. 0,002 Chrom (Cr) max. 0,002 Kobalt (Co) max. 0,002 Miedź (Cu) max. 0,002 Żelazo (Fe) max. 0,002 Ołów (Pb) max. 0,003 Magnez (Mg) max. 0,004 Mangan (Mn) max. 0,002 Nikiel (Ni) max. 0,002 Cyna (Sn) max. 0,01 Cynk (Zn) max. 0,002 | op. | 8 |
| 92. | Kwas solny cz.d.a., min. 37%, op. szklane 1 l. Parametry nie gorsze od: Pozostałość po prażeniu max. 0,0005% Siarczany (SO₄) max. 0,0001% Siarczyny (SO₃) max. 0,0002% Wolny chlor (Cl₂) max. 0,00005% Jony amonowe (NH₄) max. 0,0003% Arsen (As) max. 0,000005% Cynk (Zn) max. 0,0001% Kadm (Cd) max. 0,000001% Ołów (Pb) max. 0,000005% Żelazo (Fe) max. 0,00005% Miedź (Cu) max. 0,000005% | op. | 2 |

Wymagania dodatkowe:

- przydatność do użytku odczynników od dnia dostawy: min. 24 m-ce

- przydatność do użytku roztworów buforowych od dnia dostawy:  min. 18 m-cy

*Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia jest podany opis szkło typu „DURAN”- Zamawiający wymaga szkła o minimalnych podanych niżej właściwościach:

| Właściwości |  |
| --- | --- |
| Qualitative Properties | High Transmittance, Electrically highly insulating, High Chemical Resistance, High Hydrolytic Resistance, High Resistance to Thermal Shock, High Temperature Resistance |
| Coefficient of mean linear thermal expansion α(20°C; 300°C) (ISO 7991)* | 3.3 · 10⁻⁶K⁻¹ |
| Transform. temperature Tg (ISO 7884-8) * | 525 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 1013 (annealing point) (ISO 7884-4) * | 560 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 107.6 (softening point) (ISO 7884-3) * | 825 °C |
| Glass temperature at viscosity η in dPa·S 104 (working point) (ISO 7884-2) * | 1260 °C |
| Stress-optical coefficient K (DIN 52314) * | 4· 10⁻⁶ mm² · N⁻¹ |
| Density ρ at 25°C | 2.23 g/cm³ |
| Modulus of elasticity E (Young's modulus) | 63 · 10³N · mm⁻² |
| Poisson's ratio μ | 0.20 |
| Thermal conductivity λw at 90°C | 1.2 W · m⁻¹ · K⁻¹ |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 250°C | 8 |
| Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 350°C | 6.5 |
| Temperature for specific electrical resistance of 108 Ω · cm (DIN 52 326) tk100 | 250 °C |
| Dielectric constant ε for 1 MHz at 25°C | 4.6 |
| Dielectric loss factor tan δ for 1 MHz at 25°C | 37 · 10⁻⁴ |
| Refractive index nd (λ = 587.6 nm) | 1.473 |
| Wymagania szczegółowe |  |
| Hydrolytic resistance (ISO 719) * class | HBG 1 |
| Acid resistance (DIN 12116) * class | S 1 |
| Alkali resistance (ISO 695) *class | A 2 |

* - lub równoważna

Minimalne wymagania odnośnie składu oferowanego szkła:

- SiO2 – 81% wag.

- B2O3 –  13% wag.

- Na2O/K2O – 4 % wag.

- Al2O3 – 2 % wag.

Wymagania dodatkowe:

- posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej;

- posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej;

- posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej;

- spełnia normę DIN ISO 3585 lub równoważną, charakteryzuje się niezmienną, powtarzalną technicznie jakością

- posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C;

- posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C);

- posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K;

- posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³;  jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm

- odporne na sterylizację parową w temperaturze +121 °C oraz +134°C

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego,  Zamawiający, w celu zweryfikowania zgodności towaru z wymaganiami technicznymi  będzie miał prawo wystąpić w okresie realizacji umowy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego oferowaną jakość (potwierdzenie producenta o spełnieniu wymaganych parametrów).

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 13/03/2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5954/SK/24/SO						                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): …………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis