ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  20.03.2024r.

Usługi regeneracji – naprawy wraz z wymianą środka gaśniczego i badaniem UDT gaśnic              w latach 2024 i 2025 (odpowiednio), w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca   regenerację – naprawę wraz z wymianą środka gaśniczego i badaniem UDT gaśnic w latach 2024 i 2025 (odpowiednio), w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

Gaśnice przewidziane do regeneracji – naprawy w 2024 r. – 134 szt.:

- Gaśnica proszkowa GP-6x – regeneracja wraz z wymianą proszku – 38 szt.;

- Gaśnica proszkowa GP-6z – regeneracja wraz z wymianą proszku – 56 szt.;

- Gaśnica proszkowa GP-4x – regeneracja wraz z wymianą proszku – 17 szt.;

- Gaśnica proszkowa GP-2x – regeneracja wraz z wymianą proszku – 3 szt.;

- Gaśnica śniegowa na CO2 – GS-5x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT – 9 szt.;

- Urządzenie gaśnicze na CO2 – GSE-2x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT – 11 szt.

Gaśnice przewidziane do regeneracji – naprawy w 2025 r. – 187 szt.:

- Gaśnica proszkowa GP-6x – regeneracja wraz z wymianą proszku – 21 szt.;

- Gaśnica proszkowa GP-6z – regeneracja wraz z wymianą proszku – 157 szt.;

- Gaśnica proszkowa GP-4x – regeneracja wraz z wymianą proszku – 7 szt.;

- Gaśnica śniegowa na CO2 – GS-5x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT – 1 szt.;

- Gaśnica przewoźna – AS-30x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT – 1 szt.

usługa obejmuje dodatkowo  następujące prace

- usunięcie sprzętu gaśniczego przeznaczonego do naprawy z miejsc rozmieszczenia i zastąpienie go własnym sprzętem zastępczym na czas wykonywania usługi;

- świadczenie usług  przez Wykonawcę dla Zamawiającego przez okres 
24 miesięcy od daty podpisania zlecenia – umowy.

Wymagania niezbędne dla techników i serwisu Wykonawcy

- Doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie przedmiotu świadczonych usług  : wykształcenie co najmniej średnie techniczne i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze co najmniej trzech dużych firm jednocześnie zatrudniających powyżej 100 osób (wymagane referencje); umiejętność czytania dokumentacji technicznej; zaangażowanie w pracę; proponowanie ulepszeń; koncentracja na wysokiej jakości pracy i terminowość wykonywanej pracy,

W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wykaz powinien być sporządzony wg  poniższego załącznika , potwierdzony dokumentami

2. Kwalifikacje:

- ukończone kursy – szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego: 
gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, potwierdzone certyfikatami / zaświadczeniami w zakresie uzyskanych kwalifikacji dotyczących konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic i hydrantów (wymagane kserokopie wym. dokumentów);

- ukończony kurs autoryzacyjny organizowany przez producenta gaśnic użytkowanych na terenie GIG – PIB Firmy OGNIOCHRON S.A., potwierdzony stosownym certyfikatem – zaświadczeniem (wymagana kserokopie wym. dokumentu), uprawniającym 
do wykonywania czynności serwisowych, badań, przeglądów i napraw gaśnic tego producenta;

- ukończony kurs uprawniający do wykonywania przeglądów i pomiarów, 
w zakresie ciśnień i wydatków wodnych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzony stosownym Certyfikatem – Zaświadczeniem (wymagana kserokopia wym. dokumentu);

3.   dostęp do atestowanych urządzeń pomiarowych i niezbędnego sprzętu:

- posiadanie i utrzymywanie wystarczającego zaplecza serwisowo-magazynowego zapewniającego dostęp do odpowiednich narzędzi i urządzeń umożliwiających wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, gaśnic, w tym gaśnic typu GS, gaśnic będących pod stałym ciśnieniem (x), gaśnic z ładunkiem zasilającym (z).

III.	Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN  (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),  zgodnie z tabelą wskazaną w formularzu ofertowym oraz 	stawkę i wartość podatku VAT,

IV.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena  :100%

1.Wykonawca wskaże cenę jednostkową  każdej regenerowanej  gaśnicy oraz łączną wartość za realizacje  całego zlecenia.

-	2.cena netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia) wraz ze stawką VAT

Opis wyliczenia punktów

CN

---------------------- x 100 % =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena

CO - cena oferty analizowanej

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

V.	Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Krystyna Bula tel. (32) 259 25 11  e-mail: kbula@gig.eu

VI.	Miejsce i termin składania ofert

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2024 r. do godziny 10:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
adres e-mail: kbula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VII.	Warunki płatności

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:……………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

1.	Oferujemy następujące ceny za regenerację – naprawę wraz z wymianą środka gaśniczego i badanie UDT gaśnic w latach 2024 i 2025 (odpowiednio), w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

Gaśnice przewidziane do regeneracji – naprawy w 2024 r. – 134 szt.:

| Lp | nazwa | ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6x – regeneracja wraz z wymianą proszku | 38 |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6z – regeneracja wraz z wymianą proszku | 56 |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x – regeneracja wraz z wymianą proszku | 17 |  |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-2x – regeneracja wraz z wymianą proszku | 3 |  |  |
| 5 | Gaśnica śniegowa na CO2 – GS-5x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT | 9 |  |  |
| 6 | Urządzenie gaśnicze na CO2 – GSE-2x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT. | 11 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Gaśnice przewidziane do regeneracji – naprawy w 2025 r. – 187 szt.:

| Lp | nazwa | ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6x – regeneracja wraz z wymianą proszku | 21 |  |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6z – regeneracja wraz z wymianą proszku | 157 |  |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4x – regeneracja wraz z wymianą proszku | 7 |  |  |
| 4 | Gaśnica śniegowa na CO2 – GS-5x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT | 1 |  |  |
| 5 | Gaśnica przewoźna – AS-30x – regeneracja wraz z wymianą gazu + UDT | 1 |  |  |
|  | razem |  |  |  |

Łączna kwota za rok 2024 oraz 2025 wynosi………………….netto PLN + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/ miesięcznie

słownie: …………………………………………………………………..

b)	Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i awarii w całym okresie realizacji umowy wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

2.3. dołączamy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków w zakresie doświadczenia i kwalifikacji  do realizacji zlecenia :

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn.:  Usługi regeneracji – naprawy wraz z wymianą środka gaśniczego i badaniem UDT gaśnic w latach 2024 i 2025 (odpowiednio), w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  powyższego zamówienia publicznego:

prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)