ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  20.03.2024r.

Usługi prowadzenia czynności serwisowych w zakresie okresowych przeglądów                          i konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych, koców gaśniczych oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

I.	Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3.	Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zleca  wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych, koców gaśniczych oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowe w okresie 24 miesięcy,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producenta w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach, w szczególności:

- wykonywanie dwa razy do roku okresowych przeglądów i konserwacji 434 gaśnic – w tym: gaśnic typu:

- GP-6z – 213 szt.;

- GP-6x – 87 szt.;

- GP-4x – 31 szt.;

- GP-2x – 4 szt.;

- GS-5x – 80 szt.;

- AS-30x – 1 szt.;

- GSE-2x – 15 szt.;

- GWG-2x – 3 szt.;

- dokonywanie 1 raz do roku, a także w przypadku zaistnienia takiej potrzeby (na wniosek Specjalisty ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB), pomiarów ciśnień statycznych i dynamicznych (mierzonych podczas wypływu wody) oraz wydajności wodnej 215 hydrantów wewnętrznych 25 i 52, zaworów hydrantowych 52 oraz hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych DN80, w tym: Hydrantów wewnętrznych HW-25 – 118 szt.; Hydrantów wewnętrznych HW-52 – 21szt.; Zaworów hydrantowych ZH-52 – 53 szt.; Hydrantów zewnętrznych DN80 – 23 szt.

- wykonywanie, raz na 5 lat, wymaganych pomiarów wytrzymałościowych węży hydrantowych w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB,

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym 10 koców gaśniczych oraz dostawa, 
montaż nowych, demontaż uszkodzonych i zniszczonych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB;

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym do 500 znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, a także dostawa, montaż nowych, demontaż uszkodzonych i zniszczonych znaków, malowanie niezbędnych oznakowań poziomych na asfalcie lub betonie farbą drogową w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB;

- prowadzenie inwentaryzacji podręcznego sprzętu gaśniczego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na wniosek i w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB;

- usuwanie niesprawnego sprzętu gaśniczego, klasyfikacja sprzętu do wymiany, naprawy, remontu, do UDT lub wybrakowania, w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB;

- transport i instalowanie sprzętu w obiektach GIG – PIB oraz przeinstalowanie sprzętu 
w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB.

- Czas reakcji serwisowej:  12 godzin od otrzymania wezwania

- Okres świadczenia usługi  :  24 miesiące

- wynagrodzenie będzie uwzględniać  wszystkie koszty jakie Wykonawca może ponieść w związku z realizacją umowy, w tym : usunięcie sprzętu gaśniczego przeznaczonego do naprawy z miejsc rozmieszczenia i zastąpienie go własnym sprzętem zastępczym na czas wykonywania usługi; koszt przejazdów oraz materiałów konserwacyjnych; koszty przeprowadzania inwentaryzacji sprzętu gaśniczego, usuwania niesprawnego sprzętu gaśniczego, klasyfikację sprzętu do wymiany, naprawy, remontu lub wybrakowania; koszty transportu i instalowania sprzętu w obiektach GIG – PIB oraz przeinstalowania sprzętu.

- wymagana  jest obecność konserwatora na terenie GIG – PIB co najmniej 3 razy 
w miesiącu;

- Zamawiający przewiduje kwotę 10 000,00  brutto PLN na nieprzewidziane prace awaryjne. Zamawiający nie gwarantuje, że zostaną udzielone zamówienia na tę kwotę.   Wykonawca określi w ofercie  stawkę za 1 roboczogodzinę ( uwzględniająca koszty transportu) w przypadku wykonywania dodatkowych drobnych robót na rzecz Zamawiającego nie ujętych w cenniku, a uzgodnionych wcześniej ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB (np. wymiana szybki w szafce hydrantowej, mocowanie oberwanej gaśnicy lub przeniesienia do nowej lokalizacji, zabudowa stojaka na znak ochrony przeciwpożarowej w gruncie, wymiana zdewastowanego oznakowania, itp.); w przypadku potrzeby użycia podczas wykonywania drobnych robót dodatkowych części – materiałów (np. nowego znaku, zamka do szafki hydrantowej, wieszaka, gaśnicy, stojaka, farby, itp.), wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu kalkulację cenową na wykonanie dodatkowych robót, z ujęciem ilości roboczogodzin i zużytych części – materiałów; dodatkowe drobne roboty będą rozliczane w oparciu o odrębne protokoły i kalkulacje cenowe zaaprobowane przez Zamawiającego

Wymagania niezbędne dla techników i serwisu Wykonawcy

- Doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie przedmiotu świadczonych usług  : wykształcenie co najmniej średnie techniczne i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze co najmniej trzech dużych firm jednocześnie zatrudniających powyżej 100 osób (wymagane referencje); umiejętność czytania dokumentacji technicznej; zaangażowanie w pracę; proponowanie ulepszeń; koncentracja na wysokiej jakości pracy i terminowość wykonywanej pracy,

W celu potwierdzenia posiadanego doświadczenia Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wykaz powinien być sporządzony wg  poniższego załącznika , potwierdzony dokumentami

2. Kwalifikacje:

- ukończone kursy – szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego: 
gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, potwierdzone certyfikatami / zaświadczeniami w zakresie uzyskanych kwalifikacji dotyczących konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym gaśnic i hydrantów (wymagane kserokopie wym. dokumentów);

- ukończony kurs autoryzacyjny organizowany przez producenta gaśnic użytkowanych na terenie GIG – PIB Firmy OGNIOCHRON S.A., potwierdzony stosownym certyfikatem – zaświadczeniem (wymagana kserokopie wym. dokumentu), uprawniającym 
do wykonywania czynności serwisowych, badań, przeglądów i napraw gaśnic tego producenta;

- ukończony kurs uprawniający do wykonywania przeglądów i pomiarów, 
w zakresie ciśnień i wydatków wodnych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzony stosownym Certyfikatem – Zaświadczeniem (wymagana kserokopia wym. dokumentu);

3.   dostęp do atestowanych urządzeń pomiarowych i niezbędnego sprzętu:

- posiadanie i utrzymywanie wystarczającego zaplecza serwisowo-magazynowego zapewniającego dostęp do odpowiednich narzędzi i urządzeń umożliwiających wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, gaśnic, w tym gaśnic typu GS, gaśnic będących pod stałym ciśnieniem (x), gaśnic z ładunkiem zasilającym (z), a także umożliwiającym wykonywanie: prób ciśnieniowych węży hydrantowych, pomiarów i badań ciśnień i wydatków wodnych dla hydrantów wewnętrznych 25 i 52, zaworów hydrantowych 52 oraz hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych DN80;

- posiadanie atestowanych urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań ciśnień 
i wydatków wodnych mierzonych podczas wypływu wody z hydrantów wewnętrznych 25 i 52, zaworów hydrantowych 52 oraz z hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych DN80, jednocześnie przy otwartych dwóch hydrantach (przy jednoczesnym wypływie wody  z dwóch hydrantów); urządzenia, o których mowa, powinny być wyposażone w wysokiej klasy dokładności dysze pomiarowe umożliwiające pomiary hydrantów, o przebadanym i wyznaczonym laboratoryjnie współczynniku K oraz posiadać manometry co najmniej kl. 1,6 wraz ze świadectwami ich wzorcowania; urządzenia, o których mowa, powinny posiadać świadectwo ekspertyzy Głównego Urzędu Miar, Atest PZH, Certyfikat laboratorium Głównego Urzędu Miar, Certyfikat Centralnego Laboratorium UDT,  karty badania dysz pomiarowych, certyfikat autoryzacji, świadectwo wzorcowania;

- gotowość do reakcji serwisowej -reakcja Wykonawcy serwisu na wezwanie Zamawiającego – 12 godzin.

III.	Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/.

W ofercie należy podać:

1.	Miesięczne wynagrodzenie  za realizację usług określonych w zleceniu

2.	Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii

W każdym z powyższych przypadków należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

-	stawkę i wartość podatku VAT,

IV.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będzie:

- Wynagrodzenie  miesięczne za realizację usługi					- 90%

- Stawka roboczogodziny (obejmująca koszty dojazdu)  w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii	/do obliczania wartości przewiduje się ilość 20 godzin 	         - 10%

Opis wyliczenia punktów w poszczególnych kryteriach:

  - Sposób obliczania punktacji w kryterium Cena 90

CN

---------------------- x 100 x 90% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktacji w kryterium Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i usuwaniu awarii 30%

CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN – najniższa cena w danym kryterium

CO - cena oferty analizowanej

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

V.	Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Krystyna Bula tel. (32) 259 25 11  e-mail: kbula@gig.eu

VI.	Miejsce i termin składania ofert

1.	Ofertę należy złożyć do dnia 26.03.2024 r. do godziny 10:00.  Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego: 
adres e-mail: kbula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

VII.	Warunki płatności

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:…………………… Nr faksu:………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

1.	Oferujemy następujące ceny za

Usługi prowadzenia czynności serwisowych w zakresie okresowych przeglądów                          i konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych, koców gaśniczych oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto/  miesięcznie

słownie: …………………………………………………………………..

b)	Stawka roboczogodziny w przypadku drobnych napraw i awarii w całym okresie realizacji umowy wynosi:

netto…...…….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

2.3. dołączamy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków w zakresie doświadczenia i kwalifikacji  do realizacji zlecenia :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn.: Usługi prowadzenia czynności serwisowych w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych, koców gaśniczych oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie  powyższego zamówienia publicznego:

prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                               (podpis)