Zakup będzie realizowany z projektu:

Akronim: REM

Tytuł: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM

Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Nr sprawy: FZ/5991/SK/24					                                              Katowice, dn. 15.05.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę detektora metanu

Należy podać:

-	cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego; instalację oraz instruktaż z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu),

-     nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia,

-     termin i warunki wykonania zamówienia,

-     okres gwarancji i rękojmi,

-     czas dostawy zastępczego detektora w przypadku konieczności naprawy lub wymiany.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

| Rodzaj wykrywanego gazu | Metan（CH4） |
| --- | --- |
| Metoda detekcji | TDLAS |
| Gimbal stabilizujący detektor | Tak, 3 osiowy |
| Kamera | Minimum 1080p |
| Rozdzielczość wideo | Minimum 1920x1080 przy 30 klatek na sekundę |
| Czułość | Minimum 5 ppm·m |
| Wykrywanie – zakres stężeń | 0~0,99999 ppm*m |
| Dokładność | ±10% (100~50000 ppm*m) |
| Czas reakcji | Minimum 5ms |
| Maksymalny zasięg detekcji metanu | nie mniejszy niż 295m |
| Laser detekcyjny | Klasa 3R |
| Długość fali | Mieszcząca się w zakresie 1,5 µm -1,7µm |
| Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego dronami | Matrice 300RTK, Matrice 350RTK |
| Temperatura pracy | -18°C do 48°C |
| Stopień ochrony przed pyłem i wilgocią | IP54 |
| Waga | 760-780g |
| Opis możliwości aplikacji do detektora metanu |  |
| Aplikacja do planowania lotu | • Tożsama z czujnikiem • Dostępna na aparaturę sterującą • Możliwość planowania lotów w trzech trybach: liniowy, powierzchniowy, korytarzowy • Możliwość importowania tras/obszarów lotów w trzech trybach: liniowy, powierzchniowy, korytarzowy |
| Aplikacja do wykonywania lotów | • Możliwość wykonywania lotów w trybie RTK • Podgląd stężenia w czasie rzeczywistym • Podgląd statusu misji • Podgląd wykrytych stężeń • Możliwość konfiguracji interwału próbkowania min. w trzech wariantach • Możliwość ustawienia filtrowania fałszywych pomiarów |
| Aplikacja do raportowania | • Dostępna na urządzenia Android • Export danych pomiarowych w formacie *.csv • Automatyczne wykonywanie raportów w formacie *.doc |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 21.05.2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska		- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/5991/SK/24					                                                                    Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę detektora metanu

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model oraz opis techniczny / parametry zaoferowanego urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego; instalację oraz instruktaż z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………

- Okres gwarancji i rękojmi: ………………………………………..

- Czas dostawy zastępczego detektora w przypadku konieczności naprawy lub wymiany: ………………………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					     Podpis