zał. nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego (opz)
FZ/chemiczne główki zapalcze/AJ/24

Zamawiający wymaga aby zaoferowane chemiczne główki zapalcze były fabrycznie nowe, przystosowane do prowadzenia badań właściwości wybuchowych pyłów w standardowej komorze sferycznej o objętości 20-l (aparatura badawcza Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, KD-2 – GIG PIB), posiadanej przez Zamawiającego. Oferowane chemiczne główki zapalcze muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE. Zaoferowane chemiczne główki zapalcze muszą spełniać poniższe wymogi:

	Opis
	Ilość

szt.

	Chemiczne główki zapalcze o energii 5 kJ klasy 1.

Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący:

 - 40% cyrkonu metalicznego,

 - 30% azotanu baru,

 - 30% nadtlenku baru.

Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką.

Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC  do + 50 oC

Prąd nieodpalający 0,18 A

Prąd odpalający 0,6 A

Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm)


	3500

	Chemiczne główki zapalcze o energii 1 kJ klasy 1.

Skład masowy materiału pirotechnicznego ma być następujący:

 - 40% cyrkonu metalicznego,

 - 30% azotanu baru,

 - 30% nadtlenku baru.

Materiał pirotechniczny w osłonce z tworzywa sztucznego umieszczonej w osłonce aluminiowej o długości 25 mm. Całość zamknięta elastyczną zatyczką.

Dopuszczalna temperatura użytkowania: - 25 oC  do + 50 oC

Prąd nieodpalający 0,18 A

Prąd odpalający 0,6 A

Całkowita rezystancja 1,10 – 2,20 Ω (z przewodami 20 cm)


	1500


PAGE  
1

