Zakup będzie realizowany z projektu o akronimie SIRINA

Nr sprawy: FZ/6027/KB/24/BH				                      Katowice, dn. 08.08.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na  dostawę trzech powierzchniowych stanowisk sejsmicznych dla monitoringu sejsmiczności indukowanej w strefach uskokowych

Należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia/ obsługi cennej  od Wykonawcy do Zamawiającego).

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

-  termin i warunki wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa  trzech powierzchniowych stanowisk sejsmicznych dla monitoringu sejsmiczności indukowanej w strefach uskokowych

Specyfikacja techniczna:

- Kanały i częstotliwość próbkowania: 6 kanałów, próbkowanie min. 1000 Hz

- konwersja A/D: Niskoszumowe 24-bitowe przetworniki ∆−Σ na kanał

- Czujnik: zewnętrzny

- Łącza: Przewodowy Ethernet, Wi-Fi i łącze szeregowe

- Synchronizacja czasu: Smart NTP, baza czasu GPS

- Łączność: Modemy stacjonarne, urządzenia komórkowe 3G i łącza satelitarne

- Nagrywanie danych: Karty SD

- Interfejs USB: Do zewnętrznego przechowywania danych i komunikacji

- Ciągłe nagrywanie danych: Do buforów kołowych

- Konfiguracja wyzwalania: wyzwalanie wielokrotne

- Strumieniowanie danych: Jednoczesne do kilku klientów

- Obudowa: Wytrzymała z płytą poziomującą

- Konfiguracja i monitoring: Przez interfejs webowy kompatybilny ze smartfonami

- Komunikacja przez Internet: Bezpieczna, pełne zarządzanie zdalne

- Bateria wewnętrzna: Niskie zużycie energii

- Wyjście alarmowe: Do 4 przekaźników konfigurowalnych dla różnych typów zdarzeń

- Sieci połączone: Wspólne czasowanie i wyzwalanie

- Monitorowanie i powiadamianie o drganiach indukowanych

- Instrumentacja zgodna z kodeksem budowlanym

Konfiguracja i monitorowanie:

- Interfejs webowy: Dla łatwej konfiguracji przez dowolną przeglądarkę internetową

- Plik konfiguracyjny XML: Edytowalny na miejscu, wymienny poprzez kartę pamięci, zdalnie z serwera lub przez SSH

Przetwornik cyfrowy:

- Konwersja A/D: 24-bitowe przetworniki ∆−Σ indywidualne dla każdego kanału

- Zakres dynamiczny: 146 dB (per bin @ 1 Hz rel. full scale rms), 137 dB @ 50 sps

- Częstotliwość próbkowania: 1000**, 500, 250, 200, 100, 50 sps na kanał

- Maksymalna szerokość pasma: do 500 Hz

- Filtr przeciwaliasingowy: Analogowy i cyfrowy

Wyzwalanie:

- Wyzwalanie poziomów: Regulowane progi przez użytkownika

- Wyzwalanie STA/LTA: Regulowane wartości STA / LTA i stosunek wyzwalania i cofania

Nagrywanie zdarzeń:

- Pamięć przed zdarzeniem: 1 do 720 sekund

- Czas trwania po zdarzeniu: 1 do 7200 sekund

Bufor kołowy:

- Metoda: Pliki bufora kołowego o konfigurowalnym czasie trwania, automatyczne przesyłanie na serwer danych

Testy własne:

- Permanentne monitorowanie sprzętu i oprogramowania

Baza czasowa:

- Wewnętrzna: Inteligentny adaptacyjny zegar czasu rzeczywistego

- Zewnętrzna: NTP, opcjonalnie GPS, przewodowe lub bezprzewodowe

- Modemy zewnętrzne: W tym komórkowe modemy 3G/4G

Środowisko / Niezawodność:

- Temperatura pracy: -20 do +70 °C*

- Wilgotność: 0 do 100 % RH (bez kondensacji)

- MTBF: > 500’000 godzin

Czujnik Prędkości

Charakterystyka ogólna

- Konfiguracje: Trójosiowy

- Zakres dynamiczny: > 96 dB

- Czułość G: >=25 Vs/m

- Pasmo przenoszenia: min 1 Hz do 100 Hz

- Mocowanie: Obudowa zapewniająca regulację poziomu do ± 10°

- Montaż: Powierzchniowy i ścienny

- Kompensacja temperatury

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2024r.  do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula 	- tel. (32) 259 25 11, e-mail:  kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6027/KB/24/BH					                                             Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę dostawę trzech powierzchniowych stanowisk sejsmicznych dla monitoringu sejsmiczności indukowanej w strefach uskokowych

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w…..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji/                                         : …………………

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis