ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 14.08.2024 r.

Remont dachu pomiędzy budynkami D i B na terenie GIG-PIB w Katowicach

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 r.,  poz. 1605 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia:

      - Demontaż szyb świetlików dachowych

      - Wywóz i utylizacja zdemontowanych szyb

      - Oczyszczenie konstrukcji metalowej

      - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji metalowej

      - Dospawanie elementów wsporczych pod nową okładzinę świetlików

      - Okładzina świetlików płytami z poliwęglanu komorowego

      - Wykonanie nowych obróbek blacharskich

      - Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej (na styku z świetlikami)

      - Wyklejenie koryta odwadniającego na styku dwóch budynków wraz z wykonaniem większych spadków do wpustów

      - Wymiana wpustów dachowych na nowe wraz z podłączeniem do rur odpływowych

Czas realizacji: 1 miesiąc od daty zawarcia umowy, nie później niż do 31.10.2024	 r.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji.

Zamówienie należy wykonać na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

-	Łukasz Rybczyński 32/259 28 57, email: lrybczynski@gig.eu

-	Zbigniew Grzyśka 32/ 259 22 27, email: zgrzyska@gig.eu

-	Piotr Hachuła tel. 32/ 259 26 47, email: phachula@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące oferty:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a)	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego.

b)	kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowaną ceną ofertową brutto. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najwyższą ilością punktów.	
Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- Cena						- 80%

- Okres gwarancji i rękojmi					- 20%

  - Sposób obliczania punktów w kryterium cena - waga 80%

CN

---------------------- x 100 x 80% =.............. punktów

CO

wyjaśnienie:

CN - cena oferty najkorzystniejszej

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi – waga 20%

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy rękojmi i gwarancji.

-	min. 36 miesięcy......................... 	- 0 pkt.

-	za każde następne 6 miesięcy Wykonawca uzyska 5 pkt.

Wykonawca w kryterium gwarancja otrzyma następującą ilość punktów:

5 pkt				za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 42 miesiące

10 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 48 miesięcy

15 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 54 miesiące

20 pkt			za gwarancję na przedmiot umowy wynoszącą 60 miesięcy

Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę (Załącznik nr 1) wraz z arkuszem wyceny (załącznik nr 4) należy złożyć do dnia 26.08.2024 r. do godz. 11.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail : phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

- Termin wykonania zamówienia: 1 miesiące od daty zawarcia umowy

- Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia  z uwagi na złe warunki atmosferyczne (np.: intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, śnieg, niska temperatura powietrza) Decyzję o wstrzymaniu prac podejmuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Umowa może zostać przedłużona o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego

- Warunki płatności -  zapłata nastąpi w terminie do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - RODO

      - Przedmiar prac

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

Nr tel.:……………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

- Oferujemy wykonanie „Remontu dachu pomiędzy budynkami D i B na terenie GIG-PIB w Katowicach” za kwotę:

netto …...........……… + VAT 23% ............................. =................................. zł brutto,

słownie ……………………………………………………………………………….,

Udzielamy ……...  miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.5.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                                         (podpis) )

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu pomiędzy budynkami D i B na terenie GIG-PIB w Katowicach”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Remont dachu pomiędzy budynkami D i B na terenie GIG-PIB w Katowicach”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Przedmiar prac