
ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 29.08.2024 r.

Wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-ochronnych na terenie GIG-PIB Katowice.

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 r.,  poz. 1605 z późn. zm).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Zabezpieczenie miejsca pracy całego rejonu, gdzie wykonywane będą pomiary elektryczne. 
2. Poinformowanie osób postronnych mogących przebywać w budynku objętym zakresem zadania o prowadzonych pracach na częściach czynnych obwodów elektrycznych. 
3. Dokonanie pomiarów rezystancji izolacji.
4. Dokonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia.
5. Dokonanie pomiarów połączeń wyrównawczych.
6. Dokonanie pomiarów sprawności zadziałania wyłączników RCD.
7. Przywrócenie połączeń w instalacji po zakończeniu pomiarów elektrycznych z zachowaniem należytej estetyki i zgodnie z dostępną wiedzą techniczną.
8. Sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej podpisanych przez uprawnionego elektryka.

Czas realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy
Miejsce wykonania pomiarów: kompleksu budynków Pawilonu I (budynek wysoki), budynek N, budynek S oraz Hala 10 – Aleja Korfantego 79, Katowice.

Zamówienie należy wykonać na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
-	Józef Kopeć 		32/259 25 50, email: jkopec@gig.eu
-	Piotr Hachuła  		32/ 259 26 47, email: phachula@gig.eu
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IV.	Wymagania dotyczące oferty:
1. [bookmark: OLE_LINK1]Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 prace w zakresie wykonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej niskiego napięcia o wartości minimum 60 000 zł. netto.
	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
	wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
4. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a)	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do zapytania ofertowego.
b)	kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 
c)	wykaz wykonanych prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie brutto, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

VI.	Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę (Załącznik nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć do dnia 03.09.2024 r. do godz. 11.00. 
1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa,
Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
mail : phachula@gig.eu
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
1. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:
1. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia  z uwagi na złe warunki atmosferyczne (np.: intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, śnieg, niska temperatura powietrza) Decyzję o wstrzymaniu prac podejmuje inspektor nadzoru Zamawiającego. Umowa może zostać przedłużona o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
3. [bookmark: _GoBack]Warunki płatności -  zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazanym w umowie w terminie do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

VIII.	Załączniki:
0. Formularz oferty.
0. RODO
0. Wykaz prac
0. Przedmiar prac 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….
Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
.........................................................................................
………………………………………………………….
Adres: ………………………………………
Nr tel.:…………………… 
Adres e-mail:	………….…………………………….


OFERTA 
z dnia .........................
1. Oferujemy wykonanie „Wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-ochronnych na terenie GIG-PIB Katowice” za kwotę:
netto …...........……… + VAT 23% ............................. =................................. zł brutto, 
słownie ………………………………………………………………………………., 
2.	Oświadczenie Wykonawcy: 
2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym. 
2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty. 
2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
2.5.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy








 .............................................................					.............................................................
(miejscowość, data)					                                         (podpis) )
[bookmark: _Toc516473347]
Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-ochronnych na terenie GIG-PIB Katowice”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
„Wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-ochronnych na terenie GIG-PIB Katowice”
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 (1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

...........................................
Pieczątka firmowa Wykonawcy
/Imię i Nazwisko Wykonawcy


WYKAZ WYKONANYCH PRAC W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę na: Wykonanie okresowych pomiarów elektryczno-ochronnych na terenie GIG-PIB Katowice przedkładam/y następujący wykaz wykonanych prac. 


	Lp.
	Zamawiający
	Nazwa i opis wykonanych prac
	Data wykonania prac:
(dzień, m-c, rok)
	Wartość prac

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających. że wskazane i opisane wyżej prace zostały wykonane.





....................................... , dnia .......................		......................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Przedmiar prac
image1.jpeg
A Panstwowy
GG
Badawczy




image2.jpeg
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Jednostka Notyfikowana nr 1453

Certyfikowany Zintegrowany System Zarzadzania
@ Plac Gwarkéw 1 T:322592000  Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001  spetnia wymagania norm: PN-EN I1SO 9001:2015-10,
‘ r 40-166 Katowice F: 32 259 65 33 Regon: 000023461, NIP: 6340126016 PN-EN ISO 45001:2024-02, PN-EN ISO 14001:2015-09,
gig.eu E: gig@gig.eu KRS: 0000090660 PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06




