PROJEKT WYKONAWCZY

| nazwa zamierzenia budowlanego: |  |
| --- | --- |
| LADA W STREFIE WEJŚCIOWEJ BUDYNKU A GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA PIB W KATOWICACH PRZY PL. GWARKÓW 1 NA DZIAŁCE NR 246901_1.0002.AR_23.8/4 OBRĘB BOGUCICE-ZAWODZIE |  |
| adres obiektu budowlanego: | Katowice 40-166, Pl. Gwarków 1 dz. nr 246901_1.0002.AR_23.8/4 obręb Bogucice-Zawodzie |
| inwestor: | Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy Katowice 40-166, Pl. Gwarków 1 |

| PROJEKTANT: |  |  |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Małgorzata Strańska-Stanek nr upr. 169/98 | ARCHITEKTURA |  |
| PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 R. "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH" |  |  |

Data opracowania: WRZESIEŃ 2024r.

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1	Rodzaj zamierzenia budowlanego	4

2	Lokalizacja	4

3	Wyposażenie lady	4

4	Wytyczne materiałowe	4

SPIS RYSUNKÓW:

|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |
| --- | --- | --- |
| A-401 | Detal lady - widoki | 1:20 |
| A-402 | Detal lady - rzuty | 1:20 |
| A-403 | Detal lady - przekroje | 1:20 |

## Rodzaj zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt lady zlokalizowanej w strefie wejścia Budynku A GIG PIB w Katowicach przy Pl. Gwarków 1.

## Lokalizacja

Lada zlokalizowana jest na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy wejściu głównym, dlatego musi być wykonana z materiałów NRO i niepalnych (o odporności ogniowej co najmniej A2-s3, d0; płyta biurka - B-s1, d0 ). Ponadto lada musi być na stałe przymocowana do posadzki.

## Wyposażenie lady

- Systemowa aluminiowa kątowa listwa LED 45° do wbudowania w cokół z mlecznym kloszem wraz z taśmą led na napięcie 24V DC (zasilacz wraz z sterownikiem dostarczony przez GIG-PIB).

- Systemowa aluminiowa kątowa listwa LED 45° do wbudowania w nadbudowę z mlecznym kloszem wraz z taśmą LED na napięcie 24V DC (zasilacz wraz z sterownikiem dostarczony przez GIG-PIB).

- Wycięcie otworów w blacie - wymiary i lokalizację uzgodnić z inwestorem., zaślepki do przepustów kablowych ze stali nierdzewnej w blacie (szt. 3)

- Przewidzieć miejsce na zasilacze ze sterownikami do taśm LED  o wymiarach minimalnych 255x31x25 mm – zasilacze (materiał dostarczony przez GIG PIB).

- Szyna kablowa, gniazdka wtykowe i LAN (materiał dostarczony przez GIG PIB)

- Uchwyt stalowy z wysięgnikiem do monitora monitoringu mocowany do ścianki obudowy „nadstawki” (z możliwością zmiany kąta nachylenia w pionie i poziomie)

- Monitor monitoringu;

- Roleta / żaluzja aluminiowa zamykana zamkiem z wkładką patentową

- Zamykane szafki metalowe na klucze (istniejące 2szt. do pomalowania), zamykane szafki metalowe 
RAL 9007

## Wytyczne materiałowe

- konstrukcja: rama metalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo kolor RAL9007 z profili zamkniętych prostokątnych

- płyty 2x GK

- okładzina z płyty ze spieków kwarcowych 6mm(5+) (1000x3000mm) na siatce klejona do płyty  2x GK - 
min. A2-s3, d0; do projektu przyjęto LAMINAM CALCE BIANCO groszkowany, dopuszcza się zmianę konkretnego modelu płyty na innego producenta o zbliżonym wyglądzie i nie gorszych parametrach – typ płyty uzgodnić z inwestorem przed złożeniem zamówienia

Dopuszcza się jedynie cięcie wodą płyt

Krawędzie przy kątach wypukłych: sfrezowane, styki płyt cięte pod kątem 450

| Wymiar płyty | 3000x1000/1200x 6mm („5+”z siatką) |  |
| --- | --- | --- |
| Tolerancja rozmiarów wzdłuż brzegu | +/- 0.5 mm | ISO 10545-2 |
| Tolerancja w rozmiarach po przekątnej | +/- 1.0 mm | ISO 10545-2 |
| Jakość powierzchni / % bez widocznych wad | > 95% | ISO 10545-2 |
| Nasiąkliwość | E≤0.1%Bla | ISO 10545-3 |
| Siła łamiąca in N / próbki 1000x1000 mm | wart.śred. 1100 | ISO 10545-4 |
| Wytrzymałość na zginanie w N / mm² | wart. śred. 50 | ISO 10545-4 |
| Odporność na ścieranie | ≤ 175 mm3 | ISO 10545-6 |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej / 10-6/°C | 6,6 | ISO 10545-8 |
| Odporność na plamy | klasa 4 | ISO 10545-14 |
| Odporność chemiczna | klasa A | ISO 10545-13 |
| Morozoodporność | odporny | ISO 10545-12 |
| Palność i rozprzestrzenianie się ognia | A2-s1, d0 | EN 13501-1 |

- sklejka meblowa lub płyta MDF fornirowana o odporności ogniowej co najmniej B-s1,d0; wzór okleiny do uzgodnienia w trakcie realizacji

- demontowalna płyta z blachy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej szczotkowanej

Opracowała:

mgr inż. arch. Małgorzata Strańska

nr upr. 169/98