Nr sprawy: FZ/6042/SK/24/BH					                      Katowice, dn. 25.09.2024r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego, Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę Mobilnego Zestawu Radarowego do prowadzenia badań geologicznych i geotechnicznych w ramach zadań Państwowego Instytutu Badawczego

Należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego).Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie (np. €, $). Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

-  nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanych urządzeń,

-  termin i warunki wykonania zamówienia,

-  okres gwarancji i rękojmi,

-  warunki wsparcia przy uruchomieniu i z zakresu obsługi urządzeń.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego (w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Główny Instytut Górnictwa aktualnie posiada na wyposażeniu zestaw aparatury georadarowej amerykańskiej firmy Geophysical Survey Systems Inc (GSSI). Zestaw składa się z elektronicznej jednostki centralnej do kontroli i sterowania pomiarami SIR-3000 (rok produkcji 2008),  analogowych anten o częstotliwościach nośnych: 1GHz (r.prod. 2014), 400MHz (r.prod. 2008), 270MHz (r.prod. 2008), 200MHz (r.prod. 1997), 100MHz (r.prod. 2013), 80MHz (r.prod. 1997) oraz różnych akcesoriów wymaganych do prowadzenia terenowych prac pomiarowych. W ramach realizacji zadania 2 PIB planowane jest wykonywanie regularnych badań geofizycznych w lokalizacjach starych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią w obszarach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego i rud na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prowadzenie badań terenowych ukierunkowane jest na realizację 2 celów: określenie faktycznej lokalizacji wyrobiska względem dostępnych danych geodezyjnych, zbadanie sposobu i stanu likwidacji wyrobiska oraz stanu górotworu w jego bezpośrednim otoczeniu. Dla każdego z wytypowanych do badań obiektów górniczych planowane jest prowadzenie prac z wykorzystaniem metody georadarowej i / lub metody grawimetrycznej (Grawimetr CG-6 firmy Scintrex Ltd – r. prod. 2018). Planuje się, z uwagi na szybkość prowadzenia prac terenowych, zastosowanie metody georadarowej jako pierwszej metody badawczej. Powoduje to, iż ilość koniecznych do wykonania prac w terenie przekraczać będzie możliwości wykorzystania posiadanego 
i przestarzałego technologicznie georadaru SIR-3000 (r.prod. 2008). Planowany zakup obejmuje zestaw składający się z nowej jednostki centralnej, umożliwiającej wykorzystywanie posiadanych przez GIG-PIB anten analogowych firmy GSSI oraz zestawu dwóch anten cyfrowych nowej generacji umożliwiających wysokorozdzielcze obrazowanie struktur geologicznych i budowlanych w przedziale głębokości 0-20m. Zastosowanie anten cyfrowych pozwoli na uzyskanie wyższej jakości danych z prowadzonych w terenie pomiarów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMIAWIANEGO SYSTEMU RADAROWEGO:

W skład Mobilnego Zestawu Radarowego muszą wchodzić podzespoły spełniające wymagania techniczne:

- Rejestrator danych:

- Jednostka centralna do kontroli systemu emisji i odbioru impulsów elektromagnetycznych  wykorzystywanych w technologii GPR oraz rejestrowania i zapisu danych z przetworników cyfrowych nadawczo-odbiorczych, analogowych anten radarowych i cyfrowych anten w 1 kanale pomiarowym (nie tablet typu Panasonic FZ-M1 lub nowszy) wraz z programem komputerowym umożliwiającym wizualizację danych w czasie rzeczywistym.

- Możliwość podłączenia każdej, dowolnej analogowej lub cyfrowej anteny z oferty firmy Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI). W szczególności dotyczy to starszych anten analogowych będących w posiadaniu Zamawiającego o częstotliwościach centralnych 400Mhz (r. prod. 2008), 270MHz (r. prod. 2008) oraz 1GHz (r. prod. 2014).

- System automatycznego rozpoznawania rodzaju podłączonej do jednostki centralnej anteny przez złącze kablowe wraz z automatycznymi protokołami pomiarowymi (default set ups)

- Możliwość podłączenia anteny cyfrowej i transmisji danych  bezprzewodowo poprzez moduł WiFi

- Ekran: kolorowy, dotykowy, min. 10”,

- Wbudowana pamięć: min. 32 GB

- Tryby rejestracji : w funkcji czasu, odległości oraz punktowy

- Wskaźnik zbyt dużej prędkości przemieszczania anteny w stosunku do parametrów transmisji sygnałów (w przypadku rejestracji w funkcji odległości - z użyciem odometru)

- 32 bitowy format rejestrowanych danych,

- Zakres czasu rejestracji: 0 – 20000 nanosekund

- Możliwość rejestrowania i zapisu danych z prędkością do 400 skanów/sekundę

- Wybieralna rozdzielczość danych w zakresie od 256 do 16 384 próbek/skan

- Częstotliwość transmisji (transmit rate)  wybieralna przez operatora  ( do wartości maksymalnej 750 kHz)

- Możliwość regulacji do 8 punktów wzmocnienia sygnału w oknie czasowym trasy (skanu)

- Dynamika- zakres wzmocnienia sygnału w przedziale co najmniej  od -30 dB do +120 dB

- Wbudowane filtry i funkcje automatycznego przetwarzania danych:  Filtry częstotliwościowe IIR, FIR, funkcje - migracja, usuwanie tła poziomego (HBG)

- Złącza USB, Ethernet, HDMI, RS232

- Możliwość podłączenia odbiornika GPS

- Jednostka centralna musi zapisywać dane w formacie "dzt"  (który może być odczytany przez posiadany przez Zamawiającego program GSSI RADAN w wersji 6).

- Temperatura pracy: -20 do 400 C

- Zasilanie bateryjne – czas pracy na baterii do 3 godzin

- Wymagana dostawa min. 2 zestawów baterii zasilających (standardowy plus zapasowy)

- Ładowarka do baterii zasilających

- Waga nie więcej niż 5 kG z baterią

- Walizka transportowa

- Uprząż/szelki do przenoszenia urządzenia rejestrującego, pozwalająca prowadzić pomiary 
w trudnych warunkach terenowych

- Kabel połączeniowy do anten cyfrowych o dł. 5-7m.

- Kabel połączeniowy do anten cyfrowych o dł. 12-15m.

- przyrząd do pomiaru dystansu do anten cyfrowych (odometr)

- Antena radarowa cyfrowa, dwuzakresowa:

- Dwie częstotliwości centralne pracy: 300 i 800 MHz lub równoważne

- Antena ekranowana (typu Ground-Coupled)

- Dedykowany uchwyt do wykonywania pomiarów na płaszczyznach o różnym nachyleniu wraz z przyciskiem do stawiania znaczników (marks) na rejestracji.

- Masa anteny nie przekraczająca 6kg

- Antena radarowa cyfrowa, jednozakresowa:

- Częstotliwość centralna pracy: 200 MHz lub równoważna

- Antena ekranowana (typu Ground-Coupled)

- Technologia redukcji zakłóceń (Hyper-Stacking lub równoważna).

- Moduł WiFi (lub inny) do bezprzewodowej komunikacji z Rejestratorem danych.

- Zasięg połączenia bezprzewodowego: min 12m.

- Dedykowany zestaw do wykonywania pomiarów (wózek transportowy lub kółka).

- Masa anteny nie przekraczająca 20kg

- Oprogramowanie do przetwarzania danych:

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje oprogramowaniem Geophysical Survey Systems Inc RADAN w wersji 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji programu do najnowszej, aktualnej wersji 7 – zawierająca co najmniej 5 dostępnych aktywacji. Oprogramowanie musi pozwalać na import archiwalnych danych w formacie dzt.

- Warunki dostawy i gwarancji:

Okres obowiązywania gwarancji: min. 12 miesięcy

Wsparcie producenta/wykonawcy przy uruchomieniu i z zakresu obsługi aparatury

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 02/10/2024r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ/6042/SK/24/BH				                                                          Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę Mobilnego Zestawu Radarowego do prowadzenia badań geologicznych 
i geotechnicznych w ramach zadań Państwowego Instytutu Badawczego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: nazwa producenta, typ/model, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …..* | Wartość ogółem netto w ……* | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w…..* | Wartość ogółem brutto w ……* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*należy podać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

-  Warunki wsparcia przy uruchomieniu i z zakresu obsługi urządzeń: ……………………….

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis