Katowice, dn. 18.11.2024r.

Dotyczy:  Wstępnego zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej oferty  na   dostawę   ciekłych scyntylatorów                oraz naczynek scyntylacyjnych

Należy podać:

-	cenę netto / brutto  w PLN  (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

-  Termin realizacji zamówienia

-  Termin płatności –

- Warunki gwarancji

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.  Do formularza ofertowego należy dołączyć zał. nr. 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Część I Ciekłe Scyntylatory:

1) Ciekły scyntylator przeznaczony do oznaczeń izotopów promieniotwórczych na bardzo niskim poziomie. Scyntylator po zmieszaniu z wodą w stosunku 6:10 powinien tworzyć stabilny układ żęlujący, tak aby próbka w postaci osadu stałego była równomiernie rozprowadzona w całej objętości. Scyntylator przeznaczony jest do pomiaru próbek ciekłych zarówno dla wód słodkich jak również o znacznym zasoleniu, roztworów buforowych. Scyntylator powinien charakteryzować się wysoką odpornością na zjawisko gaszenia. Scyntylator powinien być sporządzony na bazie rozpuszczalników o wysokiej temperaturze samozapłonu, które nie wykazują właściwości penetrujących przez ścianki naczynek wykonanych z polietylenu.  Ilość 70 L

2) Scyntylator przeznaczony do oznaczania trytu w próbkach wody na bardzo niskim poziomie, z bardzo wysoką wydajnością zliczeń. Scyntylator może być używany do wszelkich typów wody, włączając to wodę morską o znacznym stopniu zasolenia oraz próbki moczu. Scyntylator powinien tworzyć optymalną do pomiaru emulsję z badaną próbką wody w stosunku 10:12 (woda: scyntylator). Ilość 30 L

3) Scyntylator  o wysokiej wydajności, do oznaczania radonu w próbkach wodnych oraz próbkach gleby. Scyntylator nie mieszający się z wodą, tworzący w środowisku wodnym układ dwufazowy. Scyntylator ekstrahuje radon z fazy wodnej do fazy organicznej. Ilość 70 L

4) scyntylator o wysokiej wydajności przeznaczony do niepolarnych próbek organicznych,  radonu oraz suchych filtrów.  Baza scyntylatora oparta o izomery diizopropylonaftalenu, PPO oraz metanolu. Nie powinien wykazywać dyfuzji przez fiolki polietylenowe (HDPE). Temperatura zapłonu ok 150 °C . Ilość 10 L

5) scyntylator o wysokiej wydajności przeznaczony do oznaczania 14C, na bazie  pseudokumenu. Scyntylator musi być przeznaczony do oznaczania 14C w postaci CO2, który jest związany z absorberem na bazie 3-metoksypropyloaminy.  Ilość 10 L

6) Wysoko wydajny absorber, pochłaniacz  radioaktywnego dwutlenku węgla  14CO2, powstały po utlenianiu próbki. Absorber powinien być na bazie 3-metoksypropyloaminy i musi być  kompatybilny ze scyntylatorem na bazie psudokumenu, do oznaczania 14C.  1ml absorbera powinien pochłaniać  4,5 – 5 milimola CO2. Ilość 10 L

Część  II

- Naczynka scyntylacyjne wykonane ze szkła, o pojemności ok. 20ml. Grubość ścianki naczynka ok. 0,8mm; wysokość naczynka wraz z nakrętką ok. 60mm; średnica zewnętrzna naczynka ok. 27mm. Nakrętka wykonana tworzywa mocznikowego z powinna zawierać uszczelkę pokrytą folią aluminiową, by osiągnąć wyższą wydajność zliczeń kwantów świetlnych. ILOŚC: 1000 fiolek

Część III

- Naczynka scyntylacyjne wykonane z HDPE, o pojemności 20ml, z białą nakrętką zamykającą się już po ¼ obrotu. Grubość ścianki naczynka 0,8mm; wysokość naczynka wraz z nakrętką 60mm; średnica zewnętrzna naczynka 27mm, tło promieniowania 5-10 cpm. Ilość 10 000 (10 op x 1000 sztuk)

III. Miejsce i termin składania ofert :

  - Ofertę należy złożyć do godz  12 : 00 dnia 21.11 .2024r. drogą elektroniczną

na adres e-mail: kbula@gig.eu

2 . W toku badania treści ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula	- tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wycena wstępnej oferty

Część nr : ………………

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia/ nazwa | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena netto/brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2. Oświadczam, że oferowane urządzenie  posiada wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2.3 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.4 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.5 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.6. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................                              ………………………………………………                                                Miejscowość, data 					             Podpis

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  :    Dostawa   ciekłych scyntylatorów oraz naczynek scyntylacyjnych

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego:

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

.............................................................                                           …………………………

Miejscowość, data 					             Podpis