[image: image1.png]NCE R »

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju




Zakup będzie realizowany z projektów: 

Opracowanie kluczowej technologii wytwarzania wysokowartościowych materiałów węglowych z komunalnych osadów ściekowych metodą hydrotermalnej karbonizacji w połączeniu z flotacją powietrzną (Akronim: HYDROCARB)
[image: image5.jpg]GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Plac Gwarkow 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu N Panstwowy 5
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001 . Instytut 6)49

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660 Badawczy adlat




Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-chińskiej (2022)
Projekt o akronimie HydroMine, pt. „Opracowanie procesu rafinacji odpadów komunalnych ukierunkowanego na wytwarzanie wodoru w oparciu o nowatorski proces zgazowania otworowego w połączeniu z zaawansowanymi technikami separacji gazów”
[image: image2.png]


 [image: image3.png]RN \Wspotfinansowane przez
BRI Unie Europejska




[image: image4.png]



Projekt finansowany w ramach Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali na podstawie Porozumienia grantowego 
nr: 101112629 - HydroMine
Nr sprawy: FZ/6090/SK/25/SO




                                      Katowice, dn. 13.01.2025r.  
Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania 
Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę materiałów laboratoryjnych 

We wstępnej wycenie należy podać:
- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),
-  Termin i warunki wykonania zamówienia, 

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy). 
Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Przedmiot
	Jednostka
	Ilość

	1.
	Sprężone powietrze: suchy i bezolejowy gaz, niepalny zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE, w butelce z rozpylaczem i średnim ciśnieniem natrysku; 
poj. min. 400 ml
	szt.
	1

	2.
	3-kanałowy zegar/timer laboratoryjny z dużym 6-cyfrowym wyświetlaczem LCD; funkcje: stoper cyfrowy (liczenie do góry), krótki timer (odliczanie 
w dół), pamięć; stoper i odliczanie do 23 h 59 min. 59 sek., alarm optyczny 
i akustyczny; wyposażony w magnes do montażu, uchwyt do zawieszania 
i podstawkę rozkładaną
	szt.
	1

	3.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar XL (9-10), op. 90 szt.
	op.
	2

	4.
	Okulary ochronne panoramiczne; znak CE zgodnie z normą EN166 i EN170; szeroka, regulowana opaska na głowę; oprawka wykonana z hipoalergicznego materiału; 100% ochrony przed promieniowaniem UV (do 380nm); ciężar max. 84 g
	szt.
	1

	5.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S (6-7), op. 100 szt.
	op.
	5

	6.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8), op. 100 szt.
	op.
	5

	7.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8), op. 100 szt.
	op.
	3

	8.
	Pojemniki przezroczyste, materiał PET, szeroka szyjka, z nakręcaną zakrywką z PP, poj. 100 ml, wymiary: wys. 37 mm ±5%, op. 10 szt.
	op.
	5

	9.
	Pojemniki do przechowywania i transportu próbek, materiał PS, z zakrętką PE/PP, sterylne, ze stożkowym dnem, wolnostojące, z etykietą; poj. 30 ml, op. 50 szt.
	op.
	1

	10.
	Pojemniki do przechowywania i transportu próbek, materiał PS, z zakrętką PE/PP, sterylne, ze stożkowym dnem, wolnostojące, z etykietą; poj. 60 ml, op. 50 szt.
	op.
	1

	11.
	Butla z dyszą tryskawkową, materiał LDPE, nakrętka z PP, szeroka szyja, z zaworem wentylacyjnym chroniącym przed kapaniem; trwały nadruk, napis: aceton (przynajmniej w jęz. angielskim), poj. 500 ml
	szt.
	5

	12.
	Butla z dyszą tryskawkową, materiał LDPE; trwały nadruk, napis: woda destylowana (przynajmniej w jęz. angielskim), poj. 500 ml
	szt.
	2

	13.
	Butla z dyszą tryskawkową, materiał PP/LDPE, nakrętka z PP, szeroka szyja; trwały nadruk, napis: aceton (przynajmniej w jęz. angielskim), poj. 250 ml
	szt.
	4

	14.
	Butla z dyszą tryskawkową, materiał PP/LDPE, nakrętka z PP, szeroka szyja; trwały nadruk, napis: woda destylowana (przynajmniej w jęz. angielskim), poj. 250 ml
	szt.
	2

	15.
	Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 250 ml, średnica 64 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 40 mm, dopuszczalne wymiary ±10%
	szt.
	50

	16.
	Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.15
	szt.
	50

	17.
	Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 500 ml, średnica 77 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 50 mm, dopuszczalne wymiary ±10%
	szt.
	50

	18.
	Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.17
	szt.
	50

	19.
	Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 750 ml, średnica 88 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 50 mm, dopuszczalne wymiary ±10%
	szt.
	15

	20.
	Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.19
	szt.
	15

	21.
	Butla wykonana z LD-PE, szeroka szyjka, w naturalnym kolorze tworzywa, półprzezroczysta, grube ścianki, poj. 1000 ml, średnica 95 mm, gwint zewnętrzny o średnicy 65 mm, dopuszczalne wymiary ±10%
	szt.
	15

	22.
	Zakrywki gwintowane dopasowane do butli z poz.21
	szt.
	15

	23.
	Dipole do mieszadeł magnetycznych - zestaw w przezroczystym pudełku z głęboką wkładką i z pokrywką. Zawiera magnes do usuwania dipoli magnetycznych o długości 245 mm oraz dipole (ilość x dł. x śred.): 1 x 15 x 6 mm, 2 x 20 x 6 mm, 2 x 25 x 6 mm, 1 x 30 x 6 mm, 2 x 40 x 8 mm, 1 x 50 x 8 mm, 1x 60 x 9 mm
	op.
	1

	24.
	Złączka do węży, materiał PP, wygięta, z uszczelką z tworzywa VMQ, do złączy GL14, odporna term. do 140°C; śr. 8 mm, śr. szyjki 4 mm
	szt.
	4

	25.
	Złączka do gwintów szklanych GL14, materiał PBT, uszczelka z tworzywa VMQ, pokrytego chemoodporną warstwą PTFE, odporna term. do 180°C
	szt.
	4

	26.
	Złączka do węży, gwintowana, prosta 35 mm, przeznaczona do GL14; nakrętka z PPS wzmocnionego włóknami szklanymi, oliwka wykonana z PFA, z elastycznym obrzeżem z PFA i O-ringiem z FPM; śr. zewn. 8,7 mm, śr. wewn. 6 mm
	szt.
	4

	27.
	Zestaw montażowy do podłączenia elastycznego węża do kolb prózniowych; składa się z przyłącza do węża z PP, oliwki z PP oraz silikonowej uszczelki (VMQ). Elementy wykonane z PP odporne mechanicznie do temp. 140°C działającej przez krótki czas.
	szt.
	2

	28.
	Zlewka ze szkła typu DURAN, niska forma, poj. 600 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt.
	op.
	1

	29.
	Lejek filtracyjny wykonany ze szkła BORO, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. lejka 80 mm, śr. rurki 8 mm, wys. całkowita 140 mm (±5%)
	szt.
	3

	30.
	Lejek filtracyjny wykonany ze szkła BORO, z krótką rurką ssącą, wymiary: śr. lejka 100 mm, śr. rurki 10 mm, wys. całkowita 180 mm (±5%)
	szt.
	3

	31.
	Kolba filtracyjna próżniowa, wykonana ze szkła typu DURAN, poj. 1000 ml, z przyłaczem bocznym z PP
	szt.
	1

	32.
	Lejek Büchner'a, porcelanowy, poj. 600 ml, śred. 125 mm
	szt.
	1

	33.
	Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 125 mm, op. 100 szt.
	op.
	1

	34.
	Filtry z włókna szklanego, klasa GF/A, śr. 90 mm, op. 100 szt.
	op.
	2

	35.
	Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, zawartość popiołów max. 0,06%, śr. 110 mm, czas filtracji 10 s, op. 100 szt.
	op.
	1

	36.
	Bibuła filtracyjna, jakościowa, krążki, zawartość popiołów max. 0,06%, śr. 100 mm, czas filtracji 50 s, op. 100 szt.
	op.
	1

	37.
	Bibuła filtracyjna jakościowa w arkuszach (460x570mm), filtracja

średnia (czas filtracji 88 s), op. 100 szt.
	op.
	1

	38.
	Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 30 mm, długość całkowita nie mniej niż 270 mm, z wełnianą końcówką
	szt.
	5

	39.
	Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 15 mm, długość całkowita nie mniej niż 280 mm, z wełnianą końcówką
	szt.
	5

	40.
	Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie mniej niż 10 mm, długość całkowita nie mniej niż 190 mm, z wełnianą końcówką
	szt.
	5

	41.
	Marker permanentny, niezmywalny; tusz na bazie alkoholu, nie zawierający toluenu ani ksylenu, bezwonny; szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm; op. 10 szt.
	op.
	1

	42.
	Szpatułka, stal nierdzewna 18/10, dwustronna, wąska, prosta; dł. całkowita min. 185 mm, szer. szpatułki min. 9 mm
	szt.
	3

	43.
	Szpatułka, stal nierdzewna 18/10, dwustronna, wąska, prosta; dł. całkowita min. 150 mm, szer. szpatułki min. 9 mm
	szt.
	3

	44.
	Kolba okrągłodenna, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem 29/32 NS, poj. 250 ml
	szt.
	1

	45.
	Butla Woulff'a, wykonana ze szkła typu DURAN, kształt kolby Erlenmeyer'a: wzmocnione ściany do pracy w warunkach próżni

pokryte tworzywem sztucznym, przyłącza do węży z PP, kurek wentylacyjny, dwuzakresowy manometr analogowy (1000 do 0 mbar oraz 760 do 0 mm Hg), poj. 1000 ml
	szt.
	1

	46.
	Kolba gruszkowa do wyparek rotacyjnych, wykonana ze szkła typu DURAN, ze szlifem 29/32 NS, poj. 250 ml
	szt.
	2

	47.
	Zlewka ze szkła typu DURAN, niska forma, poj. 50 ml, ze skalą i wylewem, op. 10 szt.
	op.
	1

	48.
	Podstawka do kolb okrągłodennych, materiał: elastomer silikonowy, odporna chemicznie i termicznie (od -60 do 200°C), do kolb o objętości od 50 do 500 ml
	szt.
	2

	49.
	Podstawka do kolb okrągłodennych, materiał: elastomer silikonowy, odporna chemicznie i termicznie (od -60 do 200°C), do kolb o pojemności od 500 do 2000 ml
	szt.
	1

	50.
	Butla ze szkła sodowo-wapniowego, bursztynowa, szeroka szyjka, z korkiem, szlif 45/27 NS, poj. 500 ml, wys. min. 165 mm
	szt.
	3

	51.
	Korek naturalny, śr. górna 45 mm, śr. dolna 41 mm, wys. 27 mm (± 1 mm)
	szt.
	3

	52.
	Podstawa do statywu, prostokątna, stal malowana proszkowo,

wymiary minimalne 315 x 200 mm, ciężar maks. 4100 g
	szt.
	2

	53.
	Pręt do statywu, stal galwanizowana, gwint M10 (z 1 strony), śr. min. 12mm, dł. min. 750mm
	szt.
	2

	54.
	Złączka krzyżowa, z pokrytego chromem odlewu, do prętów o średnicy od 0 - 20 mm; maks. grub. pręta 15 mm, stały kąt pracy 90° 
	szt.
	4

	55.
	Łapa laboratoryjna, 3-palczasta, materiał: cynk odlewany pod ciśnieniem, końcówki pokryte winylem, szer. rozwarcia 0-40 mm
	szt.
	2

	56.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, różowe, nie zawierające lateksu, ftalanów i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,1 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,08 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S, op. 100 szt.
	op.
	2

	57.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, niebieskie, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,13 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,11 mm; palce teksturowane, długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S, op. 100 szt.
	op.
	2

	58.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar S (6-7), op. 100 szt.
	op.
	2

	59.
	Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH, zakres 1-14, długość min. 70 mm, op. 100 szt.
	op.
	2

	60.
	Kamyki wrzenne, naturalne, typ A, op. 250 g
	op.
	1

	61.
	Kosz podwieszany ze stali nierdzewnej, do łaźni ultradźwiękowych, wymiary (szer. x gł. x wys.): 200 x 110 x 40 mm
	szt.
	3

	62.
	Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, regulowana pojemność w zakresie 500-5000 µL, skok objętości 2 µl, w pełni autoklawowalna, odporna chemicznie, termicznie oraz mechanicznie, z funkcją SOFTeject i regulacji tymczasowej; przycisk purpurowy
	szt.
	1

	63.
	Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, regulowana pojemność w zakresie 100-1000 µL, podz. 1 µl, w pełni autoklawowalna, odporna chemicznie, termicznie oraz mechanicznie, z funkcją SOFTeject i regulacji tymczasowej; przycisk niebieski
	szt.
	1

	64.
	Końcówki do pipet, purpurowe, poj. 100 – 5000 μL, długość. 120 mm ±1 mm, pasujące do pudełek Eppendorf; op. 500 szt.
	op.
	8

	65.
	Końcówki do pipet, bezbarwne, poj. 50-1000 μL, długość. 71 mm ±1 mm, pasujące do pudełek Eppendorf; op. 1000 szt.
	op.
	4

	66.
	Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, kl. A, poj. 100 ml, szlif NS 14/23, z korkiem z PP, wys. 170 mm, niebieska podziałka
	szt.
	10

	67.
	Biureta z zaworem z przelotem prostym, ze szkła typu DURAN, z paskiem Schellbacha, kl. AS, poj. 25 ml, podz. 0,05 ml, z kranem z PTFE
	szt.
	2

	68.
	Biureta z zaworem z przelotem prostym, ze szkła typu DURAN, z paskiem Schellbacha, kl. AS, poj. 50 ml, podz. 0,1 ml, z kranem z PTFE
	szt.
	2

	69.
	Podstawa do statywu, ze stali lakierowanej na zielono, z otworem gwintowanym M10 przy krótszym boku, jedna stopka regulowana; wymiary: 210 x 130 mm, grubość 6 mm, waga maks. 1,3 kg
	szt.
	1

	70.
	Pręt do statywu, stal nierdzewna, gwint M10 (z 1 strony), śr. min. 12 mm, dł. min. 600 mm
	szt.
	1

	71.
	Uchwyt na biuretę, pojedynczy, wykonany z PP, dostosowany do prętów statywów o średnicy 10 - 12 mm
	szt.
	4

	72.
	Probówki wirówkowe, wykonane z PP, z zakrywkami, z podziałką i polem do opisu, poj. 15 ml, stożkowe, niesterylne,  op. 500 szt.
	op.
	1

	73.
	Probówki wirówkowe, wykonane z PP, z zakrywkami, z podziałką i polem do opisu, poj. 50 ml, stożkowe, niesterylne,  op. 500 szt.
	op.
	1

	74.
	Statyw na probówki, poliketonowy, 3-stopniowa konstrukcja kratki,  siatka alfanumeryczna na powierzchni statywu, z miejscem na opisy na ściankach bocznych; na probówki o śr. 20 mm, ilość miejsc 4 x 10, kolor żółty
	szt.
	1

	75.
	Statyw na probówki, poliketonowy, 3-stopniowa konstrukcja kratki,  siatka alfanumeryczna na powierzchni statywu, z miejscem na opisy na ściankach bocznych; na probówki o śr. 20 mm, ilość miejsc 4 x 10, kolor zielony
	szt.
	1

	76.
	Statyw na probówki, poliketonowy, 3-stopniowa konstrukcja kratki,  siatka alfanumeryczna na powierzchni statywu, z miejscem na opisy na ściankach bocznych; na probówki o śr. 30 mm, ilość miejsc 3 x 8, kolor żółty
	szt.
	1

	77.
	Statyw na probówki, poliketonowy, 3-stopniowa konstrukcja kratki,  siatka alfanumeryczna na powierzchni statywu, z miejscem na opisy na ściankach bocznych; na probówki o śr. 30 mm, ilość miejsc 3 x 8, kolor zielony
	szt.
	1

	78.
	Pojemnik, biały, wykonany z PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną,

poj. 500 ml, śr. min. 75 mm, wys. min. 97 mm, op. 9 szt.
	op.
	2

	79.
	Pojemnik, biały, wykonany z PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną,

poj. 1000 ml, śr. min. 102 mm, wys. min. 127 mm, op. 3 szt.
	op.
	3

	80.
	Złączka do węży, TPX, typ  C-1, prosta, do otworu o śred. 3-5 mm
	szt.
	3

	81.
	Złączka do węży, TPX, typ  C-2, prosta, do otworu o śred. 5-8 mm
	szt.
	3

	82.
	Złączka do węży, PP, do otworu o śr. 4 do 5 mm, dł. min. 39 mm
	szt.
	3

	83.
	Złączka do węży, PP, do otworu o śr. 5 do 7 mm, dł. min. 52 mm
	szt.
	3

	84.
	Złączka do węży, PP, do otworu o śr. 7 do 9 mm, dł. min. 59 mm
	szt.
	3

	85.
	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, wersja strong, niebieskie, teksturowane palce, długość min. 240 mm, rozmiar L, op. 100 szt.
	op.
	10

	86.
	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie, teksturowane palce, długość min. 240 mm, rozmiar L, op. 100 szt.
	op.
	10

	87.
	Rękawice jednorazowe, nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 250 mm; rozmiar L (8-9), op. 100 szt.
	op.
	10

	88.
	Wąż silikonowy, średnica wewnętrzna 4 mm, grubość ścianki 2 mm, twardość 60 ± 5 Shore
	 metr
	10

	89.
	Wąż silikonowy, średnica wewnętrzna 6 mm, grubość ścianki 2 mm, twardość 60 ± 5 Shore
	 metr
	10

	90.
	Złączka do gwintów szklanych GL14, materiał PBT, uszczelka z tworzywa VMQ, pokrytego chemoodporną warstwą PTFE, odporna term. do 180°C
	szt.
	5

	91.
	Złączka do węży, materiał PP, wygięta, z uszczelką z tworzywa VMQ, do złączy GL14, odporna term. do 140°C; śr. 8 mm, śr. szyjki 4 mm
	szt.
	5

	92.
	Złączka do węży, gwintowana, prosta, 35 mm, przeznaczona do GL14; nakrętka z PPS wzmocnionego włóknami szklanymi, oliwka wykonana z PFA, z elastycznym obrzeżem z PFA i O-ringiem z FPM; śr. zewn. 8,7 mm, śr. wewn. 6 mm
	szt.
	5

	93.
	Złączka do węży, gwintowana, wygięta, 40 mm, przeznaczona do GL14; nakrętka z PPS wzmocnionego włóknami szklanymi, oliwka wykonana z PFA, z elastycznym obrzeżem z PFA i O-ringiem z FPM; śr. zewn. 8,7 mm, śr. wewn. 6 mm
	szt.
	5

	94.
	Sprężone powietrze: suchy i bezolejowy gaz, niepalny zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE, w butelce z rozpylaczem i średnim ciśnieniem natrysku; poj. min. 400 ml
	szt.
	1

	95.
	Kwas mrówkowy cz.d.a, op. 1 l. Parametry nie gorsze od:

Zawartość




min. 90%

substancje nielotne



maks. 0.001%

Amoniak (NH4)



maks. 0.001%

Srebro (Ag)



maks. 0.000002%

Glin (Al.)




maks. 0.000005%

Bar (Ba)




maks. 0.000002%

Beryl (Be)




maks. 0.000002%

Bizmut (Bi)



maks. 0.00001%

Wapń (Ca)




maks. 0.00002%

Kadm (Cd)




maks. 0.000005%

Kobalt (Co)



maks. 0.000002%

Chrom (Cr)



maks. 0.000002%

Miedź (Cu)




maks. 0.000002%

Żelazo (Fe)




maks. 0.0002%

German (Ge)



maks. 0.000005%

Potas (K)




maks. 0.00001%

Lit (Li)




maks. 0.000002%

Magnez (Mg)



maks. 0.00005%

Mangan (Mn)



maks. 0.000005%

Molibden (Mo)



maks. 0.000002%

Sód (Na)




maks. 0.00005%

Nikiel (Ni)




maks. 0.000005%

Ołów (Pb)




maks. 0.000002%

Stront (Sr) 




maks. 0.000002%

Tytan (Ti)




maks. 0.00001%

Tal (Tl)




maks. 0.000005%

Wanad (V)




maks. 0.000005%

Cynk (Zn)




maks. 0.000005%

Cyrkon (Zr)



maks. 0.00001%

Chlor (Cl)




maks. 0.0005%

Szczawiany



maks. 0.005%

Siarczany (SO4)



maks. 0.0005%

Siarczyny (SO3)



maks. 0.001%

Kwas octowy



maks. 0.005%
	op. 
	4

	96.
	Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa. Parametry nie gorsze od:

 Zawartość                                                                            min. 99,9%

Substancje nielotne                                                           maks. 0,001%

Wolne Kwasy                                                                      maks. 0,005%

Metale ciężkie                                                                    maks. 0,0001%

Czynniki redukujące                                                          maks. 0,0002%

Pozostałość po odparowaniu                                         maks. 0,001%

Aldehydy                                                                            maks. 0,002%

Metanol                                                                             maks. 0,05%
	op. 
	24

	97.
	Kolba destylacyjna szklana, poj. 125 ml, z bocznym ramieniem szklanym zespolonym z szyją kolby, pasująca do posiadanej destylarki manualnej Setastill (Producent Stanhope Seta), op. 5 szt.
	op. 
	1

	98.
	Miarowy odbieralnik szklany do pozostałości, poj. 5 ml, dopasowany do posiadanej destylarki manualnej Setastill (Producent Stanhope Seta), op. 2 szt.
	op. 
	1

	99.
	Miarowy odbieralnik szklany na produkt, poj. 100 ml, dopasowany do posiadanej destylarki manualnej Setastill (Producent Stanhope Seta), op. 3 szt.
	op. 
	1

	100.
	Silikonowy korek/rękaw dopasowany do ramienia bocznego kolby destylacyjnej o poj. 125 ml, będącej wyposażeniem posiadanej destylarki manualnej Setastill (Producent Stanhope Seta), op. 10 szt.
	op. 
	1


Wymagania dodatkowe: 

- przydatność do użytku odczynników/wzorców min. 24 m-ce

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia jest podany opis „DURAN”- Zamawiający wymaga szkła o minimalnych podanych niżej właściwościach:

	Właściwości

	Qualitative Properties
	High Transmittance, Electrically highly insulating, High Chemical Resistance, High Hydrolytic Resistance, High Resistance to Thermal Shock, High Temperature Resistance

	Coefficient of mean linear thermal expansion α(20°C; 300°C) (ISO 7991)*
	3.3 · 10⁻⁶K⁻¹

	Transform. temperature Tg (ISO 7884-8) *
	525 °C

	Glass temperature at viscosity η in dPa·S 1013 (annealing point) (ISO 7884-4) *
	560 °C

	Glass temperature at viscosity η in dPa·S 107.6 (softening point) (ISO 7884-3) *
	825 °C

	Glass temperature at viscosity η in dPa·S 104 (working point) (ISO 7884-2) *
	1260 °C

	Stress-optical coefficient K (DIN 52314) *
	4· 10⁻⁶ mm² · N⁻¹

	Density ρ at 25°C
	2.23 g/cm³

	Modulus of elasticity E (Young's modulus)
	63 · 10³N · mm⁻²

	Poisson's ratio μ
	0.20

	Thermal conductivity λw at 90°C
	1.2 W · m⁻¹ · K⁻¹

	Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 250°C
	8

	Log of the electric volume resistivity (Ω·cm) at 350°C
	6.5

	Temperature for specific electrical resistance of 108 Ω · cm (DIN 52 326)  tk100
	250 °C

	Dielectric constant ε for 1 MHz at 25°C
	4.6

	Dielectric loss factor tan δ for 1 MHz at 25°C
	37 · 10⁻⁴

	Refractive index nd (λ = 587.6 nm)
	1.473

	Wymagania szczegółowe

	Hydrolytic resistance (ISO 719) * class
	HBG 1

	Acid resistance (DIN 12116) * class
	S 1

	Alkali resistance (ISO 695) *class
	A 2


* - lub równoważna

Minimalne wymagania odnośnie składu oferowanego szkła:

· SiO2 – 81% wag.

· B2O3 –  13% wag.

· Na2O/K2O – 4 % wag.

· Al2O3 – 2 % wag. 

Wymagania dodatkowe:

· posiada 1 klasę odporności hydrolitycznej wg normy ISO 719 lub równoważnej;
· posiada 1 klasę odporności na kwasy wg normy DIN 12116 lub równoważnej;
· posiada 2 klasę odporności na alkalia wg normy DIN ISO 695 lub równoważnej;
· spełnia normę DIN ISO 3585 lub równoważną, charakteryzuje się niezmienną, powtarzalną technicznie jakością

· posiada krótkoterminową odporność na temperaturę maks. 500°C;
· posiada odporność na temp. wrzenia ciekłego azotu (ok. -196°C);
· posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej α = 3.3 x 10–6 K–1 i odporność na szok termiczny ΔT = 100 K;
· posiada gęstość wynoszącą 2,23 g/cm³;  jest przezroczyste optycznie w zakresie spektralnym od 310 do 2200 nm
· odporne na sterylizację parową w temperaturze +121 °C oraz +134°C

Miejsce i termin składania ofert
Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 17/01/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg
- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr Sylwia Kolińska
- tel. (32) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
Z poważaniem, 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów  

mgr Monika Wallenburg  

Nr sprawy: FZ/6090/SK/25/SO





                                           Załącznik nr 1 
Wstępna wycena na dostawę materiałów laboratoryjnych 
Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:
……………………………………………

Adres e-mail:
…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………..... 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       w PLN
	Wartość ogółem netto 

w PLN
	Stawka (%)

podatku VAT
	Kwota 

podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 

w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:

 
	 
	
	 
	 


- Termin i warunki wykonania zamówienia: …………………………….……

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 - administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: 

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,
- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 
- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat, 

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-     WYKONAWCY nie przysługuje:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
.............................................................



.............................................................

           Miejscowość, data 




                                      Podpis                               


