ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 24.01.2025 r.

„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach.

- Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy;
Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

  - Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024 r.,  poz. 1320).

- Opis przedmiotu  zamówienia.

Przedmiot zamówienia jest konserwacja i bieżąca naprawa systemów alarmowych - jeden raz na kwartał, zainstalowanych w GIG PIB Katowice Szczegółowy opis poszczególnych zakresów prac, wraz z ilościowym zestawieniem urządzeń, stanowi załącznik nr 2.

- Termin realizacji

Od daty zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

Zbigniew Grzyśka	tel. 032/ 259-22-27, tel. kom. 507 090 379   e-mail: z.grzyska@gig.eu

Piotr Hachuła		tel. 032/259 26 47 e-mail: phachula@gig.eu

- Wymagania dotyczące Wykonawców i ofert:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Opis warunków udziału oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a)	Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na konserwacji urządzeń alarmowych o wartości co najmniej 15 000 zł w skali roku.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

b)	Wykonawca ubiegający się o zamówienie nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca dołączy do oferty informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie niekaralności.

.

c)	formularz wyceny materiałów przewidzianych do użycia przy drobnych naprawach – załącznik nr 3.

d)	informacja RODO – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

- Warunki płatności :

Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG PIB prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

- Cena za 1 kwartał obsługi instalacji		- 80%

- Cena za materiały				- 10%

- Cena (stawka) roboczogodziny			- 10%

  - Sposób obliczania punktów w kryterium cena za 1 kwartał obsługi instalacji - waga 80%

CN

---------------------- x 100 x 80% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktów w kryterium cena za materiały - waga 10%

Punkty w tym kryterium zostaną obliczone na podstawie tabeli Kosztorys cenowy materiałów (załącznik nr 3)

CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

  - Sposób obliczania punktów w kryterium cena (stawka) roboczogodziny - waga 10%

CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto -  należy obliczyć w następujący sposób:

CRG  = CRGN x (1 + KP) x (1 + Z) :

CRG	cena (stawka)  roboczogodziny z narzutami – bez podatku VAT

CRGN	cena roboczogodziny bez narzutów

KP	-	koszty pośrednie (%)

Z	-	zysk (%)

- Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.

- Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

- Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną za 1 miesiąc obsługi.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 30.01.2025 r. do godz. 11.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1, pok. 226, bud. „A”; 40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

IX.	Załączniki.

1.	Formularz oferty – załącznik nr 1

2.	Założenia szczegółowe – załączniki nr 2

3.	Kosztorys materiałowy – załączniki nr 3

4.	RODO – załącznik nr 4

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

__________________

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

NIP:	 _______________________________

Nr tel.: _________________

Adres e-mail: _________________________

OFERTA

z dnia _____________

„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach”

1.	Oferujemy następujące ceny za:

        - 1 /kwartał obsługi instalacji:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

b)	zestawienie materiałów:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

c)	Cena (stawka) roboczogodziny:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….brutto

Zastosowane narzuty:

Stawka roboczogodziny bez narzutów	- ………zł.

Zysk 					-….......%

Koszty pośrednie 			- ……..%

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.6	Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

2.7.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

3.	Załączniki wymagane do oferty:

- Wykaz prac wraz z referencjami,

- Zaświadczenie o niekaralności.

_____________________________				____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

Załącznik nr 2

Cel i zakres obowiązków konserwatora SSWiN (System sygnalizacji włamania i napadu)

Celem okresowych przeglądów i konserwacji systemów alarmowych SSWiN jest utrzymywanie ich w stałej sprawności i gotowości do działania. Czujniki zainstalowane są w większości w pomieszczeniach biurowych, lecz występują także na halach.

      - Wykonawca konserwacji zobowiązuje się wykonywać prace mające na celu utrzymywanie w stałej sprawności systemy alarmowe sygnalizacji włamania (S.S.W i N.) w obiektach GIG - PIB zgodnie z zaleceniami PN-93lE-08390114. W czasie przeglądu i konserwacji przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na kwartał w każdym objętym konserwacją systemie alarmowym sygnalizacji włamania konserwator jest zobowiązany wykonywać następujące czynności:

- sprawdzenie instalacji pod kątem rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu: czujki, sygnalizatory, manipulatory itp. z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i innych elementów wykrywania intruza.

- sprawdzenie połączeń wewnątrz centralki systemu i podcentralek, o ile występują.

- sprawdzenie źródeł zasilających system, w szczególności stan połączeń i napięcia.

- sprawdzenie działania centralki alarmowej i zgodności jej działania z instrukcja producenta

- sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji sygnałów alarmowych i technicznych

- sprawdzenie działania każdego sygnalizatora alarmowego - akustycznego i optycznego

- ostateczne sprawdzenie systemu, czy jest w stanie gotowości do działania poprzez wywołanie próbnego alarmu włamaniowego.

Każdy system alarmowy wyposażony jest w rejestr zdarzeń, tj. usterek, konserwacji i badan, w który wpisuje się wykryte przez konserwatora lub użytkownika systemu nieprawidłowości działania, uszkodzenia, przeglądy i konserwacje. Zamawiający wymaga zapisywania w rejestrze każdego zaistniałego alarmu z wyjaśnieniem jego przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się wykonania prac starannie, terminowo i bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek powodujących nieprawidłowe działanie objętego konserwacją systemu alarmowego w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki, przy czym przystąpienie do usunięcia uszkodzenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce. Rozliczenie ewentualnych materiałów w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku tym – obowiązują stawki roboczogodziny nie wyższe niż podane w ofercie, a Kosztorys powykonawczy w części dotyczącej „materiałów” zostanie opracowany na podstawie cen jednostkowych podanych w załączniku nr 3 do oferty - Kosztorys cenowy materiałów.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie drobnej naprawy oraz usługi, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji systemu. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego dokładny kosztorys opracowany na podstawie –załącznika nr 3 - Kosztorys cenowy materiałów oraz zgodnie z zaoferowaną w ofercie stawką roboczogodziny.

- W przypadku konieczności zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie cenowym materiałów, wycena będzie dokonana według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania prac dla rejonu Śląska. Po zatwierdzenia kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji usługi.

- Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 22 000 zł netto.

Zakres urządzeń:

Do konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym oddane będą następujące urządzenia:

- Centralki Satel szt. 18 z podpiętymi łącznie 144 czujkami,

- Centralki DSC szt. 3 z podpiętymi łącznie 7 czujkami,

- Centralki Rokonet szt. 2 z podpiętymi łącznie 26 czujkami,

- Centralki Jablotron szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,

Kosztorys cenowy materiałów - Załącznik nr 3

Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych dotyczących konserwacji systemów alarmowych w zapytaniu „Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach”

| Lp | Nazwa materiału | Ilość (jednostka) | Cena jednostkowa netto z kosztami zakupu | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator 7 Ah | 5 szt. |  |  |
| 2 | Czujnik ruchu | 20 szt. |  |  |
| 3 | Klawiatura do centrali Satel Ca-10 | 1 szt. |  |  |
| 4 | Klawiatura do centrali Rokonet RP224 | 1 szt. |  |  |
| 5 | Klawiatura do centrali AATT 1575 | 1 szt. |  |  |
| 6 | Klawiatura do centrali DSC 5010 | 1 szt. |  |  |
| 7 | Klawiatura do centrali Jablotron Comfort JA 60 | 1 szt. |  |  |
| 8 | Baterie AAA long live | 50 szt. |  |  |
| 9 | Baterie AA long live | 50 szt. |  |  |
| 10 | Sygnalizator zewnętrzny | 2 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2025 r.

…………………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach.”

prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „Konserwacja i bieżące naprawy instalacji alarmowych GIG-PIB w Katowicach” przedkładam/y poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

| Zamawiający | Wartość usług (netto) | Data wykonania usług | Opis wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy .......szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane należycie.

........................................ , dnia .......................		......................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy