## Arkusz1
Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne GIG - PIB
Lp | Lokalizacja Katowice\Mikołów | Budynek | Pomieszczenie | Typ urządzenia | Marka urządzenia | CRO | Inne dane
1 | Katowice | CCTW | 410 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6D
2 | Katowice | CCTW | 409 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6D
3 | Katowice | CCTW | 424 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6D
4 | Katowice | CCTW | 425 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS471KXE6D
5 | Katowice | CCTW | 426 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM112KXE6 D
6 | Katowice | CCTW | 426 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM112KXE6 D
7 | Katowice | CCTW | 411 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6D
8 | Katowice | CCTW | 412 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6D
9 | Katowice | CCTW | 423 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6D
10 | Katowice | CCTW | 422 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
11 | Katowice | CCTW | 421 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
12 | Katowice | CCTW | 420 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6D
13 | Katowice | CCTW | 419 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
14 | Katowice | CCTW | 418 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
15 | Katowice | CCTW | 417 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6D
16 | Katowice | CCTW | 416 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
17 | Katowice | CCTW | 415 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
18 | Katowice | CCTW | 406 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6D
19 | Katowice | CCTW | 404 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS71KXE6D
20 | Katowice | CCTW | 401 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6D
21 | Katowice | CCTW | 405 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6D
22 | Katowice | CCTW | 402 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS71KXE6D
23 | Katowice | CCTW | 403 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS71KXE6D
24 | Katowice | CCTW | 305 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
25 | Katowice | CCTW | 311 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW56KXE6
26 | Katowice | CCTW | 312 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
27 | Katowice | CCTW | 312 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
28 | Katowice | CCTW | 302 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM56KXE6
29 | Katowice | CCTW | 303 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
30 | Katowice | CCTW | 318 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC22KXE6
31 | Katowice | CCTW | 316 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
32 | Katowice | CCTW | 319 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
33 | Katowice | CCTW | 322 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
34 | Katowice | CCTW | 323 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
35 | Katowice | CCTW | 334 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
36 | Katowice | CCTW | 333 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
37 | Katowice | CCTW | 332 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
38 | Katowice | CCTW | 331 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC22KXE6
39 | Katowice | CCTW | 330 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
40 | Katowice | CCTW | 329 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
41 | Katowice | CCTW | 328 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDFL28KXE6
42 | Katowice | CCTW | 327 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
43 | Katowice | CCTW | 335 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
44 | Katowice | CCTW | 313 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
45 | Katowice | CCTW | 301 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
46 | Katowice | CCTW | 208 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC56KXE6
47 | Katowice | CCTW | 209 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC56KXE6
48 | Katowice | CCTW | 214 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC56KXE6
49 | Katowice | CCTW | 210 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
50 | Katowice | CCTW | 216 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
51 | Katowice | CCTW | 227 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM56KXE6
52 | Katowice | CCTW | 215 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM36KXE6
53 | Katowice | CCTW | 218 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
54 | Katowice | CCTW | 219 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW45KXE6
55 | Katowice | CCTW | 220 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW90KXE6
56 | Katowice | CCTW | 221 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
57 | Katowice | CCTW | 221/a | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDUM22KXE6
58 | Katowice | CCTW | 222 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
59 | Katowice | CCTW | 223 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
60 | Katowice | CCTW | 224 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
61 | Katowice | CCTW | 225 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC22KXE6
62 | Katowice | CCTW | 226 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
63 | Katowice | CCTW | 228 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
64 | Katowice | CCTW | 229 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
65 | Katowice | CCTW | 230 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
66 | Katowice | CCTW | 231 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT 140 V
67 | Katowice | CCTW | 232 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDF140VD
68 | Katowice | CCTW | 201 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
69 | Katowice | CCTW | 203 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
70 | Katowice | CCTW | 204a | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
71 | Katowice | CCTW | 205 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
72 | Katowice | CCTW | 206 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
73 | Katowice | CCTW | 207 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC56KXE6
74 | Katowice | CCTW | 108 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
75 | Katowice | CCTW | 110 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
76 | Katowice | CCTW | 112 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
77 | Katowice | CCTW | 109 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
78 | Katowice | CCTW | 113 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS71KXE6
79 | Katowice | CCTW | 114 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
80 | Katowice | CCTW | 117 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
81 | Katowice | CCTW | 118 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
82 | Katowice | CCTW | 119 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
83 | Katowice | CCTW | 120 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
84 | Katowice | CCTW | 121 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
85 | Katowice | CCTW | 122 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
86 | Katowice | CCTW | 123 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
87 | Katowice | CCTW | 124 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
88 | Katowice | CCTW | 125 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
89 | Katowice | CCTW | 101 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS71KXE6
90 | Katowice | CCTW | 102 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
91 | Katowice | CCTW | 103 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
92 | Katowice | CCTW | 104 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTS45KXE6
93 | Katowice | CCTW | 105 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC36KXE6
94 | Katowice | CCTW | 106 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC22KXE6
95 | Katowice | CCTW | 107 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT90KXE6
96 | Katowice | CCTW | 4 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW45KXE6
97 | Katowice | CCTW | 6 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC45KXE6
98 | Katowice | CCTW | 8 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC22KXE6
99 | Katowice | CCTW | 2 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW45KXE6
100 | Katowice | CCTW | 1 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTC28KXE6
101 | Katowice | CCTW | 40 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW28KXE6
102 | Katowice | CCTW | 9 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW28KXE6
103 | Katowice | CCTW | 7 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW45KXE6
104 | Katowice | CCTW | 3 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDTW45KXE6
105 | Katowice | CCTW | 315 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT 140
106 | Katowice | CCTW | 116 | Klimatyzator multisplit | Mitsubishi Heavy |  | FDT 71 VD
107 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC800KXE6
108 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC560KXE6
109 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC615KXE6/FDC560KXE6
110 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC504KXE6
111 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC680KXE6
112 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC140VS
113 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC140VS
114 | Katowice | CCTW | Dach | Jednostka zew. | Mitsubishi Heavy | CRO | FDC100VSX
115 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF25 N1
116 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF10 N1a
117 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF15 N2/W2
118 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-15 N3/W3
119 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-25 N5
120 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-15 W5
121 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Basenowa/zewn AF-15 W5a
122 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-07 N6/W6
123 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-35 N7
124 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-20 W7
125 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Basenowa/zewn AF-25 W7a
126 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Basenowa/zewn AF-25 W7b
127 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-05 N8/W8
128 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-35 N9
129 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-15 W9
130 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Klimor |  | zewn AF-07 W9a
131 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Basenowa/zewn AF-30 W9b
132 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-07 N10/W10
133 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-20 N11
134 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-15 W11
135 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-07 W11c
136 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Frapol |  | Dachowa AF-15 N12/W12
137 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Komfort kompakt |  | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
138 | Katowice | CCTW | Dach | Centrala wentylacyjna | Komfort kompakt |  | Centrala podwieszana Komfort Kompakt OTK
139 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD1a | DAExC |  | DAExC - 250/n=1440 1/min/F
140 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD2a | DRV |  | DRV-Minivent 3
141 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD2b | DRV |  | DRV-Minivent 3
142 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD2c | DRV |  | DRV-Minivent 3
143 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD2d | DRV |  | DRV-Minivent 3
144 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD3a | DAExC |  | DAExC - 400/n=900 1/min/F
145 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD3b | DAExC |  | DAExC-400/n=700 1/min
146 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD4a | DRV |  | DRV-Minivent 6
147 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD4b | DRV |  | DRV-Minivent 6
148 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD5b | DAExC |  | DAExC - 160/n=1400 1/min/F
149 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD5c | DAExC |  | DAExC - 160/n=1400 1/min/F
150 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD5d | DAExC |  | DAExC - 160/n=1400 1/min z silnikiem budowy ognioszczelnej
151 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD5e | DAExC |  | DAExC - 250/n=1440 1/min z silnikiem budowy ognioszczelnej
152 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD7d | DAExC |  | DAExC - 250/n=1440 1/min/F z silnikiem budowy ognioszczelnej
153 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD9d | DAExC |  | DAExC - 315/n=1400 1/min/F/B160 z silnikiem budowy ognioszczelnej
154 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD10a | DRV |  | DRV-Minivent 2
155 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD11a | CRDV |  | SDR 63/250-4 PVC plus falownik
156 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD11b | DAExC |  | DAExC - 160/n=900 1/min/F z silnikiem budowy ognioszczelnej
157 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy chemoodporny WD1c | CRDV |  | CRDV-EX 250/225 n=1400 1/min
158 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy chemoodporny WD1x | CRDV |  | CRDV-EX 250/225 n=900/1400 1/min
159 | Katowice | CCTW | Dach | Wentylator dachowy WD1 | DRV |  | DRV Miniwent 6 /n=25001/min
160 | Katowice | CCTW | Korytarz | Kurtyna powietrzna | KP Silver |  | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
161 | Katowice | CCTW | Korytarz | Kurtyna powietrzna | KP Silver |  | Elektryczna KP Silver 1-200-Z JUWENT (bez nagrzewnicy)
162 | Katowice | CCTW | Korytarz | Kurtyna powietrzna | KP Silver |  | Wodna KP Silver 1-250-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
163 | Katowice | CCTW | Korytarz | Kurtyna powietrzna | KP Silver |  | Wodna KP Silver 1-200-W JUWENT z zaworem trójdrogowym 3/4 z siłownikiem
164 | Katowice | CCTW | Przyziemie | Filtr Kanałowy | - |  | G-4 287x287x360 3k
165 | Katowice | CCTW | Przyziemie | Filtr Kanałowy | - |  | G-4 287x287x360 3k
166 | Katowice | CCTW | Przyziemie | Filtr Kanałowy | - |  | G-4 287x287x360 3k
167 | Katowice | CCTW | Przyziemie | Filtr Kanałowy | - |  | G-4 287x287x360 3k
168 | Katowice | CCTW | Dach | Woda lodowa | Rhoss | CRO | H51330
169 | Katowice | CCTW | Dach | Woda lodowa | Rhoss | CRO | H51330
170 | Katowice | A | 24 | Klimatyzator | Airwell
171 | Katowice | A | 64 | Klimatyzator | Haier
172 | Katowice | A | 65 | Klimatyzator | Haier
173 | Katowice | A | 66 | Klimatyzator | Haier
174 | Katowice | A | 68 | Klimatyzator | Haier
175 | Katowice | A | 70 | Klimatyzator | Haier
176 | Katowice | A | 71a | Klimatyzator | Haier
177 | Katowice | A | 72 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
178 | Katowice | A | 72a | Klimatyzator | Cooper & Hunter
179 | Katowice | A | 75 | Klimatyzator | Haier
180 | Katowice | A | 75a | Klimatyzator | Haier
181 | Katowice | A | 78 | Klimatyzator | Haier
182 | Katowice | A | 78a | Klimatyzator | Haier
183 | Katowice | A | 81 | Klimatyzator | Electra
184 | Katowice | A | 83 | Klimatyzator | Haier
185 | Katowice | A | 83 | Klimatyzator | Haier
186 | Katowice | A | 115 | Klimatyzator | Haier
187 | Katowice | A | 119 | Klimatyzator | Haier
188 | Katowice | A | 119a | Klimatyzator | Haier
189 | Katowice | A | 124 | Klimatyzator | Haier
190 | Katowice | A | 125 | Klimatyzator | Haier
191 | Katowice | A | 125a | Klimatyzator | Haier
192 | Katowice | A | 125a | Klimatyzator | Cooper & Hunter
193 | Katowice | A | 127 | Klimatyzator | Haier
194 | Katowice | A | 128 | Klimatyzator | Haier
195 | Katowice | A | 129 | Klimatyzator | Midea
196 | Katowice | A | 130 | Klimatyzator | Haier
197 | Katowice | A | 130a | Klimatyzator | Haier
198 | Katowice | A | 131 | Klimatyzator | McQuay
199 | Katowice | A | 131a | Klimatyzator | Haier
200 | Katowice | A | 134 | Klimatyzator | Haier
201 | Katowice | A | 135 | Klimatyzator | McQuay
202 | Katowice | A | 135 | Klimatyzator | McQuay
203 | Katowice | A | 135A | Klimatyzator | Sinclair
204 | Katowice | A | 136 | Klimatyzator | Haier
205 | Katowice | A | 137 | Klimatyzator | Haier
206 | Katowice | A | 138a | Klimatyzator | Haier
207 | Katowice | A | 138c | Klimatyzator | Haier
208 | Katowice | A | 126 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
209 | Katowice | A | 217 | Klimatyzator | Aircool
210 | Katowice | A | 218 | Klimatyzator | Aircool
211 | Katowice | A | 219 | Klimatyzator | Aircool
212 | Katowice | A | 220 | Klimatyzator | Aircool
213 | Katowice | A | 224 | Klimatyzator | Haier
214 | Katowice | A | 225 | Klimatyzator | Haier
215 | Katowice | A | 226 | Klimatyzator | Haier
216 | Katowice | A | 226a | Klimatyzator | Haier
217 | Katowice | A | 229 | Klimatyzator | Haier
218 | Katowice | A | 230 | Klimatyzator | Haier
219 | Katowice | A | 230a | Klimatyzator | Haier
220 | Katowice | A | 231 | Klimatyzator | Haier
221 | Katowice | A | 231a | Klimatyzator | Haier
222 | Katowice | A | 227 | Klimatyzator | Hisense
223 | Katowice | A | 227a | Klimatyzator | Hisense
224 | Katowice | A | 228 | Klimatyzator | Hisense
225 | Katowice | A | 232 | Klimatyzator | Haier
226 | Katowice | A | 232a | Klimatyzator | Haier
227 | Katowice | A | 233 | Klimatyzator | Haier
228 | Katowice | A | 234 | Klimatyzator | Haier
229 | Katowice | A | 234a | Klimatyzator | Haier
230 | Katowice | A | 235 | Klimatyzator | Haier
231 | Katowice | A | 236 | Klimatyzator | Haier
232 | Katowice | A | 237 | Klimatyzator | Haier
233 | Katowice | A | 237a | Klimatyzator | Haier
234 | Katowice | A | 237b | Klimatyzator | Haier
235 | Katowice | A | 238 | Klimatyzator | Haier
236 | Katowice | A | 312b | Klimatyzator | Haier
237 | Katowice | A | 312c | Klimatyzator | Haier
238 | Katowice | A | 312d | Klimatyzator | Haier
239 | Katowice | A | 315 | Klimatyzator | Haier
240 | Katowice | A | 319b | Klimatyzator | McQuay
241 | Katowice | A | 319c | Klimatyzator | Haier
242 | Katowice | A | 316b | Klimatyzator | Airocooll
243 | Katowice | A | 316a | Klimatyzator | Haier
244 | Katowice | A | 317 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
245 | Katowice | A | 320 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
246 | Katowice | A | 321 | Klimatyzator | De Longhi
247 | Katowice | A | 322 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
248 | Katowice | A | 323b | Klimatyzator | Haier
249 | Katowice | A | 323c | Klimatyzator | Haier
250 | Katowice | A | 324 | Klimatyzator | Haier
251 | Katowice | A | 325 | Klimatyzator | Haier
252 | Katowice | A | 325a | Klimatyzator | Haier
253 | Katowice | A | 325b | Klimatyzator | Haier
254 | Katowice | A | 326 | Klimatyzator | Haier
255 | Katowice | A | 327 | Klimatyzator | McQuay
256 | Katowice | A | sala Europejska | Klimatyzator | Haier
257 | Katowice | A | kuchnia | Klimatyzator | McQuay
258 | Katowice | A | Górnicza | Klimatyzator | McQuay
259 | Katowice | A | Górnicza | Klimatyzator | McQuay
260 | Katowice | A | Górnicza | Jednostka zew. | McQuay | CRO
261 | Katowice | A | Radiowęzeł | Klimatyzator | Allegro
262 | Katowice | A | Aula zaplecze | Klimatyzator | Currier
263 | Katowice | A | Aula Boreckiego | Klimatyzator | LG
264 | Katowice | A | Aula Boreckiego | Klimatyzator | LG
265 | Katowice | A | Aula Boreckiego | Jednostka zew. | LG | CRO | ARUN100LSSO
266 | Katowice | A | Górnicza | Centrala wentylacyjna | CV-P1 |  | CV-P1
267 | Katowice | A | Dach | Centrala wentylacyjna | VTS |  | 8010191010000090
268 | Katowice | H9 | Hala | Klimatyzator | Rotenso
269 | Katowice | H9 | Hala | Klimatyzator | Rotenso
270 | Katowice | H9 | Hala | Klimatyzator | Rotenso
271 | Katowice | H9 | 152 | Klimatyzator | Haier
272 | Katowice | H9 | 153 | Klimatyzator | Hyundai
273 | Katowice | H9 | 154 | Klimatyzator | Desa
274 | Katowice | H9 | 155 | Klimatyzator | Hyundai
275 | Katowice | H9 | 156 | Klimatyzator | Haier
276 | Katowice | H9 | 161 | Klimatyzator | Rotenso
277 | Katowice | H9 | 163 | Klimatyzator | Mitsubishi electric
278 | Katowice | H9 | 254 | Klimatyzator | Cooper-Hunter
279 | Katowice | H9 | 255 | Klimatyzator | Cooper-Hunter
280 | Katowice | H9 | 256 | Klimatyzator | Rotenso
281 | Katowice | H9 | 258 | Klimatyzator | Rotenso
282 | Katowice | H9 | 261 | Klimatyzator | Rotenso
283 | Katowice | H9 | 262 | Klimatyzator | Rotenso
284 | Katowice | H9 | 268 | Klimatyzator | Rotenso
285 | Katowice | H9 | 269 | Klimatyzator | Rotenso
286 | Katowice | H9 | 270 | Klimatyzator | Rotenso
287 | Katowice | H10 | 113 | Klimatyzator | Kaisai Eco
288 | Katowice | H10 | 118 | Klimatyzator | Chigo
289 | Katowice | H10 |  | Klimatyzator | Supercool
290 | Katowice | H10 | 138 | Klimatyzator | Aircool
291 | Katowice | H10 |  | Klimatyzator | Unico
292 | Katowice | H11 | 10 | Klimatyzator | Haier
293 | Katowice | K | 1 | Klimatyzator | Aircool
294 | Katowice | K | 2 | Klimatyzator | Aircool
295 | Katowice | H1 | Laboratorium | Klimatyzator | Electra |  | PX600
296 | Katowice | H5 | -1 | Klimatyzator | Haier
297 | Katowice | H5 | -1 | Klimatyzator | Haier
298 | Katowice | H5 | stacja | Klimatyzator | Haier
299 | Katowice | H5 | Serwer | Klimatyzator | Haier
300 | Katowice | H5 | Obserwat | Klimatyzator | Haier
301 | Katowice | H5 | 14 | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
302 | Katowice | H5 | 15 | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
303 | Katowice | H5 | 16 | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
304 | Katowice | B | 5 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
305 | Katowice | B | 6 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
306 | Katowice | B | 7 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
307 | Katowice | B | 9 | Klimatyzator | Airocooll
308 | Katowice | B | 9a | Klimatyzator | Airocooll
309 | Katowice | B | 10 | Klimatyzator | Haier
310 | Katowice | B | 11 | Klimatyzator | Haier
311 | Katowice | B | 12 | Klimatyzator | Haier
312 | Katowice | B | Centrala tel | Klimatyzator | Airocooll
313 | Katowice | H6 | Na hali | Klimatyzator | Elhurt
314 | Katowice | H6 | Na hali | Klimatyzator | Hisense
315 | Katowice | H6 | 111 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
316 | Katowice | H6 | 112 | Klimatyzator | Haier
317 | Katowice | H6 | 203 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
318 | Katowice | H6 | 202 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
319 | Katowice | H6 | 201 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
320 | Katowice | H6 | Parter | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
321 | Katowice | H6 | Parter | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
322 | Katowice | H6 | Parter | Klimatyzator | Haier |  | AS35PBAHRA
323 | Katowice | H7 | Na hali | Klimatyzator | Sinclair
324 | Katowice | S | 11 | Klimatyzator | Electra
325 | Katowice | S | 12 | Klimatyzator | Electra
326 | Katowice | S | 13 | Klimatyzator | McQuay
327 | Katowice | S | 167 | Klimatyzator | Haier
328 | Katowice | S | 167 | Klimatyzator | Haier
329 | Katowice | H10 | 109 | Klimatyzator | Daikin
330 | Katowice | H10 | 109 | Klimatyzator | Daikin
331 | Katowice | H10 | 1 | Klimatyzator | Electra
332 | Katowice | H8 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | AHU01
333 | Katowice | H8 | 21 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
334 | Katowice | H8 | 22 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
335 | Katowice | H8 | 23 | Klimatyzator | Cooper & Hunter
336 | Katowice | H8 | 22a | Klimatyzator | Aermec VRF
337 | Katowice | H8 | 22b | Klimatyzator | Aermec VRF
338 | Katowice | H8 | 23a | Klimatyzator | Aermec VRF
339 | Katowice | H8 | 23b | Klimatyzator | Aermec VRF
340 | Katowice | H8 | 22a-23b | Jednostka zew. | Aermec VRF | CRO
341 | Katowice | H8 | 132 | Klimatyzator | Haier
342 | Katowice | C | P/11 | Klimatyzator | McQuay
343 | Katowice | C | P/13 | Klimatyzator | McQuay
344 | Katowice | C | P/13 | Klimatyzator | McQuay
345 | Katowice | C | P/14 | Klimatyzator | McQuay
346 | Katowice | C | P/15 | Klimatyzator | McQuay
347 | Katowice | C | P/16 | Klimatyzator | McQuay
348 | Katowice | C | P/19 | Klimatyzator | McQuay
349 | Katowice | C | P/20 | Klimatyzator | McQuay
350 | Katowice | C | P/21 | Klimatyzator | McQuay
351 | Katowice | C | P/21 | Klimatyzator | McQuay
352 | Katowice | C | P/23 | Klimatyzator | McQuay
353 | Katowice | C | P/26 | Klimatyzator | McQuay
354 | Katowice | C | P/26 | Klimatyzator | McQuay
355 | Katowice | C | P/28 | Klimatyzator | McQuay
356 | Katowice | C | 0/03 | Klimatyzator | McQuay
357 | Katowice | C | 0/04 | Klimatyzator | McQuay
358 | Katowice | C | 0/05 | Klimatyzator | McQuay
359 | Katowice | C | 0/06 | Klimatyzator | McQuay
360 | Katowice | C | 0/07 | Klimatyzator | McQuay
361 | Katowice | C | 0/08 | Klimatyzator | McQuay
362 | Katowice | C | 0/10 | Klimatyzator | McQuay
363 | Katowice | C | 0/14 | Klimatyzator | McQuay
364 | Katowice | C | 0/16 | Klimatyzator | McQuay
365 | Katowice | C | 0/16 | Klimatyzator | McQuay
366 | Katowice | C | 0/18 | Klimatyzator | McQuay
367 | Katowice | C | 1/04 | Klimatyzator | McQuay
368 | Katowice | C | 1/05 | Klimatyzator | McQuay
369 | Katowice | C | 1/06 | Klimatyzator | McQuay
370 | Katowice | C | 1/08 | Klimatyzator | McQuay
371 | Katowice | C | 1/09 | Klimatyzator | McQuay
372 | Katowice | C | 1/10 | Klimatyzator | McQuay
373 | Katowice | C | 1/11 | Klimatyzator | McQuay
374 | Katowice | C | 1/12 | Klimatyzator | McQuay
375 | Katowice | C | 1/13 | Klimatyzator | McQuay
376 | Katowice | C | 1/14 | Klimatyzator | McQuay
377 | Katowice | C | 2/05 | Klimatyzator | Haier
378 | Katowice | C | 2/06 | Klimatyzator | McQuay
379 | Katowice | C | 2/07 | Klimatyzator | McQuay
380 | Katowice | C | 2/08 | Klimatyzator | McQuay
381 | Katowice | C | 2/09 | Klimatyzator | McQuay
382 | Katowice | C | 2/10 | Klimatyzator | McQuay
383 | Katowice | C | 2/11 | Klimatyzator | McQuay
384 | Katowice | C | 2/11 | Klimatyzator | McQuay
385 | Katowice | C | P/01 | Centrala wentylacyjna | Mistral |  | Mistral P400, Vn=270m3/h Vw=270m3/h spręż 200Pa
386 | Katowice | C | P/03 | Centrala wentylacyjna | Mistral |  | Mistral,Vn=875m3/h Vw=400m3/h spręż 200Pa
387 | Katowice | C | P/18 | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | podwieszana Sweagon AT4 12x4 Vn=2270m3/h, spręż 420Pa
388 | Katowice | C | 0/17 | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | podwieszana Sweagon AT4 8x4 Vn=1650m3/h spręż 300Pa
389 | Katowice | C | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | AT4 8x8 Vn=3260m3/h spręż 300Pa,
390 | Katowice | C | Dach | Woda lodowa | Mitsubishi | CRO | PUHY-P450
391 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | AUXB07GALH
392 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | AUXB07GALH
393 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | AUXB07GALH
394 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | AUXB12GALH
395 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | ASY18LFCA
396 | Katowice | H4 | Piętro 1 | Klimatyzator | Fujitsu |  | ASYG12LMCA
397 | Katowice | H4 | Dach | Woda lodowa | Oxford | CRO | A/ST1PS 3.2
398 | Katowice | H4 | Dach | Jednostka zew. | Fujitsu | CRO | AJYA36LALH
399 | Katowice | H4 | Dach | Jednostka zew. | Fujitsu |  | AOYG18LFC
400 | Katowice | H4 | Dach | Jednostka zew. | Fujitsu |  | AOYG12LMCA
401 | Katowice | H4 | Dach | Wentylator | Venture |  | RVISP/4-15-025T
402 | Katowice | H4 | Dach | Wentylator | Venture |  | RVISP/4-20-025T
403 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | LFS-2160/62-018T
404 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | TD-500/160 HS
405 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | LFS-2-160/62-018T
406 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | TD-1000/250 HS
407 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | CRDV 250/225/1400T
408 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | CRDV 250/225/1400T
409 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | LFS-2-160/62-018T
410 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | TD-500/160 HS
411 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | CRDV-C-250/250/1400T
412 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | CRDV-C-250/250/1400T
413 | Katowice | H4 | Hala | Wentylator | Venture |  | CRDV 250/225/1400T
414 | Katowice | H4 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | Gold 04ERX
415 | Katowice | H4 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | Gold 12ESD
416 | Katowice | H4 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | Gold 08ESD
417 | Katowice | H4 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | Gold 04ESD
418 | Katowice | H4 | Dach | Centrala wentylacyjna | Swegon |  | Gold 14ESD
419 | Katowice | H13 | Hala | Klimatyzator | Sinclair |  | ASH-18AIM
420 | Katowice | H13 | Hala | Klimatyzator | Sinclair |  | ASH-18AIM
421 | Katowice | H13 | Hala | Wentylator | Venture |  | TD800-200
422 | Katowice | H13 | Hala | Wentylator | Venture |  | TD800-200
423 | Katowice | PII | 101 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
424 | Katowice | PII | 102 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
425 | Katowice | PII | 103 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
426 | Katowice | PII | 104 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
427 | Katowice | PII | 104a | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
428 | Katowice | PII | 105 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
429 | Katowice | PII | 105a | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
430 | Katowice | PII | 106a PDS | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
431 | Katowice | PII | 106b | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
432 | Katowice | PII | 106c | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
433 | Katowice | PII | 108 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
434 | Katowice | PII | 108 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
435 | Katowice | PII | 109 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
436 | Katowice | PII | 201 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
437 | Katowice | PII | 203 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
438 | Katowice | PII | 202 | Klimatyzator | Airwell |  | Airwell
439 | Katowice | PII | 204 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
440 | Katowice | PII | 204 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
441 | Katowice | PII | 205 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
442 | Katowice | PII | 206 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
443 | Katowice | PII | 207 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
444 | Katowice | PII | 210 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
445 | Katowice | PII | 211 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
446 | Katowice | PII | 213 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
447 | Katowice | PII | 214 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
448 | Katowice | PII | 215 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
449 | Katowice | PII | 216 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
450 | Katowice | PII | 301 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
451 | Katowice | PII | 302 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
452 | Katowice | PII | 303 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
453 | Katowice | PII | 304 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
454 | Katowice | PII | 305 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
455 | Katowice | PII | 305 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
456 | Katowice | PII | 306 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
457 | Katowice | PII | 307 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
458 | Katowice | PII | 308 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
459 | Katowice | PII | 309 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
460 | Katowice | PII | 310 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
461 | Katowice | PII | 311 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
462 | Katowice | PII | 314 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
463 | Katowice | PII | 315 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
464 | Katowice | PII | 313 | Klimatyzator | Samsung |  | Samsung
465 | Katowice | PII | 313 | Klimatyzator | Samsung |  | Samsung
466 | Katowice | PII | 401 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
467 | Katowice | PII | 402 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
468 | Katowice | PII | 403 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
469 | Katowice | PII | 404 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
470 | Katowice | PII | 405 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
471 | Katowice | PII | 406 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
472 | Katowice | PII | 406a | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
473 | Katowice | PII | 407 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 18 el
474 | Katowice | PII | 408 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V P 24 el
475 | Katowice | PII | 410 | Klimatyzator | Samsung
476 | Katowice | PII | 411 | Klimatyzator | Samsung
477 | Katowice | PII | 413 | Klimatyzator | Samsung
478 | Katowice | PII | 413 | Klimatyzator | Samsung
479 | Katowice | PII | 414 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
480 | Katowice | PII | 415 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
481 | Katowice | PII | 416 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
482 | Katowice | PII | 417 | Klimatyzator | LG |  | LG Inventer V E 12 el
483 | Katowice | PII | 501 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
484 | Katowice | PII | 502 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
485 | Katowice | PII | 503 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
486 | Katowice | PII | 504 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
487 | Katowice | PII | 505 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
488 | Katowice | PII | 506 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
489 | Katowice | PII | 507 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
490 | Katowice | PII | 508 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
491 | Katowice | PII | 509 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
492 | Katowice | PII | 510 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
493 | Katowice | PII | 511 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
494 | Katowice | PII | 512 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
495 | Katowice | PII | 512 | Klimatyzator | Samsung |  | Samsung
496 | Katowice | PII | 514 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
497 | Katowice | PII | 515 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
498 | Katowice | PII | 517 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
499 | Katowice | PII | 518 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
500 | Katowice | PII | 520 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
501 | Katowice | PII | 521 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
502 | Katowice | PII | 522 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
503 | Katowice | PII | 409a | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
504 | Katowice | PII | 409a | Klimatyzator | Hitachi |  | Hitachi
505 | Katowice | PII | 208 | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
506 | Katowice | PII | 209a | Klimatyzator | LG |  | LG basic/standard
507 | Katowice | N | 0.10 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
508 | Katowice | N | 0.09 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
509 | Katowice | N | 0.08 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
510 | Katowice | N | 0.07 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
511 | Katowice | N | 0.06 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
512 | Katowice | N | 0.05 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
513 | Katowice | N | 0.04 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
514 | Katowice | N | 0.03 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-045Q4C/DN1
515 | Katowice | N | 0.03 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-045Q4C/DN1
516 | Katowice | N | 0.03a | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
517 | Katowice | N | 0.02 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
518 | Katowice | N | 0.01 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
519 | Katowice | N | 1.22 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-045Q4C/DN1
520 | Katowice | N | 1.22 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-045Q4C/DN1
521 | Katowice | N | 1.20 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-028Q4C/DN1
522 | Katowice | N | 1.20a | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-028Q4C/DN1
523 | Katowice | N | 1.19 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
524 | Katowice | N | 1.18 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
525 | Katowice | N | 1.17 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
526 | Katowice | N | 1.16 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
527 | Katowice | N | 1.15 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
528 | Katowice | N | 1.14 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
529 | Katowice | N | 1.13 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
530 | Katowice | N | 1.12 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
531 | Katowice | N | 1.11 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
532 | Katowice | N | 1.10 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
533 | Katowice | N | 1.10a | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
534 | Katowice | N | 1.09 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
535 | Katowice | N | 1.08 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
536 | Katowice | N | 1.07 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
537 | Katowice | N | 1.06 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
538 | Katowice | N | 1.05 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
539 | Katowice | N | 1.04 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
540 | Katowice | N | 1.03 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
541 | Katowice | N | 1.03a | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
542 | Katowice | N | 1.03b | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
543 | Katowice | N | 1.02 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
544 | Katowice | N | 1.01 | Klimatyzator multisplit | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
545 | Katowice | N | Dach | Centrala wentylacyjna | Juvent |  | Juvent Optimax Roto
546 | Katowice | N | Dach | Centrala wentylacyjna | Juvent |  | Juvent Optimax Roto
547 | Katowice | N | Dach | Agregat | MDV | CRO | MVI-280WV2RN1
548 | Katowice | N | Dach | Agregat | MDV | CRO | MVI-280WV2RN1
549 | Katowice | N | Dach | Klimatyzator jedn. Zew. | MDV | CRO | MV6-I560WV2GN1
550 | Katowice |  | 107 | Klimatyzator | Fujitsu
551 | Katowice | PI | 118 | Klimatyzator | Haier
552 | Katowice | PI | 137 | Klimatyzator | Airocooll
553 | Katowice | PI | 160 | Klimatyzator | McQuay | CRO
554 | Katowice | PI | 165 | Klimatyzator | McQuay
555 | Katowice | PI | 167 | Klimatyzator | Artel
556 | Katowice | PI | 168 | Klimatyzator | Mitsubishi electric
557 | Katowice | PI | 168 | Klimatyzator | Mitsubishi electric
558 | Katowice | PI | 168 | Klimatyzator | McQuay | CRO
559 | Katowice | Biblioteka | B5 | Klimatyzator | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
560 | Katowice | Biblioteka | B6 | Klimatyzator | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
561 | Katowice | Serwer | - | Klimatyzator | MDV |  | MDV-022Q4C/DN1
562 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
563 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
564 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
565 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
566 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
567 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
568 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
569 | Katowice | PI | Piętro 2 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
570 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
571 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
572 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
573 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
574 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
575 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
576 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
577 | Katowice | PI | Piętro 3 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
578 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
579 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
580 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
581 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
582 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
583 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
584 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
585 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
586 | Katowice | PI | Piętro 4 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
587 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
588 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
589 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
590 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
591 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
592 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
593 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
594 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
595 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
596 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
597 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
598 | Katowice | PI | Piętro 5 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
599 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
600 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
601 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
602 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
603 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
604 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
605 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
606 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
607 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
608 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
609 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
610 | Katowice | PI | Piętro 6 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
611 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
612 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
613 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
614 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
615 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
616 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
617 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
618 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
619 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
620 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
621 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
622 | Katowice | PI | Piętro 7 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
623 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
624 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
625 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
626 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
627 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
628 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
629 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
630 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
631 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
632 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
633 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
634 | Katowice | PI | Piętro 8 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
635 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
636 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
637 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
638 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
639 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
640 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
641 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
642 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
643 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
644 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
645 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
646 | Katowice | PI | Piętro 9 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
647 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
648 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
649 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
650 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
651 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
652 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
653 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
654 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
655 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
656 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
657 | Katowice | PI | Piętro 10 | Klimatyzator multisplit | Haier |  | AS35PBAHRA
658 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
659 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
660 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
661 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
662 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
663 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
664 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
665 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
666 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
667 | Katowice |  |  | Klimatyzator | Cooper & Hunter
668 | Mikołów | A | 206 | Klimatyzator | Haier
669 | Mikołów | C | 15 | Klimatyzator | LG |  | LG Inverter V
670 | Mikołów | C | 16 | Klimatyzator | Haier
671 | Mikołów | C | 18 | Klimatyzator | LG |  | LG Inverter V
672 | Mikołów | C | 214 | Klimatyzator | Electra
673 | Mikołów | C | 213 | Klimatyzator | Electra
674 | Mikołów | C | 216 | Klimatyzator | Rotenso |  | Imoto
675 | Mikołów | C | 217 | Klimatyzator | Rotenso |  | Imoto
676 | Mikołów | C | 218 | Klimatyzator | Rotenso |  | Imoto
677 | Mikołów | C | 219 | Klimatyzator | Rotenso |  | Imoto
678 | Mikołów | D | 5 | Klimatyzator | Haier
679 | Mikołów | D | 5 | Klimatyzator | Haier
680 | Mikołów | D | 8 | Klimatyzator | Midea
681 | Mikołów | G | 11 | Klimatyzator | Airwell
682 | Mikołów | G | 10 | Urządzenie badawcze | Emerson | CRO | HPM SO4LA
683 | Mikołów | H | Łaźnia | Centrala wentylacyjna | Hermes |  | APN-1-P
684 | Mikołów | H | Łaźnia | Centrala wentylacyjna | Hermes |  | APN-1-P
685 | Mikołów | H | Łaźnia | Centrala wentylacyjna | Hermes |  | APN-1-P
686 | Mikołów | A | 102 | Klimatyzator | Fujitsu |  | VRF
687 | Mikołów | A | 102 | Klimatyzator | Fujitsu |  | VRF
688 | Mikołów | A | 102 | Klimatyzator | Fujitsu |  | VRF
689 | Mikołów | A | 102 | Klimatyzator | Fujitsu |  | VRF
690 | Mikołów | A | 102 | Jednostka zew. | Fujitsu | CRO
691 | Mikołów | A | Serwer | Klimatyzator | Haier |  | 3,5kW