Zakup będzie realizowany z Przedsięwzięcia:

„Metodyka określania lokalizacji stref niekontrolowanej emisji metanu i jej ograniczenia na terenach pogórniczych” w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Nr sprawy: FZ.26.17.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 31.03.2025r.                   FZ/6127/SK/25/BH

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę detektora wielogazowego

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia lub karta katalogowa zaoferowanego urządzenia,

c) termin i warunki wykonania zamówienia,

d) okres gwarancji i rękojmi.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa detektora wielogazowego

Parametry techniczne:

- Możliwość pomiaru przede wszystkim CH4, CO2, CO, O2

- Ciśnienie pomiarów 700-1300hPa

- Temperatura pomiarów : od -20oC do 50oC

- Detektor musi być wyposażony w pompę  z adapterem w celu możliwości pomiaru w otworach wiertniczych maksymalna długość węża do 40m

- Kompaktowa i solidna konstrukcja urządzenia do stosowania w trudnych warunkach otoczenia

- Sonda teleskopowa (do pomiarów na głębokościach do 1m)

- Opcjonalnie  software do przenoszenia danych z urządzenia na komputer

- Wyświetlacz: kolorowy o wysokim kontraście

- Akumulator litowo-jonowy ładowany indukcyjnie

- Dira Dongle adapter

- Gas Vision license key

- Technika pomiarowa:

-Ochrona przed wybuchem wg ATEX: EN 60079-29-1 lub norma równoważna

- Niedobór/nadmiar tlenu: EN 50104 (XXS O2 / XXS O2 PR) lub norma równoważna

- Toksyczne gazy: EN 45544-1, EN 45544-2, EN 45544-3  lub norma równoważna

- Oprogramowanie: EN 50271 lub norma równoważna

- Kontrakt serwisowy

- Parametry zakresu pomiarów gazów :

-CH4  - 0,0 – 100%  czułość pomiarów ppm

-CO2 – 0,0 – 100% czułość pomiarów ppm

-CO – 0,0 – 25% czułość pomiarów ppm

- O2 – 0,0-100% czułość pomiarów 0,1%

15. Zabezpieczenie detektora przed zassaniem wody.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 03/04/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.17.2025.SYKO					                                             	Załącznik nr 1 FZ/6127/SK/25/BH

Wstępna wycena na dostawę detektora wielogazowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: ### nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Producent: …………………….. Typ / model: …………………… Opis techniczny / parametry (lub karta katalogowa urządzenia): ………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		          Podpis