ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 03.04.2025 r.

na: Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza transmisji danych pomiędzy GIG PIB–Katowice a KD „Barbara” Mikołów.

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Opis łącza

Dedykowane łącze transmisji danych z redundancją, pomiędzy lokalizacjami:

- Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB), Pl. Gwarków 1, 40-166 Katowice (Centrala telefoniczna – Węzeł sieciowy - Szafa teleinformatyczna);

- Kopalnia Doświadczalna (KD) „Barbara”, ul. Podleska 72, 43-190 Mikołów (Budynek A – Węzeł sieciowy – Szafa teleinformatyczna).

Łącze to będzie się składać umownie z dwóch odcinków:

- Odcinek „A” – łącze światłowodowe od GIG-PIB Katowice do mufy w  Mikołowie, zestawiane na zasobach własnych Wykonawcy;

- Odcinek „B” – kabel światłowodowy od mufy w Mikołowie do KD „Barbara”, będący własnością GIG [długość trasowa: 2602 m; długość instalacyjna: 2849 m].
Odcinki „A” i „B” będą połączone mufą w studni teletechnicznej w Mikołowie, o współrzędnych geograficznych:

- Szerokość geograficzna: 50  10.79042271;

- Długość geograficzna: 18  54.27393397.

- Zakres usług

Uruchomienie i udostępnienie łącza transmisji danych dla wewnętrznych potrzeb GIG-PIB, wraz z montażem, uruchomieniem, dzierżawą i konserwacją wszystkich niezbędnych urządzeń. Łącze ma być zestawione na połączonych odcinkach „A” i „B”, i zostać obustronnie zakończone urządzeniami aktywnymi Wykonawcy, z portami 1Gb/s Ethernet do połączeń wewnętrznych.

- W ramach wykonania usługi Wykonawca zapewni połączenie odcinków „A” i „B”;

-	Łącze od strony KD Barbara Mikołów: zestawienie dwóch niezależnych, współbieżnych włókien światłowodowych, realizujących transmisję danych, o przepływności sumowalnej co najmniej 100 Mb/s każde, do urządzenia aktywnego należącego do Wykonawcy, zamykającego tenże odcinek -umowny styk „C”.

W razie uszkodzenia jednego z nich, należy zapewnić bezprzerwową kontynuację transmisji na drugim.

- Łącze od strony GIG-PIB Katowice: zestawienie w oparciu o zasoby własne Wykonawcy, redundancyjnej transmisji danych o przepływności łącza co najmniej 200 Mb/s, do tegoż umownego styku „C”.

- Łącze nie ma wprowadzać ograniczeń czasowych, ani na wolumen przesyłanych danych, wykorzystywanych usług sieciowych, VLAN-ów, puli i ilości podłączanych adresów IP.

- Łącze zostanie zakończone z obu stron na urządzeniach aktywnych, należących do Wykonawcy. Należy skonfigurować i uruchomić zagregowane połączenie redundancyjne z podwójnymi przełącznikami HP na końcach tego łącza, we współpracy z Zamawiającym który w razie potrzeby udostępni niezbędne łącza wewnętrzne LAN. Powinna istnieć możliwość włączenia tychże urządzeń do automatycznego monitoringu sieci.

- Zamawiający zapewni zasilanie urządzeń Wykonawcy w obydwu lokalizacjach.

- Standard usług (SLA)

- Usługa świadczenia usług transmisyjnych powinna następować bezprzerwowo.

- Wykonawca powinien monitorować łącze, w ramach pracy całodobowego systemu nadzoru działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, w celu minimalizacji ewentualnych jego awarii.

- Wykonawca zapewnia dostępność łącza 99% w postępującym okresie rocznym, z wyłączeniem wliczania uszkodzenia odcinka „B”;

- Polityka bezpieczeństwa łącza Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Termin uruchomienia i okres świadczenia usługi

Uruchomienie łącza musi nastąpić najpóźniej do 5 dni od złożenia zamówienia lub podpisania umowy. Umowa będzie obejmować czasokres 24 miesięcy, z równą miesięczną ratą spłaty.

- Odbiór łącza

Odbiór uruchomionego łącza przez Zamawiającego nastąpi jednorazowo w terminie do 3 dni, licząc od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. W trakcie odbioru przeprowadzane zostaną testy uruchomionych usług, w szczególności przenoszenia przezeń wirtualnych podsieci VLAN.

Przy odbiorze łącza Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację, dotyczącą podpięcia przełączników Wykonawcy na obu końcach łącza, dostępnych portów, wraz ze szczegółami dotyczącymi redundancji, krosowania oraz ich współpracy z przełącznikami Zamawiającego;

- poglądowe rysunki przebiegu trasy łącza, na odcinku „A” w gestii Wykonawcy;

- procedurę przyjmowania zgłoszeń przez Wykonawcę, oraz informowania o awariach i problemach w funkcjonowaniu tegoż łącza;

- sposób rozliczeń stron na okoliczność uchybień w świadczeniu usługi.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72318000-7	Usługi przesyłu danych

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

-	mgr Tomasz Komandera	tel. (032) 259 27 12, e-mail: tkomandera@gig.eu

-	mgr Piotr Hachuła 		tel. 32 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców oraz dokumenty wymagane wraz z ofertą:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

a)	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych firmy.

b)	podpisany załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – informacja RODO.

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie zaproponowanym kosztem brutto za okres 24 miesięcy. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najniższym kosztem brutto za 24 miesiące świadczenia usługi.

2.	Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie umowy.

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 10.04.2025 r. do godz. 11.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail : phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy nie wcześniej niż 01.05.2025 r.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG PIB prawidłowo wystawionej faktury.

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

__________________

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

NIP: ________________________________

Nr tel.: _______________________________

Adres e-mail: _________________________

OFERTA

z dnia ____________

- Oferujemy: Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza transmisji danych pomiędzy GIG-PIB Katowice a KD „Barbara” Mikołów w cenie za 24 miesiące świadczenia usługi:

netto …....……… + VAT .........% ................................. =................................. zł brutto,

słownie: ……..…………………………………………………………………….,

w tym:

| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abonament za okres 1 m-ca | 24 | m-c |  |  |
| 2. | Inne opłaty* (np. opłata za uruchomienie) |  |  |  |  |
| 3. | Inne opłaty* |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

*	jeśli występuje wymienić

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.6.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

_____________________________					____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

Załącznik 3 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza transmisji danych pomiędzy GIG –Katowice a KD „Barbara” - Mikołów.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza transmisji danych pomiędzy GIG –Katowice a KD „Barbara” – Mikołów.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.