ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 03.04.2025 r.

Wykonanie nowego zasilania do szlabanów wjazdowego i wyjazdowego na parking przed budynkiem „A” GIG PIB w Katowicach.

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024 r.,  poz. 1320 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia:

      - Wykonanie wykopu wąsko przestrzennego o szerokości minimum 25 cm i głębokości minimalnej 70 cm

      - Wykonanie wykopu pod fundament szafki

      - Wykonanie fundamentu szafki RACK zewnętrznej

      - Montaż z przykręceniem szafki RACK zewnętrznej

      - Ułożenie kabla zasilającego w rurze osłonowej

      - Ułożenie kabla światłowodowego

      - Wykonanie połączeń elektrycznych

      - Zasypanie wykopu z uprzednim oznakowaniem trasy folia ostrzegawczą minimum 15 cm ponad posadowieniem rury osłonowej w wykopie

      - Zagęszczenie urobku w wykopie

      - Wykonanie stosownych pomiarów

      - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w której zawarte będą uprawnienia wraz z podpisami osób wykonujących prace.

Uwagi:

-	lokalizacja szlabanów – wjazd i wyjazd do GIG-PIB od ulicy Katowickiej.

-	ze względu ograniczona ilość miejsca prace ziemne należy wykonać przy użyciu mini koparki lub ręcznie. Zamawiający nie dopuszcza użycia ciężkiego sprzętu.

-	w ramach wykonanych prac należy ująć przywrócenie terenów zielonych do pierwotnego stanu.

-	wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

III.	Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

-	Piotr Hachuła 		tel. 32/ 259 26 47, email: phachula@gig.eu

-	Kamil Będkowski 	tel. 32/ 259 27 23, email: kbedkowski@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty:

1.	Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jednej osoby posiadającej następujące uprawnienia:

-	do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

-	do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo

- Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a)	pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).

b)	kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru prac stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 	
W przypadku nie dołączenia do oferty kosztorysu - oferta zostanie odrzucona.

c)	wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

d)	podpisana informacja RODO – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie brutto, która spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni oraz wystawimy stosowne zamówienie.

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 10.04.2025 r. do godz. 11.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail : phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

- Termin wykonania zamówienia: 10.05.2025 r.

- Warunki płatności -  zapłata nastąpi w terminie do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony oraz obmiaru powykonawczego robót zawierającego ryczałtowe ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie załączonym do oferty.

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - RODO

      - Przedmiar prac

      - Wykaz osób

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień 
Publicznych i Zakupów

Monika Wallenburg

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………….

Pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................................

………………………………………………………….

Adres: ………………………………………

NIP: ……………………….

Nr tel.:……………………

Adres e-mail:	………….…………………………….

OFERTA

z dnia .........................

- Oferujemy: Wykonanie nowego zasilania do szlabanów wjazdowego i wyjazdowego na parking przed budynkiem „A” GIG PIB w Katowicach za kwotę:

netto …...........……… + VAT 23% ............................. =................................. zł brutto,

słownie ……………………………………………………………………………….,

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

2.5.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					                                         (podpis) )

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie nowego zasilania do szlabanów wjazdowego i wyjazdowego na parking przed budynkiem „A” GIG PIB w Katowicach.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Wykonanie nowego zasilania do szlabanów wjazdowego i wyjazdowego na parking przed budynkiem „A” GIG PIB w Katowicach”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego w wersji elektronicznej

## Załącznik nr 4 do SWZ

...........................................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

/Imię i Nazwisko Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Potwierdzając warunek udziału w postępowaniu na: „Wykonanie nowego zasilania do szlabanów wjazdowego i wyjazdowego na parking przed budynkiem „A” GIG PIB w Katowicach” - przedkładam/y następujący wykaz dla celów potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnień, numer dokumentu potwierdzającego) | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku dyspozycji do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

........................................ , dnia .......................		......................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy