Nr sprawy: FZ.26.22.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 07.04.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę zaawansowanego oprogramowania służącego do uniwersalnego pozyskiwania, wizualizacji, analizy oraz raportowania danych pomiarowych – 1 licencja wieczysta

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

b) pełną nazwę zaoferowanego oprogramowania, producenta, wersję, warunki aktualizacji i wsparcia technicznego,

c) termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy).

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaawansowane oprogramowanie służące do uniwersalnego pozyskiwania, wizualizacji, analizy oraz raportowania danych pomiarowych. Wersja licencji: wieczysta, obejmująca wsparcie techniczne oraz aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy.

| Lp. | Wymagania funkcjonalne oprogramowania | Warunek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 |
| 1. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wzmacniaczami pomiarowymi typu MGCplus oraz QUANTUM | ## Wymagane |
| 2. | Możliwość akwizycji danych pomiarowych z dużą szybkością. | ## Wymagane |
| 3. | Obsługa sygnałów analogowych, cyfrowych, CAN bus oraz surowych danych CAN. | ## Wymagane |
| 4. | Integracja z systemami GNSS, sensorami Kistler KiRoad/RoaDyn oraz ze stacjami pogodowymi Vaisala WXT520. | ## Wymagane |
| 5. | Integracja danych GNSS oraz wizualizacja tych danych na żywo na mapach. | ## Wymagane |
| 6. | Obsługa optycznych systemów pomiarowych, w tym modułów MXFS SI, MXFS DI i FS22. | ## Wymagane |
| 7. | Wizualizacja danych pomiarowych na żywo w czasie rzeczywistym w różnych formach graficznych, m.in. wykresy funkcji czasu, wykresy kątowe, spektrum częstotliwości, spektrogramy oraz tabele wartości pomiarowych. | ## Wymagane |
| 8. | Integracja obrazu wideo z kamer. | ## Wymagane |
| 9. | Zaawansowane definiowanie zadań związanych z akwizycją i rejestracją danych | ## Wymagane |
| 10. | Automatyzacja zadań pomiarowych za pomocą skryptów EasyScript (język VBA). | ## Wymagane |
| 11. | Monitoring wartości granicznych i zdarzeń z automatycznym powiadamianiem oraz reakcjami (email, komunikat, sygnał dźwiękowy, uruchomienie skryptu, rozpoczęcie/zakończenie nagrywania wideo). | ## Wymagane |
| 12. | Funkcje matematyczne (m.in. algebra, statystyka, rachunek całkowy i różniczkowy). | ## Wymagane |
| 13. | Analiza wytrzymałości konstrukcyjnej, klasyfikacja Rainflow oraz analiza parametrów elektrycznych (moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy). | ## Wymagane |
| 14. | Zaawansowane filtrowanie danych (filtry Bessela, Butterwortha, Czebyszewa, eliptyczne, Savitzky-Golay). | ## Wymagane |
| 15. | Czyszczenie i obróbka danych, w tym operacje na krzywych (wycinanie, usuwanie, edycja), analiza statystyczna wybranych segmentów danych (min, max, średnia, RMS), analiza FFT. | ## Wymagane |
| 16. | Zapis danych pomiarowych w formatach: ASCII, MS Excel, DIAdem, NI TDMS, MDF 3/4, MATLAB, RPCIII, HBM nCode s3t i nSoftDAC, UFF58, audio (.wav). | ## Wymagane |
| 17. | Możliwość przesyłania danych na serwery FTP/SFTP oraz do systemów Microsoft Power BI i InfluxDB. | ## Wymagane |
| 18. | Funkcja klienta MQTT umożliwiająca przesyłanie danych kanałowych (kanały sprzętowe, czasowe, kalkulacyjne lub pomocnicze) do brokera MQTT. | ## Wymagane |
| 19. | Wyszukiwanie testów za pomocą prostego wyszukiwania tekstowego lub parametrów metadanych oraz możliwość dodawania kompletnych testów do projektów analitycznych. | ## Wymagane |
| 20. | Diagnostyka działania systemu pomiarowego oraz parametrów kanałów pomiarowych. | ## Wymagane |

Warunki wsparcia technicznego:

- Bezpłatna pomoc techniczna dla użytkowników oprogramowania,

- Roczny kontrakt serwisowy z możliwością odnowienia,

- Bezpłatny dostęp do każdej nowej wersji programu, która zostanie udostępniona w okresie ważności kontraktu serwisowego.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 11/04/2025r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.22.2025.SYKO					                                             	Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę zaawansowanego oprogramowania służącego do uniwersalnego pozyskiwania, wizualizacji, analizy oraz raportowania danych pomiarowych – 1 licencja wieczysta

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot wstępnego zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ### Pełna nazwa oprogramowania: ……………………..…….………. Producent: ……………….…….. Wersja: …………………...…….. Warunki aktualizacji i wsparcia technicznego: ……………………………………. Termin i warunki wykonania zamówienia (w tym sposób dostawy): ……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania funkcjonalne oprogramowania | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wzmacniaczami pomiarowymi typu MGCplus oraz QUANTUM | ## Wymagane |  |
| 2. | Możliwość akwizycji danych pomiarowych z dużą szybkością. | ## Wymagane |  |
| 3. | Obsługa sygnałów analogowych, cyfrowych, CAN bus oraz surowych danych CAN. | ## Wymagane |  |
| 4. | Integracja z systemami GNSS, sensorami Kistler KiRoad/RoaDyn oraz ze stacjami pogodowymi Vaisala WXT520. | ## Wymagane |  |
| 5. | Integracja danych GNSS oraz wizualizacja tych danych na żywo na mapach. | ## Wymagane |  |
| 6. | Obsługa optycznych systemów pomiarowych, w tym modułów MXFS SI, MXFS DI i FS22. | ## Wymagane |  |
| 7. | Wizualizacja danych pomiarowych na żywo w czasie rzeczywistym w różnych formach graficznych, m.in. wykresy funkcji czasu, wykresy kątowe, spektrum częstotliwości, spektrogramy oraz tabele wartości pomiarowych. | ## Wymagane |  |
| 8. | Integracja obrazu wideo z kamer. | ## Wymagane |  |
| 9. | Zaawansowane definiowanie zadań związanych z akwizycją i rejestracją danych | ## Wymagane |  |
| 10. | Automatyzacja zadań pomiarowych za pomocą skryptów EasyScript (język VBA). | ## Wymagane |  |
| 11. | Monitoring wartości granicznych i zdarzeń z automatycznym powiadamianiem oraz reakcjami (email, komunikat, sygnał dźwiękowy, uruchomienie skryptu, rozpoczęcie/zakończenie nagrywania wideo). | ## Wymagane |  |
| 12. | Funkcje matematyczne (m.in. algebra, statystyka, rachunek całkowy i różniczkowy). | ## Wymagane |  |
| 13. | Analiza wytrzymałości konstrukcyjnej, klasyfikacja Rainflow oraz analiza parametrów elektrycznych (moc czynna, bierna, pozorna, współczynnik mocy). | ## Wymagane |  |
| 14. | Zaawansowane filtrowanie danych (filtry Bessela, Butterwortha, Czebyszewa, eliptyczne, Savitzky-Golay). | ## Wymagane |  |
| 15. | Czyszczenie i obróbka danych, w tym operacje na krzywych (wycinanie, usuwanie, edycja), analiza statystyczna wybranych segmentów danych (min, max, średnia, RMS), analiza FFT. | ## Wymagane |  |
| 16. | Zapis danych pomiarowych w formatach: ASCII, MS Excel, DIAdem, NI TDMS, MDF 3/4, MATLAB, RPCIII, HBM nCode s3t i nSoftDAC, UFF58, audio (.wav). | ## Wymagane |  |
| 17. | Możliwość przesyłania danych na serwery FTP/SFTP oraz do systemów Microsoft Power BI i InfluxDB. | ## Wymagane |  |
| 18. | Funkcja klienta MQTT umożliwiająca przesyłanie danych kanałowych (kanały sprzętowe, czasowe, kalkulacyjne lub pomocnicze) do brokera MQTT. | ## Wymagane |  |
| 19. | Wyszukiwanie testów za pomocą prostego wyszukiwania tekstowego lub parametrów metadanych oraz możliwość dodawania kompletnych testów do projektów analitycznych. | ## Wymagane |  |
| 20. | Diagnostyka działania systemu pomiarowego oraz parametrów kanałów pomiarowych. | ## Wymagane |  |

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		          Podpis