
[image: image1]

Nr sprawy: FZ.26.67.2025.TOPI



                    
             Katowice, dn. 12.05.2025 r.     
Dotyczy : Zapytanie ofertowe
Szanowni Państwo,
I. Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. 

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320).  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest  dostawa sondy wielopomiarowej wraz z kalibracją i szkoleniem.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, wieloparametrowej sondy do pomiaru jakości wody w zbiornikach powierzchniowych oraz piezometrach wraz z kompletnym zestawem akcesoriów oraz dedykowanym tabletem terenowym do odczytu pomiarów. Urządzenie przeznaczone jest do terenowego monitoringu jakości wód metodą punktową/manualną, przystosowane do trudnych warunków terenowych oraz atmosferycznych. Urządzenie musi cechować się następującymi parametrami:
Wymagane parametry techniczne:

1.
Zakres mierzonych parametrów: Sonda musi umożliwiać jednoczesny pomiar następujących parametrów fizykochemicznych:

· temperatura: zakres od -5°C do +50°C, rozdzielczość 0,01°C, dokładność ±0,1°C,

· pH: zakres 0-14 pH, rozdzielczość 0,01 pH, dokładność ±0,1 pH,

· potencjał redoks (ORP): zakres ±1400 mV, rozdzielczość 0,1 mV, dokładność ±0,5 mV,

· przewodność elektryczna (EC): zakres 0-350 000 µS/cm, rozdzielczość 0,1 µS/cm, dokładność od ±0,5% do ±2% odczytu w zależności od zakresu,

· tlen rozpuszczony (DO): zakres 0-60 mg/L, rozdzielczość 0,01 mg/L, dokładność ±0,1 mg/L do 20 mg/L, powyżej ±0,2% odczytu,

· mętność: zakres 0-4000 NTU, rozdzielczość 0,01 NTU (0-1000 NTU), 0,1 NTU (1000-4000 NTU), dokładność ±2% odczytu lub ±2 NTU,

· chlorki (Cl⁻): zakres 0-150 000 mg/L, rozdzielczość 0,01 mg/L, dokładność ±10% lub ±2 mg/L,

2.
Zakres głębokości pomiaru:

· minimalny zakres zanurzenia sondy:  do 30 m (klasa ochrony IP68 do 100 m, krótkotrwale do 200 m),

· kabel połączeniowy sondy i odbiornika w dwóch długościach: 5 m oraz 25 m.

3.
Konfiguracja elektrod:

· możliwość jednoczesnej instalacji i użytkowania minimum 4 wymiennych elektrod, zgodnie z preferencjami użytkownika.

4.
Komunikacja i rejestracja danych:

· Łączność bezprzewodowa Bluetooth umożliwiająca odczyt danych pomiarowych na dedykowanym tablecie terenowym lub innych urządzeniach mobilnych (Android/iOS),

· Dedykowana aplikacja mobilna/tabletowa w języku polskim umożliwiająca konfigurację urządzenia, odczyt danych, kalibrację czujników oraz eksport wyników,

· możliwość integracji z systemem telemetrycznym umożliwiającym przesył danych w czasie rzeczywistym.

5.
Wytrzymałość i odporność:

· Klasa szczelności sondy: IP68,

· Obudowa sondy wykonana ze stali nierdzewnej lub równoważnego materiału odpornego na korozję i agresywne warunki środowiskowe.

6.
Kalibracja:

· Możliwość kalibracji sensorów pH, redoks oraz przewodności w terenie przy użyciu roztworów kalibracyjnych,

· Dostarczony zestaw roztworów kalibracyjnych niezbędnych do pierwszej kalibracji wraz z zapasem na okres minimum 24 miesięcy regularnego użytkowania.

7.
Zasilanie:

· Zasilanie bateryjne zapewniające minimum 8 godzin ciągłej pracy terenowej,

· Wyświetlacz LCD informujący o stanie baterii, konfiguracji sensorów oraz statusie urządzenia,

· Możliwość ładowania lub wymiany baterii w terenie.

8.
Dedykowany tablet terenowy:

· Tablet typu rugged (terenowy) z ekranem dotykowym,

· Odporność na warunki atmosferyczne minimum IP67,

· Łączność Bluetooth z sondą,

· Akumulator umożliwiający pracę minimum 8 godzin.

9.
Mobilność i ergonomia:

· Całość zestawu (sonda, kabel 5 m oraz 25 m, tablet terenowy, akcesoria, roztwory kalibracyjne) dostarczona w walizce terenowej,

· Waga zestawu nieprzekraczająca 15 kg.

10.
Gwarancja i serwis:

· Minimalny okres gwarancji na całość urządzenia musi wynosić 12 miesięcy,

· Dostępność serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego na terenie Polski.

11.
Szkolenie:

· Wykonawca przeprowadzi minimum 4-godzinne szkolenie praktyczne z obsługi, kalibracji oraz konserwacji urządzenia dla użytkowników wskazanych przez Zamawiającego.
RÓWNOWAŻNOŚĆ: 

We wszystkich miejscach, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w dokumentacji o udzielenie zamówienia, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający informuje, że jeżeli we wszystkich zapisach, a zwłaszcza w opisie przedmiotu zamówienia, wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia (należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości). Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, o ile będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty wykaz zaproponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem lub wskazaniem właściwych norm.
W ofercie należy podać: 
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia), 

- stawkę i wartość podatku VAT,

- Nazwę producenta zaoferowanego produktu oraz opis parametrów. 
Inne wymagania:
a) Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 6 tygodni na warunkach DDP Incoterms 2020 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice – Zakład BH
b) Okres gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga  minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
c) Warunki płatności - płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru ilościowo – jakościowego.  
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena brutto.  
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia. 
IV. Miejsce i termin składania ofert
1.  Ofertę należy złożyć do końca dnia 15/05/2025 r. adres e-mail: tpiwko@gig.eu
Kontakt handlowy:


mgr Monika Wallenburg

- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
inż. Tomasz Piwko

- tel. (032) 259 22 54,  e-mail:  tpiwko@gig.eu
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1. 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów 
mgr Monika Wallenburg
Nr sprawy: FZ.26.67.2025.TOPI






                Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego
 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................
Adres: ……………………………………….

NIP: …………………………………………
Regon: ………………………………………
Nr tel.:
………………………………………
Adres e-mail:
…………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………..
Nazwa banku: ………………………………
Nr rachunku:
…………………………….



Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy  

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 
FORMULARZ OFERTY

nr …… z dnia ……………

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12/05/2025 r. na dostawę sondy wielopomiarowej wraz z kalibracją i szkoleniem,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………………… /PLN/
wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… /PLN/
*należy podać prawidłową stawkę VAT
brutto: ………………………… /PLN/
	Lp.
	Przedmiot zamówienia wskazany

 w zapytaniu 
	Okres gwarancji
	Jednostka

miary
	Ilość 
	Cena jedn.     (netto)      
w PLN
	Wartość ogółem (netto)
 w PLN
	Stawka (%) podatku VAT
	Kwota podatku VAT          
 w PLN
	Wartość  ogółem (brutto)
 w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	 
	
	 
	 


II. Oświadczenie Wykonawcy: 

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty, 

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.
III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : dostawa sondy wielopomiarowej wraz z kalibracją i szkoleniem oświadczam(y), co następuje:
W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................



............................................................

(miejscowość, data)



                     (podpis osoby uprawnionej)

1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art. 2.1.1) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z póź. zm.);

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2; 

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.
Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
w niniejszym postępowaniu4. 

 .............................................................





.............................................................

(miejscowość, data)





         (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
[image: image1][image: image2.png]N Paristwowy
Instytut
Badawczy



