FZ/6142/AJ/25										Załącznik nr 1

Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest dostawa testów toksyczności. Zaoferowane testy toksyczności mają spełniać poniższe wymogi:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Odczynnik do badania toksyczności ostrej: bakterie Aliivibrio fischeri w postaci liofilizowanej, proszek (stały) zamknięty pod próżnią, biały lub biało-żółty. Zamawiający wymaga 10 szklanych fiolek, zawierających około 0,20 grama substancji stałej w każdej fiolce. Zamawiający wymaga aby 1 fiolka zawierała taką ilość odczynnika, która pozwoli na wykonanie min. 20 testów. Wymagany okres ważności odczynnika: min. 18 miesięcy. Odczynnik będzie wykorzystany w posiadanym przez Zamawiającego aparacie Microtox 500. | opakowanie (10 szklanych fiolek) | 1 |
| 2 | Odczynnik do badania toksyczności ostrej: roztwór odbudowujący potrzebny do aktywacji liofilizowanych bakterii Allivibrio fisheri i przeprowadzenia testów z użyciem posiadanego przez Zamawiającego aparatu Microtox 500. Zamawiający wymaga takiej objętości odczynnika, która umożliwi przeprowadzenie pomiarów toksyczności dla min. 200 próbek. | opakowanie | 1 |
| 3 | Odczynnik do badania toksyczności ostrej: rozpuszczalnik umożliwiający przeprowadzenie testów toksyczności ostrej z zastosowaniem liofilizowanych bakterii Allivibrio fisheri i posiadanego przez zamawiającego aparatu Microtox 500. Zamawiający wymaga takiej objętości odczynnika, która umożliwi przeprowadzenie pomiarów toksyczności dla min. 200 próbek. | opakowanie | 1 |
| 4 | Roztwór regulujący zasolenie próbek wody, umożliwiający przeprowadzenie testów toksyczności ostrej z użyciem organizmów Allivibrio fischeri. Zamawiający wymaga takiej objętości roztworu, która umożliwi przeprowadzenie pomiarów toksyczności dla min. 200 próbek. | opakowanie | 1 |
| 5 | Test do badania toksyczności ostrej (wody słodkie) z wykorzystaniem organizmów Thamnocephalus platyurus. Zamawiający wymaga zestawu, który będzie zawierał wszystkie (jednorazowe) materiały i elementy potrzebne do przeprowadzenia 6 kompletnych testów (w układzie znajdowania zakresu testu lub testu końcowego 24h LC50). Wymagana możliwość użycia larw skorupiaka Thamnocephalus platyurus otrzymanych z cyst z możliwością przeprowadzenia 24-godzinnego testu toksyczności ostrej. | opakowanie (zestaw) | 1 |
| 6 | Test do badania toksyczności ostrej z wykorzystaniem roślin wyższych gatunek Spirodela polyrhiza lub Lemna minor. Zamawiający wymaga zestawu, który będzie zawierał wszystkie (jednorazowe) materiały i elementy potrzebne do przeprowadzenia 6 kompletnych testów toksyczności. | opakowanie (zestaw) | 1 |