FZ.26.19.2025.AGJU						Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa:

1. gazomierza miechowego (BK-G10M) – 1 szt.

2. silikonu wysokotemperaturowego – 30 szt.

Zaoferowany przedmiot zamówienia ma spełniać poniższe wymogi:

1. Gazomierz miechowy (BK-G10M) – 1 szt.

Qmin - 0,1 m3/h,
Qmax - 16 m3/h,
rozstaw króćców - 28 cm,

Medium: gaz ziemny, gaz miejski, propan, butan, wodór, azot, powietrze i gazy szlachetne.

Zastosowanie: mierzenie objętości roboczej gazu.

2. Silikon wysokotemperaturowy do 300 stopni – 30 szt.

- odporność termiczna: od -65°C do +380°C

- czas utwardzania: ok. 3 mm/24 h

- czas obróbki 10-20 min

- przystosowanie do ruchu: ±20%

- temperatura stosowania: od +5°C do +40°C

- system sieciowania: octanowy (acetoxy)

- kolor: czerwony