FZ.26.21.2025.AGJU						Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa materiałów różnych (odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne, środki ochrony osobistej) - materiały zużywalne i odczynniki. Zakup jest konieczny dla utrzymania ciągłości badań wykonywanych w ramach projektu HYDROCARB.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na poniżej wyspecyfikowane materiały:

- Naczynka chromatograficzne: gwintowane (ND9), szeroka szyjka, poj. 1,5 ml, szkło oranżowe, z polem do opisu, płaskodenne - opakowanie 100 szt. (2 opakowania);

- Zakrywki nakręcane: dopasowane do naczynek z poz.1, wykonane z PP, do gwintu ND9, zielone, z otworem centralnym i membraną (silikon/PTFE) - opakowanie 100 szt. (6 opakowań);

- Rękawice jednorazowe: nitrylowe, fioletowe, nie zawierające lateksu, silikonu i pudru; wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 21 MPa; grubość na środkowym palcu nie mniej niż 0,16 mm; grubość na dłoni nie mniej niż 0,14 mm; długość nie mniej niż 240 mm; rozmiar M (7-8) - opakowanie 100 szt. (3 opakowania);

- Pipeta automatyczna (1 szt.): 1-kanałowa, pojemność regulowana w zakresie 500 - 5000 μl; dokładność dla pojemności maksymalnej (±A%): 0,5; precyzja dla pojemności maksymalnej (≤CV%): 0,15. Zamawiający wymaga możliwości pipetowania zwrotnego. Kodowana kolorem fioletowym, z miękkim uchwytem, dwukrotnie kalibrowana. Zamawiający wymaga pipety automatycznej, certyfikowanej (certyfikat potwierdzający kalibrację pipety);

- Końcówki do pipet: dopasowane do pipety z poz.4, niesterylne, poj. 100-5000 μl, bezbarwne, ze skalą - opakowanie 250 szt. (1 opakowanie);

- Naczynka z gwintem: szkło sodowo-wapniowe, dostarczone z zakrywką z tworzywa i uszczelką, poj. min.15 ml, wymiary: śr. 27 mm, dł. 45 mm ±5% - opakowanie 100 szt. (1 opakowanie);

- Naczynka z gwintem: szkło sodowo-wapniowe, dostarczone z zakrywką z tworzywa i uszczelką, poj. min.20 ml, wymiary: śr. 27 mm, dł. 50 mm ±5% - opakowanie 100 szt. (1 opakowanie);

- Kwas azotowy (V) roztwór 65%: spektralnie czysty, data ważności: nie mniej niż 2 lata od daty dostarczenia – opakowanie 1L (4 opakowania); Parametry nie gorsze niż:

| PARAMETR | WYMAGANIA |  |
| --- | --- | --- |
| Zawartość | min.64,0% |  |
| Chlorki (Cl) | max. 500ppb |  |
| Fosforany (PO4) | max. 10ppb |  |
| Siarczany (SO4) | max. 500ppb |  |
| Ag (Srebro) | max. 1ppb |  |
| As (Arsen) | max. 10ppb |  |
| Ba (Bar) | max. 10ppb |  |
| Bi (Bizmut) | max. 5ppb |  |
| Ca (Wapń) | max. 50ppb |  |
| Cd (Kadm) | max. 1ppb |  |
| Co (Kobalt) | max. 1ppb |  |
| Cr (Chrom) | max. 1ppb |  |
| Cu (Miedź) | max. 2ppb |  |
| Fe (Żelazo) | max. 10ppb |  |
| K (Potas) | max. 50ppb |  |
| Mg (Magnez) | max. 10ppb |  |
| Mn (Mangan) | max. 1ppb |  |
| Mo (Molibden) | max. 1ppb |  |
| Na (Sód) | max. 100ppb |  |
| Ni (Nikiel) | max. 2ppb |  |
| Pb (Ołów) | max. 2ppb |  |
| Sb (Antymon) | max. 5ppb |  |
| Ti (Tytan) | max. 5ppb |  |
| Zn (Cynk) | max. 5ppb |  |

- Kwas chlorowodorowy roztwór 35-38%: spektralnie czysty, data ważności: nie mniej niż 2 lata od daty dostarczenia – opakowanie 1L (2 opakowania); Parametry nie gorsz niż:

| PARAMETR | WYMAGANIA |  |
| --- | --- | --- |
| Wygląd zewnętrzny | bezbarwna, klarowna ciecz |  |
| Zawartość | min. 35,0%, max. 38,0% |  |
| Fosforany (PO4) | max. 10 ppb |  |
| Siarczany (SO4) | max. 500 ppb |  |
| Ag (Srebro) | max. 1 ppb |  |
| As (Arsen) | max. 10 ppb |  |
| Ba (Bar) | max. 10 ppb |  |
| Bi (Bizmut) | max. 5 ppb |  |
| Ca (Wapń) | max. 50 ppb |  |
| Cd (Kadm) | max. 1 ppb |  |
| Co (Kobalt) | max. 1 ppb |  |
| Cr (Chrom) | max. 1 ppb |  |
| Cu (Miedź) | max. 2 ppb |  |
| Fe (Żelazo) | max. 10 ppb |  |
| K (Potas) | max. 50 ppb |  |
| Mg (Magnez) | max. 10 ppb |  |
| Mo (Molibden) | max. 1 ppb |  |
| Mn (Mangan) | max. 1 ppb |  |
| Na (Sód) | max. 100 ppb |  |
| Ni (Nikiel) | max. 2 ppb |  |
| Pb (Ołów) | max. 2 ppb |  |
| Sb (Antymon) | max. 5 ppb |  |
| Sn (Cyna) | max. 5 ppb |  |
| Ti(Tytan) | max. 5 ppb |  |
| Zn (Cynk) | max. 5 ppb |  |