Zakup będzie realizowany z projektu:

Safe and Effective Decommissioning of Arch Supports (Akronim: SADES)

Nr sprawy: FZ.26.31.2025.SYKO					                              Katowice, dn. 31.07.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na dostawę kamery szybkiej wraz z osprzętem

Należy podać:

a) cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia);

b) nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny/parametry zaoferowanego urządzenia lub karta katalogowa zaoferowanego urządzenia;

c) termin i warunki wykonania zamówienia;

d) okres gwarancji i rękojmi.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 
(w przypadku złożenia wstępnej wyceny na własnym druku firmowym – prosimy o dołączenie podpisanego oświadczenia RODO).

Opis przedmiotu zamówienia:

- SZYBKA KAMERA

- Kamera kolorowa wyposażona w sensor CMOS w technologii BSI (Back-Side Illuminated) o rozdzielczości co najmniej 1 Megapiksela

- Przepustowość nie mniejsza niż 20 Gpx/s

- Długość osi poziomej sensora minimum 1280 pikseli

- Wymiary sensora minimum 23 x 14,5 mm

- Sensor posiadający możliwość łączenia kilku pikseli w jeden piksel, celem podniesienia prędkości rejestracji (tzw. Binning)

- Parametry sensora (według raportu wykonanego zgodnie z normą EMVA 1288) nie gorsze niż:

  - Minimalny stosunek sygnału do szumu (Max. SNR): nie mniejszy niż 39 dB w trybie Standard

  - Maksymalny szum odczytu (Read Noise/Temporal Dark Noise): nie większy niż 24 e- w trybie Standard

  - Wielkość piksela min. 18 µm w trybie Standard oraz min. 37 μm w trybie Binned

  - głębia bitowa sensora minimum 12bit

- Prędkość rejestracji min. 20 000 obrazów na sekundę w rozdzielczości 1280 x 800 pikseli

- Prędkość rejestracji min. 80 000 obrazów na sekundę w rozdzielczości 640 x 384 pikseli.

- Maksymalna prędkość rejestracji co najmniej 483 000 obrazy na sekundę w rozdzielczości nie mniejszej niż 640 x 64 oraz 1280 x 32 piksele

- Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1,1 µs

- Musi istnieć możliwość rozbudowy możliwości kamery o zagwarantowanie minimalnego czasu ekspozycji na poziomie co najmniej 0,2 µs lub krótszego

- Pamięć wewnętrzna RAM min. 32 GB z możliwością przyszłego rozszerzenia do 256 GB

- Kamera musi dawać możliwość podziału pamięci RAM na segmenty (minimum 60)

- Kamera musi zostać wyposażona w wewnętrzną, mechaniczną migawkę kalibracyjną umożliwiającą zdalne zasłonięcie sensora i przeprowadzanie kalibracji dla danych ustawień w zakresie rozdzielczości i czasu ekspozycji

- Kamera musi posiadać przyciski na obudowie, umożliwiające wyzwolenie nagrania oraz sterowanie parametrami urządzenia, tj. co najmniej rozdzielczością, prędkością rejestracji, czasem ekspozycji bez użycia komputera

- Możliwość zastosowania dwóch różnych czasów ekspozycji dla jednego obrazu, zależnych od stopnia naświetlenia poszczególnych obszarów w rejestrowanym kadrze

- Możliwość sterowania pracą kamery poprzez sygnał triggera – funkcja pre-trigger i post-trigger

- Komunikacja z komputerem poprzez interfejs 1 Gigabit Ethernet oraz 10 Gigabit Ethernet.

- Możliwość przyszłej rozbudowy o zestaw do przesyłania danych za pomocą światłowodu

- Kamera musi posiadać złącze umożliwiające bezpośrednie zasilenie monitora podglądowego

- Kamera musi posiadać wyjścia video:

  - co najmniej jedno wyjście typu Din

  - co najmniej jedno wyjście typu Mircro-HDMI

  - co najmniej jedno wyjście typu 3G HD-SDI BNC

- Kamera musi posiadać wejście i wyjście dla kodu czasowego w standardach co najmniej IRIG-B

- Mocowanie obiektywu typu Nikon F-mount

- Musi istnieć możliwość doposażenia kamery w mocowania do obiektywów w standardach Canon EOS-mount, 
PL-mount i C-mount

- Przynajmniej jeden z powyższych standardów optyki musi dawać możliwość sterowania parametrami obiektywu, tj. ostrością i przysłoną z poziomu oprogramowania

- Odporność operacyjna na udary nie mniejsza niż 30G, 11ms

- Wymiary kamery nie większe niż 13 x 13 x 21 cm

- Waga kamery nie większa niż 5 kg

2. OPROGRAMOWANIE DO AKWIZYCJI DANYCH

- Kamera musi zawierać w zestawie oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz analizy ruchu poruszających się obiektów, zarówno manualnej jak i automatycznej

- Oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie nielimitowanej liczby punktów (nie mniej niż 4 jednocześnie)

- Oprogramowanie z nielimitowaną ilością licencji wieczystych

3. AKCESORIA

- Wraz z kamerą musi zostać dostarczony obiektyw o następujących parametrach minimalnych:

  - Zakres ogniskowych 70-200 mm, liczba aperturowa przysłony nie większa niż f/2.8, mocowanie typu Nikon F-Mount

- Kamera musi zostać wyposażona w uchwyt umożliwiający przenoszenie urządzenia

4. SZKOLENIE

- Po dostawie wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania.

- Oferent musi przeprowadzić dodatkowe, stacjonarne szkolenie z zakresu rejestracji i analizy zjawisk szybkozmiennych.

5. INNE

- Zestaw musi zostać objęty co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji.

- Wymagane jest dostarczenie dokumentacji i instrukcji w języku polskim lub angielskim.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 06/08/2025r. do godziny 10:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.31.2025.SYKO					                                             	     Załącznik nr 1

Wstępna wycena na dostawę kamery szybkiej wraz z osprzętem

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………

Adres e-mail:	………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia: ### nazwa producenta, typ/model, opis techniczny/parametry lub karta katalogowa urządzenia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………………………..

-  Okres gwarancji i rękojmi:  …………………………………………….……

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................					.............................................................

Miejscowość, data 					             		     Podpis