Nr sprawy: FZ.26.173.2025.AGRO				                                 Katowice, dn. 08.10.2025r.

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty wstępnej na dostawę przenośnego, elektromagnetycznego przyrządu do pomiaru prędkości przepływu wód w ciekach otwartych, przeznaczonego do pracy w warunkach terenowych. Integralną częścią złożonej wstępnej oferty jest podpisany załącznik nr 1 (RODO).

- Informacje ogólne

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

3. W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego, elektromagnetycznego przyrządu do pomiaru prędkości przepływu wód w ciekach otwartych, przeznaczonego do pracy w warunkach terenowych. Urządzenie ma umożliwiać wykonywanie pomiarów zarówno w wodach czystych, jak i zanieczyszczonych, w tym w ciekach o niewielkiej głębokości.

Wymagane parametry techniczne

1. Czujnik pomiarowy

- Minimalna głębokość pracy: „≤ 5 cm”.

- Zakres pomiarowy prędkości: „od -5 m/s do +5 m/s”.

- Dokładność: „±0,5% wartości odczytu ± 5 mm/s”.

- Stabilność zera: „< 5 mm/s”.

- Objętość próbki pomiarowej: walec o średnicy ok. 20 mm i wysokości 10 mm.

- Czujnik powinien umożliwiać pomiary w ograniczonej przestrzeni i być odporny na zakłócenia powodowane zanieczyszczeniami organicznymi i mineralnymi.

- Konstrukcja sensora ma umożliwiać redukcję wpływu turbulencji poprzez możliwość wydłużenia czasu pomiaru (> 30 s).

2. Jednostka sterująco-rejestrująca (czytnik)

- Aktualizacja danych: „1 Hz”.

- Uśrednianie: regulowane w zakresie „1–600 s”.

- Wyświetlane wartości: prędkość chwilowa, prędkość uśredniona, odchylenie standardowe.

- Rozdzielczość odczytu: „1 mm/s”.

- Pamięć wewnętrzna: min. „999 rekordów uśrednionych”.

- Transfer danych: interfejs „RS-232”.

- Wyposażenie w „podświetlany wyświetlacz”.

- Wymiary maksymalne: ok. „244 × 163 × 94 mm”.

- Masa maksymalna: „2 kg”.

- Klasa szczelności: min. „IP67”.

- Czas pracy min. 37 h.

- Zakres temperatur pracy: „od -5 °C do +50 °C”.

3. Wyposażenie podstawowe

- Tyczka pomiarowa do pracy w terenie, długość całkowita „1,5 m” (3 sekcje po 0,5 m), ze skalą w centymetrach.

- Kabel połączeniowy sensora z jednostką sterującą o długości min. „2 m”.

- Zestaw transportowy (walizka lub torba ochronna).

Warunki użytkowe

- Urządzenie powinno być przeznaczone do pracy w warunkach terenowych (ciekach otwartych, wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia, w tym w środowisku antropogenicznie zmodyfikowanym).

- Konstrukcja powinna umożliwiać szybki montaż/demontaż tyczek oraz łatwe przygotowanie urządzenia do transportu i przechowywania.

- Całość zestawu powinna być dostarczona w stanie kompletnym, gotowym do pracy.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),

- stawkę i wartość podatku VAT,

- pełną nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta oraz typ / model

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia

- warunki i okres gwarancji

III. Miejsce i termin składania ofert

1.  Ofertę należy złożyć do końca dnia 14/10/2025r. na adres e-mail: arodak@gig.eu

Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Rodak		- tel. (032) 259 23 42,  e-mail:  arodak@gig.eu

mgr Monika Wallenburg		- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Zakupy będą realizowane w ramach projektu pn.: „Metodyka ograniczenia zagrożenia zapadliskowego i zawodnienia powierzchni terenu w warunkach piętrzenia wód podziemnych w procesie likwidacji zakładów górniczych”

Nr sprawy: FZ.26.173.2025.AGRO							                Załącznik nr 1

do wstępnego zapytania ofertowego

Oświadczenie RODO dla Wykonawcy:

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, się że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest:

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym;

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego zapytania w związku z jawnością postępowania

- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych  dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3, lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6, ust. 1, lit. c RODO.