dotyczy :	Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przygotowanie wstępnej wyceny na:

Dostawę w formie leasingu operacyjnego komory klimatycznej

I. Informacje ogólne

  - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.

  - Zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu ustalenia wartości zamówienia.

  - W ramach prowadzonego wstępnego zapytania ofertowego Zamawiający nie wybierze oferty do realizacji zamówienia.

II. Opis przedmiotu  zamówienia

Opis wymagań dotyczących komory klimatycznej

- Minimalne wymiary przestrzeni badawczej:

- Szerokość 900mm

- Wysokość 900mm

- Głębokość 1500mm

- Oświetlenie wewnętrzne (opcjonalnie)

- Zmiana temperatury (grzanie min 3,5K/min, chłodzenie 2K/min)

- Otwór do wprowadzenia przewodów pomiarowych z zewnątrz komory do jej wnętrza; minimalna średnica otworu 100mm.

- Preferowane kółka do transportu komory.

- Sonda do pomiaru temperatury na badanym elemencie.

- Automatyczne uzupełnianie wody.

- Wnętrze komory badawczej ze stali nierdzewnej.

- Parametry pracy długookresowej (minimum 4 tygodnie pracy ciągłej)

- temperatura dodatnia nie mniej niż: + 170°C

- temperatura ujemna co najmniej: -70°C

- minimalna wilgotność co najmniej: 15% RH

- stabilność temperatury minimum: ±1,0°C

- stabilność wilgotności minimum: ±3%

- (95±3) % RH i (95±1,0) °C

- Kompensacja temperatury minimum 300W.

- Zasilanie 400V.

- Możliwość programowania cykli pracy komory.

- Interfejs sieciowy; możliwość rejestracji danych.

- Autostart po zaniku napięcia.

- Dostępny w kraju serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- Czas reakcji serwisowej 72 godziny.

Spełnia wymagania dyrektyw:

Machinery directive 2006/42/EC

EMC directive 2014/30/EU

Pressure equipment directive 2014/68/EU

Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Katowice (40-166), Plac Gwarków 1

Warunki leasingu

Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)	zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy;

2)	przedstawienia obowiązującej oferty na 47 miesięcznych rat leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem płatności przy uwzględnieniu opłaty wstępnej w wysokości 0% wartości komory klimatycznej brutto oraz kwoty wykupu komory klimatycznej w wysokości 1% wartości brutto;

W umowie trwającej 48 miesięcy Zamawiający uiści zatem 47 rat, z uwagi na fakt, że termin płatności pierwszej raty przypada miesiąc po odbiorze przedmiotu leasingu. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą.

3)	przeszkolenia personelu Zamawiającego w obsłudze komory klimatycznej;

2.	Wykonawca zapewnia:

1)	nieodpłatnie przeszkolenie, w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy komory klimatycznej, przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi;

2)	gwarancję, że komora będąca przedmiotem zamówienia jest wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, fabrycznie nowa;

3)	W dniu odbioru przedmiotowego sprzętu dostawca przekaże Zamawiającemu dokumenty określające warunki serwisowania, instrukcje obsługi, przegląd techniczny.

3.	Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte we wstępnym zapytaniu normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenia, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ lub powszechnie obowiązujących. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

4.	Warunki finansowania:

1)	Zakup komory klimatycznej będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym.

2)	Waluta umowy leasingu – PLN.

3)	Zmienna stopa procentowa wg stawki stopy procentowa WIBOR dla 1 M.

4)	Okres leasingu operacyjnego – 48 miesięcy.

5)	Ilość rat – 47, podzielonych na część kapitałową i odsetkową.

6)	Opłata wstępna w wysokości 0% wartości brutto.

7)	Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. – w części kapitałowej.

8)	Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, Zamawiający wykupi przedmiot leasingu za cenę równą 1% wartości oferty.

9)	Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu): 1% ceny brutto.

III. Sposób przygotowania oferty wstępnej

- Ofertę wstępną należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał jedną całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Do oferty wstępnej należy dołączyć oraz załącznik nr 2 – Informacja RODO.

IV. Warunki płatności

Podstawą dla rozliczenia stron, będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę.

Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

V. Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Piotr Hachuła		- tel. (032) 259 26 47, e-mail:  phachula@gig.eu

VI. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wstępną według załączonego wzoru (Załącznik nr 1) należy złożyć do dnia 03.04.2026r. do godz. 1100.

- Ofertę wstępną można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail: phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Odbiorcy do udzielenia dodatkowych informacji związanych z przedmiotem zamówienia i złożoną wstępną ofertą.

VII. Załączniki

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty wstępnej

- Załącznik nr 2 – RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

NIP:	 _______________________________

Nr tel.: ______________________________

Adres e-mail: _________________________

FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ

z dnia _____________

Dostawa w formie leasingu operacyjnego komory klimatycznej

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę (raty leasingowe + wartość wykupu)
netto .......................zł  + VAT ………….. = ………………….. zł brutto

słownie: ………………………………………………złotych brutto,

zaoferowana cena zawiera;

-	opłaty wstępne (czynsz inicjalny) 0% wartości komory klimatycznej netto +VAT 0 zł brutto

-	miesięczna rata leasingu:

Rata netto …………………..… zł + VAT

Rata brutto ……………………. zł

Raty leasingowe łącznie: ……………………………………. zł netto+ VAT

…………..………………………. zł brutto

- 	wartość wykupu 1%       …………………………………… zł netto +VAT

2.	Oświadczenie Odbiorcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

3. 	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

_____________________________			____________________________

(miejscowość, data)						(podpis)

Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawę w formie leasingu operacyjnego komory klimatycznej

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego komory klimatycznej

prowadzonym w trybie: wstępnego zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1)Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego