Wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

W związku z zapytaniem ofertowym  na usługi prowadzenia czynności serwisowych w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, zaworów hydrantowych, koców gaśniczych oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej w obiektach Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach, Mikołowie, Łaziskach i Wyrach.

Wpłynęło zapytanie ofertowe:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym Nr sprawy : FZ.26.40.2026.KRBU

Proszę o doprecyzowanie informacji zawartych w dziale II przedmiot zamówienia:

- Utrzymywanie w należytym stanie technicznym do 10 koców gaśniczych oraz dostawa, montaż nowych, demontaż uszkodzonych i zniszczonych, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz w porozumieniu  ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB.

Czy zakup nowych koców gaśniczych jest po stronie GIG?

- Utrzymywanie w należytym stanie technicznym do 500 znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, a także dostawa, montaż nowych, demontaż uszkodzonych i zniszczonych znaków, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB.

Czy zakup nowych znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej jest po stronie GIG?

- Usuwanie niesprawnego sprzętu gaśniczego oraz klasyfikacja sprzętu do wymiany, naprawy, remontu, do UDT lub wybrakowania, w porozumieniu ze Specjalistą ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG – PIB;

Czy naprawy i remont gaśnic będą zlecane na podstawie oddzielnego zamówienia?

Czy gaśnice wymagające wymiany, zamawiający zakupi we własnym zakresie? czy wykonawca ma sporządzić kosztorys/ofertę na zakup nowych gaśnic?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

- Koce gaśnicze, wymagające wymiany, w razie potrzeby będą dostarczane 
przez Wykonawcę (dostawa, montaż, demontaż…) na podstawie zaaprobowanej przez Zamawiającego aktualnej oferty cenowej towaru (w koszty pokrywane 
z przewidzianej w umowie kwoty na „drobne naprawy”). 
Zleceniodawca (GIG-PIB) zastrzega, że w przypadku, jeśli proponowana przez Wykonawcę cena dostawy towaru będzie rażąco odbiegać od ceny rynkowej, Zleceniodawca zakupi towar od innego, tańszego oferenta, pomniejszając odpowiednio kwotę przewidzianą w zawartej z Wykonawcą umowie na drobne naprawy.

- Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej, wymagające wymiany, 
w razie potrzeby będą dostarczane przez Wykonawcę (dostawa, montaż, demontaż…) na podstawie zaaprobowanej przez Zamawiającego aktualnej
oferty cenowej towaru (w koszty pokrywane z przewidzianej w umowie kwoty 
na „drobne naprawy”). 
Zleceniodawca (GIG-PIB) zastrzega, że w przypadku, jeśli proponowana przez Wykonawcę cena dostawy będzie rażąco odbiegać od ceny rynkowej towaru, Zleceniodawca zakupi towar od innego, tańszego oferenta, pomniejszając odpowiednio kwotę przewidzianą w zawartej z Wykonawcą umowie 
na drobne naprawy.

- Ewentualna naprawa i remont gaśnic, w razie zaistnienia takiej potrzeby,

będzie realizowana na podstawie odrębnego Umowy - Zamówienia dot. naprawy 
i konserwacji gaśnic, co będzie przedmiotem odrębnego „Zapytania ofertowego”.

- Nowe gaśnice (dostawa), przeznaczone do wymiany, w razie potrzeby będą dostarczane przez Wykonawcę (dostawa, montaż, demontaż…) na podstawie zaaprobowanej przez Zamawiającego aktualnej oferty cenowej towaru 
(w koszty pokrywane z przewidzianej w umowie kwoty na „drobne naprawy”). 
Zleceniodawca (GIG-PIB) zastrzega, że w przypadku, jeśli proponowana przez Wykonawcę cena dostawy będzie rażąco odbiegać od ceny rynkowej towaru, Zleceniodawca zakupi towar od innego, tańszego oferenta, pomniejszając odpowiednio kwotę przewidzianą w zawartej z Wykonawcą umowie na drobne naprawy.

bryg. w st. sp. mgr inż. Artur Tomalik

St. Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej GIG-PIB