Nr sprawy: FZ.26.92.2026.KRBU					                                Katowice, dn. 15.09.2026.

Projekt jest współfinansowany przez: Research Fund for Coal and Steel, w ramach poddziałania Big Tickets for Coal.  Akronim SCoLINE

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  aparatury  do systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa- Państwowy Instytut Badawczy;  Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024,  poz. 1320).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest:  Dostawa  aparatury  do systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

Przedmiotowy system pomiarowy powinien składać się z wielokanałowego wzmacniacza pomiarowego i tensometrycznego przetwornika siły oraz spełniać następujące wymagania techniczne:

- Wymagania odnośnie wzmacniacza pomiarowego:

- ilość kanałów pomiarowych: min. 4 do pomiaru siły lub współpracy z przetwornikami potencjometrycznymi oraz min. 4 do pomiaru napięcia/prądu z zakresu: +/-10V DC / +/-20mA;

- kanały do pomiaru siły muszą mieć możliwość obsługi przetworników pół- i pełno mostkowych tensometrycznych oraz indukcyjnych, LVDT i potencjometrycznych oraz zapewniać napięcie wzbudzenia przetworników na poziomie 4.8kHz przy zachowaniu klasy dokładności min.0.05 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 2kHz (-3 dB) przy współpracy z przetwornikami tensometrycznymi;

- kanały do pomiaru napięcia/prądu muszą mieć możliwość obsługi sygnałów napięciowych z zakresu: +/-10V DC i prądowych z zakresu: +/-20mA przy zachowaniu klasy dokładności min.0.1 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 3kHz (-3 dB);

- ustawienia kanałów pomiarowych regulowane dla każdego kanału z osobna umożliwiające obsługę różnych przetworników pomiarowych jednocześnie;

- wyposażony w wewnętrzną pamięć min. 90 zestawów parametrów;

- wyposażony w automatyczne zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (przy omyłkowym podłączeniu przewodów do niewłaściwych zacisków);

- możliwość montażu dodatkowych kart pomiarowych zwiększających sumaryczną ilość kanałów pomiarowych do min. 16;

- 24 bitowy przetwornik A/C, częstotliwość próbkowania: 19200Hz / kanał;

- identyfikacja czujników z zabudowanym TEDS;

- automatyczna synchronizacja kilku urządzeń;

- wyposażony w min. 32 wewnętrzne kanały kalkulacyjne umożliwiające m.in.: pomiar wartości szczytowych i progowych, pomiar wartości RMS, realizację funkcji matematycznych i logicznych, realizację obliczeń przy pomiarach z rozetą tensometryczną, realizację sterowania PID;

- min. 8 cyfrowych wejść/wyjść, min. 5 wyjść analogowych +/-10VDC;

- parametryzacja i wyświetlenie wartości za pomocą wbudowanego oprogramowania typu web serwer;

- interfejs komunikacyjny Ethernet TCP/IP;

- możliwość montażu dodatkowych kart rozszerzeń umożliwiających komunikację z wykorzystaniem interfejsów ProfiNet lub EtherCAT lub Ethernet/IP;

- montaż na szynie DIN;

- wymiary obudowy nie przekraczające: 220 x 220 x 142 mm;

- gniazdo USB 2.0 Host dla zewnętrznej pamięci danych;

- wbudowane oprogramowanie CODESYS soft PLC(IEC61131) z wizualizacją Web;

- interfejs CAN do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w ten interfejs;

- kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy/AP;

- wyposażony w certyfikat wzorcowania przechowywany w postaci cyfrowej w pamięci urządzenia;

- Wymagania odnośnie przetwornika siły:

- konstrukcja typu pełen mostek tensometryczny;

- zakres znamionowy: min. ±100kN;

- klasa dokładności min. 0.1 lub lepsza;

- wykonany ze stali nierdzewnej;

- wyposażony w przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o dł. min.12m;

- mogący pracować w zakresie temp: ‐30 ... +85°C;

- możliwość bezpiecznego przeciążenia do ±150kN;

- możliwość przeniesienia momentu skręcającego o wartości min. 2.4kNm;

- możliwość przeniesienia siły bocznej o wartości min. 25kN;

- częstotliwość własna na poziomie min. 6kHz;

- ugięcie nominalne nie większe niż: 0.1mm;

- gwinty przyłączeniowe (góra/dół): M39x2;

- klasa szczelności: min. IP67;

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia);

- pełną nazwę zaoferowanych urządzeń ;

- termin i warunki wykonania zamówienia (maksymalnie do 8 tygodni);

- okres gwarancji (minimum 12 miesięcy).

Pozostałe informacje:

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena netto/ brutto uwzględniająca wszystkie koszty wraz z kosztami  dostawy.

      - Ofertę    należy złożyć do  dnia 15.10.2026 r. godz. 10.00   adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula		- tel. (032) 259 25 11,  e-mail:  kbula@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć  jako  – załącznik nr 1

V.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - Załącznik informacyjny RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ.26.92.2026.KBU                                                    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

...........................................................................................

Adres: ...............................................................................

NIP: ..................................................................................

Nr tel.: ........................................Nr faksu: .....................

Adres e-mail:	................................................................

Osoba do kontaktu:...........................................................

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę aparatury do systemu pomiarowego siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………… / PLN - należy wpisać wartość roczną

wartość podatku VAT ……………….. / PLN

brutto: /  …………………………………… PLN

słownie:  ………………………………………………………………………………….. PLN

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): …………………………………….

| Lp. | ### Przedmiot zapytania ofertowego | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wzmacniacz pomiarowy ………………………………. Nazwa, producent Przetwornik siły ………………………………. Nazwa, producent, | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Termin i warunki wykonania zamówienia ………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja – okres w miesiącach……………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

II.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji,

oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.

.............................................................				............................................................

(miejscowość, data)				                     (podpis osoby uprawnionej)

1Art. 7 ust.1:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji .

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji ” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od  administratora ograniczenia  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu4.

.............................................................	   			   	.............................................................

(miejscowość, data)				                        (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).