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Projekt jest współfinansowany przez: Research Fund for Coal and Steel, w ramach poddziałania Big Tickets for Coal.  Akronim SCoLINE


ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę  aparatury  do systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji 

I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa- Państwowy Instytut Badawczy;  Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.
2. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2024,  poz. 1320).

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest:  Dostawa  aparatury  do systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji

Przedmiotowy system pomiarowy powinien składać się z wielokanałowego wzmacniacza pomiarowego i tensometrycznego przetwornika siły oraz spełniać następujące wymagania techniczne:
1. Wymagania odnośnie wzmacniacza pomiarowego:
· ilość kanałów pomiarowych: min. 4 do pomiaru siły lub współpracy z przetwornikami potencjometrycznymi oraz min. 4 do pomiaru napięcia/prądu z zakresu: +/-10V DC / +/-20mA;
· kanały do pomiaru siły muszą mieć możliwość obsługi przetworników pół- i pełno mostkowych tensometrycznych oraz indukcyjnych, LVDT i potencjometrycznych oraz zapewniać napięcie wzbudzenia przetworników na poziomie 4.8kHz przy zachowaniu klasy dokładności min.0.05 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 2kHz (-3 dB) przy współpracy z przetwornikami tensometrycznymi;
· kanały do pomiaru napięcia/prądu muszą mieć możliwość obsługi sygnałów napięciowych z zakresu: +/-10V DC i prądowych z zakresu: +/-20mA przy zachowaniu klasy dokładności min.0.1 (lub lepszej) i pasma przenoszenia na poziomie min. 3kHz (-3 dB);
· ustawienia kanałów pomiarowych regulowane dla każdego kanału z osobna umożliwiające obsługę różnych przetworników pomiarowych jednocześnie;
· wyposażony w wewnętrzną pamięć min. 90 zestawów parametrów;
· wyposażony w automatyczne zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe (przy omyłkowym podłączeniu przewodów do niewłaściwych zacisków);
· możliwość montażu dodatkowych kart pomiarowych zwiększających sumaryczną ilość kanałów pomiarowych do min. 16;
· 24 bitowy przetwornik A/C, częstotliwość próbkowania: 19200Hz / kanał;
· identyfikacja czujników z zabudowanym TEDS;
· automatyczna synchronizacja kilku urządzeń;
· wyposażony w min. 32 wewnętrzne kanały kalkulacyjne umożliwiające m.in.: pomiar wartości szczytowych i progowych, pomiar wartości RMS, realizację funkcji matematycznych i logicznych, realizację obliczeń przy pomiarach z rozetą tensometryczną, realizację sterowania PID;
· min. 8 cyfrowych wejść/wyjść, min. 5 wyjść analogowych +/-10VDC;
· parametryzacja i wyświetlenie wartości za pomocą wbudowanego oprogramowania typu web serwer;
· interfejs komunikacyjny Ethernet TCP/IP;
· możliwość montażu dodatkowych kart rozszerzeń umożliwiających komunikację z wykorzystaniem interfejsów ProfiNet lub EtherCAT lub Ethernet/IP;
· montaż na szynie DIN;
· wymiary obudowy nie przekraczające: 220 x 220 x 142 mm;
· gniazdo USB 2.0 Host dla zewnętrznej pamięci danych;
· wbudowane oprogramowanie CODESYS soft PLC(IEC61131) z wizualizacją Web;
· interfejs CAN do współpracy z urządzeniami wyposażonymi w ten interfejs;
· kompatybilność z oprogramowaniem Catman Easy/AP;
· wyposażony w certyfikat wzorcowania przechowywany w postaci cyfrowej w pamięci urządzenia;
2. Wymagania odnośnie przetwornika siły:
· konstrukcja typu pełen mostek tensometryczny;
· zakres znamionowy: min. ±100kN; 
· klasa dokładności min. 0.1 lub lepsza;
· wykonany ze stali nierdzewnej;
· wyposażony w przewód przyłączeniowy 6-żyłowy o dł. min.12m;
· mogący pracować w zakresie temp: ‐30 ... +85°C;
· możliwość bezpiecznego przeciążenia do ±150kN;
· możliwość przeniesienia momentu skręcającego o wartości min. 2.4kNm;
· możliwość przeniesienia siły bocznej o wartości min. 25kN;
· częstotliwość własna na poziomie min. 6kHz;
· ugięcie nominalne nie większe niż: 0.1mm;
· gwinty przyłączeniowe (góra/dół): M39x2;
· klasa szczelności: min. IP67;

W ofercie należy podać:

· cenę netto w PLN/brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia);
· pełną nazwę zaoferowanych urządzeń ; 
· termin i warunki wykonania zamówienia (maksymalnie do 8 tygodni);
· okres gwarancji (minimum 12 miesięcy).


 Pozostałe informacje: 


III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
Kryteriami oceny ofert będzie: Najniższa cena netto/ brutto uwzględniająca wszystkie koszty wraz z kosztami  dostawy.
IV. 
1. Ofertę    należy złożyć do  dnia 15.10.2026 r. godz. 10.00   adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:	

mgr Krystyna Bula		- tel. (032) 259 25 11,  e-mail:  kbula@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
5. [bookmark: _Hlk197675628]Ofertę należy złożyć  jako  – załącznik nr 1

V.	Załączniki:
0. Formularz oferty.
0. Załącznik informacyjny RODO


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT


Z poważaniem, 
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów  


mgr Monika Wallenburg  







Nr sprawy: FZ.26.92.2026.KBU                                                    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
                                                                                                   


Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:
...........................................................................................
Adres: ...............................................................................
NIP: ..................................................................................
Nr tel.: ........................................Nr faksu: .....................
Adres e-mail:	................................................................
Osoba do kontaktu:...........................................................


FORMULARZ OFERTOWY  
nr ......................... z dnia ………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę aparatury do systemu pomiarowego siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę: 
netto: …………………… / PLN - należy wpisać wartość roczną
wartość podatku VAT ……………….. / PLN
brutto: /  …………………………………… PLN
słownie:  ………………………………………………………………………………….. PLN
- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): …………………………………….

	Lp.
	Przedmiot zapytania ofertowego  

	Jednostka
miary
	Ilość 
	Cena jedn.     netto       
w PLN 
	Wartość ogółem netto 
w PLN
	
Stawka (%)
podatku VAT
	Kwota 
podatku VAT           w PLN
	Wartość  ogółem brutto 
w PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
Wzmacniacz pomiarowy
……………………………….
Nazwa, producent



Przetwornik siły
……………………………….
Nazwa, producent, 



	zestaw
	1
	
	
	
	
	

	
	Termin i warunki wykonania zamówienia 

…………………………………

	
	
	
	
	
	
	

	
	
Gwarancja – okres w miesiącach………………
	
	
	
	
	
	
	

	
RAZEM :
 
	 
	
	 
	 



II.  Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia pod nazwą : na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji,
oświadczam(y), co następuje:

W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy1.


.............................................................				............................................................
(miejscowość, data)				                     (podpis osoby uprawnionej)











1Art. 7 ust.1:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.












[bookmark: _Toc516473347]Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji .

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;
· Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
„na dostawę  aparatury  do Systemu pomiarowego  siły, naprężenia i wydłużenia, z funkcjami automatyzacji ” prowadzonym w trybie: zapytania ofertowego;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO  prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od  administratora ograniczenia  przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu4. 




 .............................................................	   			   	.............................................................
                  (miejscowość, data)				                        (podpis osoby uprawnionej) 

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
4W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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