FZ-1/5158/KB/2019/SC                                                                               Katowice,  dnia  17.06.2019

Odpowiedzi  nr 3  na pytania do postępowania przetargowego

na dostawę  roztworów wzorcowych, odczynników i części eksploatacyjnych.

Część  1  : Roztwory wzorcowe i CRM I

Część  2  : Roztwory wzorcowe i CRM II

Część  3  : Roztwory wzorcowe i CRM III

Część  4  : Roztwory wzorcowe i CRM IV

Część  5  : Roztwory wzorcowe i CRM  V

Część  6  : Elementy eksploatacyjne do  posiadanego  przez Zamawiającego urządzenia  Titrando 905

Część  7  : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do   określania

ekotoksyczności Microtox

Część  8  : Odczynniki chemiczne

Część  9  : Kolumienki SPE

Część  10 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do

mineralizacji metodą Kjehdala  (Vapodest, Gerhardt)

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o przesłanie wyjaśnień dot. prowadzonego postępowania FZ - 1/5158/KB/19/SC:

CZĘŚĆ  8

- Cz. 8., poz. 22 - Czy Zamawiający akceptuje produkt o granulacji 1-4 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę

- Cz.8, poz. 33 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o granulacji 0,25-2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę

- Cz.8, poz. 70 - Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w kolumnie "nazwa towaru, wymagania" wpisując "bromowodorek sodu"? Proszę o podanie numeru CAS substancji

Odpowiedź Zamawiającego:   Wystąpiła omyłka pisarska powinno być borowodorek nr CAS 16940-66-2, Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ

CZĘŚĆ  2

Pytanie 1.: Dotyczy: SIWZ:  Załącznik nr 5, Opis przedmiotu zamówienia, cz. 2.Roztwory wzorcowe i CRM II

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wzorca z pozycji nr 33 Zr (cyrkon) w matrycy kwasu HF zamiast kwasu azotowego?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ

Zamawiający wprowadza zmiany w  SIWZ i przesuwa termin składania ofert oraz  wniesienia wadium do dnia 9.07.2019 do godz. 12.00

Przewodniczacy Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg