Sprawa : FZ-1/ 5062/KB/2018/SC

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzono:

Zamówienie  będzie realizowane z różnych źródeł w zależności od potrzeb Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

- Postanowienia SIWZ - Załącznik nr 1: Formularz oferty - Załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3: Formularz techniczno – cenowy - Załącznik nr 4: Informacja w sprawie grupy kapitałowej - Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 6: Wzór umowy

ROZDZIAŁ I.		ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/5062/KB/18/SC

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579, 2018). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459).

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

dostawa  materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury:

Część  1. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

Część  2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010

Część  3. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników

WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.

Część  4. Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

Część 5. Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

Część  6.Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

Część  7.Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

Część 8. Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

Część  9.Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701

Część 10.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

Część  11.Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

Część  12.	Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz  miernika do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  34913000-0 Różne części zapasowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1.  Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2.  Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIII pkt. 10 ppkt.1 SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 9 rozdziału XIII SIWZ) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to wiadome). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ustala czas trwania umowy  na okres 12 miesięcy  od daty jej zawarcia lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień cząstkowych, które będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79 ), 40 - 166 Katowice.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana  na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy,  której   ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności : płatność  za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.

ROZDZIAŁ XII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w  ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3.  niniejszego rozdziału SIWZ.

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą – po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z art. 59, 60 oraz 61 (dyrektywy) – lub gdy w inny sposób zdobyły informację, że w stosunku do tego Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW, jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE;

f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE.

Obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. 
- NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3.  Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia – Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy  materiałów laboratoryjnych, wartości nie mniejszej niż:

Część  1. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100  :               130 000,00 PLN Brutto

Część  2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010 :

130 000,00 PLN Brutto

Część  3. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników

WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.       10 000,00 PLN Brutto

Część  4. Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

40 000,00 PLN Brutto

Część 5. Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE							                 10 000,00 PLN Brutto

Część  6.Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula             40 000,00 PLN Brutto

Część  7.Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

10 000,00 PLN Brutto

Część 8. Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

10 000,00 PLN Brutto

Część  9.Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701                                                                                  40 000,00 PLN Brutto

Część 10.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

10 000,00 PLN Brutto

Część  11.Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH  10 000,00 PLN Brutto

Część  12.	Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz  miernika do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem) 7 000,00 PLN Brutto

ROZDZIAŁ XIII.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, 
o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione 
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

UWAGA!!! Dokument JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19 -20.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione 
i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Wykonawca musi złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19 -20;

3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 :  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1)	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIV.	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału 
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 2.2. rozdziału XII SIWZ) oraz w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 9 rozdziału XIII SIWZ).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokument wskazany w pkt 8 rozdziału XIII SIWZ).

ROZDZIAŁ XV.	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.  W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),a następnie zgodnie 
z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ XVI.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.  Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: mwallenburg@gig.eu; kbula@gig.eu

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa 
w rozdziale XVII.

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.gig.eu) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

6.  Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

ROZDZIAŁ XVII.	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr Krystyna Bula - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 11,   e-mail: kbula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.  Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.gig.eu

4.  Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.gig.eu .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XIX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium ustala się w wysokości:

Część  1  :        3 000,00 PLN brutto

Część  2  :        3 000,00 PLN brutto

Część  3  :          400,00 PLN brutto

Część  4  :           400,00 PLN brutto

Część  5  :           400,00 PLN brutto

Część  6  :           400,00 PLN brutto

Część  7  :           400,00 PLN brutto

Część  8  :          400,00 PLN brutto

Część  9  :           400,00 PLN brutto

Część  10  :         400,00 PLN brutto

Część  11  :         400,00 PLN brutto

Część  12  :         200,00 PLN brutto

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie  wadium jest wnoszone.

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia  13.11.2018 r. do godz. 10:00

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275 ze zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

mBank S.A.

nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 217 Budynek Dyrekcji GIG.

6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

ROZDZIAŁ XX.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1), JEDZ (załącznik nr 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 3)

1.  Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1.  Oświadczenie Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane jest w oryginale.

1.2. Dokumenty inne niż oświadczenie, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, typu/modelu oraz szczegółowego opisu technicznego- w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, 
o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
 i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

Nr sprawy : FZ-1/5062/KB/18/SC nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy ……………………………………………….….. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury Część 1. Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s i ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100* Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010* Część 3. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW: pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320 oraz sondy TriOxmatic.* Część 4. Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000* Część 5. Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE* Część 6. Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula* Część 7. Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum* Część 8. Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów Skalar * Część 9. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701 * Część 10. Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100 Część 11. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH* Część 12. Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle” oraz miernika do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)* Nie otwierać przed 13.11.2018 r. do godz. 10.30 *Należy zaznaczyć na którą cześć oferta jest składana!!!

17.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 16. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

18.  Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

18.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

18.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

18.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

UWAGA!!! INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (załącznik nr 2 do oferty)

W WERJSI ELEKTRONICZNEJ

19. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, 
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

20. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres email: kbula@gig.eu

UWAGA! Złożenie JEDZ  wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.

- Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c)  Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d)    Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany i opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip 
i Smart Sign) lub komercyjnych, pozwalających Zamawiającemu na otwarcie przesłanego pliku bez  konieczności instalowania użytego przez Wykonawcę oprogramowania lub zapewni narzędzia pozwalające Zamawiającemu na otwarcie przesłanego pliku.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy (np. JEDZ do przetargu nr FZ - 1/5062/KB/18/S.C.  na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury. Wykonawca: XXX.).

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 
z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie 
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

ROZDZIAŁ XXIII.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.  Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),  pokój 226, II piętro w terminie do dnia 13.11.2018 r. do godz. 10:00.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 13.11.2018r. 
o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- Cena netto,

- Należny podatek VAT,

- Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP, w tym również w złotych polskich (PLN). Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXV. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych 
w ofercie.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.gig.eu)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego rozdziale XII pkt. 2.2.) oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 3 rodz. XII SIWZ.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, 
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

12.1.  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXVI. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | Termin dostawy do 2 tygodni : 5 % Termin dostawy do 6 tygodni : 0%. | 5 % |

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2.  Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom

- w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- W kryterium „termin dostawy” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 5) :

Termin dostawy  do 2 tygodni :  5  punktów

Termin dostawy do 6 tygodni :  0 punktów

2.3  Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

2.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXVII. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

1. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

2. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż polska, faktura będzie wystawiona w złotych polskich (PLN) po przeliczeniu wg kursu sprzedaży danej waluty z dnia i przez bank wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

ROZDZIAŁ XXVIII. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.  Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.  W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.  Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem  zawartym w ofercie.

9.   Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXIX.		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

W szczególności:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania  dla  tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się

- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964)

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym.

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Osoba do kontaktu*: ………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

** niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury dla części nr………………nazwa: ................................…………..

oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty oraz oświadczamy, że akceptujemy, iż ostateczna cena będzie uzależniona od zakresu dostaw.

3. Oświadczamy, że:

- zamówienie będziemy realizowali w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „ przedmiotu zamówienia”  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

  - zapewniamy   termin dostawy do    2**, 6**  tygodni od otrzymania zamówienia, drogą faksową lub elektroniczną w czasie kontaktowym tj. od godz. 8:00 do godz. 14:00.

- Akceptujemy, że  płatność za  przedmiot umowy będzie dokonywana w terminie do  30 dni,  od  daty doręczenia  do Zamawiającego przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę cząstkową z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych."

** zaznaczyć właściwe

4. Zobowiązujemy się do dostawy „przedmiotu umowy” zgodnie z potrzebami Zamawiającego do oznaczonego miejsca wykonania  tj. do Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 )  Budynek CCTW. Dostawa będzie  bezpośrednio adresowana do osoby   upoważnionej przez Zamawiającego do omawiania spraw z realizacją zamówienia.

5.Oświadczamy, że akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Nie możemy tego tytułu wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

6. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego z wymaganiami Zamawiającego jesteśmy świadomi, że Zamawiający w celu zweryfikowania zgodności towaru                             z wymaganiami technicznymi ma prawo, w okresie realizacji umowy, wystąpić o dostarczenie dokumentu potwierdzającego oferowaną jakość.

7. Zapewniamy  gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana  na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy,  której   ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

9. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

……………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa część zamówienia /

11. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

12.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu, tel. (032) 259 22 61.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:  materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury nr sprawy FZ-1/5062/KB/18/S.C. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

14.  Oświadczenie  wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….

(miejscowość i data)			                                                     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 16-20 lub art. 24, ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY  (Załącznik nr 3)

1. Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający  Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych roztworach wzorcowych.

2. Jeśli Zamawiający wymaga dostawy części zamiennych lub eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń – oznacza to, że dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych w SIWZ urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie   z wymogami producenta tych urządzeń . Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Odpowiedzialność ta będzie obejmować całkowity zwrot kosztów ekspertyzy i kosztów naprawy urządzenia, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego, a także bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych,  a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczność. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego ekspertyzy i naprawy.

3.Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem.

Część 1 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s oraz ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nebulizer -rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem NexION 300s przeznaczony do niskich przepływów 0,050-1,0 ml/min oraz cisnień 40-50 psi wykonany z czarnego tworzywa PEEK wraz z teflonową kapilarą | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nebulizer PTFE rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem Optima 5300DV oraz NexION 300s przeznaczony do przepływów 0,2-2,5 ml/min oraz ciśnień 35-45 psi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | probówki PP 50 ml z zakrętkami kompatybilne z podajnikiem autosamplera S10 pakowane po 500 szt | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | palnik kwarcowy ze szczeliną do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | okienko osiowe kwarcowe śr. 17mm do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | chłodziwo do spektrometru ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | płyn PFPE (płynny poliester perfluorowy) do pompy wstępnej ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | szkiełko kwarcowe boczne (tubus) długie radialne | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bonet | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czarne-czarne (0.76 mm), 2 blokady | op po 12 szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czerw-czerw (1.14 mm), 2 blokady | op po 12 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Stożek platynowy skimmer cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stożek platynowy sampler cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | rura spalań (katalityczna) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | zespół widelca podajnika (tytanowy) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | dehydrator (nafion) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | amalgamator do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | łódki kwarcowe do analizatora rtęci SMS100 | 10 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | łódki niklowe do analizatora rtęci SMS100 | 42 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Smar biały teflonowy stały wysokotemperaturowy wolny od rtęci, Tubka 10-12 g | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | rura spalań do SC 500 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | probówka na pochłaniacze wilgoci (wąska) do analizatora SC 500 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łódeczki ceramiczne 86x13x10 mm do analizatora SC500 | 1000 szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rura spalań do CHS 900 Helios | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | tygle ceramiczne premium, Ø 1”do analizatora CHS 900 Helios | 1000 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ceramiczna lanca do analizatora CHS 900 | szr. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | wełna kwarcowa do CHS 900 Helios | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | wełna szklana do N-580 | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | filtr gazowy do analizatora CHS 900 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | elementy grzejne sility; kompatybilne z analizatorami CS 500 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ceramiczne wypełnienie pieca – otulina analizatora CS 500 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | rura kwarcowa N-580 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Folia cynowa, kapsułki do analizatora azotu N-580 | 100 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miedź zredukowana do N-580 | opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Katalizator VHT do N-580 | opak. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolektor popiołu kwarcowy do N-580 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | dolna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | górna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Eltra wodorotlenek sodu ze wskaźnikiem | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Eltra anhydron | opak. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kolba do kalorymetru C 5010 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podtrzymka tygla bomby C 5010 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektroda zapłonowa do bomby C 5010 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nitki zapłonowe do bomby C 5010 | opak. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Druty zapłonowe do bomby C 5010 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tygle do spalań metalowe do bomby C 5010 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KONTAKTBUCHSE do bomby C 5010 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ZUNDELEKTRODE KPL. do bomby C 5010 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kwas beznoesowy cz.d.a. op. 100g | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ciecz konserwująca Aqua Pro (do układu recyrkulacyjnego w kalorymetrze C 5010) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Dichtscheibe (wymiary D 1,00x4,10xx2) do bomby C 5010 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | oring (wymiary 1,00x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | oring (wymiary 3,15x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | oring (wymiary 4,00x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | bomba kalorymetryczna do kalorymetru C 5010 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | certyfikowany materiał odniesienia węglowy 50g zawartość C 60-70%wag., S 1-3%wag., H 3-5%wag. wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | certyfikowany materiał odniesienia do kalorymetrii kwas benzoesowy w tabletkach 0,5g wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | certyfikowany materiał odniesienia EDTA o zawartości azotu 9,5-9,6%wag. ± maks. 0,05. wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | certyfikowany materiał odniesienia grafit wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | certyfikowany materiał odniesienia siarczan baru wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | certyfikowany materiał odniesienia kwas sulfaminowy wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa. Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw regeneracyjny do posiadanej sondy TriOxmatic 300 .Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą | Opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + banan Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektrolit żel Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + bananowe Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektroda z elektrolitem ciekłym i z otworem do napełniania Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda redox ze złączem din | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw serwisowy do elektrody tlenowej cel-ox | Kompl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 4 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000, pakowane po 100 szt | Opak | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | strzykawka plastikowa 60 ml, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | adsorbent, butelka 30 ml, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zespół dwóch zaworów trójdrożnych przełączalnych wraz z kompletem wężyków do stacji przygotowania próbek AOX metodą kolumnową kompatybilny z AP2P | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | wąż do naczynia osuszającego, 18 cm, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000) | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 5 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw płynów do zmywarek | Opak. (Komplet płynów 2 x 10L) | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 6 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Membrana do dyfuzji, do oznaczania związków siarki i azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla szara-szara pojemności 400 µL do oznaczania związków azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętla fiolet-fiolet pojemności 200 µL do oznaczania siarczynów; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wężyk pomarańczowy-żółty, 3-stop, 0,51 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wężyk 0,8 x 1250 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kuweta pomiarowa przepływowa kompatybilna z zestawem FIACompat/FIAModula | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dyfuzor gazowy do oznaczania siarczków, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dyfuzor gazowy do oznaczania amoniaku, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Naczynia PP 18 ml, 22 x 55 mm, kompatybilne z FIAsampler (53 pozycje) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część  7 :Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | zestaw elementów dużego pojemnika mielącego, zawierający: - stalowy impaktor 1szt. - polikarbonowa tuba 4szt. - stalowe zatyczki 2 szt. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ekstraktor zatyczek dużego pojemnika mielącego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 8 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050 | 1000szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, żółty/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++ | 8szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 5szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 9. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego Wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | elektroda jonoselektywna fluorkowa; parametry: - Wymiary elektrody długość 140 mm; średnica 12 mm - Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 MF - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 1 Mohm - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | elektroda odniesienia chlorosrebrowa; parametry - Rozmiar elektrody długość 150 mm średnica 12 mm - Długość przewodu 100 cm - Zakres pomiarowy pH 1 – 14 - Zakres temperatury zastosowania 0 do 80 °C - Minimalna mierzona objętość 5 ml - Maksymalny wypływ elektrolitu 10 µl/godz. - Przyrząd pomiarowy: pH-metr z rozszerzoną skalą, minimalna oporność wejściowa min 1012Ω | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | elektroda odniesienia kalomelowa; parametry - Wymiary elektrodydługość 140 mm średnica 12 mm - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 3 kohm - Zakres dopuszczalnego pH 1 -14 - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml - Maksymalny wysięk elektrolitu 10 μl/h - Przyrząd pomiarowy pHmetr z rozszerzoną skalą i opornością wejściową 1012 ohm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Roztwór stabilizujący TISAB I (NaCl, kwas cytrynowy cytrynian trisodowy) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń 0,2 - 10 mg/l.; op. 500 ml | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór stabilizujący TISAB III (chlorek amonu, octan amonu, CDTA) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń > 0,4 mg/l.; op. 500 ml | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | czujnik konduktometryczny z wbudowanym czujnikiem temperatury; zakres pomiarowy 0-500 mS/cm; stała K 0,45cm-1 ±0,05; zakres pracy 0-80st. C; minimalny poziom zanurzenia 20 mm; wymiary: średnica 2,0±0,5 mm; długość kabla 1m; typ złącza BNC-50; materiał obudowy PCV; czujnik temperatury Pt-1000 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, w żelu, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. min. 250 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Statyw na elektrody. Statyw samopoziomujący utrzymuje elektrody w pionie, możliwość obrotu ramienia o 360˚, uchwyt umożliwia montaż 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm i czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm, wykonany z ABS | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | azotan potasu czda 1kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | chlorek potasu czda 1kg | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 10.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głowica do młynka | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Noże węglikowe ruchome | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | noże stalowe stałe | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sito stalowe do młynka LMN100 | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | rama stalowa | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pojemnik odbiorczy | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | silnik | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | korpus młynka | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 11. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rura spalania | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Absorber CO2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Skruber halogenków | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | O-ring 4D P 10a | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | O-ring PTFE P10 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | O-ring 4D P22 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | O-ring 4D P20 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtr membranowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wirnik zaworu 8-mio portowego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka tłoka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odozonowanie gazu – katalizator | g | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wełna kwarcowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Siatka platynowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fiolki szklane o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Septy do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nakrętki do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Katalizator TOC/TN | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Katalizator TOC o wysokiej wrażliwości | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zawór 8-portowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wężyki do zaworu 8-drożnego | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Głowica pompy płukania | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Włókno ceramiczne | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw tubingu – pobór próbek | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Tubing 1 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tubing 3 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tubing 4 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Tubing 5 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tubing 6 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Tubing 7 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Tubing 8 | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Igła do pobierania próbek wody | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Igła do zestawu do pomiaru zawieszonych cząstek stałych | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Zestaw tubingów | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zestaw tubingów (pobór próbek dla zawieszonych cząstek stalych) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Silnik (dla fiolek 24 ml) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Mieszadło (dla fiolek 24 ml) | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Część 12 : Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle”

oraz Miernik do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary |  | Ilość |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | stawka VAT |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto |  | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | Drążek teleskopowy 0,65 – 1,2 metra | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do butli o max średnicy 88 mm | szt |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Absorbancja:0 - 2.5 Abs Certyfiakty zgodności: CE Detektor: Silikonowy Dokładność długości fali: Ustalona długość fali ± 2 nm Kuwety:zestaw powinien zawierać kuwety do pomiarów Liczba testów: zestawy odczynników do pomiarów 100 Parametr do pomiarów: Chlor wolny i całkowity Cl2 Zakres pomiarowy: 0,1 - 8,0 mg/L Cl2 Rodzaj zasilania: baterie Stopień ochrony:IP67 (obejmuje komorę baterii) Warunki środowiskowe: temperatura:10 - 40 °C Warunki środowiskowe: wilgotność: maks. 90 % wilgotność względna (bez kondensacji) Wybór długości fali: Ustalona długość fali Wyświetlacz: LCD, podświetlenie Zawartość opakowania do urządzenia: kuwety, instrukcja, torba. Reagenty w zestawie: min. 100 testów |  | Kompl. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw testów i reagentów pakowanych po 100 szt |  | Kompl. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu, nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko przeprowadzić proces zapewniający  Zamawiającemu utrzymanie wszystkich posiadanych uprawnień i akredytacji na zaproponowanych roztworach wzorcowych.

2. Jeśli Zamawiający wymaga dostawy części zamiennych lub eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń – oznacza to, że dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być materiałami odpowiadającymi parametrom techniczno-eksploatacyjnym wskazanych w SIWZ urządzeń  posiadanych przez Zamawiającego, zgodnie   z wymogami producenta tych urządzeń . Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za możliwe uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. Odpowiedzialność ta będzie obejmować całkowity zwrot kosztów ekspertyzy i kosztów naprawy urządzenia, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie danego materiału eksploatacyjnego, a także bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych,  a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczność. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego ekspertyzy i naprawy.

3.Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem.

Część 1 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanych przez Zamawiającego spektrometrów ICPMS NexIon 300s oraz ICPOES Optima 5300DV oraz do analizatora rtęci SMS100

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nebulizer -rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem NexION 300s przeznaczony do niskich przepływów 0,050-1,0 ml/min oraz cisnień 40-50 psi wykonany z czarnego tworzywa PEEK wraz z teflonową kapilarą | szt | 2 |
| 2 | Nebulizer PTFE rozpylacz kompatybilny z posiadanym spektrometrem Optima 5300DV oraz NexION 300s przeznaczony do przepływów 0,2-2,5 ml/min oraz ciśnień 35-45 psi | szt. | 2 |
| 3 | probówki PP 50 ml z zakrętkami kompatybilne z podajnikiem autosamplera S10 pakowane po 500 szt | szt. | 6 |
| 4 | palnik kwarcowy ze szczeliną do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 2 |
| 5 | okienko osiowe kwarcowe śr. 17mm do spektrometru ICP-OES Optima 5300DV | szt. | 5 |
| 6 | chłodziwo do spektrometru ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 10 |
| 7 | płyn PFPE (płynny poliester perfluorowy) do pompy wstępnej ICPMS NexIon 300s | Opak (1L) | 5 |
| 8 | szkiełko kwarcowe boczne (tubus) długie radialne | szt | 3 |
| 9 | Bonet | szt. | 2 |
| 10 | wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czarne-czarne (0.76 mm), 2 blokady | op po 12 szt | 5 |
| 11 | wężyki do pompy przetokowej: tygon (PCV) - czerw-czerw (1.14 mm), 2 blokady | op po 12 szt | 2 |
| 12 | Stożek platynowy skimmer cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s | szt | 3 |
| 13 | Stożek platynowy sampler cone kompatybilny z spektrometrem NexIon 300s | szt | 3 |
| 14 | rura spalań (katalityczna) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 2 |
| 15 | zespół widelca podajnika (tytanowy) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 2 |
| 16 | dehydrator (nafion) do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 1 |
| 17 | amalgamator do analizatora rtęci SMS100 | szt. | 1 |
| 18 | łódki kwarcowe do analizatora rtęci SMS100 | 10 szt. | 1 |
| 19 | łódki niklowe do analizatora rtęci SMS100 | 42 szt. | 5 |
| 20 | Smar biały teflonowy stały wysokotemperaturowy wolny od rtęci, Tubka 10-12 g | Opak. | 5 |

Część 2. Elementy eksploatacyjne do analizatorów: SC 500, CHS 900, N-580 oraz kalorymetru C5010

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | rura spalań do SC 500 | szt. | 4 |
| 2 | probówka na pochłaniacze wilgoci (wąska) do analizatora SC 500 | szt | 2 |
| 3 | Łódeczki ceramiczne 86x13x10 mm do analizatora SC500 | 1000 szt. | 1 |
| 4 | rura spalań do CHS 900 Helios | szt. | 5 |
| 5 | tygle ceramiczne premium, Ø 1”do analizatora CHS 900 Helios | 1000 szt. | 10 |
| 6 | ceramiczna lanca do analizatora CHS 900 | szr. | 10 |
| 7 | wełna kwarcowa do CHS 900 Helios | op. | 5 |
| 8 | wełna szklana do N-580 | op. | 5 |
| 9 | filtr gazowy do analizatora CHS 900 | szt. | 10 |
| 10 | elementy grzejne sility; kompatybilne z analizatorami CS 500 | szt. | 8 |
| 11 | ceramiczne wypełnienie pieca – otulina analizatora CS 500 | szt. | 1 |
| 12 | rura kwarcowa N-580 | szt. | 20 |
| 13 | Folia cynowa, kapsułki do analizatora azotu N-580 | 100 szt. | 12 |
| 14 | Miedź zredukowana do N-580 | opak. | 12 |
| 15 | Katalizator VHT do N-580 | opak. | 12 |
| 16 | Kolektor popiołu kwarcowy do N-580 | szt. | 20 |
| 17 | dolna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580 | szt. | 10 |
| 18 | górna uszczelka rury kwarcowej analizatora N-580 | szt. | 10 |
| 19 | Eltra wodorotlenek sodu ze wskaźnikiem | opak. | 8 |
| 20 | Eltra anhydron | opak. | 8 |
| 21 | Kolba do kalorymetru C 5010 | szt. | 4 |
| 22 | Podtrzymka tygla bomby C 5010 | szt. | 4 |
| 23 | Elektroda zapłonowa do bomby C 5010 | szt. | 4 |
| 24 | Nitki zapłonowe do bomby C 5010 | opak. | 4 |
| 25 | Druty zapłonowe do bomby C 5010 | szt. | 20 |
| 26 | Tygle do spalań metalowe do bomby C 5010 | szt. | 20 |
| 27 | KONTAKTBUCHSE do bomby C 5010 | szt | 4 |
| 28 | ZUNDELEKTRODE KPL. do bomby C 5010 | szt. | 4 |
| 29 | Kwas beznoesowy cz.d.a. op. 100g | op. | 2 |
| 30 | ciecz konserwująca Aqua Pro (do układu recyrkulacyjnego w kalorymetrze C 5010) | szt. | 15 |
| 31 | Dichtscheibe (wymiary D 1,00x4,10xx2) do bomby C 5010 | op. | 4 |
| 32 | oring (wymiary 1,00x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 10 |
| 33 | oring (wymiary 3,15x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 8 |
| 34 | oring (wymiary 4,00x1,5) do bomby C 5010 | szt. | 8 |
| 35 | bomba kalorymetryczna do kalorymetru C 5010 | szt. | 1 |
| 36 | certyfikowany materiał odniesienia węglowy 50g zawartość C 60-70%wag., S 1-3%wag., H 3-5%wag. wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |
| 37 | certyfikowany materiał odniesienia do kalorymetrii kwas benzoesowy w tabletkach 0,5g wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |
| 38 | certyfikowany materiał odniesienia EDTA o zawartości azotu 9,5-9,6%wag. ± maks. 0,05. wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |
| 39 | certyfikowany materiał odniesienia grafit wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |
| 40 | certyfikowany materiał odniesienia siarczan baru wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |
| 41 | certyfikowany materiał odniesienia kwas sulfaminowy wymagana co najmniej roczna ważność materiału od daty dostawy, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg 17025 lub równoważnej, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium | szt. | 1 |

Część 3 : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego  mierników WTW:  pH/ION/Cond750 , multi 350I i 3320   oraz   sondy TriOxmatic.

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kombinowana elektroda, zakres pH: 0…14, temperatura pracy: 0…100ºC, trzonek szklany, śr=120 mm, wypełniona elektrolitem ciekłym 3M KCl, wtyczka DIN, zintegrowany czujnik temperatury. Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 2 |
| 2 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750. | szt. | 5 |
| 3 | Naczyńko konduktometryczne czteroelektrodowe, trzon epoksydowy, elektrody grafitowe, stała naczyńka k=0,475 cm-1, śr.=15,3 mm, dł. 120 mm, wbudowany czujnik temperatury . Kompatybilne z miernikiem Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 |
| 4 | Kombinowana elektroda pH-metryczna z wbudowanym czujnikiem temperatury i elektrolitem żelowym. Zastosowanie: ścieki. Długość kabla 3 m, wtyczka DIN + bananowa. Kompatybilna z miernikiem wieloparametrowym Multi 350i oraz Multi340i | szt | 3 |
| 5 | Kombinowana elektroda do pomiaru potencjału Redox. Wtyk S7 .Kompatybilna z miernikiem WTW inoLab pH/ION/Cond750 | szt. | 2 |
| 6 | Elektrolit KCl 3 mol/l 250 mL ( do uzupełnienia elektrod) | szt. | 5 |
| 7 | Zestaw regeneracyjny do sondy TriOxmatic 300 Zestaw zawiera: elektrolit, roztwór czyszczący, 3 wymienne główki membranowe oraz folię szlifującą | Opak | 2 |
| 8 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + banan Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektrolit żel Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 4 |
| 9 | Elektroda kombinowana pH ze złączem din + bananowe Elektroda wodoszczelna Długość przewodu min. 3m Zakres pomiarowy 0-14 pH Obudowa tworzywo sztuczne Elektroda z elektrolitem ciekłym i z otworem do napełniania Zakres pracy min. 0,0 – 80°C Ze zintegrowanym czujnikiem temperatury | szt | 2 |
| 10 | Elektroda redox ze złączem din | szt | 4 |
| 11 | Zestaw serwisowy do elektrody tlenowej cel-ox | Kompl. | 2 |

Część 4 : Materiały eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora AOX MultiX2000

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kolumienki kwarcowe wypełnione węglem aktywnym 18 mm x 6 mm do oznaczania AOX metodą kolumnową wg PN-EN ISO 9562, do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000, pakowane po 100 szt | Opak | 30 |
| 2 | elektroda kombinowana Pt/Ag, ceramiczna do pomiarów kulometrycznych, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 1 |
| 3 | strzykawka plastikowa 60 ml, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000 | szt | 10 |
| 4 | adsorbent, butelka 30 ml, do analizatora AOX MultiX2000 firmy Analityk Jena | szt | 2 |
| 5 | Zespół dwóch zaworów trójdrożnych przełączalnych wraz z kompletem wężyków do stacji przygotowania próbek AOX metodą kolumnową kompatybilny z AP2P | szt | 1 |
| 6 | wąż do naczynia osuszającego, 18 cm, (do układu AP-2P do przygotowania próbek metodą kolumnową, do analizatora AOX MultiX2000) | Szt | 1 |

Część 5 : Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego zmywarek LANCER INDUSTRIE

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zestaw płynów do zmywarek | Opak. (Komplet płynów 2 x 10L) | 12 |

Część 6 : Elementy eksploatacyjne zestawu FIACompact/FIAModula

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Membrana do dyfuzji, do oznaczania związków siarki i azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 20 |
| 2 | Pętla szara-szara pojemności 400 µL do oznaczania związków azotu; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 5 |
| 3 | Pętla fiolet-fiolet pojemności 200 µL do oznaczania siarczynów; kompatybilna z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |
| 4 | Wężyk pomarańczowy-żółty, 3-stop, 0,51 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 10 |
| 5 | Wężyk 0,8 x 1250 mm; kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |
| 6 | Kuweta pomiarowa przepływowa kompatybilna z zestawem FIACompat/FIAModula | szt. | 4 |
| 7 | Dyfuzor gazowy do oznaczania siarczków, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |
| 8 | Dyfuzor gazowy do oznaczania amoniaku, kompatybilny z zestawem FIACompact/FIAModula | szt. | 4 |
| 9 | Naczynia PP 18 ml, 22 x 55 mm, kompatybilne z FIAsampler (53 pozycje) | szt. | 200 |

Część  7 :Elementy eksploatacyjne do posiadanego młynka kriogenicznego 6870 marki Spex MSSpektrum

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | zestaw elementów dużego pojemnika mielącego, zawierający: - stalowy impaktor 1szt. - polikarbonowa tuba 4szt. - stalowe zatyczki 2 szt. | kpl. | 3 |
| 2 | Ekstraktor zatyczek dużego pojemnika mielącego | szt. | 1 |

Część 8 : Elementy eksploatacyjne do  posiadanych  przez Zamawiającego analizatorów Skalar

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naczyńka na próbki, poj. 3,5ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania detergentów niejonowych, detergentów anionowych, cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1000 | 1000szt. | 1 |
| 2 | Naczyńka na próbki, poj. 10ml, z tworzywa, bezpieczne dla oznaczania cyjanków i fenoli, odpowiednie do samplera Skalar SA1050 | 1000szt. | 1 |
| 3 | Smar do klap pomp analizatorów Skalar SAN++, 50 ml, | szt. | 1 |
| 4 | Zwilżacz do złączek w module analitycznym analizatora Skalar SAN++, 25ml | szt. | 1 |
| 5 | Trójnik szklany duży (debubbler) do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 2 |
| 6 | Trójnik szklany średni (debubbler) do analizatora Skalar SAN | szt. | 2 |
| 7 | Rozgałęźnik 4-ramienny szklany z dwiema igłami Pt-Ir, średnica 2.0 mm do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 3 |
| 8 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 9 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./pom., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 3 |
| 10 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, ziel./ziel., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 11 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, fiolet./fiolet., do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 12 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czerwony/czerwony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 13 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./żółty, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 14 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 2 |
| 15 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 16 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, czarny/czarny, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 17 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, niebieski/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 18 | Wężyk transportujący tygon, 3-mostkowy, pom./zielony, do analizatora Skalar SAN++ | 12szt. | 1 |
| 19 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, szary/szary, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 4 |
| 20 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, żółty/niebieski, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |
| 21 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, biały/biały, do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |
| 22 | Wężyk transportujący kwasoodporny /acid flex/, 3-mostkowy, fiol./fiol., do analizatora Skalar SAN++ | 1szt. | 2 |
| 23 | Wężyki pompy płuczącej do samplera SA1000, do analizatora Skalar SAN++ | 8szt. | 1 |
| 24 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,, średnica 2,5mm, nr kat. do analizatora Skalar SAN++ | 25szt. | 1 |
| 25 | Mufa kwasoodporna /acid flex/,,, średnica 3,2 mm, do analizatora Skalar SAN++ | 5szt. | 1 |
| 26 | Roztwór wspomagający separację faz (phase separator coating), 25ml, do analizatora Skalar SAN++ | szt. | 1 |
| 27 | Kuweta przepływowa do oznaczania detergentów anionowych i niejonowych do analizatora Skalar San++, 50mm | szt. | 2 |

Część 9. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego Wielofunkcyjnego przyrządu komputerowego CX-701

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | elektroda jonoselektywna fluorkowa; parametry: - Wymiary elektrody długość 140 mm; średnica 12 mm - Zakres wykrywanych stężeń 10-1-10-6 MF - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 1 Mohm - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml | szt. | 5 |
| 2 | elektroda odniesienia chlorosrebrowa; parametry - Rozmiar elektrody długość 150 mm średnica 12 mm - Długość przewodu 100 cm - Zakres pomiarowy pH 1 – 14 - Zakres temperatury zastosowania 0 do 80 °C - Minimalna mierzona objętość 5 ml - Maksymalny wypływ elektrolitu 10 µl/godz. - Przyrząd pomiarowy: pH-metr z rozszerzoną skalą, minimalna oporność wejściowa min 1012Ω | szt. | 1 |
| 3 | elektroda odniesienia kalomelowa; parametry - Wymiary elektrodydługość 140 mm średnica 12 mm - Zakres temperaturowy 0 – 80 oC - Oporność elektryczna ok. 3 kohm - Zakres dopuszczalnego pH 1 -14 - Minimalna objętość mierzonej próbki 5 ml - Maksymalny wysięk elektrolitu 10 μl/h - Przyrząd pomiarowy pHmetr z rozszerzoną skalą i opornością wejściową 1012 ohm | szt. | 1 |
| 4 | Roztwór stabilizujący TISAB I (NaCl, kwas cytrynowy cytrynian trisodowy) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń 0,2 - 10 mg/l.; op. 500 ml | op. | 30 |
| 5 | Roztwór stabilizujący TISAB III (chlorek amonu, octan amonu, CDTA) pozwalający na pomiar stężenia jonów fluorkowych w zakresie stężeń > 0,4 mg/l.; op. 500 ml | op. | 30 |
| 6 | czujnik konduktometryczny z wbudowanym czujnikiem temperatury; zakres pomiarowy 0-500 mS/cm; stała K 0,45cm-1 ±0,05; zakres pracy 0-80st. C; minimalny poziom zanurzenia 20 mm; wymiary: średnica 2,0±0,5 mm; długość kabla 1m; typ złącza BNC-50; materiał obudowy PCV; czujnik temperatury Pt-1000 | szt. | 6 |
| 7 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, w żelu, do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. min. 250 ml | Szt. | 2 |
| 8 | Statyw na elektrody. Statyw samopoziomujący utrzymuje elektrody w pionie, możliwość obrotu ramienia o 360˚, uchwyt umożliwia montaż 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm i czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm, wykonany z ABS | Szt. | 2 |
| 9 | azotan potasu czda 1kg | szt | 1 |
| 10 | chlorek potasu czda 1kg | szt | 1 |

Część 10.Materiały eksploatacyjne do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego LMN-100

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica do młynka | kpl. | 1 |
| 2 | Noże węglikowe ruchome | kpl. | 1 |
| 3 | noże stalowe stałe | kpl. | 1 |
| 4 | Sito stalowe do młynka LMN100 | kpl. | 1 |
| 5 | rama stalowa | kpl. | 1 |
| 6 | pojemnik odbiorczy | kpl. | 1 |
| 7 | silnik | kpl. | 1 |
| 8 | korpus młynka | kpl. | 1 |

Część 11. Elementy eksploatacyjne do analizatora Shimadzu TOC-L CPH

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rura spalania | szt. | 5 |
| 2 | Absorber CO2 | szt. | 2 |
| 3 | Skruber halogenków | szt. | 2 |
| 4 | O-ring 4D P 10a | szt. | 5 |
| 5 | O-ring PTFE P10 | szt. | 5 |
| 6 | O-ring 4D P22 | szt. | 5 |
| 7 | O-ring 4D P20 | szt. | 5 |
| 8 | Filtr membranowy | szt. | 2 |
| 9 | Wirnik zaworu 8-mio portowego | szt. | 5 |
| 10 | Końcówka tłoka | szt. | 5 |
| 11 | Odozonowanie gazu – katalizator | g | 300 |
| 12 | Wełna kwarcowa | szt. | 2 |
| 13 | Siatka platynowa | szt. | 2 |
| 14 | Fiolki szklane o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |
| 15 | Septy do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt. | 100 |
| 16 | Nakrętki do fiolek o objętości 24 ml, (wysokość 86 mm, średnica 23 mm) | szt | 100 |
| 17 | Katalizator TOC/TN | szt | 2 |
| 18 | Katalizator TOC o wysokiej wrażliwości | szt | 1 |
| 19 | Zawór 8-portowy | szt | 2 |
| 20 | Strzykawka | szt | 5 |
| 21 | Wężyki do zaworu 8-drożnego | szt | 8 |
| 22 | Głowica pompy płukania | szt | 1 |
| 23 | Włókno ceramiczne | szt | 2 |
| 24 | Zestaw tubingu – pobór próbek | szt | 1 |
| 25 | Tubing 1 | szt | 1 |
| 26 | Tubing 3 | szt | 1 |
| 27 | Tubing 4 | szt | 1 |
| 28 | Tubing 5 | szt | 1 |
| 29 | Tubing 6 | szt | 1 |
| 30 | Tubing 7 | szt | 1 |
| 31 | Tubing 8 | szt | 1 |
| 32 | Igła do pobierania próbek wody | szt | 4 |
| 33 | Igła do zestawu do pomiaru zawieszonych cząstek stałych | szt | 4 |
| 34 | Zestaw tubingów | szt | 1 |
| 35 | Zestaw tubingów (pobór próbek dla zawieszonych cząstek stalych) | szt | 1 |
| 36 | Silnik (dla fiolek 24 ml) | szt | 1 |
| 37 | Mieszadło (dla fiolek 24 ml) | szt | 5 |

Część 12 : Elementy do posiadanych czerpaków teleskopowych z systemem telescoop „Burkle”

oraz Miernik do pomiaru terenowego chloru wolnego i całkowitego (z kolorymetrem)

| Lp. |  | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Drążek teleskopowy 0,65 – 1,2 metra | szt | 2 |
| 2 |  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt | 4 |
| 3 |  | Zlewki kątowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt | 4 |
| 4 |  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 1000 ml | szt | 4 |
| 5 |  | Zlewki wahadłowe do czerpaków o pojemności 2000 ml | szt | 4 |
| 6 |  | Uchwyt do butli o max średnicy 88 mm | szt | 2 |
| 7 | Absorbancja:0 - 2.5 Abs Certyfiakty zgodności: CE Detektor: Silikonowy Dokładność długości fali: Ustalona długość fali ± 2 nm Kuwety:zestaw powinien zawierać kuwety do pomiarów Liczba testów: zestawy odczynników do pomiarów 100 Parametr do pomiarów: Chlor wolny i całkowity Cl2 Zakres pomiarowy: 0,1 - 8,0 mg/L Cl2 Rodzaj zasilania: baterie Stopień ochrony:IP67 (obejmuje komorę baterii) Warunki środowiskowe: temperatura:10 - 40 °C Warunki środowiskowe: wilgotność: maks. 90 % wilgotność względna (bez kondensacji) Wybór długości fali: Ustalona długość fali Wyświetlacz: LCD, podświetlenie Zawartość opakowania do urządzenia: kuwety, instrukcja, torba. Reagenty w zestawie: min. 100 testów |  | Kompl. | 1 |
|  | Zestaw testów i reagentów pakowanych po 100 szt |  | Kompl. | 2 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/5062/KB/18/S.C W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na  dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do posiadanej aparatury część nr ……………nazwa: ......................…zwanych dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z ofertą złożoną dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 221 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579,2018) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do kwoty w wysokości:

netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)      słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT …………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: …………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………….……

3. Cena obejmuje koszty dostawy do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa,

Al. Korfantego 79, 40 - 166 Katowice, Budynek CCTW

4. Umowa będzie realizowania sukcesywnie, wg bieżących potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO,

określonych w składanych zamówieniach cząstkowych dla kolejnych partii dostawy „przedmiotu

zamówienia”, po cenach jednostkowych, ustalonych w formularzu techniczno - cenowym,

stanowiącym załącznik nr 3 do oferty, przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej zostanie

wyczerpana kwota, o której mowa w ust. 2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w terminie do

………………….od otrzymania zamówienia drogą faksową lub elektroniczną.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstępstwem od umowy nawet w części.

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

8. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY  i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.

4. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5.  WYKONAWCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.  WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.  WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

8.  WYKONAWCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP) ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	634 – 012 – 60 – 16

3.ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana od daty jej zawarcia przez okres 12 miesięcy  licząc od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „ przedmiotu zamówienia”  określona     w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo)  na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę  do …………….  na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice Budynek CCTW  (wjazd od ulicy Korfantego 79) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta Wykonawcy. W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia  gwarancję i rękojmię min. 12 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru  towaru, określonego w § 4, pkt. 2 niniejszej umowy, przy czym gwarancja    na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego.

- Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Wykonawcy.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

6.	POUFNOŚĆ

  - Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)  
o dostępie do informacji publicznej.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  4, ust. 2.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości „przedmiotu umowy” zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  5, ust. 5

- W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5.W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu dostawy,

b) Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji,

c) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie,

d) Wobec przedmiotu dostawy zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania,

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….

Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1.

Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48.

Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)