FZ-1/4889/KB/2018                                                                                  Katowice,  dnia  28.02.2018

Odpowiedzi  na pytania do postępowania przetargowego

na dostawę roztworów wzorcowych i odczynników

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa kolejne  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Pytania dotyczące Formularza ofertowego:

Cz.6 Roztwory wzorcowe i CRM VI

Poz. 16

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego cyjanki w glebie - zaw. cyjanków 55-65 mg/kg , możemy zaoferować wzorzec o zaw. cyjanków 51.3 mg/kg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego wzorca?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, wyrażamy zgodę i wprowadzamy stosowne zmiany do SIWZ

Poz. 28

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanych materiałów referencyjnych tj.: liście herbaty lub zioła zawierających lantanowce, możemy zaoferować wzorce z załączników – załącznik 1 oraz załącznik 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie któregoś z zaproponowanych wzorców?

Odpowiedź Zamawiającego: Pozycji 28 odpowiadają załączniki 3 i 4 nadesłane w emailu.

Wybieramy wzorzec z załącznika  4

Poz. 29

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanych materiałów referencyjnych osadu dennego lub gleby zawierających lantanowce, możemy zaoferować wzorce z załączników – załącznik 3 oraz załącznik 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie któregoś z zaproponowanych wzorców?

Odpowiedź Zamawiającego: Pozycji 28 odpowiadają załączniki 1 i 2 nadesłane w emailu.

Wybieramy wzorzec z załącznika  2

Cz.11 Wzorce wielopierwiastkowe

Poz. 10

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia możemy zaoferować wzorzec z załącznika – załącznik 6 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaproponowanego wzorca o nr katalogowym ICP-52W-10X-1?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak wyrażamy zgodę

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w cz. 6 poz. 16  i przedłuża termin składania ofert do dnia 8.03.2018 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 8.03.2018 godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, Dział Handlowy pok.226

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg