GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

gazów technicznych  i mieszanin gazowych    wraz z dzierżawą  butli.

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3: | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4870/KB/17

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych  i mieszanin gazowych                                wraz z dzierżawą  butli.

Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 24100000-5 gazy, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

2.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. 	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. 	Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. 	Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. 	Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. 	Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną).

5.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI  PŁATNOŚCI (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI)

- Zamawiający ustala okres trwania umowy na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „ przedmiotu zamówienia”  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienia będą realizowane sukcesywnie  na podstawie zamówień cząstkowych w terminie  nie dłuższym niż   48 godzin dla gazów ( Część I) oraz nie dłuższym niż 12 tygodni dla mieszanin gazowych   (Część II) od daty otrzymania dyspozycji   od Zamawiającego faksem, lub pocztą elektroniczną. Gazy  winny być dostarczane w czasie kontaktowym tj. od godz. 800 do godz. 1400.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości  dostawy przedmiotu umowy zgodnie   potrzebami Zamawiającego do oznaczonego miejsca wykonania tj. do Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) i do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72. Cena zawiera koszty dostawy przedmiotu umowy.

- Dostawa ciekłego azotu będzie odbywać się  bezpośrednio do zbiorników Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) oraz w razie wystąpienia takiej konieczności do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72

- Płatność  za  przedmiot umowy będzie dokonywana  na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę cząstkową, przy czym płatność za dostawy gazów  i mieszanin gazowych będzie dokonywana  na podstawie zrealizowanej dostawy cząstkowej, a płatność za dzierżawę wiązek i butli będzie dokonywana w cyklu miesięcznym po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego na podstawie zrealizowanej dostawy i prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na okres  12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu    zamówienia na podstawie wystawionej faktury, przy czym data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy której   ta faktura dotyczy.

  - Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku   do Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XII.		PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte 
w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 :  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1)	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIII.	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XIV.	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: mwallenburg@gig.eu; kbula@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.gig.eu) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

ROZDZIAŁ XVI. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.gig.eu

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.gig.eu .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII. 	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

W sprawach formalnych:

Monika Wallenburg  	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II  piętro,

tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  m.wallenburg@gig.eu

Krystyna Bula 	-               Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: k.bula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 3)

1.	Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego

i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
 i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy ………………………………………………….. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro Przetarg nieograniczony na dostawę gazów technicznych i mieszanin gazowych Część nr …… Nazwa……………………………………………………..* wpisać, na która część jest składana oferta Nie otwierać przed dniem 6.11.2017 do godz. 1030.

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),  pokój 226, II piętro w terminie do dnia 6.11.2017r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 6.11.2017r. o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIII. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.gig.eu)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ).

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy | Dla części I Do 24 godzin od daty otrzymania zamówienia 5% Do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia : 0% Dla części II Do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia : 5% Do 12 tygodni od daty otrzymania zamówienia 0% | 5% |

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. 	Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1.	Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2.      Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto”

odbywać się będzie wg   następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------  x 100

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%.

Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów:  95.

2.3.     W kryterium „termin dostawy” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad

(maksymalna ilość punktów 5):

Dla części I

Do 24 godzin od daty otrzymania zamówienia   5%

Do 48 godzin od daty otrzymania zamówienia  : 0%

Dla części II

Do 8 tygodni od daty otrzymania zamówienia : 5%

Do 12 tygodni od daty otrzymania zamówienia 0%

2.4 	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

2.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXV. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       	Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII.		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

# Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Osoba do kontaktu*: ...................................................

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

**niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  na dostawę gazów technicznych i mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli

Dla części nr …………………….. Nazwa………………………………………………….

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.	SKŁADAMY OFERTĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  za cenę:

netto: …………………………… …… / Pln / …….. *)     (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

wartość podatku VAT ( przy stawce 23% ): …………… … / Pln / …….. *)

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

brutto: ………………………………   / Pln / …….. *) *)   ( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...*)  wpisać nazwę waluty (jeżeli dotyczy)

*) dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terytorium Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Oświadczamy, że;

- Zamówienie wykonamy w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „ przedmiotu umowy”  określona     w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień cząstkowych

  - Zobowiązujemy się do dostawy „przedmiotu umowy” zgodnie z potrzebami Zamawiającego do oznaczonego miejsca wykonania  tj. do Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) i do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72. Cena zawiera  koszty dostawy „przedmiotu umowy”.

  - Oświadczamy, że akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

  - Gwarantujemy, że zamówienia będą realizowane sukcesywnie

do …………………   godzin  dla części I *

do …………………. tygodni   dla części II*

* wpisać właściwe, niepotrzebne skreślić

od daty  otrzymania dyspozycji  od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną  na

podstawie zamówień cząstkowych. Gazy winny być dostarczane w czasie kontaktowym tj. od

godz. 800 do godz. 1400.

  - Zapewniamy  gwarancję i rękojmię na okres  12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu    zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

- Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia

- Oferujemy, że w sytuacji awaryjnej dostawy  gazów objętych umową będą realizowane do 4 godzin od momentu złożenia zamówienia.

- Akceptujemy, że  płatność za  przedmiot umowy będzie dokonywana w terminie  do 30 dni,  na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę cząstkową, przy czym płatność za dostawy gazów  będzie dokonywana  na podstawie zrealizowanej dostawy, a płatność za dzierżawę i butli będzie dokonywana w cyklu miesięcznym po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego na podstawie zrealizowanej dostawy i prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy           ( załącznik nr 4 ) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

……………………………………………

…………………………………………...…

/ nazwa część zamówienia /

- Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy					Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.	………………………………………			………………………………………………

2.	…………………………………………		………………………………………………

3.	…………………………………………		………………………………………………

9.  Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

10.		WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)					 (podpis osoby uprawnionej)

*  niepotrzebne skreślić

** zaznaczyć właściwe

*** jeśli dotyczy

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa gazów technicznych      i mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli :  część nr …....* Nazwa ………………………..*” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

*należy wpisać nr części

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 16-20 lub art. 24, ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY

Część  1. Gazy techniczne wraz dzierżawą butli

| Lp. | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w Pln | Wartość ogółem netto w Pln | Stawka (%) VAT | Kwota Podatku VAT w Pln | Wartość ogółem brutto w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetylen techniczny |  | kg | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetylen 2,6* |  | kg | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Argon 4,5* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 4 | Argon 5,0* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 5 | Azot techniczny 2,8 |  | m3 | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Azot 4,0* |  | m3 | 550 |  |  |  |  |  |
| 7 | Azot 4,6* |  | m3 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Azot 5,0* |  | m3 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Azot 6,0* |  | m3 | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Amoniak 5.0* |  | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Tlenek węgla 1,8* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny |  | kg | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* |  | kg | 300 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dwutlenek węgla 5,0* |  | kg | 700 |  |  |  |  |  |
| 15 | Hel 4,6* |  | m3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Hel 5,0* |  | m3 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 17 | Hel 6,0* |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | Metan 2,5* |  | m3 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 19 | Metan 5,5* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Etan2,5* |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 21 | Etylen 3,0* |  | kg | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wodór techniczny |  | m3 | 400 |  |  |  |  |  |
| 23 | Powietrze sprężone |  | m3 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Powietrze syntetyczne 5,0* |  | m3 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Propan butan |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Propan butan / butle do wózków widłowych |  | kg | 800 |  |  |  |  |  |
| 27 | Propan 2,5* |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | Propan techniczny |  | kg | 200 |  |  |  |  |  |
| 29 | Tlen techniczny |  | m3 | 400 |  |  |  |  |  |
| 30 | Tlen 2,5* |  | m3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 31 | Tlen 4,5* |  | m3 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Tlen 5,0* |  | m3 | 300 |  |  |  |  |  |
| 33 | Tlen 5,5* |  | m3 | 450 |  |  |  |  |  |
| 34 | Siarkowodór 2,5* |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 35 | Siarkowodór 2,8* |  | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 | Wodór 5,0* |  | m3 | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | Wodór 6,0* |  | m3 | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 butli |  | wiązka | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Wodór techniczny 200 bar - wiązki 12 butli |  | wiązka | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | Azot 5,0* |  | butla 2L | 50 |  |  |  |  |  |
| 41 | Hel 6,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Azot 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Wodór 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | Argon 5,0* |  | butla 10L | 6 |  |  |  |  |  |
| 45 | Wodór 5,0* |  | butla 10L | 6 |  |  |  |  |  |
| 46 | Sześciofluorek siarki SF6 |  | butla 10L | 4 |  |  |  |  |  |
| 47 | Etan 3,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 48 | Hel 7,0* |  | butla 10L | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | Metan 4,5* |  | butla 10L | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Dzierżawa butli |  | butlo dni | 500 000 |  |  |  |  |  |
| 51 | Dzierżawa wiązek |  | wiązko dni | 3500 |  |  |  |  |  |
| 52 | Argon ciekły 5.0* |  | kg | 5000 |  |  |  |  |  |
| 53 | Dzierżawa zbiornika |  | dni | 740 |  |  |  |  |  |
| 54 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5.0* |  | kg | 40000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * minimalna czystość |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mieszaniny gazowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w Pln | Wartość ogółem netto w Pln | Stawka (%) VAT | Kwota Podatku VAT w Pln | Wartość ogółem brutto w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | 10l | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | 10 l | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | 10 l | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 25 % O2, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 150 ppm CO w azocie, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 5000 ppm CO w azocie, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 40 ppm H2S w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10 % O2 w azocie, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 % v/v metanu + 13 % v/v tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 % v/v metanu + 0,075 % etanu w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 50 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 50 % metanu + 2.5 % etanu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |

| 20 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 1% Tlenek węgla 1% Ditlenek węgla 40% Metan 0,005% Tlen 0,01% Azot 54,985% Etan 1% Etylen 1% Acetylen 1% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Metan 10% Azot 90% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: ## 1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,1% H2 S reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:10% CH4 + 10% H2 + 50% CO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:70 % CO2 + 30 %O2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,3% C2H6 + 0,1 %CH4 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 70% H2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,2% SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1 % SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 3.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 50 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 3.5 ( w dolnej strefie wybuchowości) | - l | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 1.0 % v/v metanu + 100 ppm hexametylodisiloxanu w powietrzu, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 50 % metanu + 6.5 % tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Mieszanina: Wodór 0,05% Tlenek węgla 0,1% Ditlenek węgla 2% Metan 2% Tlen 22% Azot 73,4% | 10 l. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 0,01% Tlenek węgla 0,005% Ditlenek węgla 0,01% Metan 40% Tlen 2% Azot 57,975% | 2 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Mieszanina H2 10 ppm w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Mieszanina H2 10 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 49 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Mieszanina CO 30 ppm w N2 | 10 l | # 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Mieszanina CO 30 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Mieszanina 400 ppm CO + 200 ppm NO + 10% CO2 + 300 ppm SO2 w N2, Konieczne świadectwo wzorcowania zgodne z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Mieszanina 8% O2 w N2 | 10 l | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Dzierżawa butli | Butlo dni | 34000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6.

W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

.....................................................					..............................................................

/ miejscowość, data /						 podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę gazów technicznych i mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli: część nr …….*”

*należy wpisać nr części

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)**:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

** niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów technicznych  i mieszanin gazowych

wraz z dzierżawą butli

1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

2.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostawy przedmiotu umowy zgodnie              z potrzebami Zamawiającego do oznaczonego miejsca wykonania tj. do Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) i do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72. Cena zawiera koszty dostawy gazu w butlach wraz z kosztami ich dzierżawy.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych                      od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym,  co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku  do Zamawiającego.

4.   Zbiorniki  na ciekły  azot  posiadane przez Zamawiającego   na terenie GIG:

  - 1 szt: EUROCYL 180  hala nr 9

  - 1 szt. EUROCYL 180 obok  budynku Radiometrii

  - 1 szt , poj. 250 l  budynek CCTW – pomieszczenie na gazy

  - 1 szt. 50 l . budynek Hali 8 pok. 16

  - 1 szt. 50 l. budynek CCTW  pok. 21

  - 1 szt. 25 l. Budynek CCTW p. 412

5.    Pojemność dzierżawionego zbiornika na argon : 200 l. na terenie CCTW

Jeśli nie wskazano innej  pojemności butli w opisie, Zamawiający wymaga dostawy w butlach o poj. 50 l.

7 .Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w celu potwierdzenia równoważności Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Część  1. Gazy techniczne wraz dzierżawą butli

| Lp. | Nazwa towaru |  | Jednostka miary | Ilość objęta umową |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acetylen techniczny |  | kg | 150 |
| 2 | Acetylen 2,6* |  | kg | 20 |
| 3 | Argon 4,5* |  | m3 | 450 |
| 4 | Argon 5,0* |  | m3 | 450 |
| 5 | Azot techniczny 2,8 |  | m3 | 500 |
| 6 | Azot 4,0* |  | m3 | 550 |
| 7 | Azot 4,6* |  | m3 | 3500 |
| 8 | Azot 5,0* |  | m3 | 1500 |
| 9 | Azot 6,0* |  | m3 | 500 |
| 10 | Amoniak 5.0* |  | kg | 10 |
| 11 | Tlenek węgla 1,8* |  | m3 | 100 |
| 12 | Dwutlenek węgla techniczny |  | kg | 800 |
| 13 | Dwutlenek węgla 4,5* |  | kg | 300 |
| 14 | Dwutlenek węgla 5,0* |  | kg | 700 |
| 15 | Hel 4,6* |  | m3 | 50 |
| 16 | Hel 5,0* |  | m3 | 1600 |
| 17 | Hel 6,0* |  | m3 | 200 |
| 18 | Metan 2,5* |  | m3 | 1400 |
| 19 | Metan 5,5* |  | m3 | 100 |
| 20 | Etan2,5* |  | m3 | 200 |
| 21 | Etylen 3,0* |  | kg | 60 |
| 22 | Wodór techniczny |  | m3 | 400 |
| 23 | Powietrze sprężone |  | m3 | 1000 |
| 24 | Powietrze syntetyczne 5,0* |  | m3 | 2500 |
| 25 | Propan butan |  | kg | 200 |
| 26 | Propan butan / butle do wózków widłowych |  | kg | 800 |
| 27 | Propan 2,5* |  | kg | 200 |
| 28 | Propan techniczny |  | kg | 200 |
| 29 | Tlen techniczny |  | m3 | 400 |
| 30 | Tlen 2,5* |  | m3 | 300 |
| 31 | Tlen 4,5* |  | m3 | 3000 |
| 32 | Tlen 5,0* |  | m3 | 300 |
| 33 | Tlen 5,5* |  | m3 | 450 |
| 34 | Siarkowodór 2,5* |  | kg | 100 |
| 35 | Siarkowodór 2,8* |  | kg | 100 |
| 36 | Wodór 5,0* |  | m3 | 200 |
| 37 | Wodór 6,0* |  | m3 | 100 |
| 38 | Azot techniczny 200 bar - wiązki 12 butli |  | wiązka | 100 |
| 39 | Wodór techniczny 200 bar - wiązki 12 butli |  | wiązka | 10 |
| 40 | Azot 5,0* |  | butla 2L | 50 |
| 41 | Hel 6,0* |  | butla 10L | 10 |
| 42 | Azot 4,5* |  | butla 10L | 5 |
| 43 | Wodór 4,5* |  | butla 10L | 5 |
| 44 | Argon 5,0* |  | butla 10L | 6 |
| 45 | Wodór 5,0* |  | butla 10L | 6 |
| 46 | Sześciofluorek siarki SF6 |  | butla 10L | 4 |
| 47 | Etan 3,0* |  | butla 10L | 10 |
| 48 | Hel 7,0* |  | butla 10L | 10 |
| 49 | Metan 4,5* |  | butla 10L | 5 |
| 50 | Dzierżawa butli |  | butlo dni | 500 000 |
| 51 | Dzierżawa wiązek |  | wiązko dni | 3500 |
| 52 | Argon ciekły 5.0* |  | kg | 5000 |
| 53 | Dzierżawa zbiornika |  | dni | 740 |
| 54 | Azot ciekły do posiadanych zbiorników 5.0* |  | kg | 40000 |
|  |  | * minimalna czystość |  |  |

2. Mieszaniny gazowe

| Lp | Wyszczególnienie | Pojemność butli | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 2 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 3 | 1.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 4 | - % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar - o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 5 | 2.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 6 | Monotlenek węgla CO w N2 (1500 ppm ) | 10l | 3 |
| 7 | Ditlenek węgla CO2 w N2 (5000 ppm) | 10 l | 3 |
| 8 | Monotlenek azotu NO w N2 (80 ppm) | 10 l | 3 |
| 9 | 25 % O2, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 10 | 1.0 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 11 | 150 ppm CO w azocie, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 12 | 5000 ppm CO w azocie, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 13 | 40 ppm H2S w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 14 | 10 % O2 w azocie, 10 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 15 | 2 % v/v metanu + 13 % v/v tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 16 | 2 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 17 | 2 % v/v metanu + 0,075 % etanu w powietrzu, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 18 | 50 % metanu + 5 % dwutlenku węgla w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 19 | 50 % metanu + 2.5 % etanu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |

| 20 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 1% Tlenek węgla 1% Ditlenek węgla 40% Metan 0,005% Tlen 0,01% Azot 54,985% Etan 1% Etylen 1% Acetylen 1% | 2 l | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Metan 10% Azot 90% | 2 l | 1 |
| 22 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: ## 1% H2 + 1% CO + 1% CO2 + 1% O2 + 1% CH4 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 23 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 15% CO + 5% CO2 + 25% H2 + 3% CH4 + 2% C2H6 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 24 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1% H2S + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 25 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 33%obj. H2 + 33%obj. CO + 34%obj. CO2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 26 | ## Mieszanina kalibracyjna o składzie: 10%obj. CO2 + 21%obj.O2 + reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 27 | Mieszanina 5% H2 reszta N2 Czystość 5.0 | 10 l | 2 |
| 28 | Mieszanina 5% O2 reszta He Czystość 5.0 | 10 l | 2 |
| 29 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,1% H2 S reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 30 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:10% CH4 + 10% H2 + 50% CO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 31 | Mieszanina kalibracyjna o składzie:70 % CO2 + 30 %O2 Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 32 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,3% C2H6 + 0,1 %CH4 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 33 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 70% H2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 34 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 0,2% SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 35 | Mieszanina kalibracyjna o składzie: 1 % SO2 reszta azot Czystość 5.0 | 10 l | 1 |
| 36 | 3.5 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 4.5 | 10 l | 1 |
| 37 | 50 % v/v metanu w powietrzu, 10 l, 150 bar o czystości 3.5 ( w dolnej strefie wybuchowości) | - l | 1 |
| 38 | 1.0 % v/v metanu + 100 ppm hexametylodisiloxanu w powietrzu, 2 l, 150 bar o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 39 | 50 % metanu + 6.5 % tlenu w azocie, 2 l, 150 bar, o czystości 4.5 | 2 l | 1 |
| 40 | Mieszanina: Wodór 0,05% Tlenek węgla 0,1% Ditlenek węgla 2% Metan 2% Tlen 22% Azot 73,4% | 10 l. | 1 |
| 41 | Mieszanina gazowa (wzorcująca) Wodór 0,01% Tlenek węgla 0,005% Ditlenek węgla 0,01% Metan 40% Tlen 2% Azot 57,975% | 2 l | 1 |
| 42 | Mieszanina H2 10 ppm w N2 | 10 l | 2 |
| 43 | Mieszanina H2 10 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 44 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 | 10 l | 2 |
| 45 | Mieszanina H2 60 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 46 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 | 10 l | 2 |
| 47 | Mieszanina H2 300 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 48 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 | 10 l | # 2 |
| 49 | Mieszanina O2 20,95 % w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | # 2 |
| 50 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 | 10 l | # 2 |
| 51 | Mieszanina CO 400 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 52 | Mieszanina CO 30 ppm w N2 | 10 l | # 2 |
| 53 | Mieszanina CO 30 ppm w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 54 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 | 10 l | 2 |
| 55 | Mieszanina CO (1%), H2 (1%), CO2 (4 %), CH4 (15%) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 56 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) w N2 | 10 l | 2 |
| 57 | Mieszanina C2H2 (0,05 ppm), C2H4 (0,07 ppm) ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 58 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 | 10 l | 2 |
| 59 | Mieszanina C2H2 (0,04 ppm), C2H4 (0,04 ppm), C3H6 (0,06 ppm), C3H8 (0,80 ppm), C2H6 (2,00 ppm), iC4H10 (0,50 ppm), nC4H10 (0,50 ppm), CH4 (50 ppm) w N2 ze świadectwem wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 2 |
| 60 | Mieszanina 400 ppm CO + 200 ppm NO + 10% CO2 + 300 ppm SO2 w N2, Konieczne świadectwo wzorcowania zgodne z PN-EN ISO /IEC 17025 lub równoważne | 10 l | 1 |
| 61 | Mieszanina 8% O2 w N2 | 10 l | 1 |
| 62 | Dzierżawa butli | butlodni | 34000 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY (DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI)

UMOWA NR PL/000023461/4870/…./KB/17

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy   ..........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę gazów technicznych i mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli, część nr: ………,

nazwa: …………….………, zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia …....................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 209 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę:

netto: ……………………………  / PLN/  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… / PLN /  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN /  (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Cena obejmuje koszty dostawy do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) i do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72.

4.   Dostawa gazów wraz  z dzierżawą butli będzie realizowania sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych  określonych w składanych zamówieniach dla kolejnych partii dostawy,  po cenach jednostkowych, ustalonych w formularzu techniczno-cenowym stanowiący załącznik nr 3 do  oferty,  w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana kwota o której mowa   w ust. 2 . W okresie tym realizowana również będzie dzierżawa butli.

5.   Zakazuje się zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

6.    W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytuły wykonania części umowy.

7. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za „przedmiot umowy” o której mowa w  1, ust 2  zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach :

- Płatność  za  dostawę gazów będzie dokonywana w terminie 30 dni   na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę cząstkową z uwzględnieniem ilości i cen jednostkowych.

- Płatność za dzierżawę butli będzie dokonywana w cyklu miesięcznym po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie30 dni.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3.  WYKONAWCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6.  WYKONAWCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP)   ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

- ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu.

- WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- WYKONAWCA  będzie dostarczał  „ przedmiot umowy ” sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do ……… godzin dla części I*  oraz w terminie do………… tygodni dla części II*  od daty otrzymania dyspozycji     od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną do oznaczonego miejsca wykonania tj. do Głównego Instytutu Górnictwa, 40-166 Katowice, rampa główna (wjazd od ulicy Korfantego 79 ) i do Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,  43-190 Mikołów, ul. Podleska 72.Gazy winny być dostarczane w czasie kontaktowym tj. od godz. 800 do godz. 1400.

*Niepotrzebne skreślić

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem  od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową  posiadał aktualne

świadectwa zgodności.  Gazy muszą  być dostarczane wraz ze świadectwem jakości.

- Dostawa gazów będzie zakończona wystawieniem przez Wykonawcę faktury cząstkowej.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości oraz ilości na dostarczony „przedmiot umowy”.

- WYKONAWCA  ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny butli i wiązek, w których  dostarczany będzie „przedmiot umowy”.

- Reklamacje jakościowe i ilościowe będą zgłaszane WYKONAWCY bezzwłocznie po stwierdzeniu wady.

- Gazy objęte niniejszą umową spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu, oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji.

- Zbiorniki, butle i wiązki, w których będą dostarczane gazy spełniają wszystkie przewidziane prawem wymogi techniczne, normy jakościowe i normy bezpieczeństwa.

- WYKONAWCA zobowiązany jest  do zapewnienia  serwisu technicznego dzierżawionych butli i wiązek.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do utrzymania prawidłowego stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie dostarczonych butli i wiązek.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony wad w terminie do 24 godz dla części I: Gazy techniczne* , do 14 dni dla części II : mieszaniny gazowe*, od daty uznania danej reklamacji Zamawiającego za zasadną, z tym że czas rozpatrzenia danej reklamacji przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 2 dni robocze  od daty jej otrzymania.

- W przypadku konieczności usunięcia wad  „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 8, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

- żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”

o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

- żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

- odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust.1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w 5, ust. 8.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie 
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że dostarczony „przedmiot umowy”będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego przedmiotu umowy, a opisany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

e/	 Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmian, po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie w przepisów, z których wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiednim zmianom.

Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia lub propozycję nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy.

f/	Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku zmiany urzędowej stawki (stawek) podatku VAT na przedmiot sprzedaży w taki sposób, że ceny netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto, ulegną zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku. Zmiana cen w  tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					         ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….