GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

aparatury laboratoryjnej

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup będzie realizowany z projektu BIOALT „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3: | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I. 	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4836/SK/17/SW

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (Dz. U. z 2017r. poz. 1579). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej:

Część I – Meble laboratoryjne

Część II – Urządzenia laboratoryjne I

Część III – Tlenomierz przenośny z barometrem

Część IV – Inkubator z funkcją wytrząsania

Część V – Urządzenia laboratoryjne II

Część VI – Mikroskopy

Część VII – Wirówki

Część VIII – Wagi

Część IX – Spektrofotometr UV-VIS z komputerem sterującym

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część I - 39180000-7 Meble laboratoryjne

Część II – 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Część III -  38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Część IV -  38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Część V -  38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Część VI – 38510000-3 Mikroskopy

Część VII – 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Część VIII – 38310000-1 Wagi precyzyjne

Część IX – 38433000-9 Spektrometry

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

2.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. 	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. 	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. 	Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. 	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. 	Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. 	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. 	Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. 	Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3.	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną).

5.	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. 	INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI  PŁATNOŚCI (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI)

1. 	Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW (wjazd od Al. Korfantego 79).

2. 	Zamawiający dopuszcza, w ramach terminu określonego w pkt. 1 powyżej, możliwość dostaw cząstkowych zakończonych każdorazowo wystawieniem faktury cząstkowej.

3. 	Warunki płatności: płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego.

W sytuacji, gdy Zamawiający wymaga instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, podstawą do wystawienia faktury będą również podpisane przez obie strony protokoły z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia  oraz szkolenia.

4. 	Zamawiający wymaga minimum 24 – miesięcznej gwarancji i rękojmi obowiązującą od daty  końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  Wyjątkiem jest sprzęt komputerowy, stanowiący doposażenie aparatury, który musi posiadać minimum 36- miesięczny okres  gwarancji i rękojmi obowiązującą od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia (dotyczy zakupu mikroskopu optycznego oraz spektrofotometru UV-VIS).

5. 	Dotyczy części I (poz. 2, 4,5),V (poz. 1-4), VI (poz. 1),VII (poz. 2), IX (poz. 1): Zamawiający wymaga przeprowadzenia instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi 
i konserwacji przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie uzgodnionym przez strony po zawarciu umowy, jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII.		PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte 
w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 :  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1)	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4)	w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIII.	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XIV.	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: mwallenburg@gig.eu; skolinska@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.gig.eu) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

ROZDZIAŁ XVI. 	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.gig.eu

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.gig.eu .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII. 	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

-  mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

-  mgr Sylwia Kolińska -  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 55 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 3)

1.	Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są 
w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, producenta, modelu/typu oraz szczegółowego opisu technicznego - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, 
o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty 
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
 i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..

adres Wykonawcy               ……………………………………………….…..

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej:

Część I – Meble laboratoryjne*

Część II – Urządzenia laboratoryjne I*

Część III – Tlenomierz przenośny z barometrem*

Część IV – Inkubator z funkcją wytrząsania*

Część V – Urządzenia laboratoryjne II*

Część VI – Mikroskopy*

Część VII – Wirówki*

Część VIII – Wagi*

Część IX – Spektrofotometr UV-VIS z komputerem sterującym*

Nie otwierać przed dniem  27/10/2017 r.  do godz. 1030

*Zaznaczyć, na którą część jest składana oferta!!!

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

5.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1),  pokój 226, II piętro w terminie do dnia 27/10/2017r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 27/10/2017r. 
o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIII. 	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.gig.eu)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ).

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV. 	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 90% |
| 2. | Okres gwarancji i rękojmi* | Termin udzielonej gwarancji i rękojmi będzie obowiązywać od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia: - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt. - udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 10 pkt. | 10% |

* Powyższe kryterium dotyczy aparatury laboratoryjnej; nie obejmuje zaś sprzętu komputerowego, stanowiącego doposażenie aparatury, który musi posiadać minimum 36- miesięczny okres  gwarancji i rękojmi obowiązującą od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia (dotyczy zakupu mikroskopu optycznego oraz spektrofotometru UV-VIS). Gwarancja na sprzęt komputerowy nie stanowi kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. 	Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1.	Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2	Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  90.

2.3 	W kryterium „okres gwarancji i rękojmi” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 10):

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy – 0 pkt. (minimalny okres wymagany przez Zamawiającego)

- udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy – 10 pkt.

2.4 	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

2.5	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXV. 	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       	Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII.		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

DLA CZĘŚCI: ……………

/należy wpisać nr i/lub nazwę części/

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

** niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury laboratoryjnej,  oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3.	Oświadczamy, że:

- Zamówienie wykonamy do 6 tygodni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW (wjazd do Al. Korfantego 79).

b)  Zapewniamy okres gwarancji i rękojmi na okres ……..…..*** miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

*** należy wpisać 24 lub 36 miesięcy

Powyższa gwarancja nie obejmuje sprzętu komputerowego, stanowiącego doposażenie aparatury, który musi posiadać minimum 36- miesięczny okres  gwarancji i rękojmi obowiązującą od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia (dotyczy zakupu mikroskopu optycznego oraz spektrofotometru UV-VIS)****.

****skreślić, gdy nie dotyczy

- Akceptujemy  płatność, która będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego.

W sytuacji, gdy Zamawiający wymaga instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, podstawą do wystawienia faktury będą również podpisane przez obie strony protokoły z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz szkolenia.

- W przypadku dostaw cząstkowych, po każdej dostawie wystawimy fakturę cząstkową.

- Dotyczy części I (poz.2,4,5)****,V (poz.1-4)****, VI (poz.1)****,VII (poz. 2)****, IX (poz.1)****: Przeprowadzimy instalację, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia oraz przeszkolimy pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie uzgodnionym przez nas 
z Zamawiającym po zawarciu umowy, jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia.

****skreślić, gdy nie dotyczy

- Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4.  Oświadczamy, że dostarczony „przedmiot zamówienia”:

- będzie w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany w 2016/2017 r.), nie został wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej jako urządzenie/urządzenia demonstracyjne na konferencjach
i imprezach targowych oraz nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu u innego klienta,

- będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

5. 	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

6. 	Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

……………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa część zamówienia /

8. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

2.  ……………………………………………		………………………………………..

3. …………………………………………….		………………………………………..

9.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

10.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….

(miejscowość i data)			                                                     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa aparatury laboratoryjnej: część …...…*” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

*należy wpisać nr i/lub nazwę części

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ  TECHNICZNO – CENOWY

DLA CZĘŚCI :……………..…………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

| Lp. | Przedmiot zamówienia wskazany w SIWZ | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nazwa przedmiotu zamówienia: ……………………..…………. Producent: …………….……… Model/typ: ……………..…….. Szczegółowy opis techniczny: ……………………………..….. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, producenta, modelu/typu oraz szczegółowego opisu technicznego - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty 
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

.....................................................					..............................................................

/ miejscowość, data /						podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatury laboratoryjnej: część ……..…*”

*należy wpisać nr i/lub nazwę części

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)**:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………

** niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

Złożenie oferty częściowej oznacza złożenie oferty na daną część, zawierającą wszystkie pozycje z tej części.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, rozładowanie, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowych: mebli, aparatury badawczo-naukowej i urządzeń w celu wyposażenia stanowisk laboratoryjnych 
w Głównym Instytucie Górnictwa w związku z realizacją projektu: „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw.”

CZĘŚĆ I - MEBLE LABORATORYJNE

1. STÓŁ LABORATORYJNY WZMOCNIONY Z ZABUDOWĄ SZAFKOWĄ – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Właściwości | Stół laboratoryjny wzmocniony przeznaczony do ustawienia na jego powierzchni ciężkich urządzeń laboratoryjnych |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm | Max. 660x600x750 (Uwaga: stół powinien mieć wymiary dostosowane pod wymiary suszarki laboratoryjnej, pozycja 1, część II) |
| Materiał blatu | Laminat |
| Dodatkowe wyposażenie | Zabudowa szafkowa z drzwiczkami pod stołem (2 półki) |

2. KOMORA LAMINARNA WRAZ Z PODSTAWĄ POD KOMORĘ I BLENDĄ CAŁKOWITĄ – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (mm) szerokość głębokość wysokość | Co najmniej w zakresie 1100 -1350 co najwyżej 550 co najwyżej 780 |
| Blat roboczy | Stal nierdzewna |
| Obudowa zewnętrzna | Stal pokryta farbą proszkową |
| Ilość gniazd elektrycznych | Co najmniej 2 gniazda elektryczne z uziemieniem |
| Przepływ powietrza regulowany (m/s) | pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30-0,35 m/s, kontrola przepływu powietrza |
| Wentylatory | 2 cichobieżne wentylatory |
| Filtry HEPA | 2 (wstępny i główny) o skuteczności > 99,995 % dla MPPS – H14 |
| Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | Tak |
| Lampa bakteriobójcza UV | Zamocowana na stałe w górnej, przedniej części blatu roboczego, z zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, o mocy co najmniej 15 Wat |
| Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym | Tak |
| Lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą | Tak, intensywność oświetlenia min. 1350 lux |
| Podstawa pod komorę | Tak, dedykowana do komory, wykonana ze stali nierdzewnej na blokowanych kółkach |
| Blenda całkowita | Tak |
| Waga urządzenia (kg) | Do 105 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Poziom ciśnienia akustycznego (db) | <55 |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

3. SZAFA NA KWASY I ZASADY – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wymiary (dł. x szer. x wys. w mm) | Max. 595 x 600 x 1600 |
| Materiał | Grubościenny PP lub stal malowana proszkowo lub płyta laminowana wyłożona od wewnątrz PP |
| Wyposażenie | - wodoszczelne, spawane, wysuwane półki-kuwety z PP - z możliwością obciążenia do 30 kg - z wbudowanym wentylatorem o wydajności 150-200 m3/h z silnikiem jednofazowym |

4. SZAFA TERMOSTATYCZNA JEDNOCZĘŚCIOWA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obieg powietrza | Wymuszony |
| Pojemność komory (l) | Co najmniej w zakresie 500-625 |
| Pojemność użytkowa komory (l) | Nie mniejsza niż 450 |
| Wymiary zew. (szer. x wys. x gł.) (mm) | Co najwyżej 750 x 1990 x 860 |
| Drzwi | Pełne |
| Sterownik | Mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
| Zakres temperatury (°C) | Co najmniej w zakresie +3 - +40 |
| Regulacja temperatury | Co 0,1°C lub lepsza |
| Ochrona nadtemperaturowa | Tak |
| Materiał komory | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Blacha malowana proszkowo |
| Wyposażenie komory | - 8 szuflad ze stali nierdzewnej na prowadnicach malowanych proszkowo - 3 półki druciane - 3 wewnętrzne gniazda elektryczne z uziemieniem |
| Zasilanie | 220 - 230V/ 50-60Hz |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

5. SZAFA TERMOSTATYCZNA DWUCZĘŚCIOWA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obieg powietrza | Wymuszony |
| Pojemność komory górnej/dolnej (l) | Co najmniej 140-200/140-200 |
| Wymiary zew. (szer. x wys. x gł.) (mm) | Max. 620 x 1700 x 650 |
| Drzwi | Pełne |
| Materiał komory | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Blacha malowana proszkowo |
| Sterownik | Mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD |
| Zakres temperatury (°C) | Co najmniej +3 - +40 |
| Regulacja temperatury | Co 0,1°C lub lepsza |
| Ochrona nadtemperaturowa | Tak |
| Wyposażenie dla każdej komory | - wyświetlacz graficzny LCD - podświetlana klawiatura dotykowa - 3 półki druciane - regulowane położenie prowadnic - sygnalizacja otwartych drzwi - oświetlenie wewnętrzne LED - 1 wewnętrzne gniazdo elektryczne z uziemieniem w górnej komorze - 1 wewnętrzne gniazdo elektryczne w dolnej komorze |
| Zasilanie | 220-230V/ 50-60Hz |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

6. LODÓWKA Z FUNKCJĄ ZAMRAŻANIA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wymiary (wys./szer./głęb. w mm) | Max. 1900 x 595 x 670 |
| Pojemność netto chłodziarki (l) | Co najmniej 190 |
| Pojemność netto zamrażarki (l) | Co najmniej 95 |
| Klasa energetyczna | Co najmniej A+ |
| Poziom hałasu | Co najwyżej 39 dB |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Zamienna strona zawiasów drzwi | Tak |
| Kontrola stopnia wilgotności w chłodziarce i zamrażarce | Tak |
| Klasa zamrażarki | **** (poniżej -24°C) |
| Wyposażenie chłodziarki | 1 półka na butelki, 1 szuflada, 3 półki ze szkła hartowanego, 3 półki w drzwiach |
| Wyposażenie zamrażarki | 3 szuflady |

7. LAMPA UV ZE STATYWEM – 2 szt.

Lampa uniwersalna (ścienno-sufitowa) z licznikiem cyfrowym emitująca promieniowanie UV-C 
o długości fali 253,7 nm.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zasilanie | 220-230V/ 50-60 Hz |
| Element emitujący promieniowanie (W) | 2x30 |
| Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m (W / m2) | Co najmniej 2,5 - 3,6 |
| Trwałość promiennika (h) | min. 8000 |
| Dezynfekowana powierzchnia (m2) | 18-30 |
| Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia) (°) | 200 |
| Rodzaj pracy | Ciągła |
| Wymiary kopuły (mm) | Max. 950 x 90 x 150 |
| Masa kopuły (kg) | Do 5 |
| Długość wysięgnika (mm) | 120-130 |
| Bezpieczeństwo: |  |
| Klasa zabezpieczenia ppoż. | I |

CZĘŚĆ II – URZĄDZENIA LABORATORYJNE I

1. SUSZARKA LABORATORYJNA– 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obieg powietrza | Naturalny |
| Długość (mm) | Nie większa niż 660 |
| Pojemność komory [l] | 40-55 |
| Pojemność użytkowa komory [l] | 40-55 |
| Sterownik | Mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem |
| Zakres temperatury pracy (C°) | +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C |
| Regulacja temperatury (C°) | Co 0,1 lub lepsza |
| Ochrona nadtemperaturowa | Tak |
| Materiał komory | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Blacha malowana proszkowo |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer. x wys. x głęb.) (mm) | Max. 660 x 630 x 600 |
| Półki | 3 półki druciane ze stali nierdzewnej |
| Maksymalne obciążenie półki (kg) | 10 |
| Maksymalne obciążenie urządzenia (kg) | 40 |
| Waga urządzenia (kg) | do 53 |
| Zasilanie | 220-230V/ 50-60Hz |

2. LABORATORYJNY pH-metr – 1 szt. VC

Urządzenie służące do pomiaru  pH, potencjału redox i temperatury

| Parametr techniczny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Potencjał redox | Temperatura |
| Zakres (co najmniej) | -2pH ÷16pH | 0 ÷ 1999,9mV | -50.0 ÷ 199,9 °C |
| Rozdzielczość (nie gorsza niż) | 0,01 | 1mV | 0,1°C |
| Dokładność (co najmniej) | ±0,01pH | ±1mV | ±0,2°C |
| Impedancja wejściowa | 1012Ω | 1012 Ω | - |
| Zakres kompensacji temperatury (° C) | -5 ÷100,0 | - | - |
| Wymagania | - jednoczesny odczyt temperatury i mierzonej funkcji, - możliwość 1-3-punktowej kalibracja elektrody pH, - automatyczne wykrywanie wartości pH buforu, -automatyczna kompensacja temperatury, -informacja o stanie elektrody, -czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B |  |  |

3. WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA – 3 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Typ ruchu | Orbitalny |
| Sterownik | Mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy |
| Wyświetlacz | LCD |
| Możliwość współpracy z inkubatorem z ogrzewaniem i chłodzeniem | TAK |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | W zakresie 300-320 x 310-330 x 110-120 |
| Wymiary z platformą (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | W zakresie 300-320 x 310-330 x 110-120 |
| Zakres prędkość (obr/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 30-500 |
| Dokładność ustawienia (obr/min) | Nie gorsza niż 10 |
| Obciążenie (kg) | Co najmniej 10 |
| Regulacja czasu pracy | Co najmniej w zakresie 1 min – 99h lub tryb ciągły |
| Waga z platformą (kg) | Co najwyżej 10 |
| Temperatura otoczenia (C) | 10-40 |
| Wilgotność otoczenia (%) | do 70 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Wyposażenie | Platforma uniwersalna do różnego typu naczyń z 4 wałkami dociskowymi |

4. HOMOGENIZATOR – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Zakres obrotów (rpm) | Regulowany co najmniej w zakresie 4000-33000 |
| Moc wejściowa (W) | Co najmniej 800 |
| Zakres objętości prób (ml) | 1-2000 |
| Cyfrowy wyświetlacz obrotów | Tak |
| Waga (kg) | Do 2,5 |
| Wyposażenie | - końcówka rozdrabniająca (zakres pracy 10-1500ml woda), średnica statora 18-20 mm, materiał kontaktujący się z roztworem: PTFE lub stal nierdzewna, praca w zakresie pH: 2-13, max. temp pracy 180 st. C, rozdrobnienie: zawiesin 10 -50 µm, emulsji 1 -10 µm, głębokość zanurzenia: 40-165 mm - statyw o wysokości min. 690 mm kompatybilny z homogenizatorem - podstawa z powłoka antypoślizgową - uchwyt krzyżowy - uchwyt elastyczny do trzymania zlewki |

5. MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z FUNKCJĄ GRZANIA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obroty (obr/min) | Regulowane co najmniej w zakresie 100 do 1500 |
| Sterowanie analogowe | Tak |
| Moc grzewcza (W) | 400 lub lepsza |
| Maksymalna temperatura grzania (°C) | +350°C/ +-3.0°C lub lepsza |
| Umożliwia zamocowanie pręta statywu | Tak |
| Średnica płyty (mm) | Co najmniej 150 |

CZĘŚĆ III - TLENOMIERZ PRZENOŚNY Z BAROMETREM

1. TLENOMIERZ PRZENOŚNY Z BAROMETREM – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Pomiar: tlen rozpuszczony | Zakres: Co najmniej 0.00 do 50.00 mg/l (ppm); 0.0 do 600.0 % nasycenia Rozdzielczość: Nie gorsza niż 0.01 mg/l (ppm) ; 0.1% nasycenia Dokładność: 0 do 300% : ± 1.5% odczytu lub ± 1.0%, najwyżej ; 300 do 600% : ± 3% odczytu ; 0 do 30 mg/l : ± 1.5% odczytu lub 0.10 mg/l, najwyżej; 30 mg/l do 50 mg/l : ± 3% odczytu lub lepsza Kalibracja: Automatyczna w 1 lub 2 punktach lub manualna w 1 punkcie |
| Pomiar: ciśnienie barometryczne | Zakres: co najmniej 450 do 850 mmHg Rozdzielczość: nie gorsza niż 1 mm Hg Dokładność: ± 3 mmHg jeśli T° pomiaru; T° kalibracji < 15 °C lub lepsza Kalibracja: w 1 punkcie |
| Pomiar: temperatura | Zakres: co najmniej -20.0 do 120.0 °C Rozdzielczość: nie gorsza niż 0.1°C Dokładność: ± 0.2°C (wykluczając błąd sondy) lub lepsza Kalibracja: w 1 lub 2 punktach Kompensacja: automatyczna od 0.0 do 50.0 °C |
| Metody pomiaru | - tlenu rozpuszczonego, - BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu), obliczane w mg/L z różnic między początkowym, a końcowym odczytem stężenia tlenu rozpuszczonego - wskaźnik tlenu (OUR), mierzony w mg zużytego tlenu na litr na godzinę, - zużycie tlenu (SOUR), mierzony w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę. |
| Kompensacja ciśnienia | Automatyczna od 450 do 850 mmHg |
| Korekta zasolenia | Automatyczna od 0 do 70 g/L |
| Sonda(y) | Sonda tlenowa polarograficzna, z wbudowanym czujnikiem temperatury i kablem 4 m |
| Zapis danych | Zapis i przechowywanie co najmniej 300 pomiarów |
| Podłączenie do komputera | Port USB optycznie izolowany |
| Zasilanie | 4 x 1.2 V AA akumulatory - około 200 godz. pracy ciągłej |
| Automatyczne wyłączenie | Po 5, 10, 30 lub 60 min. nieużywania lub dezaktywacji |
| Warunki pracy | Co najmniej 0 ÷ 50°C; RH 100% |
| Stopień ochrony | Co najmniej IP67 |
| Wyposażenie | - miernik tlenu - sonda tlenowa polarograficzna z zatyczką ochronną - kabel min. 4 m - roztwór zerowy tlenu (min. 230 ml) - roztwór elektrolitu (min. 30 ml) - membrany 2 szt. - zatyczki ochronne 2 szt. - 0-ring 2 szt. - walizka transportowa z wkładką termiczną - 2 zlewki o pojemności 100 ml - oprogramowanie umożliwiające przeniesienie danych do komputera - kabel micro USB - baterie 1,5 V 4 szt. |

CZĘŚĆ IV - INKUBATOR Z FUNKCJĄ WYTRZĄSANIA

1. INKUBATOR (TERMOSTAT BLOKOWY) Z FUNKCJĄ WYTRZĄSANIA – 1 szt.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zakres obrotów (obr/min) | Regulowany co najmniej w zakresie 200 - 1300 |
| Zakres temperatury | + 5 powyżej temp. otoczenia do 99°C |
| Dokładność temperatury | Nie gorsza niż ± 0.5°C |
| Ruch / Śred. obr. | okrężny / 3 mm |
| Czas pracy | Regulowany co najmniej w zakresie 1 do 999 min. lub praca ciągła |
| Waga (kg) | Do 11 |
| Zasilanie | 220-230V/ 50-60 Hz |
| Wymagania | - inkubator może pracować jako statyczny (funkcja wytrząsania może być wyłączona) |
| Platforma | Na 56 probówek o obj. 1,5/2 ml |
| Wyposażenie dodatkowe | - adapter do probówek 0,2 ml, - adapter do probówek 0,4/0,25 ml |

CZĘŚĆ V – URZĄDZENIA LABORATORYJNE II

1. DESTYLATOR ELEKTRYCZNY – 1 szt.

Urządzenie wolnostające, przystosowane do pracy ciągłej. Części narażone na korozję wykanane 
z mosiądzu lub miedzi, pokryte powłoką cynkową.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość)(mm) | max. 250x250x400 |
| Wydajność destylatu (dm3/h) | 4-5 |
| Zużycie wody (dm3/h) | 50-100 |
| Zasilanie | 200-230V/ 50-60Hz |
| Masa (kg) | do 25 |
| Klasa ochrony | I |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

2. APARAT KOCHA – 1 szt.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | Max.520 x 460 x 920 |
| Objętość komory użytkowej (dm3) | Co najmniej 63 |
| Wysokość komory użytkowej (mm) | Co najmniej 750 |
| Maksymalna ilość wody w kotle (dm3) | 15 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Bezpieczeństwo |  |
| Wskaźnik temperatury | TAK |
| Wskaźnik poziomu wody | TAK |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

3. AUTOKLAW – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Sterowanie | Mikroprocesor |
| Program do sterylizacji płynów | TAK |
| Wyświetlacz | LCD |
| Możliwość sterylizacji w opakowaniach foliowych | TAK |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) (mm) | Co najwyżej 420 x 590 x 400 |
| Pojemność komory (l) | Co najmniej 16 |
| Wymiary komory ze stali nierdzewnej (mm) | 230-240 x 320-360 |
| Waga (kg) | Do 45 |
| Temperatura sterylizacji (C) | 121 i 134 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 1,1 i 2,1 |
| Zasilanie | 220-230V/50-60Hz |
| Bezpieczeństwo | - czujnik przepełnionego zbiornika wody zużytej - czujnik braku wody destylowanej - program zapobiegający uruchomieniu przy niedomkniętych drzwiach - system zapobiegający przegrzaniu - blokada drzwi |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

4. ZESTAW DO FILTRACJI PRÓŻNIOWEJ – 1 szt.

Zestaw filtracyjny wykonany z PES, w skład którego wchodzi pompa próżniowa o maksymalnej próżni 730 mmHg, lej wykonany z PES z silikonowym korkiem, butla PES z nakrętką PP.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zestaw filtracyjny: |  |
| Część górna | Lej PES o poj. min. 300 ml z silikonowym korkiem |
| Część dolna | Butla PES o poj. min. 1200 ml z nakrętką PP |
| Bezolejowa pompa próżniowa: |  |
| Wydajność (l/min) | 20 – 33 lub lepsza |
| Maksymalna próżnia (mm Hg) | 730 lub lepsza |
| Maksymalne ciśnienie (PSI) | 30 |
| Obroty silnika (obr/min) | 1450 |
| Poziom hałasu | do 55dB |
| Króciec przyłączeniowy | 5/16" (8 mm) |
| Waga (kg) | Do 10 |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

5. POMPA PERYSTALTYCZNA LABORATORYJNA – 2 szt.

Pompa perystaltyczna laboratoryjna w obudowie z głowicą i sterowaniem.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Prędkość silnika (obr/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 0,1 – 300 |
| Zakres przepływu (ml/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 0,03-1170 |
| Ciśnienie pracy (Mp) | Co najwyżej 0,17 |
| Zasilanie | 220-230V / 50-60Hz |
| Temperatura pracy (°C) | Co najmniej -20 – +60, wilgotność względna <85% lub lepsza |
| Stopień ochrony | Co najmniej klasa szczelności IP31 |
| Tryb pracy | Do wyboru: sekundowy, minutowy, godzinny: - manualny - sekwencyjny (dawki odmierzane z zaprogramowanym cyklem, ilością powtórzeń) |
| Warunki pracy | - praca jednostajna z zaprogramowaną prędkością obrotową, - możliwość regulacji prędkości obrotowej praca w obu kierunkach. |

CZĘŚĆ VI – MIKROSKOPY

1. MIKROSKOP OPTYCZNY – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Długość mechaniczna tubusu (mm) | Co najmniej 160 |
| Głowica | Tubusy rozchylane, trinokularowa (do podłączenia kamery lub aparatu), obracana 360º, pochylenie 30º |
| Regulacja | Dioptryjna (co najmniej +/- 5 dioptrii) w lewym tubusie okularowym |
| Zakres regulacji rozstawu tubusów (źrenic) | Co najmniej 55-75 mm |
| Powiększenie | 40x -1000x |
| Okulary z odrzuconą źrenicą (typu HP – high point) szerokopolowe WF10x/20 mm | 2 szt. |
| Obiektywy semi-planachromatyczne | - 4x (N.A. 0,1) - 10x (N.A. 0,25) - 40x (amortyzowany, N.A. 0,65) - 100x (amortyzowany, immersyjny, N.A. 1,25) |
| Pozostałe dane techniczne | - rewolwer obiektywowy czterogniazdowy - współosiowe pokrętła ogniskowania makro i mikro po obu stronach statywu - działka pokrętła ruchu drobnego - 0,002 mm (2 μm) - pokrętło (dźwignia) do szybkiej blokady położenia stolika - stolik przedmiotowy o wymiarach 141 mm x 132 mm, umożliwiający zamocowanie jednocześnie dwóch szkiełek przedmiotowych - przesuw preparatu X/Y 72 x 53 mm, pokrętła przesuwu w jednej osi, z prawej strony pod stolikiem - kondensor Abbego N.A.=1,25 z aperturową przysłoną irysową, odchylane gniazdo na filtry, wysokość kondensora regulowana pokrętłem z lewej strony pod stolikiem - zasilacz i oświetlacz diodowy LED z regulacją jasności wbudowany w podstawę statywu - metalowy statyw z uchwytem do przenoszenia |
| Wyposażenie dodatkowe | - kamera i stacja do rejestracji danych: - Kamera z oprogramowaniem w języku polskim wraz z pełną instrukcją w języku polskim: - rozdzielczość: min. 5 MP - min. USB 2.0 - wielkość piksela min. 2,2 x 2,2 µm - łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm - funkcja składania obrazu z różnych płaszczyzn ostrości - Stacja do rejestracji danych: Laptop kompatybilny z aparaturą, o parametrach: - Pamięć min. 8 GB - Dysk SSD min. 256 GB - Rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768 - Przekątna ekranu: 15,6" - System operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional lub równoważny* - filtr zielony - antystatyczny pokrowiec na mikroskop - kabel zasilający - zapasowe bezpieczniki |
| Uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

2. MIKROSKOP STEREOSKOPOWY – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Powiększenia | 20x,40x |
| Oświetlenie preparatu | Przy użyciu lampy w świetle przechodzącym lub odbitym |
| Stolik | Płaski z łapkami do mocowania preparatu |
| Płytki | Wymienne, matowa i czarno-biała |
| Oświetlacz | Diodowy LED - górny i dolny |
| Pole widzenia przy powiększeniu 20x | 9-11,5mm |
| Pole widzenia przy powiększeniu 40x | 4,5-5,8 mm |
| Odległość robocza | 50 -100 mm |
| Wyposażenie | - obiektywy: 2x, 4x - okulary: 10x - 3x akumulatorki AA Ni-MH - zasilacz - ładowarka sieciowa - pokrowiec |

CZĘŚĆ VII – WIRÓWKI

1. MINIWIRÓWKA LABORATORYJNA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| RCF maks. | 12 100 × g |
| Prędkość | Regulowana co najmniej w zakresie 800 – 14000 rpm (100 rpm etapy) |
| Pojemność maks. | Co najmniej 12 × 1,5/2,0 ml |
| Czas rozpędzania/hamowania (s) | 15/13 lub lepsza |
| Zegar sterujący | Co najmniej w zakresie 15 s – 99 min |
| Poziom hałasu | < 50 dB |
| Zasilanie | 220-230 V / 50 – 60 Hz |
| Waga | Do 5 kg |
| Wirnik oraz pokrywa wykonany z metalu | Tak |
| Wyposażenie | rotor 12 × 1.5/2.0 ml |

2. WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Wysokość(mm) | Co najwyżej 500 |
| Zasilanie | 220-230V / 50-60Hz |
| Zakres obrotów | Regulowana co najmniej w zakresie 90 ÷ 18000 rpm, krok 1 rpm |
| RCF | 31150 x g, krok 1 x g lub lepsza |
| Zakres temperatury | Regulowana co najmniej w zakresie -20°C ÷ +40°C, krok 1°C lub lepsza |
| Waga (kg) | Do 120 |
| Komora wirowania | Stal nierdzewna |
| Funkcja chłodzenia | Tak, wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury; temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika |
| Wyświetlacz graficzny LCD | Tak, jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury |
| Bezpieczeństwo | - czujnik niewyważenia komory - blokada pokrywy podczas pracy - blokada startu przy otwartej pokrywie - zabezpieczenia termiczne silnika |
| Wyposażenie dodatkowe | - wirnik kątowy 4 x 250ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą; kąt 25°; - wirnik kątowy 12x10ml z hermetycznie uszczelnioną pokrywą; - wirnik kątowy 36×1,5/2ml;kąt 45° |
| Uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

CZĘŚĆ VIII – WAGI

1. WAGA ANALITYCZNA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne (g) | 82/220 |
| Obciążenie minimalne (mg) | 1 |
| Dokładność odczytu (mg) | Nie gorsza niż 0,01/0,1 |
| Zakres tary (g) | -220 lub lepsza |
| Powtarzalność (mg) | 0,015 lub lepsza |
| Liniowość (mg) | ±0,06 lub lepsza |
| Dryft czułości | 1 ppm/°C w temperaturze +10 ° - +40 °C lub lepsza |
| Czas stabilizacji (s) | Co najwyżej 6/3,5 |
| Adiustacja | Wewnętrzna (automatyczna) |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| Temperatura pracy (°C) | Co najmniej w zakresie +10 do+40 |
| Wymiar szalki (mm) | Co najmniej 90 |

2. WAGA TECHNICZNA – 1 szt.

| Parametr techniczny |  |
| --- | --- |
| Obciążenie maksymalne (g) | 200/2000 |
| Obciążenie minimalne (mg) | 20 |
| Dokładność odczytu (mg) | Nie gorsza niż 1/10 |
| Zakres tary (g) | -2000 lub lepsza |
| Powtarzalność (mg) | 1 lub lepsza |
| Liniowość (mg) | ±2/20 lub lepsza |
| Dryft czułości | 2 ppm/°C w temperaturze +10 - +40 °C |
| Czas stabilizacji (s) | Co najwyżej 2/1,5 |
| Adiustacja | Wewnętrzna (automatyczna) |
| Wyświetlacz | LCD (z podświetleniem) |
| Temperatura pracy (°C) | Co najmniej w zakresie +10 - +40 |
| Wymiar szalki | Co najmniej 125/125 mm |

CZĘŚĆ IX - SPEKTROFOTOMETR UV-VIS Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM

1. SPEKTROFOTOMETR UV-VIS z komputerem sterującym – 1 szt.

Spektrofotometr dwuwiązkowy do zastosowań badawczych i analiz rutynowych. Wyposażony 
w monochromator siatkowy i detektor: dwie fotodiody krzemowe lub fotopowielacz. Z możliwością sterowania i obróbki danych poprzez komputer PC.

| Parametry techniczne |  |
| --- | --- |
| Zakres dł. falowej (nm) | Co najmniej 190 -1100 |
| Powtarzalność dł. fali (nm) | 0.1 lub lepsza |
| Układ optyczny | Dwuwiązkowy, uchwyty na kuwety w wiązce pomiarowej i w wiązce odniesienia |
| Źródła światła | Lampa deuterowa na zakres UV i halogenowa na zakres VIS przełączane automatycznie, z możliwością wyłączania |
| Dokładność dł. fali (nm) | 0.2 lub lepsza |
| Rozdzielczość (nm) | Nie gorsza niż 1.0 |
| Szybkość skanowania (nm/min) | Regulowana co najmniej w zakresie 10 - 8000 |
| Szybkość zmiany długości fali (nm/min) | Nie mniejsza niż 24000 |
| Zakres pomiaru | Co najmniej -3 do +3 ABS |
| Dokładność fotometryczna | 0.0015 ABS (w przedziale 0 do 0.5 Abs) lub lepsza |
| Światło rozproszone | Nie większe niż 0.02% przy 340 nm |
| Poziom szumów RMS | Nie większy niż 0.00004 ABS (0 Abs, 500nm) |
| Stabilność linii bazowej | Nie gorsza niż +/- 0.0004 ABS/h |
| Wyposażenie | - interfejs z łączem USB do komputera PC, - wymienna podstawa na dwie standardowe kuwety do 10 mm - oprogramowanie pracujące w środowisku Microsoft Windows 10 Professional lub równoważnym*, - zestaw PC z monitorem LCD kompatybilny ze spektrofotometrem, o parametrach: pamięć operacyjna: RAM min. 4 GB; pojemność dysku twardego nie mniej niż 500 GB; system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional lub równoważne* , monitor LCD min. 22” - automatyczny zmieniacz kuwet 6-pozycyjny, bez regulacji temperatury |
| Oprogramowanie | - analiza ilościowa i statystyczna– wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych, - pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej, - pomiary w funkcji czasu – pomiary wolne oraz kinetyka z próbkowaniem 10 ms, - programowanie parametrów i sekwencji operacji wykonywanych w czasie pomiaru, - program do pełnej analizy wyników, obróbki widm i porównywania, zapisywania widm w różnych formatach: dx, txt, csv - testowanie aparatu – autodiagnostyka, kalibracja długości fali - program walidacyjny - automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek |
| Wymagania dodatkowe | Możliwość zainstalowania dodatkowych akcesoriów: - przystawki odbiciowej lustrzanej dla próbek stałych, - przystawki odbicia rozproszonego - sfery całkującej dla pomiarów transmisyjnych i odbiciowych, - przystawki temperaturowej z regulacją temperatury od – 10 do +100 oC |
| Instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania, przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji | Tak |

* Warunki równoważności dla Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit:

1.Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego:  ESET NOD32, CorelDRAW, MS Office od wersji XP do wersji 2016, Internet Explorer od wersji 7.0, Total Commander, LogSystem.

2.Wsparcie dla architektury 64-bitowej.

3.Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

4.Uruchamianie programów biznesowych przeznaczonych dla systemu MS Windows XP (dopuszczalna emulacja).

5.Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

6.Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

7.Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

8.Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.

9.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana

z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

10.Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

11.Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

12.Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

13.Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

14.Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

15.Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

16.Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

17.Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

18.Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz

z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

19.Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

20.Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania.

21.Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

22.Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

23.Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

24.Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

25.System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

26.Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0, 4,5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

27.Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

28.Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

29.Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

30.Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików

z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

31.Możliwość przywracania plików systemowych.

32.System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa

(z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).

33.Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY (DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI)

UMOWA NR PL/000023461/4836/…./SK/17 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy   ..........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę aparatury laboratoryjnej, część nr: ………, nazwa: …………….………, zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia …....................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 209 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę:

netto: ……………………………  / PLN/  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: …………… / PLN /  (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………………   / PLN /  (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

3. Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW (wjazd od Al. Korfantego 79).

4.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	..............................................................

nr rachunku	..............................................................

na warunkach:

- płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego.

- w sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY wymaga instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania „przedmiotu umowy” oraz przeszkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji „przedmiotu umowy”, podstawą do wystawienia faktury będą również podpisane przez obie strony protokoły 
z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz szkolenia.

- w przypadku dostaw cząstkowych, po każdej dostawie WYKONAWCA wystawi fakturę cząstkową.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3.  WYKONAWCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.  WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6.  WYKONAWCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP)   ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			(NIP)	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie zostanie wykonane do 6 tygodni od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW (wjazd od Al. Korfantego 79).

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza, w ramach terminu określonego w ust. 1 powyżej, możliwość dostaw cząstkowych zakończonych każdorazowo wystawieniem faktury cząstkowej.

3. Dostawa „przedmiotu umowy” będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego 
z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

W sytuacji, gdy ZAMAWIAJĄCY wymaga instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania „przedmiotu umowy” oraz przeszkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji „przedmiotu umowy”, powyższe czynności będą potwierdzone protokołami z przeprowadzonej instalacji, uruchomienia oraz szkolenia.

4. Dotyczy części I (poz.2,4,5)*,V (poz.1-4)*, VI (poz.1)*,VII (poz.2)*, IX (poz.1)*: WYKONAWCA przeprowadzi instalację, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania „przedmiotu umowy” oraz przeszkoli pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi 
i konserwacji „przedmiotu umowy” w miejscu i terminie uzgodnionym przez strony po zawarciu umowy, jednak nie później niż 14 dni od daty dostawy „przedmiotu umowy”.

*skreślić, gdy nie dotyczy

5. Wraz z „przedmiotem umowy”, WYKONAWCA dostarczy wszystkie wymagane dokumenty:

- Dokument gwarancyjny,

- Instrukcję obsługi w języku polskim.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY.W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA udziela gwarancji na „przedmiot umowy” na okres ……... miesięcy od daty jego końcowego odbioru.

Sprzęt komputerowy, stanowiący doposażenie aparatury, musi posiadać minimum 36- miesięczny okres  gwarancji i rękojmi obowiązującą od daty końcowego odbioru „przedmiotu umowy” (dotyczy zakupu mikroskopu optycznego oraz spektrofotometru UV-VIS)*.

*skreślić, gdy nie dotyczy

3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy” określonego 
w §4, ust. 1 niniejszej umowy. W przypadkach, gdy wymagana jest instalacja, uruchomienie celem sprawdzenia prawidłowego działania „przedmiotu umowy” oraz przeszkolenie pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji „przedmiotu umowy”, gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy” określonego w §4, ust. 4 niniejszej umowy.

4.	Serwis gwarancyjny może być świadczony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub autoryzowane przez niego osoby. Serwis realizowany będzie na koszt WYKONAWCY.

5. WYKONAWCA zapewnia serwis gwarancyjny na następujących warunkach :

a)	WYKONAWCA zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym wykonać na własny koszt naprawy dostarczonego „przedmiotu umowy”. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO czwartej reklamacji „przedmiotu umowy”, WYKONAWCA jest zobowiązany do wymiany „przedmiotu umowy” na nowy;

b)	Wszystkie koszty związane z wymianą wadliwego „przedmiotu umowy” ponosi WYKONAWCA;

c)	W przypadku zaistnienia braków ilościowych dostarczonego „przedmiotu umowy”, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wnieść odpowiednio udokumentowaną reklamację, 
a WYKONAWCA zobowiązany jest usunąć braki w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia;

d)	Serwis realizowany jest w serwisie producenta w razie konieczności realizacji naprawy „przedmiotu umowy”.  Czas usunięcia awarii / naprawy wynosi do 30 dni od daty zabrania do serwisu uszkodzonego „przedmiotu umowy”.

6. Okres gwarancji „przedmiotu umowy”, ulega przedłużeniu o czas wyłączenia go z eksploatacji, od dnia zgłoszenia usterki do dnia jej usunięcia.

7. Serwis pogwarancyjny może być realizowany przez WYKONAWCĘ na podstawie odrębnej umowy.

8.WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych  i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami 
i normami jakościowymi.

9.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

10.Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO końcowego odbioru  „przedmiotu umowy” (§ 4, ust. 1 i ust. 4) i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji.

11.ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY (zgłoszenia serwisowe są kierowane do serwisu przez pracowników GIG).

12.Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

13.Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

14.Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15.W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

16. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY, 
w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady 
w okresie, o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

  - żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

  - żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

  - odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź

  - dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

6.	POUFNOŚĆ

1.  Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2.  WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust.1.

- Dotyczy części I (poz.2,4,5)*,V (poz.1-4)*, VI (poz.1)*,VII (poz.2)*, IX (poz.1)*: W przypadku opóźnienia w wykonaniu instalacji, uruchomienia celem sprawdzenia prawidłowego działania „przedmiotu umowy” oraz przeszkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji „przedmiotu umowy”, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust.4.

*skreślić, gdy nie dotyczy

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 
w 5, ust. 5d) oraz za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5, ust. 13.

4. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

6. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

7. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie 
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że dostarczony „przedmiot umowy”:

- będzie w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany w 2016/2017 r.), nie został wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej jako urządzenie/urządzenia demonstracyjne na konferencjach
 i imprezach targowych oraz nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu u innego klienta,

- będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

11.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,

- jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

12. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….