FZ-1/4808/KB/17/S.C.                                                                                         Katowice,  dnia  18.08.2017

Odpowiedzi  na pytania do SIWZ

na dostawę sprzętu laboratoryjnego

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Pytania firmy nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na przedłużenie składania ofert o kolejny tydzień? Prośbę swą motywujemy tym,  iż ze względu na dość obszerny przedmiot zamówienia, potrzebujemy więcej czasu na przygotowanie konkurencyjnej i prawidłowej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu  składania ofert na dzień 28.08.2017  godz. 10.00

Pytania firmy nr 2

W związku z ogłoszonym postępowaniem nr FZ-1/4808/KB/17/SC zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

- Dotyczy części 1, poz. 1-4.

Czy Zamawiający dopuszcza kolby z indywidualnie cechowaną pojemnością i dołączonym certyfikatem serii?

Odpowiedź Zamawiającego:   Wymagany jest indywidualny certyfikat dla każdej kolby z osobna

- Dotyczy części 1, poz. 5-19

Czy Zamawiający wymaga aby każda pojedyncza sztuka posiadała indywidualny certyfikat wzorcowania producenta? Czy Zamawiający wymaga aby w obrębie danego rodzaju szkła był jeden numer serii czy też dopuszcza dostawy z różnymi numerami serii (w ciągu 12 miesięcy producent zwykle wprowadza do obrotu kilka numerów serii)? Czy w przypadku konieczności dostaw danego asortymentu z jednym numerem serii Zamawiający może zagwarantować zakup całej ilości określonej w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Wymagany jest indywidualny certyfikat dla każdej kolby z osobna, nie wymagamy aby w obrębie danego rodzaju szkła jeden numer serii (dopuszczamy serie z różnymi numerami)

- Dotyczy części 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuszcza cylindry z indywidualnie cechowaną pojemnością i dołączonym certyfikatem serii?

Odpowiedź Zamawiającego:  Wymagany jest indywidualny certyfikat dla każdego cylindra z osobna

- Dotyczy części 1, poz. 59

Proszę o podanie średnicy filtrów.

Odpowiedź Zamawiającego:  Średnica wynosi 47 mm

- Dotyczy części 1, poz. 99

Czy Zamawiający może podać wymiary pojemników?

Odpowiedź Zamawiającego:  Wymiary pojemnika nie są istotne dla Zamawiającego tylko pojemność

- Dotyczy części 1, poz. 111-112

Proszę o podanie rodzaju materiału z którego wykonane są membrany.

Odpowiedź Zamawiającego:   Membrany musza być wykonane z nitrocelulozy

Dotyczy części 2 poz. 23,25,27

Czy Zamawiający określając butla ze szkła typu Duran oczekuje zaoferowania butelek wykonanych ze szkła borokrzemowego typu Duran Czy też butelek szklanych o kształcie butelek typu Duran wykonanych z innego rodzaju szkła?

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający wymaga butli wykonanych ze szkła typu Duran

Pytania firmy nr 3

Dotyczy : dostawy  sprzętu laboratoryjnego

Cześć II-poz.1-9,12-18,

W opisie towaru jest opis opakowanie 10 szt. natomiast w tabeli jako jednostka podano sztuki .

Czy mamy wycenić w tych pozycjach opakowania czy też 1 sztukę ?

Odpowiedz Zamawiającego:  1 szt. w tabeli oznacza 1 op. zawierające 10 sztuk zlewek, proszę wycenić cały zestaw

Cześć II-poz.11

Zlewki z uchwytem PP 3000ml maja podziałkę 50ml .Nie ma zlewki o takiej pojemności ze skalą 25ml.

Czy można zaproponować wyrób o skali 50ml?

Odpowiedz Zamawiającego:

Z rozeznania rynku, które w toku przygotowań do niniejszego postępowania wykonał Zamawiający wynika, że wymagany produkt jest dostępny i funkcjonuje na rynku polskim.

Cześć II-poz.21,22

Czy można zaproponować butelki o gwincie GL18 ze szkła sodowego?

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wymagane są butelki sodowo-wapniowe

Pytania firmy nr 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu laboratoryjnego, znak postępowania: FZ-1/4808/KB/17/SC.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania:

- Dotyczy § 5 ust. 1 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 5 ust. 1 Wzoru umowy?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy sformułowanie zawarte w § 5 ust. 1 Wzoru umowy wprowadza niepewność co do treści jej zapisów, mogąc prowadzić do jej dowolnej interpretacji. W sytuacji bowiem kiedy zawarta Umowa w pewnej mierze nie satysfakcjonowałaby danej Strony, mogłaby ona powoływać się na dowolne, wskazane w wymienionych w § 5 ust. 1 Wzoru umowy aktach, przepisy prawa, które kształtowałyby „niewygodną” sytuację w zupełnie inny sposób, powołując się na to, iż jest to korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Dotyczy § 5 ust. 4 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie, wskazanego w § 5 ust. 4 Wzoru umowy, terminu na powiadomienie o zauważonych wadach z jednego miesiąca do 7 dni?

Uzasadnienie:

Niezwłoczne informowanie o zauważonych wadach jest kluczowe dla prawidłowej realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej gwarancji.

- Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 Wzoru umowy kar umownych z 0,5 % za dzień do 0,2 % za dzień?

Uzasadnienie:

Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

- Dotyczy § 7 ust. 3 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 7 ust. 3 Wzoru umowy?

Uzasadnienie:

Wskazany zapis rodzi niebezpieczeństwo dla Wykonawcy związane z przyczynami dla których może on zostać zastosowany. Jego dyspozycja zostanie wypełniona również wtedy, gdy umowa nie zostanie wykonana z powodu okoliczności obiektywnych. Jako przykład takiej sytuacji można podać okoliczności opisane w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 1 ust. 5 Wzoru umowy.

- Dotyczy § 7 ust. 3 w zw. z § 7 ust. 4 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie czy kary umowne wskazane w § 7 ust. 3 oraz § 7 ust. 4 Wzoru umowy podlegają kumulacji?

Uzasadnienie:

Kwestionowane zapisy umowy przewidują kary umowne z tytułu niewykonania umowy oraz w razie odstąpienia od umowy. Wykonawca ma wątpliwości czy w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy w takim razie obie ww. kary, co da łącznie karę w wysokości 40% wartości umowy.

- Dotyczy § 9 ust. 4 Wzoru umowy.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 9 ust. 4 Wzoru umowy?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy sformułowanie zawarte w § 9 ust. 4 Wzoru umowy wprowadza niepewność co do treści jej zapisów, mogąc prowadzić do jej dowolnej interpretacji. W sytuacji bowiem kiedy zawarta Umowa w pewnej mierze nie satysfakcjonowałaby danej Strony, mogłaby ona powoływać się na dowolne, wskazane w wymienionych w § 9 ust. 3 Wzoru umowy aktach, przepisy prawa, które kształtowałyby „niewygodną” sytuację w zupełnie inny sposób, powołując się na to, iż jest to korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

Dotyczy przedmiotu zamówienia - Części I, pozycje 14 – 19.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający preferuje cylindry miarowe wykonane ze szkła typu DURAN® ze szlifem NS i korkiem z tworzywa sztucznego, czy można zaoferować cylindry miarowe wykonane ze szkła tego samego typu, ale z wylewem – jako materiały tej samej jakości?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę  na zmiany.

Dotyczy przedmiotu zamówienia - Części I, poz. 91.

W SIWZ podany jest produkt: „Końcówki pojemności 25 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 100 sztuk”- Końcówki tej pojemności nie występują w opakowaniach po 100 sztuk. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści inny produkt: „końcówki pojemności 5 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 100 sztuk”?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  dopuści proponowane  zmiany.

Pytania firmy nr 5

Część II

poz.11

Zlewki z uchwytem PP 3000ml maja podziałkę 50ml .Nie ma zlewki o takiej pojemności ze skalą 25ml.

Czy można zaproponować wyrób o skali 50ml?

Jeżeli mają Państwo zlewkę o tej pojemności ze skalą 25ml mogę prosić o wskazanie numeru katalogowe i producenta tego wyrobu.

Odpowiedz Zamawiającego:   Z rozeznania rynku, które w toku przygotowań do niniejszego postępowania wykonał Zamawiający wynika, że wymagany produkt jest dostępny i funkcjonuje na rynku polskim.

poz.21,22

Wyspecyfikowane są butelki Schott ale są one sprzedawane w opak=10szt .

Czy możliwa jest zmiana ilości na 10 szt .

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

poz.64

Wiaderka z PP maja rączkę z tworzywa. Rączkę metalową ma wiaderko z PE.

Mogę prosić o wskazanie jaki jest producent i numer katalogowy produktu który Państwo chcą otrzymać

Lub czy można zaproponować wiaderko z rączka z tworzywa.

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

poz.77-80 Czy w ilości chodzi o opakowania tak jak w opisie czy sztuki?

Odpowiedz Zamawiającego:   5 opakowań po 10 sztuk razem 50sztuk

poz.77-80

opis lejków jest typowy dla lejków szklanych ale w lejkach z tworzywa są różnice

| 77 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 60 mm, dł. nóżki zasysającej 60 mm; Czy można zaproponować Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 66 mm, dł. nóżki zasysającej 62 mm |
| --- | --- |
| 78 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 80 mm, dł. nóżki zasysającej 80 mm; Czy można zaproponować Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 81 mm, dł. nóżki zasysającej 70 mm |
| 79 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 100 mm, dł. nóżki zasysającej 100 mm; Czy można zaproponować Lejek PP z długą nóżką; Śr. Lejka 100 mm, dł. nóżki zasysającej 82 mm |
| 80 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 120 mm, dł. nóżki zasysającej 120 mm; Czy można zaproponować Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 120 mm, dł. nóżki zasysającej 84 mm |

Jeżeli nie godzą się Państwo na zmiany proszę podać producenta i numer katalogowy towaru dla pozycji 77-80.

Odpowiedz Zamawiającego:   Wymiary  muszą być zgodne  z opisem, gdyż są dopasowane do innych naczyń.

poz.85-86- Czy cylindry PMP maja być w klasie A z certyfikatem czy bez certyfikatu?

Odpowiedz Zamawiającego:  Wymagane są cylindry  z indywidualnym certyfikatem

poz.104-Czy można zaproponować szufelkę aluminiową  o dł.290mm i pojemności 400ml?

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

poz.116- Czy chodzi o sztuki czy komplet ? Jeżeli komplet to ile sztuk mamy wycenić.

Odpowiedz Zamawiającego:   Powinno być: 10 szt

poz.122- Czy chodzi o sztuki czy opakowani. Jeżeli opakowania to ile sztuk mamy wycenić.

Odpowiedz Zamawiającego:   Powinno być: 10 szt

poz.139- Czy chodzi o sztuki czy opakowanie?

Odpowiedz Zamawiającego:   2 opakowania każde z opakowań po 100 sztuk sączków

część II poz151,152-  czy wycena dotyczy sztuk czy opakowań.

| 151 | Butelka szklana 5ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Szt. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 152 | Butelka szklana 15ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Szt. | 10 |

Odpowiedz Zamawiającego:   Zamawiający wymaga 10 opakowań po 100 szt. Dla poz.151 oraz 152

W związku z pytaniami do SIWZ Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ  i zmienia termin  składania ofert na dzień  28.08.2017 godz. 10.00. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 28.08.2017 godz. 10.30

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg