FZ-1/4808/KB/17/SC

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę  sprzętu laboratoryjnego

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych
 i międzynarodowych,  w zależności od potrzeb Zamawiającego

Zmiana SIWZ z 21.08.2017

Zmiany w kolorze zielonym

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

| - Postanowienia SIWZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Załącznik nr 1: | Formularz oferty |  |
| - Załącznik nr 2: | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |  |
| - Załącznik nr 3: | Formularz techniczno – cenowy |  |
| - Załącznik nr 4: | Informacja w sprawie grupy kapitałowej |  |
| - Załącznik nr 5: | Opis przedmiotu zamówienia |  |
| - Załączniki nr 6: | Wzór umowy |  |

ROZDZIAŁ I		NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 30

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ-1/4808/KB/17/SC

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II		TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

      - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

      - Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

      - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa  sprzętu laboratoryjnego:

Część 1. Sprzęt laboratoryjny I

Część 2 : Sprzęt laboratoryjny II

Część 3 : Materiały zużywalne do posiadanych przez Zamawiającego pipet

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

| 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 34913000-0 Różne części zapasowe. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ IV. 	INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

2.	Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

ROZDZIAŁ V		INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII	INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII	INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW 
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93, ust. 4 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ IX	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XX, pkt. 2.4. SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,

o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ) składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z

postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców

składających ofertę wspólną).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako

pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X		INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt „formularza oferty”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców.

3.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty jej umowy, chyba, 
że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „przedmiotu zamówienia” określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru, przy czym gwarancja na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do  4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. Warunki płatności: Zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana w terminie do 30 dni  na podstawie wystawionej faktury cząstkowej.  Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ XII	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1.	nie podlegają wykluczeniu;

2.	Podstawy wykluczenia:

2.1.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa 
w art. 24, ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2.	Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów 
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24, ust. 5 ustawy Pzp:

2.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332, ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366, ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.).

3.	Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22, ust. 1b ustawy Pzp:

3.1.	Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2	Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3	Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

4.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

4.1.	W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy Pzp). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2. 	W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2:  W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 4.2. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

4.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), zostanie wezwany do przedłożenia następujących dokumentów (aktualnych na dzień złożenia): - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97, ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, 
o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIII	KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ROZDZIAŁ XIV	PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2.1. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.	W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26, ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

ROZDZIAŁ XV	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1.	Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529  oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: kbula@gig.eu;  mwallenburg@gig.eu

2.	Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz 
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa w rozdziale XVII SIWZ.

3.	W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26, ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.	Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.gig.eu) informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6.	Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

ROZDZIAŁ XVI	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.	Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: www.gig.eu

4.	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5.	Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.gig.eu .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVII	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- mgr Monika Wallenburg - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, 
II  piętro, tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr Krystyna Bula - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro, 
tel. (032) 259 25 11 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail: kbula@gig.eu

ROZDZIAŁ XVIII	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  ORAZ  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  oraz  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym

1.	Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1.	Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

1.2.	Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt 1.1., składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

1.4.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2.	Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3.	Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

2.4.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4.	Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1.	Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7.	Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu oraz nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5.	Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
 i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6.	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..

adres Wykonawcy               ……………………………………………….…..

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

„Przetarg nieograniczony na  dostawę sprzętu laboratoryjnego”

Nr części………………………*

Nazwa części……………………*

Nie otwierać przed dniem  28.08.2017 r. do godz. 1030

*należy podać nr i nazwę części, na którą składana jest oferta !

7.	Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

8.	Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86, ust. 4 ustawy Pzp.

8.1.	W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

8.2.	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

8.3.	Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXI	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cena netto,

Należny podatek VAT,

Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT.

3.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

4.	Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXII	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w terminie do dnia

28.08.2017 r. do godz. 10:00.

2.	W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 28.08.2017 r. 
o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIII	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1.	Otwarcie ofert jest jawne.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3.	Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

4.	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.gig.eu)  informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

4.1.	Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24, ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1, pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.	Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona), a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24, ust. 1, pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24, ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. rozdziału XII SIWZ).

6.	Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8.	Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87, ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9.	W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93, ust. 1 ustawy.

10.	Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy (zgodnie z pkt 4  rozdziału XII SIWZ).

12.	Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: www.gig.eu

12.1.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXIV	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę. | 95 % |
| 2. | Termin dostawy zamówienia | Termin dostawy do 2 tygodni : 5 % Termin dostawy do 4 tygodni : 0% | 5 % |

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

3. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w formularzu techniczno - cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

4. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

- Kryterium ceny:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- W kryterium „termin dostawy zamówienia” ilości punktów będzie oceniana wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5) :

Termin dostawy  do 2 tygodni :  5  punktów

Termin dostawy do 4 tygodni :  0 punktów

5.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 	liczbę        punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

6. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

7.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ROZDZIAŁ XXV	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

ROZDZIAŁ XXVI	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2.	Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy.

3.	W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7.       Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVII		POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2.	Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4.	Terminy wnoszenia odwołań:

4.1.	Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4.3.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1.	Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.3.	Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2.	Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3.	W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

6.4.	Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

6.5.	W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

7.	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180, ust. 2 ustawy.

7.1.	W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7.2.	Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180, ust 2 ustawy.

Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres*:	………………………………………..

NIP*:		………………………………………..

Regon*:	………………………………………..

Nr tel.*.:	………………………………………..

Nr faksu*:	………………………………………..

Adres e-mail*:	………………………………………..

Nazwa banku:  ……………………………………….

Nr rachunku:  ………………………………………..

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu laboratoryjnego,

dla części nr……………….. nazwa………………………………., oświadczamy, że akceptujemy 
w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do kwoty:

netto: ………………………… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN/ (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN/  (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty oraz oświadczamy, że akceptujemy, iż ostateczna cena będzie uzależniona od zakresu dostaw.

3. Oświadczamy, że:

- Zamówienie wykonamy w czasie trwania umowy tj. przez okres 12 miesięcy od daty  jej zawarcia , chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość „przedmiotu zamówienia”  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zamówienia będą przez nas realizowane  do ……. tygodni* na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Zobowiązujemy się do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego faksem lub pocztą elektroniczną.

*należy wpisać 2 lub 4 tygodnie

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym 
i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Zapewniamy  gwarancję i rękojmię następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru, przy czym gwarancja na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie do 4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

- Akceptujemy płatność za  przedmiot umowy, która będzie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.  Wystawimy fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. 	Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

……………………………………………………………………………………………………………

/ nazwa część zamówienia /

7. 	Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. 		Nazwa i adres Wykonawcy		Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.  ……………………………………………		……………………………………….

2.  ……………………………………………		………………………………………..

8.	Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

9.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. 		……………………………………….

(miejscowość i data)			                                                     (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego: część nr: …....*” prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, oświadczam, co następuje:

*należy wpisać nr części

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp

…………….………………….., dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24, ust. 1, pkt 13-14, 16-20 lub art. 24, ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

…………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY

1.Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż  na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem.

2. Oferowane  urządzenia muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE.

Część 1 : Sprzęt laboratoryjny I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 100 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 50 ml, z korkiem NS z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 25 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 10 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem producenta - dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 200 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 10 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 100 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipeta jednomiarowaze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 50 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 25 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cylinder miarowy wykonany z PMP, klasa A, pojemność 100 ml, z podziałką nadrukowną kolorową farbą z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bibuła jakościowa, krążki, średnica 110 mm . Szybkość filtracji: średnia. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 125 ml | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 250 ml | szt. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Butla ze szkła sodowo-wapniowego, bursztynowa, Poj. 1000 ml, zakrywką nakręcaną i gwintem 45GL. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 1000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 500 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 250 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 2000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 20 mm, ilość miejsc 40, | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 30 mm, ilość miejsc 24, | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 16 mm, ilość miejsc 60, | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, do probówek o średnicy 15 - 16 mm, ilość miejsc 50 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 75 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 55 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego 3.3, średnica nie mniej niż 60 mm, długość rurki zasysającej nie większa niż 100 mm, średnica wewnętrzna rurki 8 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 200 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25 mm x 15 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 150 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 30 mm x 16 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita 210 mm, wymiary łyżeczek (dł. x szer.) 40 mm x 22 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 15 mm, średnica 6 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 12 mm, średnica 3 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Minutnik cyfrowy zasilany baterią, odliczanie czasu od/do 99 minut i 59 s, dokładność do 1 sekundy, funkcja alarmu, mocowany na magnes, wyświetlacz, bateria w zestawie | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Parownice kwarcowe ze szkła typu DURAN®, płaskodenne, z wylewem, pojemność 45 ml, średnica obrzeża 60 mm, wysokość 30 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Parownice kwarcowe ze szkła typu DURAN®, płaskodenne, z wylewem, pojemność 15 ml, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po 500 sztuk. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Probówki z PP, z obrzeżem, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami pakowane po 50 sztuk. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po 500 sztuk. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 17mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 30 mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Probówki ze szkła typu FIOLAX®, z obrzeżem, średnica 30 mm, wysokość 200 mm, grubość 0.7 do 0.8 mm; pakowane po 50 sztuk; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pinceta z metalu o ostrych końcach, pokryta PTFE, ze sworzniem zapewniającym prawidłowe ustawienie połówek pincety przy zaciskaniu , rozstaw połówek pincety a=130 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opiu; pakowane po 300 sztuk | op. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 7,5 - 14, ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące, pakowane po 100 sztuk | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące, pakowane po 100 sztuk | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wysokość 30 mm, średnica 200 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 47 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Obudowy filtrów strzykawkowych, wielokrotnego użytku, o średnicy 25 mm, z PC; pakowane po 12 sztuk. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, pakowane po 100 sztuk | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Statywy na pipety, karuzelowy, wykonany z PP, umożliwiający przechowanie jednocześnie do 94 pipet, obracający się w osi pionowej ułatwiając wybór dowolnej pipety, podstawa z podwyższonym obrzeżem. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 250 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 100 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Tygle filtracyjne ze szkła borokrzemianowego, ze spiekanym krążkiem filtrującym, porowatość 4, pojemność 30 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Wkład polipropylenowy do stacji oczyszczania wody 1µm, wymiary 10x2,5 cala. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Wkład sznurkowy do stacji oczyszczania wody 5µm, wymiary 10x2,5 cala | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Wkład węglowy do stacji oczyszczania wody, wymiary 10x2,5 cala | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 1000 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 500 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 100 mL, Śred. zewn. 48 mm, Wys. 80 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 400 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 130 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Zlewka wykonana PP, z uchwytem, wytłoczoną niebieską skalą, wylewem, pojemność 500 ml | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Biureta automatyczna ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, klasy AS, kalibrowana na wylew(TD, Ex) z dwoma kranami (kran pośredni z PTFE), pojemność 10 ml, z podziałką co 0,02 ml, z certyfikatem i nadrukowanym numerem serii | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Butla do biuret automatycznych, ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, pojemność 2000 ml, Śred. 160 mm, Wys. 200 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Kolby Erlenmeyera, szkło borokrzemianowe 3.3, wąska szyja, poj. 500 mL, Śred. zewn. 105 mm, Wys. 180 mm; opakowanie 10 sztuk | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 50 mL, szlif NS 29/32 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 100 mL, szlif NS 29/32 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Korki z tworzywa silikonowego, dopasowane do szlifu 29/32 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Rozdzielacze, szkło borokrzemianowe, wzór Squibba, z podziałką, kurkiem szklanym, głowicą szklaną, pojemność 100 ml | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Naczynka gwintowane ND13, bezbarwne, z polem do opisu, pojemność 4 ml, pakowane po 100 sztuk | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Naczynka mikro z kryzą, bezbarwne, okrągłodenne, pojemność 0,3 ml, pakowane po 100 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Membrany N8, do naczynek z gwintem N8, silikon biały/PTFE czerwony, pakowane po 100 sztuk | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 30 mm, średnica 6 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Kolba Erlenmeyera ze szkła DURAN®, wąska szyja, pojemność 300 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Końcówki pojemności 25 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 50 sztuk | op. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Końcówki pojemności 5 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 100 sztuk | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 20 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po 100 sztuk | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 40 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po 100 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN®, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 500 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Zestaw zawierający 1.dozownik butelkowy o nastawianej pojemności dozowania 1-10 ml - podziałka 0,2 ml; - dokładność ≤ ±5%; precyzji ≤0,1%; - z zaworkiem odpowietrzającym; - pozwalający dozować stężone kwasy (solny, azotowy, TFA), THF oraz nadtlenki; - wymienny zawór zasysający; - Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min. 121°C; - Oznaczenie DE-M; - Justowanie w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001 i zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub równoważnymi; - indywidualny certyfikat zgodny z ISO 17025 lub równoważny. 2.przystawkę umożliwiającą wyciągniecie końcówki dozownika na 800mm kompatybilną z dozownikiem; 3.butlę do dozownika; o pojemności min. 1000ml; o kwadratowej podstawie; szkło sodowo wapniowe; bursztynowe; kompatybilną z dozownikiem | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką: - odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; - z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); - z rurką dozującą zwrotną; - z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; - zasilanie na baterie mikro 1,5 V; - gwint butelki GL 45; - tłok biurety z PTFE; - justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; - zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; - dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; - certyfikat jakości. | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN®, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 1000 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pojemnik prostokątny wykonany z PS, biały, Poj. 1000 ml, z dopasowanym wieczkiem; opakowanie 1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pojemnik na próbki z PE-HD, pojemność 100ml, wieczko zakręcane z PE z wkładką ze spienionego PE, średnica zewnętrzna gwintu 40 mm, wysokość pojemnika bez zakrywki 77 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Tygiel porcelanowy, glazurowany, forma średnia, zgodny z normą DIN 12904, bez pokrywy; pojemność 45 ml, średnica zewnętrzna 50 mm, wysokość 40 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Naczynko do spalań porcelanowe, prostokątne, z pionowymi ściankami, glazurowane z wyjątkiem podstawy, pojemność 55 ml, wymiary: dł. x głęb. x wys.) 95 mm x 55 mm x 15 mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pinceta, stal nierdzewna 18/10, końce żłobione, prosta, zaokrąglona na końcu, długość całkowita 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Parownica porcelanowa o poj 150 ml; z wylewem, okrągłodenna, półgłęboka; średnica zewnętrzna 100 mm, wys. 40 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 95 mm, wysokość 55 mm, pojemność 170 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Szczotka ze szczeciną naturalną, z wełnianą końcówką, średnica 10 mm, długość 190 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Szczotka ze szczeciną naturalną, z wełnianą końcówką, średnica 10 mm, długość 190 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm, pojemność 15 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 40 mm, wysokość 18 mm, pojemność 10 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Zlewka szklana ze szkła DURAN®, z podziałką, polem na opisy, niska, pojemność 25 ml; | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm; opakowanie 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm; opakowanie 100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Butla laboratoryjna ze szkła DURAN®, z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 100 ml, | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Butla laboratoryjna ze szkła DURAN®, z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 250 ml, | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, z wytłoczoną numeracją ułatwiającą identyfikację próbek, do probówek o średnicy 12 - 13 mm, ilość miejsc 50 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Kuweta do pomiaru absorbancji, Semi-Micro, specjalne szkło optyczne, z pokrywką z PTFE, pojemność 7000 uL, zakres: 320-2500 nm, długość drogi optycznej 50 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemianowe 3.3, ze szlifem NS, niskie, Poj. 80 mL, Śred. 80 mm, Wys. 30 mm; | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opiu; pakowane po 300 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 30 mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 100 ml, wysokość 96 mm, szlif 14/23 NS, bursztynowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 250 ml, wysokość 130 mm, szlif 19/26 NS, bursztynowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Chłodnica powietrzna składająca się z wewnętrznej szklanej chłodnicy i zewnętrznego żebrowanego płaszcza aluminiowego, nie wymagająca podłączenia do wody, z szlifem dolnym B29, szlifem górnym B24, długość nie mniej niż 400 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN®, do szybkiej filtracji; Śred. 80 mm, Wys. 210 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN®, do szybkiej filtracji; Śred. 110 mm, Wys. 265 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Końcówki do pipet, niesterylne, w woreczkach, bezbarwne, pasujące do pipet Brand o objętości 500 - 5000 µl, pakowane w 5 workach każdy po 200 sztuk | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 250 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 95 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 400 mL, Śred. zewn. 80 mm, Wys. 110 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Lejek Buchnera ze szkła typu DURAN®, Poj. 1000 ml; średnica ok. 120 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Wysokiej jakości złoże do demineralizacji wody do uzdatniania wody spożywczej i technologicznej; usuwające z wody aniony i kationy; zawierające 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu; wykazujące bardzo dobrą stabilność termiczną i dużą zdolność jonowymienną. | litr | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Termometr precyzyjny laboratoryjny: Zakres temp.: -1 do 101 °C, podziałka 0,1 °C, długość całkowita 610 mm; wypełnienie czerwonym alkoholem; kapilara pokryta żółtą emalią, okrągły, zanurzenie całkowite | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Ochraniacze do rąk; wykonane z grubościennego silikonu; antypoślizgowe. Wymiary 10x19cm; Powierzchnia chwytnika jest pokryta wypustkami antypoślizgowymi. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pinceta, wykonana z niklowanej stali pokrywanej PTFE, z żebrowanym uchwytem, zaokrąglonymi końcówkami; dł. 116 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii - dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pipeta wielomiarowa, klasa AS, Typ 3, szkło sodowe, z certyfikatem i nadrukowanym oznaczeniem serii, pojemność 10 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Zlewka niska ze szkła typu Duran®, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 25 ml; | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Zlewka niska ze szkła typu Duran®, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 50 ml; | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Lejek filtracyjny ze szkła typu Duran®, średnica 55 mm, długość nóżki 55 mm; | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Kuweta semi-mikro, specjalne szkło optyczne, 50mm, wieczko PTFE, pojemność 7000 wL, | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Kolba Erlenmeyera, ze szkła typu DURAN®, pojemność 250 ml, szlif w rozmiarze 45/40, dostarczona z dopasowanym korkiem ze szkła borokrzemianowego 3.3. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 : Sprzęt laboratoryjny II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 100 mL, Śred. zewn. 50 mm, Wys. 70 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 250 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 95 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 600 mL, Śred. zewn. 90 mm, Wys. 125 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 1000 mL, Śred. zewn. 105 mm, Wys. 145 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zlewka niska, poj. 2000 mL, szkło borokrzemianowe 3.3, opakowanie 10 sztuk | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 50 mL, Śred. zewn. 42 mm, Wys. 60 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 250 mL, podziałka 5 mL, śred. 75 mm, wys. 115 mm, 2 szt./op. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 500 mL, podziałka 10 mL, śred.100 mm, wys.137 mm; 2 szt./op. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 1000 mL, podziałka 10 mL, śred.125 mm,wys.167 mm; 2 szt./op. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zlewka miarowa z uchwytem, PP, Poj.2000 mL, Podziałka 20 mL, Śr.148 mm, Wys.217 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zlewka miarowa z uchwytem, PP, Poj.3000 mL, Podziałka 25 mL, Śr.170 mm, Wys.244 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 100 mL, Śred. szyjki 22 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 250 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 300 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 100 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 200 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 250 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 300 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Butla kwadratowa ze szkła typu DURAN®; Poj.500 mL, Gwint 45 GL, Szer.78 mm, Wys. z zakrywką 181 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Butla kwadratowa ze szkła typu DURAN®; Poj.1000 mL, Gwint 45 GL, Szer.94 mm, Wys. z zakrywką 222 mm; | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Butla, szkło sodowo-wapniowe, z zakrywką nakręcaną, bursztynowa, pojemność 500 ml, gwint 32 GL | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Butla, szkło sodowo-wapniowe, z zakrywką nakręcaną, bursztynowa, pojemność 1000 ml, gwint 45 GL | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 100 mL, Śred.56 mm, Wys.100 mm, Gwint 45 GL; | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 250 mL, Śred.70 mm, Wys.138 mm, Gwint 45 GL; | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 500 mL, Śred.86 mm, Wys.176 mm, Gwint 45 GL; | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, H2O, 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, izopropanol, 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, aceton 500 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 70mL,Śred.50mm,Wys.60mm,Śred.wewn. szyjki 36mm; z wiekiem | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 120mL,Śred.56mm,Wys.71mm,Śred.wewn. szyjki 36mm; z wiekiem | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 250mL,Śred.69mm,Wys.94mm,Śred.wewn. szyjki 50mm; z wiekiem | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 500mL,Śred.86mm,Wys.107mm,Śred.wewn. szyjki 70mm; z wiekiem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 1000mL,Śred.111mm,Wys.128mm,Śred.wewn. szyjki 85mm; z wiekiem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 2000mL,Śred.111mm,Wys.235mm,Śred.wewn. szyjki 87mm; z wiekiem | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj.50 mL, wys. 54,0 mm, gwint 32 mm, | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 50 ml; do gwintu o Śr. 32 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj.200 mL, wys. 87,0 mm, gwint 50 mm, | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 200 ml; do gwintu o Śr. 50 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj. 500 mL, wys. 108,0 mm, gwint 65 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 500 ml; do gwintu o Śr. 65 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.40mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.100mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.300mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.650mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.1600mL | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Moździerz porcelanowy, Poj. 700 mL, Śred. wewn. 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Tłuczek porcelanowy, z emaliowaną rękojeścią i powierzchnią trąca nieglazurowaną, Śred. nominalna 150 mm, Śred. główki 42 mm, Dł. 175 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, pojemność 250 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Naczynko do spalań, porcelanowe, okrągłe, głębokie, bez wylewu, poj. 103 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Naczynko do spalań, porcelanowe, prostokątne, poj. 55 ml, wysokość 15 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Szalka Petriego śr. 40 mm, wys.12mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Szalka Petriego śr. 80 mm, wys.15 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Szalka Petriego śr. 100 mm, wys.15 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Szalka Petriego śr. 120 mm, wys.20 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Szalka Petriego śr. 200 mm, wys.30 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 0,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 1,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 3 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 10 L | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Taca z dwoma uchwytami, uchwyty pozwalające obrócić do góry dnem, materiał: 18/10 Stal, wymiar 350x250x70 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Wiadro okrągłe, PP, poj. 10 L, z podziałką i metalowym uchwytem. Kolor biały. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 45 mm, poj. 35 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 70 mm, poj. 120 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 90 mm, poj. 240 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 110 mm, poj. 400 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 125 mm, poj. 600 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 70 mm, Poj. 180 mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 90 mm, Poj. 390 mL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 110 mm, Poj. 810 mL | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 65 mm, Wys. 68 mm, Śr.rurki ssącej 15 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 80 mm, Wys. 76 mm, Śr.rurki ssącej 21 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 100 mm, Wys.94 mm, Śr.rurki ssącej 22 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką, Śr.lejka 150 mm, Wys.138 mm, Śr.rurki ssącej 28 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 60 mm, dł. nóżki zasysającej 60 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 80 mm, dł. nóżki zasysającej 80 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 100 mm, dł. nóżki zasysającej 100 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 120 mm, dł. nóżki zasysającej 120 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 50 mL, Wys. 195 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 100 mL, Wys. 240 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 250 mL, Wys. 320 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 500 mL, Wys. 380 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Cylinder pomiarowy, PMP, kl. A, wysoki; Poj. 250 mL, z indywidualnym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Cylinder pomiarowy, PMP, kl. A, wysoki; Poj. 100 mL, z indywidualnym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 100mL, Szlif NS 14/23, Tol. 0,100±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn.; Poj. 250mL, Szlif NS 14/23, Tol. 0,150±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 500mL, Szlif NS 19/26, Tol. 0,250±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 1000mL, Szlif NS 24/29, Tol. 0,400±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 2000mL, Szlif NS 29/32, Tol. 0,600±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 120 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 180 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 210 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 180 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 250 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 150mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 185mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 210mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.190 mm, Śr.50 mm, Dł.szufli 100 mm, Poj. 120 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.250 mm, Śr.75 mm, Dł.szufli 145 mm, Poj. 450 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.320 mm, Śr.105 mm, Dł.szufli 190 mm, Poj. 1000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Szufelka aluminiowa; Dł.250 mm; Poj. 260 ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Szufelka aluminiowa; Dł.265 mm; Poj. 340 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Szufelka aluminiowa; Dł.350 mm; Poj. 675 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.5 mL, Dł.82 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.10 mL, Dł.100 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.25 mL, Dł.135 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.50 mL, Dł.160 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.100 mL, Dł.200 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 29,0 mm, Śred. górna 35,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 31,0 mm, Śred. górna 38,0 mm, Wys. 35 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 41,0 mm, Śred. górna 49,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 47,0 mm, Śred. górna 55,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Korek gumowy; Śred. podstawy 29,0 mm, Śred. górna 35,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Korek gumowy; Śred. podstawy 31,0 mm, Śred. górna 38,0 mm, Wys. 35 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Korek gumowy; Śred. podstawy 41,0 mm, Śred. górna 49,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Korek gumowy; Śred. podstawy 47,0 mm, Śred. górna 55,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Korek gumowy; Śred. podstawy 14,0 mm, Śred. górna 18,0 mm, Wys. 20 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Korek gumowy; Śred. podstawy 18,0 mm, Śred. górna 24,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Korek gumowy; Śred. podstawy 21,0 mm, Śred. górna 27,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Korek gumowy; Śred. podstawy 26,0 mm, Śred. górna 32,0 mm, Wys. 30 mm | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Komplet 8 uszczelek filtracyjnych, gumowych, od 21 do 89 mm | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 20 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 25 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 30 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 40 mm, Śred. 8 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 50 mm, Śred. 8 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 47 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 70 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 90 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 125 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 70 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 90 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 70 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 90 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGF, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | opakowanie | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 55 mm, grubość 0,19 mm; Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 70 mm, grubość 0,19 mm; Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 150 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 240 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Termometr szklany do + 50 st. C dokładność 0,1 st. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Termometr szklany do +100 st C, dokładność 1 st. C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Termometr szklany do +200 st C, dokładność 1 st. C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Termometr szklany do +300 st C, dokładność 1 st. C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Wiadro PP z hermetyczną pokrywką 3L | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Butelka szklana 5ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Butelka szklana 15ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Opakowanie | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Probówka szklana 4-10 ml z korkiem | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3  : Materiały zużywalne do posiadanych przez Zamawiającego pipet

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Adaptery do końcówek Brand PD o pojemności 25 mL oraz 50 mL, niesterylne; 10 szt./op. | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki BRAND PD-Tips o pojemności 10 mL, do stosowania z dozownikami HandyStep electronic firmy Brand, niesterylne; 100 szt./op. | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet automatycznych firmy LLG, niebieskie, pojemność 100-1000ul; 1000 szt./op. | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakrętki ND9, niebieskie, z otworem centralnym, septami bez przecięcia silicon biały/PTFE czerwony, grubości 1 mm; 100 szt./op. | opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipety Pasteura, makro, niesterylne, poj. 3 ml, długość 150 mm; 500 szt./op. | opak | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakrywki magnetyczne, z gwintem precyzyjnym ND18, z membraną silcon biały/PTFE niebieski; 100 szt./op. | opak | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Akumulatory do pipet eppendorf Xplorer LL-Polymer Accu | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 – 6 oraz 10. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki.

Wykonawca zobowiązany jest do podania szczegółowych danych: nazwy oferowanego produktu oraz nazwy handlowej  wraz z nazwą producenta - w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)											                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę sprzętu laboratoryjnego: część nr …….*”

*należy wpisać nr części

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)**:

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu **:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

** niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania spełniający wymagania obowiązujących norm i dokumentów (obecnie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005). Podane przez Zamawiającego normy są wpisane w dokumentację dotyczącą posiadanej akredytacji. Zamawiający dopuszcza spełnienie norm równoważnych – w celu potwierdzenia równoważności Zamawiający akceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, 
w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

2.Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej, niż  na 6 miesięcy przed jego dostarczeniem.

3. Oferowane  urządzenia muszą być dopuszczone do użytku na terenie UE.

Część 1. Sprzęt laboratoryjny I

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 100 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 2 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 50 ml, z korkiem NS z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 3 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 25 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 4 | Kolba miarowa wykonana z PMP, klasa A, pojemność 10 ml, z korkiem NS, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 5 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem producenta - dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 100 |
| 6 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 7 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 200 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 8 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 9 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 10 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 10 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 11 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 100 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 12 | Pipeta jednomiarowaze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 50 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 13 | Pipeta jednomiarowa ze szkła typu DURAN®, klasa AS, pojemność 25 ml, z kolorowymi oznaczeniami i z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 14 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 15 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 16 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 17 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 18 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 19 | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN®, klasa A, wysoki, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, kolorową podziałką, z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 20 | Cylinder miarowy wykonany z PMP, klasa A, pojemność 100 ml, z podziałką nadrukowną kolorową farbą z indywidulanym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | szt. | 100 |
| 21 | Bibuła jakościowa, krążki, średnica 110 mm . Szybkość filtracji: średnia. | op. | 30 |
| 22 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 125 ml | szt. | 72 |
| 23 | Butle, PE-HD, ciemne, szeroka szyjka, z zakrywką nakręcaną z PP, pojemność 250 ml | szt. | 72 |
| 24 | Butla ze szkła sodowo-wapniowego, bursztynowa, Poj. 1000 ml, zakrywką nakręcaną i gwintem 45GL. | szt. | 4 |
| 25 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 1000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |
| 26 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 500 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |
| 27 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 250 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 50 |
| 28 | Butla z szeroką szyjką, zakrętką i podziałką, o pojemności 2000 ml, okrągła, do pobierania i transportu próbek ciekłych, wykonana z PP | szt. | 24 |
| 29 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 20 mm, ilość miejsc 40, | szt. | 100 |
| 30 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 30 mm, ilość miejsc 24, | szt. | 100 |
| 31 | Statyw na probówki, wykonany z PP, do probówek o średnicy 16 mm, ilość miejsc 60, | szt. | 25 |
| 32 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, do probówek o średnicy 15 - 16 mm, ilość miejsc 50 | szt. | 100 |
| 33 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 75 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |
| 34 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego, średnica 55 mm, z krótką rurką ssącą; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |
| 35 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemianowego 3.3, średnica nie mniej niż 60 mm, długość rurki zasysającej nie większa niż 100 mm, średnica wewnętrzna rurki 8 mm | szt. | 20 |
| 36 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 200 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25 mm x 15 mm | szt. | 8 |
| 37 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 150 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 30 mm x 16 mm | szt. | 10 |
| 38 | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita 210 mm, wymiary łyżeczek (dł. x szer.) 40 mm x 22 mm | szt. | 20 |
| 39 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 15 mm, średnica 6 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 3 |
| 40 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 12 mm, średnica 3 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 5 |
| 41 | Minutnik cyfrowy zasilany baterią, odliczanie czasu od/do 99 minut i 59 s, dokładność do 1 sekundy, funkcja alarmu, mocowany na magnes, wyświetlacz, bateria w zestawie | szt. | 30 |
| 42 | Parownice kwarcowe ze szkła typu DURAN®, płaskodenne, z wylewem, pojemność 45 ml, średnica obrzeża 60 mm, wysokość 30 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |
| 43 | Parownice kwarcowe ze szkła typu DURAN®, płaskodenne, z wylewem, pojemność 15 ml, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 40 |
| 44 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po 500 sztuk. | op. | 20 |
| 45 | Probówki z PP, z obrzeżem, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami pakowane po 50 sztuk. | op. | 50 |
| 46 | Probówki z PP, z stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, max. 12 000 x g, niesterylne, pakowane po 500 sztuk. | op. | 20 |
| 47 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 15 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 17mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 10 |
| 48 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 30 mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 10 |
| 49 | Probówki ze szkła typu FIOLAX®, z obrzeżem, średnica 30 mm, wysokość 200 mm, grubość 0.7 do 0.8 mm; pakowane po 50 sztuk; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 2 |
| 50 | Pinceta z metalu o ostrych końcach, pokryta PTFE, ze sworzniem zapewniającym prawidłowe ustawienie połówek pincety przy zaciskaniu , rozstaw połówek pincety a=130 mm | szt. | 5 |
| 51 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opiu; pakowane po 300 sztuk | op. | 33 |
| 52 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 7,5 - 14, ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące, pakowane po 100 sztuk | op. | 15 |
| 53 | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące, pakowane po 100 sztuk | op. | 25 |
| 54 | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wysokość 30 mm, średnica 200 mm | szt. | 6 |
| 55 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 47 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 50 |
| 56 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,45 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 100 |
| 57 | Filtry membranowe, nitroceluloza, wielkość porów 0,2 µm, średnica membrany 25 mm, pakowane po 100 sztuk | op. | 20 |
| 58 | Obudowy filtrów strzykawkowych, wielokrotnego użytku, o średnicy 25 mm, z PC; pakowane po 12 sztuk. | op. | 4 |
| 59 | Filtry z włókna szklanego, klasa GF/C, pakowane po 100 sztuk | szt. | 25 |
| 60 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 10 |
| 61 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |
| 62 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 10 |
| 63 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |
| 64 | Statywy na pipety, karuzelowy, wykonany z PP, umożliwiający przechowanie jednocześnie do 94 pipet, obracający się w osi pionowej ułatwiając wybór dowolnej pipety, podstawa z podwyższonym obrzeżem. | szt. | 6 |
| 65 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 250 ml | szt. | 10 |
| 66 | Butla z PE-LD z dopasowaną dyszą tryskawkową, w naturalnym kolorze tworzywa, pojemność 100 ml | szt. | 10 |
| 67 | Tygle filtracyjne ze szkła borokrzemianowego, ze spiekanym krążkiem filtrującym, porowatość 4, pojemność 30 ml | szt. | 10 |
| 68 | Wkład polipropylenowy do stacji oczyszczania wody 1µm, wymiary 10x2,5 cala. | szt. | 20 |
| 69 | Wkład sznurkowy do stacji oczyszczania wody 5µm, wymiary 10x2,5 cala | szt. | 60 |
| 70 | Wkład węglowy do stacji oczyszczania wody, wymiary 10x2,5 cala | szt. | 40 |
| 71 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 1000 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. | szt. | 4 |
| 72 | Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu, bez membrany, typ 300, pojemność nasadki 500ml, pojemność odbieralnika 500 ml. Do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm. | szt. | 4 |
| 73 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 100 mL, Śred. zewn. 48 mm, Wys. 80 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |
| 74 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, wysokie Poj. 400 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 130 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 2 |
| 75 | Zlewka wykonana PP, z uchwytem, wytłoczoną niebieską skalą, wylewem, pojemność 500 ml | szt. | 15 |
| 76 | Biureta automatyczna ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, klasy AS, kalibrowana na wylew(TD, Ex) z dwoma kranami (kran pośredni z PTFE), pojemność 10 ml, z podziałką co 0,02 ml, z certyfikatem i nadrukowanym numerem serii | szt. | 1 |
| 77 | Butla do biuret automatycznych, ze szkła borokrzemianowego 3.3, oranżowego, pojemność 2000 ml, Śred. 160 mm, Wys. 200 mm | szt. | 1 |
| 78 | Kolby Erlenmeyera, szkło borokrzemianowe 3.3, wąska szyja, poj. 500 mL, Śred. zewn. 105 mm, Wys. 180 mm; opakowanie 10 sztuk | op. | 6 |
| 79 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 50 mL, szlif NS 29/32 | szt. | 20 |
| 80 | Kolba Erlenmeyera, ze szlifem, szkło borokrzemianowe 3.3, poj. 100 mL, szlif NS 29/32 | szt. | 100 |
| 81 | Korki z tworzywa silikonowego, dopasowane do szlifu 29/32 | szt | 100 |
| 82 | Rozdzielacze, szkło borokrzemianowe, wzór Squibba, z podziałką, kurkiem szklanym, głowicą szklaną, pojemność 100 ml | szt | 20 |
| 83 | Naczynka gwintowane ND13, bezbarwne, z polem do opisu, pojemność 4 ml, pakowane po 100 sztuk | op. | 3 |
| 84 | Naczynka mikro z kryzą, bezbarwne, okrągłodenne, pojemność 0,3 ml, pakowane po 100 sztuk | op. | 2 |
| 85 | Membrany N8, do naczynek z gwintem N8, silikon biały/PTFE czerwony, pakowane po 100 sztuk | op. | 1 |
| 86 | Dipole magnetyczne, cylindryczne, pokryte PTFE, długość 30 mm, średnica 6 mm; opakowanie 10 sztuk. | op. | 2 |
| 87 | Kolba Erlenmeyera ze szkła DURAN®, wąska szyja, pojemność 300 ml | szt. | 30 |
| 88 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: średnia. | op. | 20 |
| 89 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 185 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 20 |
| 90 | Końcówki pojemności 25 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 50 sztuk | op. | 16 |
| 91 | Końcówki pojemności 5 ml, pasujące do posiadanych pipet tłokowych firmy Brand, kompatybilne z elektroniczną pipetą HandyStep firmy Brand, pakowane po 100 sztuk | op. | 15 |
| 92 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 20 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po 100 sztuk | op. | 5 |
| 93 | Naczynka gwintowane ND24 (EPA), pojemność 40 ml, z zakrywkami pełnymi i membraną silikon/PTFE, pakowane po 100 sztuk | op. | 2 |
| 94 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN®, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 500 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 8 |
| 95 | Zestaw zawierający 1.dozownik butelkowy o nastawianej pojemności dozowania 1-10 ml - podziałka 0,2 ml; - dokładność ≤ ±5%; precyzji ≤0,1%; - z zaworkiem odpowietrzającym; - pozwalający dozować stężone kwasy (solny, azotowy, TFA), THF oraz nadtlenki; - wymienny zawór zasysający; - Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min. 121°C; - Oznaczenie DE-M; - Justowanie w ramach nadzoru nad przyrządami kontrolnymi zgodnie z normą ISO 9001 i zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) lub równoważnymi; - indywidualny certyfikat zgodny z ISO 17025 lub równoważny. 2.przystawkę umożliwiającą wyciągniecie końcówki dozownika na 800mm kompatybilną z dozownikiem; 3.butlę do dozownika; o pojemności min. 1000ml; o kwadratowej podstawie; szkło sodowo wapniowe; bursztynowe; kompatybilną z dozownikiem | kpl. | 3 |
| 96 | Biureta elektroniczna o pojemności 10 ml wraz z kompatybilną butelką: - odpowiednia do miareczkowania roztworem azotanu srebra; - z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); - z rurką dozującą zwrotną; - z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; - zasilanie na baterie mikro 1,5 V; - gwint butelki GL 45; - tłok biurety z PTFE; - justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; - zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; - dokładność +/- dla objętości: 10ml A≤0,10%, CV≤0,05%; 5ml A≤0,20%, CV≤0,10%; 1ml A≤1,00%, CV≤0,50%; - certyfikat jakości. | kpl. | 2 |
| 97 | Bibuła ilościowa, bezpopiołowa, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: wolna. | op. | 20 |
| 98 | Tryskawka szklana ze szkła typu DURAN®, kompletna, z nasadką, pojemność kolby 1000 ml, szlif NS 29/32; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 10 |
| 99 | Pojemnik prostokątny wykonany z PS, biały, Poj. 1000 ml, z dopasowanym wieczkiem; opakowanie 1000 szt. | op. | 2 |
| 100 | Pojemnik na próbki z PE-HD, pojemność 100ml, wieczko zakręcane z PE z wkładką ze spienionego PE, średnica zewnętrzna gwintu 40 mm, wysokość pojemnika bez zakrywki 77 mm | szt. | 500 |
| 101 | Tygiel porcelanowy, glazurowany, forma średnia, zgodny z normą DIN 12904, bez pokrywy; pojemność 45 ml, średnica zewnętrzna 50 mm, wysokość 40 mm | szt. | 100 |
| 102 | Naczynko do spalań porcelanowe, prostokątne, z pionowymi ściankami, glazurowane z wyjątkiem podstawy, pojemność 55 ml, wymiary: dł. x głęb. x wys.) 95 mm x 55 mm x 15 mm) | szt. | 100 |
| 103 | Pinceta, stal nierdzewna 18/10, końce żłobione, prosta, zaokrąglona na końcu, długość całkowita 250 mm | szt. | 2 |
| 104 | Parownica porcelanowa o poj 150 ml; z wylewem, okrągłodenna, półgłęboka; średnica zewnętrzna 100 mm, wys. 40 mm | szt. | 50 |
| 105 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 95 mm, wysokość 55 mm, pojemność 170 ml | szt. | 50 |
| 106 | Szczotka ze szczeciną naturalną, z wełnianą końcówką, średnica 10 mm, długość 190 mm | szt. | 5 |
| 107 | Szczotka ze szczeciną naturalną, z wełnianą końcówką, średnica 10 mm, długość 190 mm | szt. | 5 |
| 108 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 50 mm, wysokość 25 mm, pojemność 15 ml | szt. | 20 |
| 109 | Parownica ze szkła kwarcowego, średnica obrzeża 40 mm, wysokość 18 mm, pojemność 10 ml | szt. | 20 |
| 110 | Zlewka szklana ze szkła DURAN®, z podziałką, polem na opisy, niska, pojemność 25 ml; | szt. | 50 |
| 111 | Filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm; opakowanie 100 szt. | op. | 2 |
| 112 | Filtry strzykawkowe z membraną przeznaczoną do zastosowania w przygotowaniu próbki do chromatografii jonowej (IC), wielkość porów 0,45 µm, średnica 25 mm; opakowanie 100 szt. | op. | 2 |
| 113 | Butla laboratoryjna ze szkła DURAN®, z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 100 ml, | szt. | 100 |
| 114 | Butla laboratoryjna ze szkła DURAN®, z zakrętką z PP, pierścieniem wlewowym i gwintem GL 45, pojemność 250 ml, | szt. | 100 |
| 115 | Statyw na probówki, wykonany z PP-HD, z wytłoczoną numeracją ułatwiającą identyfikację próbek, do probówek o średnicy 12 - 13 mm, ilość miejsc 50 | szt. | 4 |
| 116 | Kuweta do pomiaru absorbancji, Semi-Micro, specjalne szkło optyczne, z pokrywką z PTFE, pojemność 7000 uL, zakres: 320-2500 nm, długość drogi optycznej 50 mm | szt. | 4 |
| 117 | Naczynko wagowe ze szkła borokrzemianowe 3.3, ze szlifem NS, niskie, Poj. 80 mL, Śred. 80 mm, Wys. 30 mm; | szt. | 24 |
| 118 | Pojemniki z PP, z zakrywką z PE-HD, pojemność 120 ml, półprzezroczyste, z podziałką i polem do opiu; pakowane po 300 sztuk | op. | 2 |
| 119 | Probówki z PP, stożkowe, pojemność 50 ml, z podziałką i polem do opisu, z zakrętkami, średnica 30 mm, wysokość 120 mm, pakowane po 500 sztuk | op. | 6 |
| 120 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 100 ml, wysokość 96 mm, szlif 14/23 NS, bursztynowa | szt. | 10 |
| 121 | Butla ze szkła sodowo -wapniowego, z wąską szyjką, z korkiem, pojemność 250 ml, wysokość 130 mm, szlif 19/26 NS, bursztynowa | szt. | 10 |
| 122 | Chłodnica powietrzna składająca się z wewnętrznej szklanej chłodnicy i zewnętrznego żebrowanego płaszcza aluminiowego, nie wymagająca podłączenia do wody, z szlifem dolnym B29, szlifem górnym B24, długość nie mniej niż 400 mm | szt. | 2 |
| 123 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN®, do szybkiej filtracji; Śred. 80 mm, Wys. 210 mm | szt. | 20 |
| 124 | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN®, do szybkiej filtracji; Śred. 110 mm, Wys. 265 mm | szt. | 20 |
| 125 | Końcówki do pipet, niesterylne, w woreczkach, bezbarwne, pasujące do pipet Brand o objętości 500 - 5000 µl, pakowane w 5 workach każdy po 200 sztuk | op. | 5 |
| 126 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 250 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 95 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 10 |
| 127 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie, Poj. 400 mL, Śred. zewn. 80 mm, Wys. 110 mm; z przybliżoną podziałką i wylewem; opakowanie 10 sztuk | op. | 10 |
| 128 | Lejek Buchnera ze szkła typu DURAN®, Poj. 1000 ml; średnica ok. 120 mm; dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametarch | szt. | 5 |
| 129 | Wysokiej jakości złoże do demineralizacji wody do uzdatniania wody spożywczej i technologicznej; usuwające z wody aniony i kationy; zawierające 38-44% aktywnego kationitu i 56-62% aktywnego jonitu; wykazujące bardzo dobrą stabilność termiczną i dużą zdolność jonowymienną. | litr | 10 |
| 130 | Termometr precyzyjny laboratoryjny: Zakres temp.: -1 do 101 °C, podziałka 0,1 °C, długość całkowita 610 mm; wypełnienie czerwonym alkoholem; kapilara pokryta żółtą emalią, okrągły, zanurzenie całkowite | szt | 5 |
| 131 | Ochraniacze do rąk; wykonane z grubościennego silikonu; antypoślizgowe. Wymiary 10x19cm; Powierzchnia chwytnika jest pokryta wypustkami antypoślizgowymi. | szt. | 4 |
| 132 | Przyrząd do pipetowania w zakresie 0,1-200 ml, autoklawowalny w całości; dołączony zapasowy filtr membranowy chroniący system przed penetracją cieczy do wnętrza przyrządu (3um) | szt. | 5 |
| 133 | Pinceta, wykonana z niklowanej stali pokrywanej PTFE, z żebrowanym uchwytem, zaokrąglonymi końcówkami; dł. 116 mm | szt. | 2 |
| 134 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii - dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | szt. | 10 |
| 135 | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN®, klasa A, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, niebieską emalią, z certyfikatem serii | szt. | 20 |
| 136 | Pipeta wielomiarowa, klasa AS, Typ 3, szkło sodowe, z certyfikatem i nadrukowanym oznaczeniem serii, pojemność 10 ml | szt. | 10 |
| 137 | Zlewka niska ze szkła typu Duran®, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 25 ml; | szt. | 20 |
| 138 | Zlewka niska ze szkła typu Duran®, z przybliżoną, białą podziałką i oznaczeniami, objętość 50 ml; | szt. | 20 |
| 139 | Lejek filtracyjny ze szkła typu Duran®, średnica 55 mm, długość nóżki 55 mm; | szt. | 3 |
| 140 | Kuweta semi-mikro, specjalne szkło optyczne, 50mm, wieczko PTFE, pojemność 7000 wL, | szt | 4 |
| 141 | Kolba Erlenmeyera, ze szkła typu DURAN®, pojemność 250 ml, szlif w rozmiarze 45/40, dostarczona z dopasowanym korkiem ze szkła borokrzemianowego 3.3. | szt | 50 |

Część 2. Sprzęt laboratoryjny II

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania |  | Jednostka miary | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| 1 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 100 mL, Śred. zewn. 50 mm, Wys. 70 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 5 |  |
| 2 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 250 mL, Śred. zewn. 70 mm, Wys. 95 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 2 |  |
| 3 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 600 mL, Śred. zewn. 90 mm, Wys. 125 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 2 |  |
| 4 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 1000 mL, Śred. zewn. 105 mm, Wys. 145 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 2 |  |
| 5 | Zlewka niska, poj. 2000 mL, szkło borokrzemianowe 3.3, opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 2 |  |
| 6 | Zlewki, szkło borokrzemianowe 3.3, niskie; Poj. 50 mL, Śred. zewn. 42 mm, Wys. 60 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 5 |  |
| 7 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 250 mL, podziałka 5 mL, śred. 75 mm, wys. 115 mm, 2 szt./op. | Szt. |  |  | 5 |  |
| 8 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 500 mL, podziałka 10 mL, śred.100 mm, wys.137 mm; 2 szt./op. | Szt. |  |  | 5 |  |
| 9 | Zlewki miarowe z uchwytem z PP, poj. 1000 mL, podziałka 10 mL, śred.125 mm,wys.167 mm; 2 szt./op. | Szt. |  |  | 5 |  |
| 10 | Zlewka miarowa z uchwytem, PP, Poj.2000 mL, Podziałka 20 mL, Śr.148 mm, Wys.217 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 11 | Zlewka miarowa z uchwytem, PP, Poj.3000 mL, Podziałka 25 mL, Śr.170 mm, Wys.244 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 12 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 100 mL, Śred. szyjki 22 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 13 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 250 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 14 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, wąska szyjka; Poj. 300 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 15 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 100 mL, Śred. szyjki 34 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 16 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 200 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 17 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 250 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 18 | Kolby Erlenmeyera, szkło boro 3.3, szeroka szyjka; Poj. 300 mL, Śred. szyjki 50 mm; opakowanie 10 sztuk | Szt. |  |  | 3 |  |
| 19 | Butla kwadratowa ze szkła typu DURAN®; Poj.500 mL, Gwint 45 GL, Szer.78 mm, Wys. z zakrywką 181 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 20 | Butla kwadratowa ze szkła typu DURAN®; Poj.1000 mL, Gwint 45 GL, Szer.94 mm, Wys. z zakrywką 222 mm; | Szt. |  |  | 5 |  |
| 21 | Butla, szkło sodowo-wapniowe, z zakrywką nakręcaną, bursztynowa, pojemność 500 ml, gwint 32 GL | Szt. |  |  | 2 |  |
| 22 | Butla, szkło sodowo-wapniowe, z zakrywką nakręcaną, bursztynowa, pojemność 1000 ml, gwint 45 GL | Szt. |  |  | 2 |  |
| 23 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 100 mL, Śred.56 mm, Wys.100 mm, Gwint 45 GL; | Szt. |  |  | 20 |  |
| 24 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. |  |  | 10 |  |
| 25 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 250 mL, Śred.70 mm, Wys.138 mm, Gwint 45 GL; | Szt. |  |  | 20 |  |
| 26 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. |  |  | 10 |  |
| 27 | Butla ze szkła typu DURAN®, szkło bursztynowe, bez zakrywki; Poj. 500 mL, Śred.86 mm, Wys.176 mm, Gwint 45 GL; | Szt. |  |  | 10 |  |
| 28 | Zakrywka nakręcana, PP, z uszczelką; Gwint 45 GL, kolor niebieski | Szt. |  |  | 10 |  |
| 29 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, H2O, 500 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 30 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, izopropanol, 500 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 31 | Butla z dyszą tryskawkową,PE-LD, aceton 500 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 32 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 70mL,Śred.50mm,Wys.60mm,Śred.wewn. szyjki 36mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 300 |  |
| 33 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 120mL,Śred.56mm,Wys.71mm,Śred.wewn. szyjki 36mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 200 |  |
| 34 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 250mL,Śred.69mm,Wys.94mm,Śred.wewn. szyjki 50mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 200 |  |
| 35 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 500mL,Śred.86mm,Wys.107mm,Śred.wewn. szyjki 70mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 50 |  |
| 36 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 1000mL,Śred.111mm,Wys.128mm,Śred.wewn. szyjki 85mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 50 |  |
| 37 | Pojemnik, PE-HD; Poj. 2000mL,Śred.111mm,Wys.235mm,Śred.wewn. szyjki 87mm; z wiekiem | Szt. |  |  | 20 |  |
| 38 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj.50 mL, wys. 54,0 mm, gwint 32 mm, | Szt. |  |  | 50 |  |
| 39 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 50 ml; do gwintu o Śr. 32 mm | Szt. |  |  | 50 |  |
| 40 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj.200 mL, wys. 87,0 mm, gwint 50 mm, | Szt. |  |  | 50 |  |
| 41 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 200 ml; do gwintu o Śr. 50 mm | Szt. |  |  | 50 |  |
| 42 | Słój kwadratowy, bursztynowy, PVC; Poj. 500 mL, wys. 108,0 mm, gwint 65 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 43 | Zakrywka nakręcana, do słoja PVC 500 ml; do gwintu o Śr. 65 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 44 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.40mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 45 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.100mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 46 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.300mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 47 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.650mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 48 | Krystalizator ze szkła borokrzemianowego, z wylewem poj.1600mL | Szt. |  |  | 5 |  |
| 49 | Moździerz porcelanowy, Poj. 700 mL, Śred. wewn. 150 mm | Szt. |  |  | 2 |  |
| 50 | Tłuczek porcelanowy, z emaliowaną rękojeścią i powierzchnią trąca nieglazurowaną, Śred. nominalna 150 mm, Śred. główki 42 mm, Dł. 175 mm | Szt. |  |  | 2 |  |
| 51 | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, pojemność 250 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 52 | Naczynko do spalań, porcelanowe, okrągłe, głębokie, bez wylewu, poj. 103 ml | Szt. |  |  | 20 |  |
| 53 | Naczynko do spalań, porcelanowe, prostokątne, poj. 55 ml, wysokość 15 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 54 | Szalka Petriego śr. 40 mm, wys.12mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. |  |  | 50 |  |
| 55 | Szalka Petriego śr. 80 mm, wys.15 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. |  |  | 50 |  |
| 56 | Szalka Petriego śr. 100 mm, wys.15 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. |  |  | 20 |  |
| 57 | Szalka Petriego śr. 120 mm, wys.20 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. |  |  | 20 |  |
| 58 | Szalka Petriego śr. 200 mm, wys.30 mm, szkło sodowo-wapniowe | Szt. |  |  | 10 |  |
| 59 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 0,5 L | Szt. |  |  | 5 |  |
| 60 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 1,5 L | Szt. |  |  | 5 |  |
| 61 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 3 L | Szt. |  |  | 5 |  |
| 62 | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 10 L | Szt. |  |  | 2 |  |
| 63 | Taca z dwoma uchwytami, uchwyty pozwalające obrócić do góry dnem, materiał: 18/10 Stal, wymiar 350x250x70 | Szt. |  |  | 2 |  |
| 64 | Wiadro okrągłe, PP, poj. 10 L, z podziałką i metalowym uchwytem. Kolor biały. | Szt. |  |  | 10 |  |
| 65 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 45 mm, poj. 35 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 66 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 70 mm, poj. 120 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 67 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 90 mm, poj. 240 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 68 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 110 mm, poj. 400 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 69 | Lejek Buchnera, porcelanowy, do filtrów o średnicy 125 mm, poj. 600 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 70 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 70 mm, Poj. 180 mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 71 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 90 mm, Poj. 390 mL | Szt. |  |  | 10 |  |
| 72 | Lejek Buchnera, tworzywo sztuczne, PP; Do filtrów o śred. 110 mm, Poj. 810 mL | Szt. |  |  | 5 |  |
| 73 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 65 mm, Wys. 68 mm, Śr.rurki ssącej 15 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 74 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 80 mm, Wys. 76 mm, Śr.rurki ssącej 21 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 75 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką; Śr.lejka 100 mm, Wys.94 mm, Śr.rurki ssącej 22 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 76 | Lejek do materiałów sypkich, PP, z króką nóżką, Śr.lejka 150 mm, Wys.138 mm, Śr.rurki ssącej 28 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 77 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 60 mm, dł. nóżki zasysającej 60 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie |  |  | 5 |  |
| 78 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 80 mm, dł. nóżki zasysającej 80 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie |  |  | 5 |  |
| 79 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 100 mm, dł. nóżki zasysającej 100 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie |  |  | 5 |  |
| 80 | Lejek PP z długą nóżką; Śr. lejka 120 mm, dł. nóżki zasysającej 120 mm; opakowanie 10 sztuk | Opakowanie |  |  | 5 |  |
| 81 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 50 mL, Wys. 195 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 82 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 100 mL, Wys. 240 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 83 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 250 mL, Wys. 320 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 84 | Cylinder pomiarowy, szkło boro 3.3, kl. A, niebieska podz.; Poj. 500 mL, Wys. 380 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 85 | Cylinder pomiarowy, PMP, kl. A, wysoki; Poj. 250 mL, z indywidualnym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | Szt. |  |  | 5 |  |
| 86 | Cylinder pomiarowy, PMP, kl. A, wysoki; Poj. 100 mL, z indywidualnym certyfikatem wzorcowania, wystawionym przez producenta | Szt. |  |  | 5 |  |
| 87 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 100mL, Szlif NS 14/23, Tol. 0,100±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. |  |  | 20 |  |
| 88 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn.; Poj. 250mL, Szlif NS 14/23, Tol. 0,150±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. |  |  | 20 |  |
| 89 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 500mL, Szlif NS 19/26, Tol. 0,250±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. |  |  | 10 |  |
| 90 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 1000mL, Szlif NS 24/29, Tol. 0,400±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. |  |  | 10 |  |
| 91 | Kolba pomiarowa, szkło boro 3.3, kl. A, niebieskie ozn. ;Poj. 2000mL, Szlif NS 29/32, Tol. 0,600±mL, z korkiem z PE-HD | Szt. |  |  | 5 |  |
| 92 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 120 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 93 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 180 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 94 | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 210 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 95 | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 180 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 96 | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 250 mm | Szt. |  |  | 5 |  |
| 97 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 150mm, Prosta | Szt. |  |  | 5 |  |
| 98 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 185mm, Prosta | Szt. |  |  | 5 |  |
| 99 | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 210mm, Prosta | Szt. |  |  | 5 |  |
| 100 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.190 mm, Śr.50 mm, Dł.szufli 100 mm, Poj. 120 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 101 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.250 mm, Śr.75 mm, Dł.szufli 145 mm, Poj. 450 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 102 | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.320 mm, Śr.105 mm, Dł.szufli 190 mm, Poj. 1000 ml | Szt. |  |  | 2 |  |
| 103 | Szufelka aluminiowa; Dł.250 mm; Poj. 260 ml | Szt. |  |  | 10 |  |
| 104 | Szufelka aluminiowa; Dł.265 mm; Poj. 340 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 105 | Szufelka aluminiowa; Dł.350 mm; Poj. 675 ml | Szt. |  |  | 5 |  |
| 106 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.5 mL, Dł.82 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 107 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.10 mL, Dł.100 mm | Szt. |  |  | 20 |  |
| 108 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.25 mL, Dł.135 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 109 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.50 mL, Dł.160 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 110 | Szufelka, PP, miarowa; Poj.100 mL, Dł.200 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 111 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 29,0 mm, Śred. górna 35,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 112 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 31,0 mm, Śred. górna 38,0 mm, Wys. 35 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 113 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 41,0 mm, Śred. górna 49,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 114 | Korek, tworzywo silikonowe; Śred. podstawy 47,0 mm, Śred. górna 55,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 115 | Korek gumowy; Śred. podstawy 29,0 mm, Śred. górna 35,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 116 | Korek gumowy; Śred. podstawy 31,0 mm, Śred. górna 38,0 mm, Wys. 35 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 117 | Korek gumowy; Śred. podstawy 41,0 mm, Śred. górna 49,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 118 | Korek gumowy; Śred. podstawy 47,0 mm, Śred. górna 55,0 mm, Wys. 40 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 119 | Korek gumowy; Śred. podstawy 14,0 mm, Śred. górna 18,0 mm, Wys. 20 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 120 | Korek gumowy; Śred. podstawy 18,0 mm, Śred. górna 24,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 121 | Korek gumowy; Śred. podstawy 21,0 mm, Śred. górna 27,0 mm, Wys. 30 mm | Szt. |  |  | 10 |  |
| 122 | Korek gumowy; Śred. podstawy 26,0 mm, Śred. górna 32,0 mm, Wys. 30 mm | Op. |  |  | 10 |  |
| 123 | Komplet 8 uszczelek filtracyjnych, gumowych, od 21 do 89 mm | Op. |  |  | 4 |  |
| 124 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 20 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 125 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 25 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 126 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 30 mm, Śred. 6 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 127 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 40 mm, Śred. 8 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 128 | Dipole magnetyczne, PTFE, cylindryczne, Dł. 50 mm, Śred. 8 mm; opakowanie 10 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 129 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 47 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |
| 130 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 70 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 131 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 90 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 132 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGD, średnica 125 mm, pakowane po 50 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 133 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 134 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 70 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 135 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGA, średnica 90 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 136 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 137 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 70 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 138 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGC, średnica 90 mm, pakowane po 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 139 | Sączki z mikrowłókien szklanych, typ MGF, średnica 47 mm, pakowane po 100 sztuk | opakowanie |  |  | 2 |  |
| 140 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 55 mm, grubość 0,19 mm; Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 141 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 70 mm, grubość 0,19 mm; Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 4 |  |
| 142 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 90 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 4 |  |
| 143 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 125 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 4 |  |
| 144 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 150 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 4 |  |
| 145 | Bibuła jakościowa, celuloza, krążki, średnica 240 mm. Szybkość filtracji: średnia; opakowanie 100 sztuk | Op. |  |  | 2 |  |
| 146 | Termometr szklany do + 50 st. C dokładność 0,1 st. | Szt. |  |  | 10 |  |
| 147 | Termometr szklany do +100 st C, dokładność 1 st. C | Szt. |  |  | 10 |  |
| 148 | Termometr szklany do +200 st C, dokładność 1 st. C | Szt. |  |  | 10 |  |
| 149 | Termometr szklany do +300 st C, dokładność 1 st. C | Szt. |  |  | 10 |  |
| 150 | Wiadro PP z hermetyczną pokrywką 3L | Szt. |  |  | 10 |  |
| 151 | Butelka szklana 5ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Opakowanie |  |  | 10 |  |
| 152 | Butelka szklana 15ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Opakowanie |  |  | 10 |  |
| 153 | Probówka szklana 4-10 ml z korkiem | Szt. |  |  | 100 |  |

Część 3.  Materiały zużywalne do posiadanych przez Zamawiającego pipet

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Adaptery do końcówek Brand PD o pojemności 25 mL oraz 50 mL, niesterylne; 10 szt./op. | opak | 1 |
| 2 | Końcówki BRAND PD-Tips o pojemności 10 mL, do stosowania z dozownikami HandyStep electronic firmy Brand, niesterylne; 100 szt./op. | opak | 1 |
| 3 | Końcówki do pipet automatycznych firmy LLG, niebieskie, pojemność 100-1000ul; 1000 szt./op. | opak | 1 |
| 4 | Nakrętki ND9, niebieskie, z otworem centralnym, septami bez przecięcia silicon biały/PTFE czerwony, grubości 1 mm; 100 szt./op. | opak | 10 |
| 5 | Pipety Pasteura, makro, niesterylne, poj. 3 ml, długość 150 mm; 500 szt./op. | opak | 2 |
| 6 | Zakrywki magnetyczne, z gwintem precyzyjnym ND18, z membraną silcon biały/PTFE niebieski; 100 szt./op. | opak | 1 |
| 7 | Akumulatory do pipet eppendorf Xplorer LL-Polymer Accu | szt | 5 |

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PL/000023461/4808/KB/17/SC W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  ………………….. pomiędzy ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I  CENA  UMOWY

1. Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  dostawę sprzętu laboratoryjnego,  część nr ……………, nazwa…………………….., zwanych dalej „przedmiotem umowy”, zgodnie z ofertą z dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej 
w złotych, równowartości kwoty 209 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. ZAMAWIAJĄCY  zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do kwoty:

netto: ……………………………  / PLN/ (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)      słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ……………… / PLN / (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ……………………………   / PLN / (łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………………………………………….…

3. Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79).

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6.Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

3. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w  1, ust. 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w  banku	....................................................

nr rachunku	....................................................

na warunkach: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury cząstkowej.

4. Za płatność dokonaną po terminie określonym w  2, ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

5.  WYKONAWCA wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.  WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.  WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

8.  WYKONAWCA oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /		-	...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”		(NIP) ……………………………………...

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

4.	TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsza umowa będzie realizowana  przez okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana ilość  „ przedmiotu zamówienia”  określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo)  na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę  do ……. tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 
40-166 Katowice, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79), od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 14:00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić 
z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny, oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zapewni gwarancję i rękojmię następujących zasadach: minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru.

- Gwarancja  na  materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi  w terminie  do  4 tygodni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

5. W przypadku awarii urządzenia spowodowanej dostarczeniem niewłaściwego materiału/odczynnika, WYKONAWCA będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa  nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. WYKONAWCA będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

6.	POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

7. 	KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego „przedmiotu umowy” brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  4, ust. 2.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości „przedmiotu umowy” zawierającego wadę,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  5, ust.3.

3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

6. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

8.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku gdy:

a) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminu dostawy,

b) Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar nie odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji,

c) Wykonawca trzykrotnie nie dochowa terminów reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie,

d) Wobec przedmiotu dostawy zostanie wydana decyzja odpowiednich organów o wycofaniu z obrotu, wstrzymaniu w obrocie, zakazie wprowadzania,

e) Wykonawca zostanie pozbawiony prawa do dystrybucji i sprzedaży przedmiotu umowy określonego w par. 1 na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

9.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo 
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.	Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.	Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

- zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych.

3.	Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

11. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA:					ZAMAWIAJĄCY:

……………………..					…………………………

……………………...					………………………….