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FZ-1/4628/KB/16/SC                                                                                            Katowice,  dnia  24.02.2017


Odpowiedzi na pytania do SIWZ
na dostawę mineralizatora mikrofalowego
 W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada bezpośrednio pod  pytaniem:
Dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatora mikrofalowego.
Nr sprawy FZ-1/4628/KB/16

Zwracamy się o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji parametrów technicznych opisanych w 
Załączniku nr 5, punkt 23 – waga analityczna.

1) Zamawiający wymaga dostarczenia wagi z adjustacją wewnętrzną.

Nasze pytanie:
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru?  

Odpowiedź Zamawiającego :    Zamawiający wymaga  aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru

2) Oferowana waga ma współpracować z mineralizatorem.

Nasze pytanie:
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej?

Odpowiedź Zamawiającego :       Zamawiający wymaga  aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej.
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Przewodniczący Komisji Przetargowej        
       
   Mgr Monika Wallenburg
1

image1.png
« Dane teleadresowe: Plac Gwarkéw 1, 40-166 Katowice
ﬁ telefon: 032 258 16 319, fax: 032 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
» Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. O/Katowice
x nr 65 1240 4227 1111 0000 4841 8133

« Regon: 000023461 NIP: 6340126016 KRS: 0000090660
Giéwny Instytut Gérnictwa jest ptatnikiem VAT

GEOWNY

INSTYTUT
GORNICTWA




