FZ-1/4628/KB/16/SC                                                                                            Katowice,  dnia  24.02.2017

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

na dostawę mineralizatora mikrofalowego

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada bezpośrednio pod  pytaniem:

Dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatora mikrofalowego.

Nr sprawy FZ-1/4628/KB/16

Zwracamy się o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji parametrów technicznych opisanych w

Załączniku nr 5, punkt 23 – waga analityczna.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wagi z adjustacją wewnętrzną.

Nasze pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru?

Odpowiedź Zamawiającego :    Zamawiający wymaga  aby oferowana waga posiadała adjustację wewnętrzną działającą automatycznie, bez konieczności manualnego ustawiania wzorców ciężaru

- Oferowana waga ma współpracować z mineralizatorem.

Nasze pytanie:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej?

Odpowiedź Zamawiającego :       Zamawiający wymaga  aby oferowana waga posiadała wbudowany port mini USB do komunikacji zewnętrznej.

Zamawiający wprowadza powyższe  zmiany do SIWZ .Termin składania ofert 1.03.2017  godz.10:00 pozostaje zostanie przesunięty na dzień 3.03.2017 godz. 10:00

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg