Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4630/SK/16				Katowice, dn. 03.02.2017 r.

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów laboratoryjnych.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Główny Instytut Górnictwa  informuje, że zostały wprowadzone następujące zmiany w załączniku nr 5 SIWZ, tj.:

CZĘŚĆ IX – Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów: siarki węgla kalorymetru

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 78 % | 50g | 2 |
| 2 | Materiał odniesienia do CHN628 – C około 60 % | 50g | 2 |
| 3 | Naczynka pieca do CHN628 | Opakowanie | 3 |
| 4 | N-katalizator do CHN628 | Sztuka | 6 |
| 5 | Uszczelki rury do spalań do CHN628 | Sztuka | 20 |
| 6 | Rurki przepływowe I do CHN628 | Opakowanie | 10 |
| 7 | Uszczelki balastu I do CHN628 | Sztuka | 10 |
| 8 | Uszczelki balastu II do CHN628 | Sztuka | 10 |
| 9 | Pałeczki miedzi | Opakowanie | 20 |
| 10 | Furnance reagent | Opakowanie | 10 |
| 11 | Tlenek magnezu – Furnance reagent | Opakowanie | 10 |
| 12 | Wata kwarcowa paski | Opakowanie | 10 |
| 13 | Emiter do CHN 628 | Sztuka | 2 |
| 14 | Termopara do CHN 628 | Sztuka | 3 |
| 15 | Uszczelki do naczynia kalorymetrycznego | Sztuka | 10 |
| 16 | Podkładki ceramiczne | Sztuka | 10 |
| 17 | Przewody do zapłonu | Sztuka | 1 |
| 18 | Drucik do zapłonu | Opakowanie | 3 |
| 19 | Drucik do zapłonu | Sztuka | 30 |
| 20 | Nitki do spalań stalowe | Opakowanie | 3 |
| 21 | Kwas benzoesowy | Opakowanie | 5 |
| 22 | Naczyńka do spalań stalowe | Sztuka | 30 |
| 23 | Pompa | Sztuk | 1 |
| 24 | Rura wewnętrzna 628 S | Sztuk | 1 |
| 25 | Rura zewnętrzna 628 S | Sztuk | 1 |
| 26 | Lanca | Sztuk | 1 |
| 27 | Kable | Sztuk | 10 |
| 28 | Uszczelki | Sztuk | 10 |
| 29 | Uszczelki | Sztuk | 30 |
| 30 | Spinki do grzałek | Sztuk | 10 |

Zamawiający informuje, iż  termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 08.02.2017 r. o godz. 10:00.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Monika Wallenburg