FZ-1/4446/KB/16                                                                                                   Katowice,  dnia  27.04.2016

Pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ

na dostawę  materiałów laboratoryjnych, odczynników i roztworów wzorcowych

Część 1 Odczynniki I

Część 2 Odczynniki II

Część 3 Odczynniki III

Część 4 Odczynniki IV – materiały eksploatacyjne do realizacji metod akredytowanych w laboratorium dedykowane dla  posiadanego przez  Zamawiającego spektrofotometru Pharo 300

Część 5 Odczynniki V – odczynniki wysokiej czystości

Część 6 Roztwory wzorcowe i CRM I

Część 7 Roztwory wzorcowe i CRM II

Część  8 Roztwory wzorcowe i CRM III

Część 9 Roztwory wzorcowe i CRM IV

Część 10. Materiały pomocnicze dla posiadanych  przez  Zamawiającego zestawów HPLC serii 1200 firmy

Agilent oraz aparatu GC i GC-MS firmy Agilent

Część 11 Wzorce i certyfikowane materiały odniesienia stosowane w sterowaniu jakością zgodnie z systemem

zarządzania – do akredytacji

Część 12  Odczynniki o bardzo wysokim stopniu czystości  i kolumienki SPE

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Pytanie firmy  nr 1

1.Dotyczy Części 12, pozycja 13-17

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13-17 w celu oddzielenia kolumienek SPE od odczynników. Pozycje 13-17 nie są odczynnikami i producent tych produktów nie posiada w ofercie odczynników z pozycji 1-12. Uprzejmie prosimy o rozdzielenie tych produktów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie produktów i wydziela część 13 : Kolumienki i wypełnienia jednoczesnie usuwając pozycje od 13-17 z częsci 12.

2. WCzęści 10, w pozycji 13 wymagany jest zawór wejściowy kulowy – z mojej wiedzy to kulowe zawory są typu wyjściowego – czyli outlet. Jeśli to możliwe proszę dopytać, o który zawór chodzi użytkownikowi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaworu wyjściowego OUTLET BALL

Pytania firmy nr 2

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym nr sprawy - FZ-1/4446/KB/16 zwracamy się z zapytaniami dotyczącymi Części 7,9,11 oraz wzoru umowy:

- Część 7:

- Pozycja 12. – certyfikowany r-r wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-OES (100-150 mL, 100 mg/l, minimum 23 pierwiastki w HNO3) – Czy zamawiający może sprecyzować, jakie pierwiastki wymagane są w tej mieszaninie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Roztwór wzorcowy ma być odpowiednikiem AccuTrace Reference Standards QCS-01-1.

Pierwiastki (co najmniej): Sb, As, Be, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Se, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn.

- Część 9:

- Pozycja 6. - certyfikowany r-r wzorcowy cyjanków (100-150 mL, 1000 mg/l) – czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z 6 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na 6-miesięczny termin ważności roztworu wzorcowego cyjanków. Termin co najmniej 12 m-cy.

- Część 11:

- Poz. 5 - Certyfikowany r-r wzorcowy pestycydów CRM Pesticide Mix (16 pestycydów 10,0 mg/l) – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DRE-L18000014CY?

- Poz. 7 - Certyfikowany r-r wzorcowy lotnych węglowodorów alifatycznych CRM VOC Mix (BTEX, styren, chlorobenzeny 2000 ng/µl) – czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DRE-YA08020300ME  z terminem ważności do 13/08/2016 (poniżej roku)?

- Poz. 8 - Certyfikowany r-r wzorcowy polichlorowanych bifenyli (7 kongenerów PCB 10,0 mg/l) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DRE-L20030300AL?

- Poz. 9 - Certyfikowany r-r wzorcowy benzyny (2500mg/ml) - czy stężenie podane w opisie przedmiotu zamówienia jest poprawne (czy nie powinno być 2500ug/ml, zamiast 2500mg/ml)? Jeśli tak, czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DRE-YA03001100ME?

- Poz. 10 - Certyfikowany r-r wzorcowy CRM - AromaticHydrocarbon Mix (BTEX 2000 ng/µl) - czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu DRE-YA04000100ME?

- Poz. 11 - Certyfikowany r-r wzorcowy lotnych chlorowanych węglowodorów alifatycznych Mix (1000÷10000µg/l) – Czy zamawiający może sprecyzować, jakie element powinny wchodzić w skład tej mieszaniny?

- Poz. 12 - Certyfikowany materiał odniesienia lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX ok. 1,0÷10µg/kg) – czy stężenie podane w opisie przedmiotu zamówienia (BTEX ok. 1,0÷10µg/kg) jest poprawne (czy nie powinno być 1,0÷10µg/ml)?

Odpowiedzi Zamawiającego:

a/ pkt. 5, pkt. 8 i pkt. 10 - wyrażamy zgodę na zaoferowanie produktów do tych punktów zgodnie              z zapytaniem.

b/ pkt. 7 - wyrażamy zgodę na zaoferowany produkt do tego punktu lecz termin ważności około 4 miesiące jest niewystarczający. Wymagany jest termin ważności  min.1 rok.

c/ pkt. 9 - błędnie wpisano 2500mg/ml  zamiast -2,5mg/ml (czyli 2500 ug/ml czyli 2500mg/l)  wyrażamy więc zgodę na zaoferowany produkt do tej pozycji

d/ w pkt. 11 - w skład certyfikowanego r-ru wchodzą następujące związki (bromodichlorometn, chlorodibromometan, 1,2-dichloroetan, dichlorometan, tetrachloroeten, tetrachlorometan, tribromometan, 1,1,1-trichloroetan, trichloroeten, trichlorometan) - błędnie wpisano 1000-10000ug/l  zamiast1000-10000 mg/l (czyli 1-10 g/l)

e/ poz.12 - to matrycowy (gleba) materiał odniesienia (in soil) błędnie wpisano 1,0- 10 ug/kg - miało być 1000-10000ug/kg czyli 1,0-10,0 mg/kg matrycy.

- Pytaniadotyczącewzoruumowy:

- W § 8 pkt. 1: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu do następującej postaci:

“W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonej  części  zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w   5  pkt. 1., ale nie więcej niż 10% brutto niezrealizowanej dostawy.”

- W § 8 pkt. 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu do następującej postaci:

“W przypadku opóźnienia w usunięciu wad  WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych      w wysokości  0,2 % wartości wadliwej  części  zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w   6 pkt 3., ale nie więcej niż 10% ceny brutto odczynnika.”

- W § 8 pkt.3: Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu do następującej postaci:

“W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości  20 %  wartości umowy brutto.”

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów w umowie

Pytania firmy nr 3

Pytanie 1: dotyczy części 6,7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów jakościowych produktów w języku angielskim? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany certyfikat np. zawartość poszczególnych pierwiastków , dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie powyższych dokumentów j. angielskim

Pytanie 2: dotyczy  części 6 – wzorzec Fe2+

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzorca Fe2+  wyprodukowanego przez OUM Łódź

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ do części od 6-12, do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie  z odpowiedziami na pytania do SIWZ,oraz  dodaje dwie części do przetargu:

Część 13: Kolumienki i wypełnienia

## Część 14  : Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW

pH/ION/Cond750.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla części 6,7,8,9,11  zamiast zapisu „ wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy 17025” wprowadzono zapis  „Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą dokumentu zawierającego odniesienie do NIST lub potwierdzające że dostarczony wzorzec znajduje się w zakresie akredytacji ISO 17025 lub ISO Giude 34 producenta” jak również wprowadzono do druku oferty zał nr 1 do SIWZ oświadczenie o brzmieniu Oświadczamy że dla części 6,7,8,9,11 (niepotrzebne skreślić) dostarczymy wraz z dostawą dokument zawierający odniesienie do NIST lub potwierdzające że dostarczony wzorzec znajduje się w zakresie akredytacji ISO 17025 lub ISO Giude 34 producent.a

i jednocześnie przesuwa termin składania ofert nadzień 6.05.2016  godz.10.00. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 6.05.2016  o godz. 11.15w  Głównym Instytucie Górnictwa,  Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg