FZ-1/4479/KB/16                                                                                                   Katowice,  dnia  21.04.2016

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę materiałów i urządzeń laboratoryjnych:

## Część 1.   Pipety

## Część 2.   Sprzęt laboratoryjny

## Część 3.   Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego zmywarek

## LANCER INDUSTRIE

## Część 4.  Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego dejonizatorów

## Millipore  Simplicity    185 oraz DIRECT-Q 3 Kit

## Część 5.  Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego mineralizatora

## mikrofalowego   Multiwave 3000 firmy Anton Paar

## Część 6.  Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego demineralizatora

## SPRING 5R

## Część 7.  Elementy eksploatacyjne do  posiadanego przez Zamawiającego analizatora Skalar

## SAN++

## Część 8.  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego mierników WTW

## pH/ION/Cond750.

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniami:

Pytania  Wykonawcy  nr 2

Dot. części II

Pozycja 84. Czy zamawiający dopuści fiolki/wialki szklane ze skalą poj. 4 ml w opakowaniu 1000szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ  jest to ilość przekraczająca całkowitą wielkość zamówienia.

Pozycja 85. Czy zamawiający dopuści inserty szklane 0,35 ml (do wialek 2 ml) w opakowaniu 1000szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody ponieważ  jest to ilość przekraczająca całkowitą wielkość zamówienia.

Pozycja 91. Czy zamawiający dopuści Końcówki do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf TIPS Standard 50-1000 l pakowane 2x500szt

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody,  ponieważ   zamówienie będzie realizowane w ramach dostaw cząstkowych                             w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Pytania  Wykonawcy  nr 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące części 4 przetargu: "Na dostawę  materiałów i urządzeń laboratoryjnych":

- Proszę o podanie numerów katalogowych posiadanych urządzeń, do których przeznaczone mają być zamówione materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź Zamawiającego:

SIMPLICITY SYSTEM 185 Typ urządzenia SIM 55V000

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg