FZ-1/4264/KB/14                                                                                                   Katowice,  dnia  18.12.2014

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

w postępowaniu znak: FZ - 1/4264/KB/14 - na Dostawę  reduktorów  i  gazów technicznych – w postaci wiązek CO2 i O2  wraz z dzierżawą wiązek

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 16.12.2014 wpłynęły do nas zapytania dotyczące treści SIWZ.

- Jakie jest wymagane ciśnienie wejściowe (bar) oraz przepływ (m3/h) dla CO2. Prosimy o podanie w/w parametrów z dokumentacji urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:  	Parametry ciśnienia i przepływu zgodne z parametrami określonymi w pkt.3 Opisu przedmiotu zamówienia (tabela)

- Ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia układu podgrzewacz +reduktor CO2 podczas wymiany wiązek sugerujemy w/w urządzeń na ścianie i połączenie wiązki z układem redukcyjnym przy pomocy przewodu ok. 2mb. Czy istnieje taka możliwość i czy Zamawiający we własnym zakresie dokona tego montażu?

Odpowiedź Zamawiającego:   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia podgrzewacza oraz reduktorów. Montaż zostaje po stronie zamawiającego.

- Jaka jest wymagana czystość CO2 i O2

Odpowiedź Zamawiającego:   CO2 i O2 mają być gazami technicznymi.

- Czy Zamawiający dopuszcza wiązki 12 butlowe o innej pojemności niż  te które są podane w przedmiocie zamówienia pkt. 7 (tabela) dla CO2 i O2

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający dopuszcza zmiany pojemności wiązek butlowych ale tylko na butle o większej pojemności, przy czym ilość gazu pozostaje bez zmian.

- Czas oczekiwania na osprzęt wynosi 5-6 tygodni od momentu podpisania umowy. Prosimy o zawarcie takiego minimalnego terminu w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:   Maksymalny czas na dostawę armatury (reduktory oraz podgrzewacza) to 2 tygodnie od daty zawarcia umowy. Termin jest uzależniony od zaplanowanego harmonogramu badań laboratoryjnych.

Zgodnie z Art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2013  poz. 907 ze zm.) zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ  i jednocześnie przesuwa termin składania ofert na dzień 30.12.2014  godz. 10.00. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 30.12.2014  o godz. 10.30 w  Głównym Instytucie Górnictwa,  Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg