Nr sprawy: FZ-1/5215/SK/19/BCR					    Katowice, dn. 09.07.2019 r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytanie do wstępnego zapytania ofertowego na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym rozeznaniem rynku na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawijący podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Dzień dobry,

Proszę o wyjaśnienie poniższej niezgodności, ponieważ przedstawione dane się wykluczają:

Opis przedmiotu zamówienia:

Piec musi być przeznaczony do wygrzewania detektorów termoluminescencyjnych

-	zasilanie 230 V/50Hz, moc nie większa niż 2 kW,

-	sterowany mikroprocesorowo z możliwością zaprogramowania cyklów wygrzewania i schładzania. Oprogramowanie musi działać przynajmniej w systemie operacyjnym Windows 7,

-	temperatura wygrzewania detektorów przynajmniej do 400o C z możliwością regulacji temperatury z rozdzielczością przynajmniej 1o C,

-	żaden z zewnętrznych rozmiarów nie może przekraczać 50 cm, a waga 50 kg,

-	wewnętrzne rozmiary komory grzejnej muszą mieścić się w granicach:

Szerokość:	105-130 cm

Wysokość:	95-110 cm

Głębokość:	90-100 cm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka. Wewnętrzne wymiary powinny zostać podane w [mm].

Zamawiający informuje, iż termin składania wstępnych ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 12.07.2019r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg