Zakup będzie realizowany z  projektu  COALBYPRO

FZ-1/5126/KB/19

Katowice, 30.04.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników i części zamiennych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Termin i  Warunki  płatności……………………

Uwagi i sugestie………………………………………..

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 8.05.2019 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Specyfikacja techniczna

Wykaz  materiałów do wytworzenia stanowiska do syntezy zeolitów na bazie popiołów lotnych

| Autoklaw Autoklaw umożliwiający prowadzenie procesów chemicznych pod ciśnieniem do 200 barów i w temperaturze do 230°C. Reaktor powinien składać się z naczynia i pokrywy. Konstrukcja reaktora powinna umożliwiać łatwe zamykanie i otwieranie – pokrywa zamykana za pomocą dwuczęściowej obejmy skręcanej ręcznie bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi w tym klucza dynamometrycznego. Pokrywa reaktora powinna być wykonana ze stali SS316Ti zabezpieczona PTFE. Przyłącza w pokrywie umożliwiające podłączenie: - zaworu gazowego (wlotowego) – przyłącze 8 mm - zaworu gazowego (wylotowego) z dyskiem bezpieczeństwa 100 bar – przyłącze 8 mm - nastawnego (automatycznego) zaworu upustowego ze sprężyną – przyłącze 8 mm - termopary typu K – przyłącze 4 mm - manometru 100 bar – przyłącze 8 mm - przyłącze mieszania łopatkowego (zaślepione). Naczynie powinno być wykonane z wysokogatunkowej stali SS316Ti i przystosowane do pracy z wkładami wykonanymi z PTFE. Średnica wewnętrzna naczynia: 68 mm, wysokość wewnętrzna naczynia: 271 mm. Grubość ściany bocznej 12mm. Możliwość późniejszego doposażenia: - w system mieszania łopatkowego ze sprzęgłem mechanicznym (m. in. 100 Ncm, 0-2000 obr./min.), ramię mieszadła zabezpieczone PTFE. Mieszadło wyposażone w podporę stabilizującą oparta na dolnej części naczynia, - w panel sterującym mieszadłem. - w zawór do cieczy z rurką wgłębną i filtrem. | 1 szt. |
| --- | --- |
| Uszczelki (o-ring) pokrywy PTFE, wymiary: 69 x 6,5 mm | 2 szt. |
| Wymienny wkład do naczynia Wkład wykonany z PTFE o pojemności roboczej 700 mL umieszczany w naczyniu autoklawu. Wkład o grubości ściany bocznej 2,75 mm wyposażony w kołnierz gwarantujący brak kontaktu fazy ciekłej oraz gazowej ze ścianami naczynia. Odporność termiczna wkładów do 230°C. Średnica wewnętrzna wkładu: 62,5 mm, wysokość wewnętrzna wkładu: 261 mm. | 2 szt. |
| Zawór gazowy (wlotowy) Zawór w systemie uszczelniającym dwupierścieniowym montowany w pokrywie autoklawu. Wykonany ze stali 316Ti. Szerokość: 6 mm. | 1 szt. |
| Zawór gazowy (wylotowy) Zawór w systemie uszczelniającym dwupierścieniowym montowany w pokrywie autoklawu. Wykonany ze stali 316Ti. | 1 szt. |
| Nastawny (automatyczny) zawór upustowy ze sprężyną Zawór w systemie uszczelniającym dwupierścieniowym montowany w pokrywie autoklawu. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze: 413 bar. Szerokość: 3,6 mm. Zakresy nastaw upustu ciśnienia w zależności od zamontowanej sprężyny: 3,4 -24 bar, 24-52 bar, 52-103 bar, 103-155 bar, 155-206 bar. | 1 szt. |
| Dysk bezpieczeństwa z folią PFA, 100 bar, średnica 24mm, wymagany certyfikat. | 1 szt. |
| Manometr do 100 bar, Ø 63 mm , dokładności nie gorsza niż +/-2 bary. Wymagany certyfikat. | 1 szt. |
| Termopara typu K w pełni zabezpieczona powłoką z PFA, Ø1,5 mm, Temperatura robocza: 0-400 °C. | 1 szt. |
| Elektryczny płaszcz grzejny z zintegrowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Zewnętrzna część płaszcza izolowana. Temperatura robocza 50°C-300°C. | 1 szt. |
| Dotykowy kontroler temperatury sterujący płaszczem grzejnym umożliwiający zadanie stałej temperatury. Wymiary: (W x D x H) 200 x 200 x 110 mm. Zakres temp: 0-350 °C. | 1 szt. |
| Kabel łączący kontroler/płaszcz grzejny (dł. 1,9 m.) | 1 szt. |
| Wąż wylotowy (2,5 m) z PTFE w oplocie metalowym umożliwiająca bezpieczne skierowanie oparów do systemu wyciągowego po otwarciu (pęknięciu) dysku bezpieczeństwa, średnica wewnętrzna 9 mm. | 1 szt. |

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………..  na ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

Termin płatności:  …………………………..*)

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia…………………….

( *) należy wpisać: 14  lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pan: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

- .

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)						 (podpis osoby uprawnionej)

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).