BCR/ 641 /2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.05.2018 roku

w ramach realizacji projektu AIR TRITIA, Interreg Central Europe, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 85% oraz fundusz własny – 15%.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

- Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu sprzętu pomocniczego (stojak do aparatury, przyłącza) i działań, niezbędnych do wykonania pomiarów w lokalizacji Stacji Meteorologicznej IMGW w Raciborzu.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto i brutto w PLN. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z zakupem materiałów, wykonaniem sprzętu pomocniczego, podłączeniem aparatury GIG oraz odłączeniem aparatury i demontażem sprzętu pomocniczego po zakończeniu pomiarów.

Wymagania i parametry techniczne:

Zasadniczym elementem sprzętu pomocniczego będzie stojak do aparatury pomiarowej o wymiarach 43 cmx36cmx27cm i wadze około 10 kg, wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokość stojaka zapewni umieszczenie aparatury na poziomie  około 1.0 m - 1.5 m nad powierzchnią ziemi. Koniecznym elementem stojaka jest zadaszenie zamontowane w taki sposób, by chroniło aparaturę przed opadem atmosferycznym, nie zaburzając przepływu powietrza przez filtry urządzenia. Ponadto oferent wykona złącza i podłączenia aparatury do istniejącego stanowiska pomiarowego.

Inne wymagania:

- Usługa będzie wykonana w terminie, do dnia 15.06.2018

- Uzyskanie zgody na wejścia na teren stacji meteorologicznej IMGW Racibórz leży po stronie wykonawcy.

-Termin płatności: 14 dni

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 100 %

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

3.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4.Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 do godz. 12:00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: aszymanska@gig.eu

Kontakt handlowy:

Małgorzata Wysocka     - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

Anna Szymańska  	- tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

Kontakt techniczny:

Małgorzata Wysocka     - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, 
w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT