FZ-1/4957/AJ/18

ZAPYTANIE  OFERTOWE  z  dnia  08.05.2018 r.

na dostawę separatora pneumatycznego wraz z osprzętem i akcesoriami – 1 zestaw

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

3. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1579).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa przesiewacza pneumatycznego wraz z osprzętem i akcesoriami – 1 zestaw. Wymagania techniczne do przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku numer 1 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać:

- cenę netto / brutto w PLN lub w innej walucie (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizację zamówienia, w tym koszty dostawy),

- okres oraz warunki gwarancji,

- upusty, zniżki.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż PLN. Dla celów porównania ofert Zamawiający

przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania

ofert.

Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę dla zasad fakturowania informacji, dotyczących przeliczenie

waluty na PLN.

Inne wymagania:

- termin wykonania zamówienia: Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na dostawę przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy;

- warunki płatności – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury; podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły: ilościowo- jakościowy  oraz  z uruchomienia;

- Zamawiający wymaga 30 dniowego okresu związania Wykonawcy z treścią złożonej oferty od daty jej złożenia.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach  x  100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności = 5%

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie przygotowane zamówienie.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia  18.05.2018r.  Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- Monika Wallenburg:  tel. (32) 259 23 42;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: m.wallenburg@gig.eu

- Agata Juraszczyk:  tel. (32) 259 25 87;  fax: (032) 259 22 05;  e-mail: a.juraszczyk@gig.eu

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

FZ-1/4957/AJ/18							Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wymagania techniczne:

1. Zamawiający wymaga dostawy separatora pneumatycznego z podwójnym cyklonem do przesiewania różnego rodzaju materiałów bardzo lekkich materiałów o małych rozmiarach cząstek - szczególnie < 63 µm, wymagających skutecznego rozproszenia i dezaglomeracji.

2. Ma być to urządzenie pozwalające na separację poprzez odsysanie cząstek o zadanej wielkości realizowane poprzez strumień powietrza, który powoduje dyspersję drobnych proszków.

3. Urządzenie ma posiadać:

- zestaw ruchomych dysz nadmuchowych,

- regulację kierunku poruszania się zestawu dysz oraz ich prędkości w zakresie min. 10-50 obr./min.,

- czujnik podciśnienia.

4. Wartość podciśnienia ma być wyświetlana na wyświetlaczu.

5. Urządzenie ma posiadać możliwość elektronicznego ustawienia wartości podciśnienia i automatyczną kontrolę tego parametru podczas pracy urządzenia.

6. Wartość ciśnienia ma być ustawiana w jednostkach mbar, psi oraz Pa.

7. Urządzenie ma być wyposażone w tłumik typu L ograniczający poziom hałasu do poziomu min. 75 dB.

8. Urządzenie ma posiadać możliwość zastosowania sit analitycznych, posiadanych przez Zamawiającego o średnicach 200 i 203 mm.

9. Urządzenie ma posiadać cyfrową regulację wszystkich parametrów procesu (czas, próżnia, prędkość).

10. Urządzenie ma posiadać pamięć 9 różnych kombinacji parametrów przesiewania.

11. Urządzenie musi posiadać możliwość przesiewania próbek o wielkości: od 0,3 – 100 g.

12. Urządzenie ma być wyposażone w zewnętrzny generator podciśnienia klasy H o wartości podciśnienia 100 mbar.

13. Urządzenie ma być wyposażone w zestaw sit:

- 200x25 mm o oczkach: 0,063 mm (3 szt.),

- 0,075 mm (1 szt.),

- 0,500 mm (2 szt.).

Wymagane są sita siatkowe a ich ramy mają być wykonana ze stali nierdzewnej o następującym składzie:

- C ≤0,07%,

- Cr – 17,5-19,5%,

- Mn ≤ 2%,

- N ≤ 0,11%,

- Ni – 8-10,5%,

- P ≤ 0,045%,

- S ≤0,03%,

- Si ≤ 3%

- twardość - ≤ 215 HB,

- wytrzymałość na rozciąganie – 500-700N/mm2,

- gęstość – 7,9g/cm3,

- lutowane – cynk z domieszką srebra.

14. Urządzenie ma posiadać antystatyczny przewód łączący separator pneumatyczny z generatorem podciśnienia.

15. Urządzenie ma posiadać zasilanie: 1-fazowe 230 V / 50 Hz.

16. Urządzenie musi posiadać dopuszczenie do użytku w Unii Europejskiej.