FZ-1/4891/KB/2018/S.C.                                         Katowice,  dnia  25.04.2018

Odpowiedzi  na pytania do postępowania przetargowego

na dostawę materiałów laboratoryjnych i roztworów wzorcowych

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa kolejne  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Pytania firmy nr 1

W nawiązaniu do opublikowanego przez Państwa  przetargu numer  FZ-1/4891/KB/18/S.C. zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi Części 3 oraz projektu umowy:

Część dotycząca opisu przedmiotu zamówienia:

-Poz.7 - materiał dostępny jest w opakowaniu 200g. Czy Zamawiający akceptuje w dostawę wzorca w opakowaniu 1x200g? W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę.

-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy materiałów reklamowanych zgodnie z pierwotnym terminem do 6 tygodni?

W związku z tym, że realizacja pierwotnie dostarczonego wzorca wynosi do 6 tygodni, nie jest możliwe dostarczenie wzorca reklamowanego w krótszym czasie.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.

-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.14-21 z datą ważności 24 miesiące od daty wysyłki, 12 miesięcy od otwarcia? Niestety producent nie oferuje wzorców z konkretną datą aby zapewnić Zamawiającemu pełne 18 miesięcy.

W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.2-7  bez określonej przez producenta daty ważności?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę.

- Część 3, poz.2-7  Materiały NIST nie posiadają certyfikatu potwierdzonego przez laboratorium akredytowane ze względu na to, że są jednostką nadrzędną? Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców zgodnie z załączonymi przykładowymi certyfikatami?

W załączeniu kopie przykładowych certyfikatów.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.

-Część 3, poz.8 Czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorca zgodnie z załączonym przykładowym certyfikatem?

Odpowiedz Zamawiającego:  W związku z zadanym pytaniem Zamawiający  wprowadza zmiany do SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.9-13  bez adnotacji/informacji o akredytowanym laboratorium na certyfikacie? Dostępna jest jedynie na stronie producenta dodatkowa informacja, w załączaniu kopia.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.

-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z certyfikatami w wersji oryginalnej producenta, bez dodatkowego tłumaczenia na język polski?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę.

Część dotycząca projektu umowy:

1)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 7na:

1.    "W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego "przedmiotu umowy" brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4, ust. 1 ale nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

2. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu w §8 pkt 1a?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

Do jakiej metody (ICP,ASA) będą stosowane materiały w części 3, poz.14-20?

Odpowiedz Zamawiającego: Materiały w części 3, poz.14-20 będą stosowane do metody ICP OS

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów z Część 3, poz.14-20 z podanymi na przykładowych certyfikatach wartościami i określoną datą ważności  w opakowaniu 1x125ml?

W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów.

Odpowiedz Zamawiającego: W związku z zadanym pytaniem Zamawiający  wprowadza zmiany do SIWZ.

Pytania firmy nr 2

Cz 3.  Roztwory wzorcowe i CRM  Pozycja 8

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego gleby o wartościach: przewodności 1520 (umhos/cm w 25 st. C); pH 8,23, możemy zaoferować wzorzec o przewodności 1,590 +/- 154 (umhos/cm w 25 st. C); pH 6,15 (jak na załączonym fragmancie katalogu).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego wzorca?                                        Odpowiedz Zamawiającego: W związku z zadanym pytaniem Zamawiający  wprowadza zmiany do SIWZ

Pozycja 13

- W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego biomasy (trawa); wartości referencyjne dla analitów: Ca, I, K, N(Kjehdahl), Mg, N, P, S, Zn);  możemy zaoferować wzorzec ERM®- CD281 (załącznik do zapytania nr1) lub 8494 (załącznik do zapytania nr2).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie któregos z zaprproponowanych wzorców?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  nie wyraża zgody.

- Jeżli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie któregos z zaprproponowanych wzorców, czy w celu identyfikacji może wskazać przykładowy materiał (numer katalogowy) spełnijący wymagania Zamawiającego.

Odpowiedz Zamawiającego: Przykładowy materiał: BCR-129

Pozycja 15

W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego certyfikowanego materiału referencyjnego Te (tellur) w roztworze kwasu azotowego;  stężenie analitu 1000 ug/ml; opakowanie minimum 100 ml; możemy zaoferować wzorzec o Te (tellur) w 20% roztworze HCl.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proponowanego wzorca?

Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający  wyraża zgodę i wprowadza zmianę do SIWZ.

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w Części nr 3 i przedłuża termin składania ofert do dnia 04.05.2018 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 04.05.2018 godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, Dział Handlowy pok.226

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg